| - 修改页 - 文件版本号; - 修改条款; - 修改内容; - 修改人/日期; - 生效日期. - A0; - /; - 首次发放; - XXX - 【同“编制”】; - XXXX 【同“编制”】. |
| --- |
| 编制/日期 | 审核/日期 | 分 发 部 门 会 签 【请结合公司实际组织结构进行调整】 |  |  |  |  |  | 批 准/日期 |
|  |  | □销售部 | □研发部 | £采购部 | £生产部 | □质量部 | □人事部 |  |
| - 目的 - 系统地设计、制定、审核、批准和发放质量管理体系文件，确保文件的控制满足《医疗器械生产质量管理规范》的要求。 - 范围 - 适用于本公司与质量管理体系有关的所有文件的起草、修订、审核、批准、替换或撤销、复制、保管和销毁等，以及相应的文件分发、撤销、复制和销毁等。 - 职责 - 总经理负责质量方针的制定，质量目标及质量手册的批准与发布。 - 管理者代表负责审核质量手册、批准程序文件，负责组织对质量管理体系的定期评审，指导、监督文件控制程序的有效实施。 - 研发部负责产品的相关技术文件编制、修订、收集、整理及归档工作。 - 质量部负责质量管理体系有关的文件的收集、整理、发放、回收和保管，并保持全公司受控文件的最新状态清单。 - 各部门负责相关文件的编制和修订。 - 质量体系文件的起草、收集、审核、批准、修订职责见下表： 文件类别; 编制/修订/收集; 审核; 批准. 质量手册; 质量部; 管理者代表; 总经理. 程序文件、管理规范; 各部门; 各部门负责人; 管理者代表. 设计和开发文档; 研发部; 指定人员; 指定人员. 技术文件; 研发部; 指定人员; 管理者代表. 质量记录表单; 各部门; 同对应文件审核人员; 同对应文件批准人员. 法律法规、标准文件; 各部门; /; /. - 指定人员是指在程序文件或管理规范中明确指定的该文件或记录的人员。 - 工作程序 - 质量管理体系文件： - 管理者代表组织各部门按《医疗器械生产质量管理规范》要求建立与产品实现过程及质量管理体系过程相适应的健全的质量管理体系文件，并保持有效运行，对《医疗器械生产质量管理规范》的任何删减或不适用，均应进行详细说明，且任何删减或不适用不得影响医疗器械产品的安全、有效。 - 质量管理体系文件，包括： - 质量手册：对质量管理体系作出规定。包括质量目标、组织机构及职责、质量体系的适用范围和要求。 - 质量方针和质量目标：质量方针为质量目标提供依据，质量目标与质量方针保持一致，应当在企业内部得到沟通和理解，在持续适宜性方面得到评审。各部门根据总的质量目标，在相关职能和层次上进行分解，建立各职能和层次的质量目标，包括满足产品要求所需的内容。质量目标应当可测量、可评估，有具体的方法和程序来保障。 - 质量管理体系程序文件：根据产品生产和质量管理过程中建立的各种工作程序而制定，包含相关法规所规定的各项程序文件。 - 管理规范、技术文件：每一类型或型号的医疗器械产品建立和保持一套技术文档，包括产品技术要求及产品规范/标准、生产工艺规程、作业指导书、检验和试验操作规程，安装和服务操作规程等相关文件，规定完整的生产过程，适用时还包括安装和服务过程。 - 质量管理体系所要求的记录表单。 - 法规要求的其他文件：法律法规。国家标准、行业标准，外来文件及国家或地区法规规定的其他文件等。 - 质量手册 质量手册包括以下内容： - 包括公司质量目标。 - 组织机构及职责。 - 质量管理体系的适用范围和要求，应包含质量管理体系架构图中所有部门及所有产品，覆盖《医疗器械生产质量管理规范》和《医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂》的要求。 - 质量管理体系所需过程之间相互作用的描述。 - 包括为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用。 - 质量方针和质量目标：质量方针为质量目标提供依据，质量目标与质量方针保持一致，应当在企业内部得到沟通和理解，在持续适宜性方面得到评审。各部门根据总的质量目标，在相关职能和层次上进行分解，建立各职能和层次的质量目标，包括满足产品要求所需的内容。质量目标应当可测量、可评估，有具体的方法和程序来保障。 - 质量部分别编制《文件总览表》和《外来文件清单》，记录文件的编号、名称、版本、生效日期等，以便对体系文件和标准及法规等外来文件进行管理。 - 文件的格式 - 每个文件首页内容包含修订页和分发部门。 - 程序文件/管理规范/操作规程：首页应包含文件类别、文件名称、文件编号、版本、生效日期、编制部门、编制/审核/批准的人员及日期、分发部门会签、修改记录、页码等信息。正文应包含目的、范围、职责、工作程序、相关文件(无时，须写“无”)、质量记录(无时，须写“无”)。 - 作业指导书：包含文件编号、版本、生效日期、编制/审核/批准的人员及日期、修改记录、页码、产品名称、产品编号、工序名称、生产工具及设备、生产物料、作业步骤、注意事项等。 - 其它各类文件和资料的编写格式不作限定，但同一文件的格式必须加以固定和统一。 - 文件编号及版本规则 - 文件编号规则 - 质量手册的编号规则为：公司名称英文缩写+QM+顺序号（001-999）。 - 程序文件的编号规则为：公司名称英文缩写+QP+顺序号（001-999）。 - 管理规范的编号规则为：公司名称英文缩写+QS+顺序号（001-999）。 - 产品作业指导书的编号：公司名称英文缩写+WI+顺序号（001-999）。 - 记录表单的编号规则为：公司名称英文缩写+QR+顺序号（001-999）。 - 文件版本号规则 - 版本用大写英文字母A-Z表示，I及O除外。版次用阿拉伯数字0-9表示。 - 首次发行版本用A0表示，当版次修改至09后，下一个修订版次直接进入下一个英文字母的版本，版次为0。 - 文件的起草、修订、审核、批准、发放 - 文件的起草、修订、审核、批准按照3.6之要求执行。 - 文件的发放 - 文件发布前应经过评审和批准，以确保文件的适宜性和充分性。 - 分发和使用的文件应当为适宜的文本，确保文件使用地点和场合可获取得文件的有效版本。 - 质量部在文件正本右上角盖“正本”印章，按照文件会签的部门确定文件发放的部门及数量，按照发放数量进行复印，于副本文件封面右上角盖“受控”印章后统一发放。 - 如文件为修订后重新发布或被其他文件替换，需要同时回收旧版或被替换的文件，以防止作废文件的非预期使用。 - 质量记录表单与对应的文件一起发放，共用的表单不需要重复发放。每个部门同一版本的质量记录表单发放一份，使用部门在使用时按照使用数量复印后填写记录。 - 文件的发放、回收要填写《文件发放/回收记录表》。 - 文件的更改 - 文件需要更新或修订时，更改后的文件应按照3.6的要求经原文件审核、批准人员或岗位审批。 - 更改和修订的信息应记录在文件修改页中，在正文处使用斜体加粗字体进行标识，确保能够识别文件的更改和修订状态。 - 更改和修订后的文件版本应与更改和修订前的版本不同，具体按照4.3要求执行。 - 文件修订并生效后，质量部应及时将旧版文件替换或撤销，并有相应的文件撤销、复制记录。 - 文件的保存与复制、作废与销毁 - 文件的保存与复制 - 与质量管理体系相应的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方。 - 所有经审批后的文件原件由质量部加盖“原件”印章后统一保存。 - 质量部制定《文件总览表》，把质量手册、程序文件、管理规范等质量体系文件进行汇总，《文件总览表》应记录文件名称、文件编号、版本、生效日期、编制部门等。 - 质量部负责对已获证医疗器械的全部研发资料和技术文件的管理。包括编制清单、归档、保存、检索、查阅、变更、移交、使用权限，并保留相关记录。 - 受控的文件应保持清晰，易于识别和检索。 - 文件原件及受控文件不允许外借，特殊情况需要时，可提供受控文件的复印件，并做好标识，并有相应的文件复制记录。 - 文件不允许随意私自复制，如确实需要，需经部门负责人批准后，由文件管理部门统一复制。复制的文件不允许出现在任何文件使用地点和场合。 - 已获证医疗器械的全部研发资料和技术文档由质量部进行管理。包括清单编制、保存、归档、检索、查阅、变更、移交、使用权限，并保留相关记录。 - 当因客户、第三方等审核需要查阅文件时，由各文件部门提供受控的文件，查阅后及时收回。如需要将文件带出公司时，应由各部门将受控文件复印后提供。无“受控文件”标识的文件或带有复印的“受控文件”标识的文件不得在公司内部使用（质量记录表单除外）。 - 文件的作废与销毁 - 所有已撤销或作废的文件由质量部及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废文件”印章，统一保存，防止作废文件的误用，并应至少保存一份作废的受控文件。 - 超过保存期限的作废文件，由质量部填写《文件/记录销毁申请表》，经管理者代表批准后，由质量部负责销毁，并保留相应的文件销毁记录。 - 质量体系文件的保存期限为修改更新。与产品有关的作废的技术文件、注册文件的保存期限为该产品的最后一件产品的寿命期再加2年，但至少保存5年，法规有特殊要求时需要满足法规要求，以确保满足产品维修和产品质量责任追溯等需要。 - 文件有效性的识别 - 所有受控文件应同时存在一个“原件”标识及一个“受控文件”标识。 - 所有未加盖“受控文件”印章的复印件均为无效文件，不得使用。只有加盖“受控文件”的文件，才是生效的文件。 - 如文件上同时存在“作废文件”及“受控文件”印章，“作废文件”优先于 “受控文件”。 - 外来文件的控制 - 法律法规、标准文件 - 医疗器械相关法律法规、技术标准、指南性文件、质量公告等外来文件由质量部进行管理，编制《标准及法规清单》，包括收集、更新、检索、汇总、分析，并保留相关记录。 - 标准及法规可以打印成纸质文件存档，也可以将其转换为PDF格式的电子档且设置为不可修改。 - 标准及法规版本更新后，PDF格式的电子档正文处应标识“作废”且设置为不可修改，纸档文件加盖“作废”印章。 - 标准和法规要求如需要在公司内部实施，由收集部门将其转换成内部文件后，按照文件的编制、审批、批准、发放等流程执行。 - 质量部每季度进行一次查新，查新结果填写在《标准及法规清单》中。 - 如涉及到的法规标准有更新，质量部同时填写《法规标准变更通知单》，组织相关部门分析更改点，做出对策分析等。如判断需要对体系、产品等产生影响，质量部负责结合法规要求对质量管理体系进行变更，研发部负责结合法规要求对相关产品进行设计改进。如判断无需进行体系或产品变更，在《法规标准变更通知单》上说明理由。 - 质量部负责整理法规及标准的更新情况，作为管理评审的输入信息。 - 法规标准文件的保存期限为10年，如需销毁，按4.6.2实施。 - 其他外来文件 - 除法规标准外的其他外来文件由各部门自行保管。 - 外来文件不得直接使用和发放，需要时，由收集部门将其转换成内部文件后，按照文件的编制、审批、批准、发放等流程执行。 - 外来文件的保存期由文件提供方决定。在对方要求返回或销毁时执行相关要求。 - 研发部编制《产品技术文件管理规范》对每一类型产品建立并保持一套技术文件。技术文件需包括产品技术要求及相关标准、生产工艺规程、作业指导书、检验和试验操作规程、安装和服务操作规程等相关文件。当技术文件发生更改时，研发部负责修订。 - 相关文件 - 《产品技术文件管理规范》XX-QS-001 - 相关记录 - 《文件总览表》QR-QC-001 - 《外来文件清单》QR-QC-002 - 《文件发放/回收记录表》QR-QC-003 - 《文件/记录销毁申请表》QR-QC-004 - 《标准及法规清单》QR-QC-005 - 《法规标准变更通知单》QR-QC-006 - 免责声明： - 模板内容仅根据当前法规及行业常规实践经验进行编写，仅供参考使用。 - 质量管理体系的合规需要结合公司实际情况、体系文件、体系运行记录/文档等综合考虑，企业直接采用不代表合规，请根据最新法规及公司实际工作流程等进行补充、细化和调整，并有效运行质量管理体系。 |