| - 修改页 - 文件版本号; - 修改条款; - 修改内容; - 修改人/日期; - 生效日期. - A0; - /; - 首次发放; - XXX - 【同“编制”】; - XXXX 【同“编制”】. |
| --- |
| 编制/日期 | 审核/日期 | 分 发 部 门 会 签 【请结合公司实际组织结构进行调整】 |  |  |  |  |  | 批 准/日期 |
|  |  | □销售部 | □研发部 | £采购部 | £生产部 | □质量部 | □人事部 |  |
| - 目的 对公司质量管理体系所要求的记录进行有效控制，包括质量记录的标识、保管、检索、防护、保存期限和处置要求等，为证实质量管理体系、过程、产品符合规定要求提供证据，保证产品生产、质量控制等活动可追溯性。 - 范围 - 适用于质量管理体系要求的所有记录。 - 职责 - 质量部负责记录的统筹管理，监督并审核各部门记录的真实、准确、清晰和完整性。 - 各部门负责收集、整理、保管本部门的记录。 - 质量部负责所有记录的管理和保存。 - 工作程序 - 记录的分类 - 凡质量管理体系的记录，报告，检验和验证数据等,均属记录的范围。 - 对需要控制的记录，可分为以下类型： - 与质量管理体系运行有关的记录，主要有：质量管理体系审核，管理评审，合同评审，合格供应商评定，纠正与预防措施，培训及考核等记录。 - 与产品有关的记录，包括：设计开发文档、批记录。 - 设计开发文档 - 设计开发文档包含产品整个设计开发过程的各类记录，包括项目立项，设计输入，设计输出，设计过程，评审，设计验证，设计确认，设计转换，设计变更等各个设计阶段的记录。 - 批记录 - 批记录是指包含成品器械生产过程的历史记录的汇总。批记录应当保证产品生产、质量控制等活动可追溯性。内容主要包含： - 产品名称、规格型号。 - 原材料批号。 - 产品的生产日期、生产数量、操作人员。 - 生产批号或产品编号。 - 主要设备、工艺参数。 - 证明产品符合要求的检验记录，包括过程检验记录、成品检验记录、检验报告或证书等。 - 交付的数量。 - 使用的标识及标签。 - 记录的填写 - 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，易于识别和检索，防止破损和丢失。不适用的项目，应能说明不适用的理由，并在对应位置使用“/”表示。不允许空白。 - 记录不得随意涂改，需要更改时，应采用单杠划去原内容，使原内容仍清晰可辨，在相邻位置写上更改后的内容。更改记录应当签注更改人的姓名和日期，必要时，应当说明更改的理由。 - 记录的收集、贮存与保护 - 各部门负责收集、整理、保存本部门产生的记录并由质量部统一监控。 - 如需保密的记录（如与健康信息有关的记录），归档责任部门在记录的显著位置处，加盖“保密”章并进行封存，如需要解封或者向其他部门或人员提供，应由需求部门填写保密信息查看申请，经总经理批准后，由归档责任部门复印后提供给申请人。申请人查看后，交由归档责任部门销毁处理。 - 各部门必须对所有记录进行编号，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，易于识别和检索，防止破损和丢失。 - 与产品相关的记录（含供方的记录）的保存期限为产品寿命期再追加2年，或符合相关法规要求，并能够进行追溯。与质量体系运行的有关的质量记录保存期为5年。 - 记录的识别与检索 - 记录按照记录编号进行识别与检索。 - 记录表单编号+年月日+顺序号。年月日均为2位，顺序号为三位数001-099. - 记录的销毁 - 记录不得随意销毁，当记录超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由需销毁部门填写《文件/记录销毁申请表》，交质量部审核，经管理者代表批准后，由质量部负责销毁。 - 记录的查阅 - 为防止破损和丢失，记录原件不允许外借，特殊情况需要时，可提供记录的复印件，并做好标识。 - 当因客户、第三方等审核需要查阅记录时，由记录保存部门统一复印后提供相关复印件，并做好标识。复印件查阅后由记录保存部门及时销毁。 - 记录格式 - 通常情况下，记录的空白表单与其上级文件一起，由上级文件制定部门设计，由质量部统一按《文件和资料控制程序》的要求进行编号。 - 在表单使用过程中，使用部门发现表单不适用时，按照《文件和资料控制程序》的要求提出变更申请，注明修改原因，按照《文件和资料控制程序》的要求进行受控和发放。 - 相关文件 - 文件和资料控制程序 XX-QP-001 - 相关记录 - 文件/记录销毁申请表 QR-QC-004 - 免责声明： - 模板内容仅根据当前法规及行业常规实践经验进行编写，仅供参考使用。 - 质量管理体系的合规需要结合公司实际情况、体系文件、体系运行记录/文档等综合考虑，企业直接采用不代表合规，请根据最新法规及公司实际工作流程等进行补充、细化和调整，并有效运行质量管理体系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |