- 目的

- 为建立洁具清洁管理规程，规范洁净区洁具使用和清洁，防止污染，特制订本规程。

- 范围

- 适用于洁净区洁具清洁管理。

- 职责

  - 生产部：按本规定实施。

- 工作程序

  - 清洗、消毒

    - 洁净清洁工具是指在洁净区清洁操作中用的工具，包括洁净区洁净抹布、扫帚、撮箕、拖把架等。

    - 一般区清洁工具是指在一般区清洁操作中使用的工具，包括一般生产区洁净抹布、扫帚、撮箕、拖把架等。

    - 洁净区抹布使用后，需先用洗涤剂搓洗，然后分别用纯化水冲洗干净，再用消毒剂浸泡15min消毒后拧干，烘干后晾置于洁净区洁具存放间。

    - 一般生产区抹布使用后，需先用洗涤剂搓洗，然后用饮用水冲洗干净后拧干，晾干后置于一般生产区洁具存放间。

    - 扫帚、撮箕等清洁工具每次使用完毕后先用饮用水冲洗干净，再将表面水迹擦干，存放于洁净区洁具存放间。

    - 对清洁工具进行消毒的消毒剂为：75%乙醇。

  - 管理

    - 洁净区清洁工具应选用不脱落纤维与微粒，易洗涤、干燥与消毒的材料。

    - 洁净区清洁工具为洁净区专用，并与一般生产区清洁工具有明显区别。

    - 清洁设备、工作台、彩钢板等的洁具须与清洁地面的洁具分开使用，并有区分标志。清洁设备外表面、洁净区工作台、彩钢板、门窗抹布为黄色，设备内表面抹布为白色，地面抹布为蓝色。

    - 清洁工具使用后应及时进行清洁。

    - 使用完毕已处理的清洁工具，扫帚、撮箕、拖把架等应定置放置；洁净抹布经清洗、消毒、干燥后悬挂于洁具存放间指定位置。

    - 清洁剂及消毒剂由专人负责配制、保管、发放，储存于消毒液配制间。

- 相关文件

- 无

- 相关记录

- 无

- 免责声明：
模板内容仅根据当前法规及行业常规实践经验进行编写，仅供参考使用。
质量管理体系的合规需要结合公司实际情况、体系文件、体系运行记录/文档等综合考虑，企业直接采用不代表合规，请根据最新法规及公司实际工作流程等进行补充、细化和调整，并有效运行质量管理体系。