风险分析报告

产品名称：

文件编号：　　　QR-RD-026

版　　本：

编　　制：

审　　核：

批　　准：

XX公司

20XX年XX月XX日

目录

1 背景	1

1.1目的	1

1.2范围	1

2 产品介绍	1

2.1	产品描述	1

2.2	产品组成	1

2.3	工作原理	1

2.4	产品功能	1

2.5	预期使用寿命	2

3 编制依据	2

4 风险分析过程的实施	3

5 安全特征分析表	1

6 风险控制措施	6

7 风险评价	8

8 风险分析的结果	8

# 背景

## 1.1目的

本风险管理计划按照ISO14971以及产品适用的相应国际标准，对XX产品在其整个生命周期内的风险管理活动进行指导。通过对产品的风险管理活动，使产品在预期用途使用条件下，对病人、使用者、环境以及其他相关人员的风险降低到最低的、可接受的水平。

## 1.2范围

本计划适用于XX产品在整个生命周期内所有阶段（包括设计开发、产品实现、最终停用和处置阶段）的风险管理与控制。按照本计划，判定XX产品及其附件有关的危害，估计和评价风险，控制这些风险，并监控控制措施的有效性。本风险管理计划的范围包括仪器整机系统以及由于其他配附件失效可能导致的仪器整机风险，对于配附件以本身不作风险分析。配附件的风险分析由进货检验以及采购质量保证予以保证。

# 产品介绍

## 产品描述

## 产品组成

## 工作原理

## 产品功能

## 预期使用寿命

# 编制依据

3.1 相关标准【以下标准仅为举例，请根据企业产品实际应该满足的标准进行修改及补充】

1）ISO14971:2007 医疗器械——风险管理对医疗器械的应用

2）IEC60601-1：2005  医用电气设备 第一部分：安全通用要求

3）IEC601-1-2:2001+A1:2004(E) 医用电气设备 安全通用要求 第1-2部分：并列标准，电磁兼容 要求和试验方法

4）IEC60601-1-4:2002  医用电气设备 第1-4部分，安全通用要求 并列标准：可编程医疗电子系统

5）IEC60601-2-37:2007  医用电气设备 第2-37 部分: 超声诊断和监护设备安全专用要求

6）ISO10993-5:2009医疗器械的生物学评价--第5部分：体外细胞毒性试验

7）ISO10993-10:2010   医疗装置的生物学评估.刺激和迟延型超敏性试验

8）EN1041:2008  医疗器械标签语言

9）EN980:2008  医疗器械标签用图形符号

10）……

3.2 有关资料

风险管理计划     文件编号：XXX      版本号：XX

产品风险管理控制程序   文件编号：XXX       版本号：XX

# 风险分析过程的实施

4.1 风险管理小组成员及职责

| 参与 人员 | 风险管理活动角色 【同风险管理计划】 | 风险管理活动职责 |
| --- | --- | --- |
|  | 风险管理小组组长 | 负责批准风险可接受准则，并最终决定该产品风险管理活动是否有效。 |
|  | 产品安全工程师 | 负责关注是否符合法规和标准的要求 |
|  | 产品认证工程师 | 负责关注是否符合法规和标准的要求 |
|  | 临床工程师 | 负责从临床角度关注风险是否被有效降低到了可接受范围内 |
|  | 系统设计工程师 | 负责从系统角度关注风险是否被有效降低到了可接受范围内 |
|  | 测试负责人 | 负责关注风险控制措施的验证是否在整机测试中有效开展 |
|  | 项目QA | 负责确保风险管理活动的开展符合公司流程要求 |
|  | …… |  |

4.2风险分析的内容

1）可能的危害及危害事件序列

2）危害发生及其引起损害的概率

3）损害的严重度

4.3风险分析的方法

本项目风险分析方法包括《ISO14971：2007 医疗器械——风险管理对医疗器械的应用》中《附录G (提示性)风险管理技术资料》中的G.2“初步危害分析法”（PHA）和G.4“失效模式和效应分析法”（FMEA）。

安全特征分析表【1、请根据公司的产品实际情况对请根据贵公司的产品实际情况补充下表。2、以下特征判定、可能的危害等仅为举例说明】

对照ISO14971：2007 “医疗器械——风险管理对医疗器械的应用”附录A，针对影响安全性的特征问题，判定如下：

| 问题 | 适用与否 | 特征判定 | 可能的危害 | 危险标识 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.2.1医疗器械的预期用途是什么和怎样使用医疗器械？ 应当考虑的因素包括： 医疗器械的作用是与下列哪一项有关？ 对疾病的诊断、预防、监护、治疗或缓解， 或对损伤或残疾的补偿，或 解剖的替代或改进，或妊娠控制？ 使用的适应症是什么（如患者群体）？ 医疗器械是否用于生命维持或生命支持？ 在医疗器械失效的情况下是否需要特殊的干预？ | 适用 | 产品适用测量范围：血氧饱和度、脉率、心率及袖帯血压、连续无创血压。 | □能量危害 □生物化学危害 √操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 | H1 |  |
| C.2.2 医疗器械是否预期植入？ 应当考虑的因素包括植入的位置、患者群体特征、年龄、体重、身体活动情况、植入物性能老化的影响、植入物预期的寿命和植入的可逆性。 |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 |  |  |
| C.2.3 医疗器械是否预期和患者或其他人员接触? 应当考虑的因素包括预期接触的性质,即表面接触、侵入式接触或植入以及每种接触的时间长短和频次。 |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |
| C.2.4在医疗器械中利用何种材料或组分,或与医疗器械共同使用或与其接触? 应当考虑的因素包括： 和有关物质的相容性； 与组织或体液的相容性； 与安全性有关的特征是否已知； 医疗器械的制造是否利用了动物源材料？ |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |
| C.2.5是否有能量给予患者或从患者身上获取? 应当考虑的因素包括： 传递的能量类型； 对其控制、质量、数量、强度和持续时间； 能量水平是否高于类似器械当前应用的能量水平。 |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |
| C.2.6 是否有物质提供给患者或从患者身上提取? 应当考虑的因素包括： 物质是供给还是提取； 是单一物质还是几种物质； 是大和最小传递速率及其控制。 |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |
| C.2.7 医疗器械是否处理生物材料用于随后的再次使用、输液/血或移植？ 应当考虑的因素包括处理的方式和处理（一种或多种）物质的类型（如血动输液/血、透析、血液成分或细胞疗法处理）。 |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |
| C.2.8医疗器械是否以无菌形式提供或预期由使用者灭菌，或用其他微生物学控制方法灭菌？ 应当考虑的因素包括： 医疗器械是预期一次性使用包装，还是重复使用包装； 储存寿命的标示； 重复使用周期次数的限制； 产品灭菌方法； 非制造商预期的其他灭菌方法的影响。 |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |
| C.2.9医疗器械是否预期由用户进行常规清洁和消毒？ 应当考虑的因素包括使用的清洁剂或消毒剂的类型和清洁周期次数的限制。医疗器械的设计可影响日常清洁和消毒的有效性。另外，应当考虑清洁剂或消毒剂对器械安全性和性能的影响。 |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 | H5 |  |
| C.2.10医疗器械是否预期改善患者的环境？ 应当考虑的因素包括： 温度； 湿度； 大气成分； 压力； 光线。 |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |
| C.2.11 是否进行测量？ 应当考虑的因素包括测量变量和测量结果的准确度和精密度。 |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |
| C.2.12医疗器械是否进行分析处理？ 应当考虑的因素包括医疗器械是否由输入或获得的数据显示结论、所采用的广计算方法和置信限。应当特别注意数据和计算方法的非预期应用。 |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |
| C.2.13 医疗器械是否预期和其他医疗器械、医药或其他医疗技术联合使用？ 应当考虑的因素包括识别可能涉及的任何其他医疗器械、医药或其他医疗技术和与其相互作用有关的潜在问题，以及患者是否遵从治疗。 |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |
| C.2.14 是否有不希望的能量或物质输出？ 应当考虑的与能量相关的因素包括噪声与振动、热量、辐射（包括电离、非电离辐射和紫外/可见光/红外辐射和紫外/可见光/红外辐射）、接触温度、漏电流和电场或磁场。 应当考虑的与物质相关的因素包括制造、清洁或试验中使用的物质，如果该物质残留在产品中具有不希望的生理效应。 应当考虑的与物质相关的其他因素包括化学物质、废物和体液的排放。 |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 | H8 |  |
| C.2.15 医疗器械是否对环境影响敏感？ 应当考虑的因素包括操作、运输和储存环境。它们包括光线、温度、湿度、振动、泄漏、对能源和致冷供应变化的敏感性和电磁干扰。 |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |
| C.2.16 医疗器械是否影响环境？ 应当考虑的因素包括： 对能源和致冷供应的影响； 毒性物质的散发； 电磁干扰的产生。 |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |
| C.2.17 医疗器械是否有基本的消耗品或附件？ 应当考虑的因素包括消耗品或附件的规范以及对使用者选择它们的任何限制。 |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |
| C.2.18 是否需要维护和校准？ 应当考虑的因素包括： 维护或校准是否由操作者或使用者或专门人员来进行？ 是否需要专门的物质或设备来进行适当的维护或校准？ |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |
| C.2.19医疗器械是否有软件？ 应当考虑的因素包括软件是否预期要由使用者或操作者或专家进行安装、验证、修改或更换。 |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |
| C.2.20医疗器械是否有储存寿命限制？ 应当考虑的因素包括标记或指示和到期时对医疗器械的处置。 |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |
| C.2.21 是否有延时或长期使用效应？ 应当考虑的因素包括人机工程学和累积的效应。例如：含盐流体泵会随着时间的推移发生腐蚀、机械疲劳、皮带和附件松动、振动效应、标签磨损或脱落、长期材料降解等现象。 |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |
| C.2.22医疗器械承受何种机械力？ 应当考虑的因素包括医疗器械承受的力是否在使用者的控制之下，或者由和其他人员的相互作用来控制。 |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |
| C.2.23是什么决定医疗器械的寿命？ 应当考虑的因素包括老化和电池耗尽。 |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |
| C24 医疗器械是否预期一次性使用？ 应当考虑的因素包括：器械使用后是否自毁？器械已使用过是否显而易见？ |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |
| C.2.25 医疗器械是否需要安全地退出运行或处置？ 应当考虑的因素包括医疗器械是否含有毒性或有害材料，或材料可再循环使用。 |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |
| C.2.26 医疗器械的安装或使用是否要求专门的培训或专门的技能？ 应当考虑的因素包括医疗器械的新颖性，以及医疗器械安装人员合适的技能和培训。 |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |
| C.2.27 如何提供安全使用信息？ 应当考虑的因素包括： 信息是否由制造商直接提供给最终使用者或涉及的第三方参加者，如安装者、护理者、卫生保健专家或药剂师，他们是否需要进行培训； 试运行和向最终使用者的交付，以及是否很可能/可能由不具备必要技能的人员来安装； 基于医疗器械的预期寿命，是要求对操作者或服务人员进行再培训还是再鉴定。 |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |
| C.2.28是否需要建立或引入新的制造过程？ 应当考虑的因素包括新技术或新的生产规模。 |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |
| C.2.29 医疗器械的成功使用，是否主要取决于人为因素，例如用户界面？ |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |
| C.2.29.1用户界面设计特性是否可能促成使用错误？ 应当考虑的因素是可能促成使用错误的用户界面设计特征。界面设计特性的示例包括：控制和显示器、使用的符号、人机工程学特性、物理设计和布局、操作层次、驱动装置的软件菜单、警示的可视性、报警的可听性、彩色编码的标准化。适用性的附加指南见IEC 60601-1-6[26]，报警的附加指南见60601-1-8[26] |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |
| C.2.29.2医疗器械是否在由于分散注意力而导致使用错误的环境中使用？ 应当考虑的因素包括： 使用错误的后果； 分散注意力的情况是否常见； 使用者是否可能受到不常见的分散注意力情况的干扰。 |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |
| C.2.29.3 医疗器械是否有连接部分或附件？ 应当考虑的因素包括错误码连接的可能性、与其他的产品连接方式的相似性、连接力、对连接完整性的反馈以及过紧和过松的连接。 |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |
| C.2.29.4医疗器械是否有控制接口？ 应当考虑的因素包括间隔、编码、分组、图形显示、反馈模式、出错、疏忽、控制差别、可视性、启动或变换的方向、控制是连续的还是断续的、以及设置或动作的可逆性。 |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |
| C29.5医疗器械是否显示信息？ 应当考虑的因素包括在不同环境下的可视性、方向性、使用者的视力、视野和透视、显示信息的清晰度、单位、彩色编码、能及关键信息的可达性。 |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |
| C.2.29.6医疗器械是否由菜单控制？ 应当考虑的因素包括层次的复杂性和数量、状态感知、路径设置、导向方法、每一动作的步骤数量、顺序的明确性和存储问题，以及有关其可达性的控制功能的重要性和偏离规定的操作程序的影响。 |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |
| C.2.29.7医疗器械是否由具有特殊需要的人使用？ 应当考虑的因素包括用户、他们的精神和体能，技能和培训、人机工程学方面、使用环境、安装要求和患者控制或影响医疗器械使用的能力。对于有特殊需求使用者，如残疾人、老人和儿童应当给予特别的关注。为能使用医疗器械，他们的特殊需要可能包括另一个人的帮助。医疗器械是否预期由具有各种技能和文化背景的人员使用。 |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |
| C.2.29.8用户界面能否用于启动使用者动作？ 应当考虑的因素包括，使用者启动了一个已准备的动作进人一个受控的动作模式的可能性，这种可能性增大了患者的风险，是否会引起使用者的注意。 |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |
| C.2.30 医疗器械是否使用报警系统？ 应当考虑的因素是错误报警、不报警、报警系统断开、不可靠的远程报警系统的风险和医务人员理解报警系统如何工作的可能性。IEC 60601-1-8[26]给出了报警系统的指南。 |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |
| C.2.31 医疗器械可能以什么方式被故意地误用？ 应当考虑的因素是连接器的不正确使用、丧失安全特性或报警不能工作、忽视制造商推荐的维护。 |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |
| C.2.32医疗器械是否持有患者护理的关键数据？ 应当考虑的因素包括数据被修改或被破坏的后果。 |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |
| C.2.33 医疗器械是否预期为移动式或便携式？ 应当考虑的因素是必要的把手、手柄、轮子、制动、机械稳定性和耐久性。 |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |
| C.2.34医疗器械的使用是否依赖于基本性能？ 应当考虑的因素例如是生命支持器械的输出特征或报警的运行。有关医用电气设备和医用电气系统的基本性能的讨论见IEC 60601-1[23] |  |  | □能量危害 □生物化学危害 □操作危害 □信息危害 □环境危害 □功能性失效，维修或老化引起的危害 □软件危害 □不适当或过于复杂的□用户接口（人机工程）的危害 |  |  |

5.4 危害分类

1）能量危害

电能、热能、机械力、电离辐射、非电离辐射、运动部件、非预期的、运动、悬挂质量、患者支持器械失效、声压、振动、磁场、声能、发射电压、高温、超声脉冲能量

2）生物学危害

生物污染、生物不相容性、不正确的配方

毒性、变态性反应、突变性、致畸性、致癌性、再感染和（或）交叉感染、热源、不能保持卫生安全性、降解

- 3）环境危害

- 电磁场、对电磁干扰的敏感性、电磁干扰的发射、不适当的能量供应、不适当的冷却剂供应、储存或运行偏离预定的环境条件、和其他预期使用的医疗器械的不相容性、意外的机械破坏、由于废物和（或）医疗器械处置的污染

- 4）由于不正确的能量和物质输出所产生的危害

- 电能、辐射、音量、压力、医疗气体的供应、麻醉剂的供应

- 5）与医疗器械使用有关的危害

- 不适当的标记、不适当的操作说明、由不熟练/未经培训的人员使用、合理可预见的误用、对副作用的警告不充分、对一次性使用医疗器械很可能再次使用的危害警告不适当、对不正确的测量和其他计量方面的问题、与消耗品、附件、其他医疗器械的不相容性、锐边或锐角、对人体的振动

- 6）不适当、不合适或过于复杂的使用者接口（人、机交流）

- 错误或判断错误、失误和认知检索错误、疏忽和出错、违反或缩减说明书/程序等、复杂或混淆的控制系统、含糊的或不清晰的医疗器械状态、设置/测量或其他信息的含糊或不清晰的显示、结果的错误再显示、视觉/听觉或触觉的不充分动作控制或实际状态信息显示的图像不清、与现有设备相比，引起争议的模式或图像

- 7）功能性失效、维护和老化引起的危害

错误的数据转换、维护规范缺少或不适当、对医疗器械寿命中止缺少适当的决定、电气/机械整合的丧失、不适当的包装、再次使用和（或）不适当的再次使用、由重复使用造成的功能恶化

- 8）软件方面的危害

- 网络／数据偶合的故障、非预期的反馈[物理的和数据的] (包括可能的：非请求输入，超出范围的或不一致的输入，  和电磁干扰产生的输入）、无效的数据/缺少完整的数据/错误的数据、数据不正确的时序、内部或PESS之间的非预期干扰

# 风险控制措施

# 【1、对5.4中产生危害的潜在原因进行分析，并对发生的严重度、频率结合第七章风险评价中的系数进行评估，综合得出风险系数，对风险系数不可接收到额危害应制定对策，采取对策后应该再次评估危害发生的严重度跟频率，及风险系数，并评估是否有新的风险产生，如果有新的风险产生，需要对新的风险重新判断，并采取对策。

- 每种危害可能有多个潜在的原因，需要结合前面分析的结果对潜在的原因进行逐一控制。

- 以下仅为举例说明。】

| 序号 | 可能的危害 | 潜在的原因及可能导致的后果 | 严重度 | 概率 | 风险系数 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能量危害 |  |  |  |  |  |  |
| 例如 1 | 电击危害 | 潜在的原因：网电源没有保护接地或火线零线接反，电击; 可能导致的后果：病人被电击致伤、残、死亡。 | 4 | 2/ | 8/ | 采用开关电源模块。按IEC60601-1的安全标准进行产品设计：产品成品检验确保电介质强度，对地漏电流，外壳漏电流，患者漏电蓅，接地阻抗达到规定安全值 |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |
| 生物危害 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 环境危害 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 来自输出能量及材料的危害 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 与使用设备有关的危害 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 不适当，不充分或过于复杂的用户接口（人机交流）产生的危害 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 功能失效维护和老化引起的危害 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

# 风险评价

可使用概率等级和严重度对风险进行综合估计：（风险系数=严重度（S）×概率(P)）

| 严重度 概率 | 1 可忽略 | 2 边际 | 3 危重 | 4 灾难 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 频繁 | * | N / ACC | N / ACC | N / ACC |
| 5 很可能 | * | * | N / ACC | N / ACC |
| 4 偶然 | * | * | * | N / ACC |
| 3 很少 | ACC | * | * | * |
| 2 未必可能 | ACC | ACC | * | * |
| 1 难以置信 | ACC | ACC | ACC | ACC |

说明：N/ACC: 不经过风险/受益分析即判定为不可接受风险。

* (ALARP)：合理可降低的风险。

ACC: 广泛可接受风险。

# 风险分析的结果

在上述分析中，针对每一项可能的危害进行了判定，记录了可能造成危害处境的合理可预见事件序列，并针对每一个判定的危害处境，进行了相关的风险分析，并制定了对策。

免责声明：
该文件仅为相关流程记录表单的样式，内容仅根据当前法规相关流程进行编写，仅供参考使用。
企业直接采用不代表合规，请根据企业补充、细化和调整后的相关流程进行调整后使用，确保最终产生的体系运行记录能够证明质量管理体系的合规性、有效性。