风险管理报告

产品名称：

文件编号：　　  QR-RD-027

版　　本：

编　　制：

审　　核：

批　　准：

XX公司

20XX年XX月XX日

目录

目录	1

1. 背景	- 2 -

2. 产品介绍	- 2 -

3. 风险管理计划及实施情况简述：	- 3 -

4. 风险控制措施验证	- 5 -

5. 风险评价	- 6 -

6 风险/受益分析	- 6 -

7. 综合剩余风险的可接受性评价	- 6 -

8. 由风险控制措施产生的风险-次生风险评价	- 7 -

9. 风险控制的完整性评估	- 7 -

11. 结论	- 7 -

12. 风险管理小组成员签名	- 8 -

# 1. 背景

1.1目的

本风险管理按照ISO14971以及产品适用的相应国际标准，对XX产品在其生产制造过程内的风险管理活动进行指导。通过对产品的风险管理活动，使产品在预期用途使用条件下，对病人、使用者、环境以及其他相关人员的风险降低到最低的、可接受的水平。

1.2范围

本风险管理适用于XX产品在生产制造过程内所有阶段（包括原材料、生产过程、运输过程等）的风险管理与控制。按照本计划，判定XX产品及其附件有关的危害，估计和评价风险，控制这些风险，并监控控制措施的有效性。本风险管理计划的范围包括仪器整机系统以及由于其他配附件失效可能导致的仪器整机风险，对于配附件以本身不作风险分析。配附件的风险分析由进货检验以及采购质量保证予以保证。

# 2. 产品介绍

2.1 产品描述

2.2 产品组成

2.3 工作原理

2.4 产品功能

2.5 预期使用寿命

# 3. 风险管理计划及实施情况简述：

公司组成了风险管理小组，确定了对风险管理的负责人，确保风险管理活动有效地实施。

| 参与 人员 | 风险管理活动角色 【同风险分析报告】 | 风险管理活动职责 |
| --- | --- | --- |
|  | 风险管理小组组长 | 负责在评审中批准风险可接受准则，并最终决定该产品风险管理活动是否有效。 |
|  | 产品安全工程师 | 负责在评审中关注是否符合法规和标准的要求 |
|  | 产品认证工程师 | 负责在评审中关注是否符合法规和标准的要求 |
|  | 临床工程师 | 负责在评审中从临床角度关注风险是否被有效降低到了可接受范围内 |
|  | 系统设计工程师 | 负责在评审中从系统角度关注风险是否被有效降低到了可接受范围内 |
|  | 测试负责人 | 负责在评审中关注风险控制措施的验证是否在整机测试中有效开展 |
|  | 项目QA | 负责确保风险管理活动的开展符合公司流程要求 |
|  | …… |  |

本公司於20XX年开发XX产品时已有对风险管理的初步计划，并於20XX年XX月实施的质量管理体系当中，按照ISO14971附录B图B.1医疗器械风险管理过程的概述，明确规定了产品风险管理的要求（风险管理控制程序）。

评审小组对风险管理计划的完成情况逐一进行了检查，通过对相关风险管理文档的检查，认为XX产品的风险管理已基本落实实施。

# 风险控制措施验证

【1、对风险分析报告中可能发生的各项危害采取对策后，进行风险评估，及对是否产生新的风险进行评估，如产生新的风险，需重新进行风险评估及采取措施，并对采取措施后的风险进行评估，及是否产生新的风险。

2、以下仅为举例，需要结合产品具体分析

不同的风险对于不同的产品的严重度及发送的概率都可能会有较大的差异。】

| 序号 | 可能的危害 | 潜在的原因 | 严重度 前/后 | 概率 前/后 | 风险系数 前/后 | 对策 | 对策验证 | 是否产生新的风险 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能量危害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 例如 1 | 产品表面刮花 | 装配过程中工具划伤物料表面 | 2/2 | 5/2 | 10/4 | 要求供应商再送货前对产品外表面进行防护，如在产品表面贴防护膜等。...... | - 采购合同中已注明产品防护要求 - 来料检验标准（文件编号XXX）中已规定来料检验的外观要求 | 否 |  |
| 2 | 装错物料 | 操作指引不清晰 | 3/3 | 5/1 | 15/6 | 在操作指引中注明物料名称及编号，要求作业员在装配前核对物料。...... | 操作指引（文件编号XXX）中已注明物料名称及编号，作业步骤要求作业员在装配前核对物料 | 否 |  |
| ...... | ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5. 风险评价

可使用概率等级和严重度对风险进行综合估计：（风险系数=严重度（S）×概率(P)）

| 严重度 概率 | 1 可忽略 | 2 边际 | 3 危重 | 4 灾难 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 频繁 | * | N / ACC | N / ACC | N / ACC |
| 5 很可能 | * | * | N / ACC | N / ACC |
| 4 偶然 | * | * | * | N / ACC |
| 3 很少 | ACC | * | * | * |
| 2 未必可能 | ACC | ACC | * | * |
| 1 难以置信 | ACC | ACC | ACC | ACC |

说明：N/ACC: 不经过风险/受益分析即判定为不可接受风险。

* (ALARP)：合理可降低的风险。

ACC: 广泛可接受风险。

# 6 风险/受益分析

如果使用风险管理计划中建立的准则，判断剩余风险是不可接受的，而进一步的风险控制又不可行，可以收集和评审资料和文献，以便决定预期用途的医疗受益是否超过剩余风险。如果此项证据不支持医疗受益超过剩余风险的结论，则剩余的风险是不可接受的。如果医疗受益超过剩余风险，则应对风险控制措施的有关以下方面的影响进行评审：a) 新的危险(源)或危险情况的引入；b) 是否由于风险控制措施的引入，

影响了对以前识别的危险情况所估计的风险。对任何新的或增加的风险应按照风险管理的要求进行管理。

对于经证实已被受益超过的风险，应决定哪些安全信息对公开剩余风险是必要的。。

# 7. 综合剩余风险的可接受性评价

评审小组对所有剩余风险进行了综合分析，考虑所有声誉风险共同影响下的作用，评审结果认为：产品综合剩余风险可接受。具体评价方面：

- 单个风险的风险控制是否有互相矛盾的要求？

结论：尚未发现现有风险控制又相互矛盾的情况。

- 警告的评审（包括警告是否过多？）

结论：警告的提示清晰，符合规范。

- 说明书的评审（包括是否有矛盾的地方，是否难以遵守）

结论：产品说明书符合10号令及产品专用安全标准要求，相关产品安全方面的描述清晰易懂，易于使用者阅读。

- 专家结论

结论：风险管理评审小组在分析了以上方面，并与临床应用专家进行了充分的沟通后，一致评价，本产品的综合剩余风险可接受。

# 8. 由风险控制措施产生的风险-次生风险评价

根据风险分析和综合剩余风险的可接受性评价，及由风险控制措施产生的风险评估结果，实施的控制措施都不会产生新的危害，所有由风险控制措施产生的风险都得到考虑和控制。

# 9. 风险控制的完整性评估

通过检查“风险分析”总表，所有的控制措施已经得到验证，所有的风险都得到了考虑和控制。

# 11. 结论

对XX产品进行风险管理，对所有的可能危害以及每一个危害产生的原因进行了判定。对于每种危害可能产生损害的严重度和危害的发生概率进行了估计。在某一风险水平不可接受时，采取了降低见的控制措施，同时，对采取风险措施后的剩余风险进行了评价。

风险管理小组经过对XX产品评审，认为：

－ 风险管理计划已被适当地实施；

－ 综合剩余风险是可接受的；

－ 已有适当方法获得相关生产和生产后信息，并在适当时启动动态风险管理程序。

XX产品全部剩余风险处于风险可接受准则的可接受范围内，且收益超过风险，因此本产品是安全的。

# 12. 风险管理小组成员签名

| 参与 人员 | 风险管理活动角色 | 风险管理活动职责 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风险管理小组组长 | 负责在评审中批准风险可接受准则，并最终决定该产品风险管理活动是否有效。 |  |  |
|  | 产品安全工程师 | 负责在评审中关注是否符合法规和标准的要求 |  |  |
|  | 产品认证工程师 | 负责在评审中关注是否符合法规和标准的要求 |  |  |
|  | 临床工程师 | 负责在评审中从临床角度关注风险是否被有效降低到了可接受范围内 |  |  |
|  | 系统设计工程师 | 负责在评审中从系统角度关注风险是否被有效降低到了可接受范围内 |  |  |
|  | 测试负责人 | 负责在评审中关注风险控制措施的验证是否在整机测试中有效开展 |  |  |
|  | 项目QA | 负责确保风险管理活动的开展符合公司流程要求 |  |  |
|  | …… | ...... |  |  |

免责声明：
该文件仅为相关流程记录表单的样式，内容仅根据当前法规相关流程进行编写，仅供参考使用。
企业直接采用不代表合规，请根据企业补充、细化和调整后的相关流程进行调整后使用，确保最终产生的体系运行记录能够证明质量管理体系的合规性、有效性。