| - 修改页 - 文件版本号; - 修改条款; - 修改内容; - 修改人/日期; - 生效日期. - A0; - /; - 首次发放; - XXX - 【同“编制”】; - XXXX 【同“编制”】. |
| --- |
| 编制/日期 | 审核/日期 | 分 发 部 门 会 签 【根据公司组织架构进行调整】 |  |  |  |  |  | 批 准/日期 |
|  |  | □业务部 | □研发部 | □采购部 | □生产部 | □质量部 | □行政部 |  |
| - 目的 依据法规的要求，规定了与产品安全相关的风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保医疗器械产品的安全性和有效性，并符合《医疗器械生产质量管理规范》的要求。 - 范围 适用于本公司全部医疗器械产品整个生命周期的风险管控活动。 - 职责 - 最高管理者 - 负责为风险管理活动提供适当的资源和人员； - 规定风险管理的职责和权限； - 负责批准《风险管理计划》、《风险管理报告》以及风险管理活动各类输出文件。 - 研发部 - 负责组织整个产品生命周期内风险管理活动的推进及实施，包括制定风险管理计划，编写风险管理报告，组织年度风险管理的评审。 - 质量部 - 负责对整个风险管理活动的有效性进行评估，负责风险管理活动的监督和确认。 - 各部门：参与风险管理活动，将各部门的相关信息收集并传递给研发部。 - 工作程序 - 风险管理计划 - 研发部负责人制定产品的风险管理计划,并成立产品的风险管理小组； - 风险管理计划应包括： - 计划的范围,判定和描述适用于计划的产品在寿命周期阶段； - 验证计划； - 职责的分配； - 风险管理活动的评审要求； - 风险的可接受性准则； - 生产后信息。 - 风险管理活动框图（附图） - 风险分析 - 研发部负责在产品策划、设计开发时执行4.3.2到4.3.4描述的风险分析，风险分析的实施和结果应记录在《风险分析报告》中； - 产品的预期用途、预期目的和与安全性有关的特征的判定； 对所考虑的特定的医疗器械或附件，应描述预期用途、预期目的以及任何合理可预见的误用。要将所有可能影响产品安全性的定性和定量特征列出清单，适当时，规定界限。上述内容应记录在《风险分析报告》中。 - 判定已知或可预见的危害； 编写在正常和故障两种条件下与医疗器械有关的已知或可能的危害清单。事先已认知的危害应加以识别。上述清单应记录在《风险分析报告》中。 - 估计每种危害的一个或多个风险 - 对每一个判定的危害,都应利用可得的资料或数据估计在正常和故障两种条件下的一个或多个风险。风险估计包括发生概率和后果分析。风险的估计要记录在《风险分析报告》中。 - 风险估计采用的方法要记录在风险分析报告中。 - 风险估计的资料或数据来源可从以下方面获得： - 已发布的标准； - 科学技术数据; - 已在使用中的类似医疗器械的现场资料（包括已公布的事故报告）; - 由典型使用者进行的适用性实验; - 临床证据; - 适当的调研结果; - 专家意见; - 外部质量评定情况。 - 风险评价 对每个已判定的危害，使用风险管理计划中规定的风险的可接受性准则，决定其估计的一个或多个风险是否低到不需要再予以降低的程度。在这种情况下4.5.2到4.5.6给出的要求不再适用于此危害。风险评价的结果应形成记录。 - 风险控制 - 当需要降低风险时，按照4.5.2到4.5.7规定的程序控制一个或多个风险，以便使与每个危害相关的一个或多个剩余风险被判断为是可接受的。 - 方案分析 - 识别风险控制措施，以使其把风险降低到可接受的水平。风险控制应按下列顺序，依次使用一种或多种方法： - 通过设计取得的固有安全性； - 产品本身或在生产过程中的防护措施； - 告知安全信息。 - 如果经过方案分析，确定进一步降低风险是不实际的，则进行剩余风险的分析、受益分析（4.5.5），否则，实施所选择的风险控制措施。 - 选择的风险控制措施应记入风险管理文档。 - 风险控制措施的实施 - 风险管理组组织相关人员实施4.5.2中选择的风险控制措施。 - 风险管理组应对风险控制措施的有效性予以验证，并将验证结果记入风险管理文档。 - 风险管理组应对风险控制措施的实施予以验证，并将验证结果记入风险管理文档。 - 剩余风险评价 - 对采取风险控制措施后遗留的任何剩余风险，都要使用风险管理计划中规定的准则进行评价。评价结果应记入风险管理文档。 - 如果剩余风险不符合准则要求，应采取进一步的风险控制措施（4.5.2）。 - 风险、受益分析 如果使用风险管理计划中建立的准则，判断剩余风险是不可接受的，而进一步的风险控制又不实际，则收集和评审有关预期用途、预期目的的医疗受益的资料和文献，提交风险管理组评定，以便决定受益是否超过剩余风险。如果此项证据不支持医疗受益超过剩余风险的结论，则剩余的风险是不可接受的。 - 其它危害的产生 分析风险降低措施是否导致新的危害产生，分析结果记入风险管理文档。 - 检查是否评估了所有危害 如对所有判定的危害都评估了风险，则进行4.6编写风险管理报告，否则退回4.3.4项继续评估下一项危害的风险。 - 风险管理报告 - 风险管理组负责将风险管理过程的结果形成风险管理报告。风险管理报告应对每个危害提供风险分级、风险评价、风险控制措施的实施和验证、以及剩余风险的可接受评定的全部可追溯性。 - 总经理组织相关部门负责人和专家对风险管理报告进行评审，得出剩余风险是否超过受益的结论。评审结果记入风险管理文档。 - 生产后的信息 - 在生产后阶段,从产品安全方面的角度实施鉴别，判定反馈的信息是否违反以下方面: - 初始评定是否失效； - 是否有事先未认知的危害出现； - 是否有某项危害造成的已被估计的一个或多个风险不再是可接受的； - 适当时，应对产品的风险管理过程进行适当的评审。 - 生产后信息的传递 - 质量部将公司生产过程中有关反应产品安全性的信息传递研发部； - 顾客反馈的信息由质量部进行适当的筛选，再将有关产品安全性的信息传递研发部； - 研发部对产品采用新工艺、新技术； - 研发部鉴别出以前的风险分析处于失效阶段。 - 由研发部主管根据上述反馈信息进行识别，再组织风险管理组，按照4.3.4条的要求,重新对产品进行风险分析，并写出《风险分析报告》。 - 风险管理过程中产生的所有文件按《文件和资料控制程序》执行。 - 风险管理过程中产生的所有记录按《记录控制程序》执行。 - 相关文件 - 《文件和资料控制程序》XX-QP-001 - 《记录控制程序》XX-QP-002 - 相关记录 - 《风险管理计划》 QR-RD-025 - 《风险分析报告》 QR-RD-026 - 《风险管理报告》QR-RD-027 - 免责声明： 模板内容仅根据当前法规及行业常规实践经验进行编写，仅供参考使用。 质量管理体系的合规需要结合公司实际情况、体系文件、体系运行记录/文档等综合考虑，企业直接采用不代表合规，请根据最新法规及公司实际工作流程等进行补充、细化和调整，并有效运行质量管理体系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |