| - 修改页 - 文件编号; - 修改条款; - 修改内容; - 修改人/日期; - 生效日期. - XXX - 【同“编制”】; - XXXX 【同“编制”】. |
| --- |
| 编制/日期 | 审核/日期 | 分 发 部 门 会 签 【根据公司组织架构进行调整】 |  |  |  |  |  | 批 准/日期 |
|  |  | □业务部 | □研发部 | □采购部 | □生产部 | □质量部 | □行政部 |  |
| - 目的 对生产过程进行策划、管理控制及监视，按照建立的质量管理体系进行生产，保证产品符合强制性标准和经注册或者备案的产品技术要求。 - 范围 适用于我司产品的生产过程的控制。 - 职责 - 生产部 - 负责生产计划的制定、实施，生产过程的控制。 - 负责与生产相关的工装夹具、仪器、设备的维护。 - 质量部： - 负责生产过程的监控及产品的质量控制。 - 负责监督实施标识和可追溯性的控制。 - 研发部 - 负责组织工艺文件、作业指导书的编制。 - 负责组织对特殊过程确认。 - 工作程序 - 概述 - 研发部在设计转换阶段组织生产部编写产品工艺流程图、各工序作业指导书及相应的工序记录，明确关键工序和特殊过程，并对关键工序和特殊过程的重要参数进行验证或确认。生产部严格按作业指导书进行生产作业，并填写相应的工序记录。 - 根据体外诊断试剂的生产过程控制，确定在相应级别的洁净室（区）内进行生产的过程，避免生产中的污染。 - 研发部组织按照《过程确认控制程序》的要求对生产的特殊过程进行确认，并保存记录，包括确认方案，确认方法、操作人员、结果评价、再确认等内容。 - 在生产过程中需要对原材料、中间品等进行清洁处理时，研发部应当编制产品清洁作业指导书，明确清洁方法和要求，并对清洁效果进行验证。 - 与产品使用表面直接接触的气体，其对产品的影响程度应当进行验证和控制，以适应所生产产品的要求。 - 根据相应的产品技术文件，当需要对生产过程中的过程参数、元件及设备的特性进行监控时，生产部负责监控并填写相应的记录。 - 生产和过程更改 按照《设计开发控制程序》之要求执行。 - 环境控制/污染控制 按照《工作环境与产品清洁控制程序》之要求执行。 - 人员 - 研发部组织对产品的生产过程进行分析，识别人员与产品或环境的接触，是否对产品质量产生不利的影响，当确定有影响时，研发部制定相应的对人员健康、清洁、技能和服装的要求，生产部按照要求实施。 - 若有在特定环境条件下工作的临时人员，生产部必须对之做专门的培训，或指定专业人员进行监督指导，相应的工序记录上需要有该专业人员的签名。 - 厂房/生产设备 - 4.5.1 厂房应当符合产品的生产要求，当生产过程中产生粉尘、烟雾、毒害物等有害物质时，应当安装相应的防护装置。 - 4.5.2 生产部门结合相关操作规程，使用设备，并采取适当的手段对设备进行维护，以保持过程能力。监视和测量装置应满足《监视和测量装置控制程序》的要求。 - 4.5.3 与物料或产品直接接触的设备、工艺装备及管道表面应当无毒、耐腐蚀，不与物料或产品发生产化学反应和粘连。 - 4.5.4 体外诊断试剂产品使用的相关的配制和分装器具必须专用，使用后进行清洗、干燥等洁净处理。 - 4.5.5 厂房及生产设备的控制按照《基础设施设备控制程序》的要求执行。 - 生产物料 - 4.6.1 生产物料应当满足产品的生产需求，研发部输出《物料清单（BOM）》及确定生产物料的保存期限，有中间品的应当明确规定中间品的储存条件和期限，各相关部门按照《物料效期管理规范》的要求实施，质量部按照《检验和试验控制程序》的要求对物料实施检验和验证。 - 4.6.2 生产物料应当按照物料的性状和储存要求进行分类存放管理。在规定的使用期限内、按照先进先出的原则使用，无规定使用期限的，应当根据物料的稳定性数据确定储存期限。储存期内发现存储条件变化且可能影响产品质量时，应及时进行复验。 - 4.6.3 进入洁净室（区）的物品应当按程序进行净化处理。 - 自动化过程 当生产过程中采用的计算机软件对产品质量有影响的，研发部在设计转换阶段应当对计算机软件进行确认，如有需要。生产部按照要求进行再确认。 - 生产过程 生产企业应当在受控条件下实施所有生产过程。 - 生产计划的制定及实施 - 业务部完成合同评审后，将客户的需求以《生产任务通知单》的形式下发给研发部，研发部确定产品技术需求（产品、法规、包装、变更需求等）后转交给生产部。 - 计划员按照《生产任务通知单》编制《生产计划》经批准后下发给相关部门。 - 相关部门按照《生产计划》的内容准备生产相关事宜。 - 仓管员收到《生产计划》后确认仓库现有的库存物料是否能够满足生产需求。如不能则通知物料员根据物料需求编制《采购申请单》交采购部进行采购。 - 采购部收到《采购申请单》后，执行《采购控制程序》。 - 计划员跟进《生产计划》的实施情况，出现异常情况及时进行处置并汇报。 - 生产计划的变更 - 当《生产计划》发生变更时，计划员应以计划进行更新，经管理者代表批准后，发放给相关执行部门： - 计划员督促更新后生产计划的实施进度，督促相关部门的执行情况。 - 当下列情况出现时，计划员应对生产计划进行更改： - 客户对订单做出紧急性的更改。 - 物料出现大量的不合格或严重的缺料现象。 - 设备的维修严重影响生产进度。 - 其它严重影响生产进度的不可预测原因。 - 领料与发料 - 《生产计划》经批准后，计划员编制《领料单》，经部门负责人批准后，交给仓库备料。仓管员备好料后通知生产人员收料，并在《领料单》上签收确认。 - 《领料单》应包括：领料部门、日期、用途及生产单号。物料编号、名称、规格型号、领用数量、物料批号等信息。 - 《领料单》需经部门负责人签字确认后，仓管员方可安排发料。 - 产品生产 - 生产部根据《生产计划》安排本部门组织生产。 - 生产过程中，对生产过程、环境、人员、污染、建筑物、设备、生产物料及自动化过程的要求，生产部按上述4.1及4.3~4.7的要求实施。 - 按照工艺流程图的要求，编制《生产过程记录表》，操作人员按照《生产过程记录表》的要求填写相关内容，以确保生产过程的控制和产品的可追溯性。 - 生产过程中的不合格品按《不合格品控制程序》实施。 - 按照《批号管理规范》的要求，明确产品的生产批号。 - 生产过程中的特殊过程的控制按照《过程确认控制程序》的要求执行。 - 生产过程中的产品标识及可追溯性按照《标识和可追溯性控制程序》执行。 - 根据生产工艺特点对环境进行监测，并保存记录。 - 返工 - 半成品及成品生产时的不合格返工按《不合格品控制程序》实施。 - 对于成品入库后，成品需求评审需要返工才能满足的客户需求，由研发部组织编制返工的作业指导书、工序记录及返工后的检测规范、检测报告，生产部负责实施返工并填写工序记录，质量部负责根据检验规范实施检验，并填写相应的检测报告，在返工的检测报告中需要说明返工是否给产品带来不利影响。 - 相应的返工的作业指导、工序记录、检测规范及检测报告等，最终保存在生产历史记录中。 - 产品入库及放行 - 质量部按照工艺流程图的要求，设立QC质控点，对生产过程中的产品质量进行监控。 - 当全部生产完成后，由质量部进行成品检验，经检验合格后的产品可以办理入库手续。 - 生产部按照《生产历史记录管理规范》的要求将入库产品的生产历史记录整理归档后，交由产品放行人批准，授权放行的人员按照《生产历史记录管理规范》的要求核对、审核生产历史记录，符合要求后在《产品生产历史记录审批放行表》签字批准放行。 - 成品的贮存和保管要求按照《仓库管理规范》之要求执行。 - 清场/退料 - 建立《清场管理规范》，不同品种体外诊断试剂产品的生产应当做到有效隔离，前一道工艺结束后或前一种产品生产结束后必须进行清场，确认合格后才可以入场进行其他生产，，以避免相互混淆和污染，并保存清场记录。有数条包装线同时进行包装时，应当采取隔离或其他有效防止混淆的措施。 - 多余的物料退库需由质量部检验员确认其合格状态。合格品由生产部填写《入库单》重新办理入库。不合格物料则填写《退料单》，注明不合格原因，交仓库进行退料。 - 《入库单》和《退料单》均需由部门负责人及质量部检验员签字确认。 - 体外诊断试剂产品生产完成后，生产部应当对每批产品中关键物料进行物料平衡核查。如有显著差异，必须查明原因，在得出合理解释，确认无潜在质量事故后，方可按正常产品处理。 - 生产一定周期后，应当对关键项目进行再验证。当影响产品质量的主要因素，如工艺、质量控制方法、主要原辅料、主要生产设备等需要开展重新验证的条件发生改变时，应当进行相关内容的重新验证。研发部根据不同产品特性提出验证的时间。 - 洁净生产车间停产超过十二个月，重新组织生产前应当对生产环境及设施设备、主要原辅材料、关键工序、检验设备及质量控制方法等重新进行验证。不足十二个月时，如有必要，企业也应当重新对生产环境和设施设备进行验证。 - 生产记录 - 生产部在产品放行前每批（台）产品的生产记录进行整理交由质量部审核并经管理者代表批准放行。生产记录包括：产品名称、规格型号、原材料批号、生产批号或产品编号、生产日期、数量、主要设备、工艺参数、操作人员以及生产过程所用的原材料、生产过程、生产环境等内容，并满足可追溯的要求。 - 相关文件 - 《设计开发控制程序》XX-QP-009 - 《基础设施设备控制程序》XX-QP-005 - 《工作环境与产品清洁控制程序》 XX-QP-006 - 《采购控制程序》XX-QP-010 - 《过程确认控制程序》 XX-QP-012 - 《检验和试验控制程序》XX-QP-017 - 《标识和可追溯性控制程序》XX-QP-013 - 《不合格品控制程序》XX-QP-018 - 《物料效期管理规范》XX-QS-020 - 《仓库管理规范》 XX-QS-012 - 《批号管理规范》XX-QS-005 - 《清场管理规范》XX-QS-025 - 《生产历史记录管理规范》 XX-QS-006 - 相关记录 - 《生产任务通知单》QR-MD-009 - 《生产计划》QR-MD-003 - 《采购申请单》QR-PD-001 - 《领料单》QR-MD-004 - 《产品生产历史记录审批放行表》QR-MD-019 - 《入库单》QR-MD-006 - 《退料单》QR-MD-014 - 《生产过程记录表》QR-MD-005 - 《物料清单（BOM）》QR-MD-002 - 免责声明： 模板内容仅根据当前法规及行业常规实践经验进行编写，仅供参考使用。 质量管理体系的合规需要结合公司实际情况、体系文件、体系运行记录/文档等综合考虑，企业直接采用不代表合规，请根据最新法规及公司实际工作流程等进行补充、细化和调整，并有效运行质量管理体系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |