- 目的

为建立生产车间洁净区人员控制标准管理规程，使洁净区人员流动得到良好的控制，防止产生污染，特制定本规程。

- 范围

适用于生产车间洁净区人员控制的管理。

- 职责

- 生产部、质量部，按本规定实施；

- 工作程序

- 要求

  - 洁净区仅限于以下人员进入：该区域生产操作人员、检验人员，生产及质量管理人员，技术人员、设备维修人员，经批准进入的人员。

  - 洁净区应限制进入人员的人数。

  - 根据洁净厂房内每人每小时40立方的新风量或者每人5m2洁净区面积，测算规定，洁净区人员定员和允许进入的最多人员如下：

| 洁净室 | 面积（平方米） | 最多允许进入人员 |
| --- | --- | --- |
| 洗衣间 |  |  |
| 整理间 |  |  |
| 器具洗涤间 |  |  |
| 器具存放间 |  |  |
| 洁具洗存间 |  |  |
| 洁具存放间 |  |  |
| 洁净车间（一） |  |  |
| 洁净车间（二） |  |  |
| 洁净车间（三） |  |  |
| 洁净车间（四） |  |  |
| 称量间 |  |  |
| 配制间 |  |  |
| 暂存间 |  |  |
| 男一更 |  |  |
| 男二更 |  |  |
| 女一更 |  |  |
| 女二更 |  |  |
| 缓冲间 |  |  |
| 车间洁净区中总人数 |  |  |

- 公司其他相关部门人员进入洁净区，须经生产部经理批准，但一次进入人数限制在3人以内；公司外人员进入洁净区，须经生产部报管理者代表同意后方可批准，但一次进入人数限制在5人以内。外来检查人员进入洁净区的人数原则上连同公司陪同人员不超过5人，如遇人数超过上限等特殊情况，经管理者代表批准后，由管理者代表及一名公司内人员陪同进入。

- 相关文件

无

- 相关记录

无

- 免责声明：
模板内容仅根据当前法规及行业常规实践经验进行编写，仅供参考使用。
质量管理体系的合规需要结合公司实际情况、体系文件、体系运行记录/文档等综合考虑，企业直接采用不代表合规，请根据最新法规及公司实际工作流程等进行补充、细化和调整，并有效运行质量管理体系。