- 目的

规范公司医疗器械各产品技术文件的管理。

- 范围

本规程适用于本公司医疗器械产品技术文件的控制。

- 职责

  - 研发部，负责组织技术文件的编制。

  - 生产部，负责协助研发部完成设计转换阶段技术文件编制。

  - 质量部，负责协助研发部完成设计转换阶段技术文件编制。

  - 管理者代表，负责技术文件的批准。

- 工作程序

  - 研发部按照产品型号组织编制产品技术文件。

  - 技术文件包含产品技术要求及相关标准、生产工艺规程、作业指导书、检验和试验操作规程、安装和服务操作规程等相关文件。

    - 产品技术要求及相关标准包含：

      - 产品技术要求。

      - 产品图纸：图纸中应包含公司名称、文件编号、版本、编制/审核/批准、技术要求等信息。

      - 《物料清单（BOM）》：清单中应包含产品编号、产品名称、规格型号、物料名称、物料编码、物料规格/型号。用量、单位、物料分类、物料效期等。

      - 《样品认定报告》及《物料承认书》。

    - 生产工艺规程

      - 《生产工艺流程图》：工艺流程图中应识别关键工序、特殊工序等。特殊工序应按照《过程确认控制程序》进行确认。

      - 生产设备及检验设备：包含《生产设备一览表》、《检测设备一览表》，主要的生产设备及检验设备应制定操作规程，规定维护保养的要求等。关键设备应进行验证，使用计算机软件的设备，应对其软件进行确认。

      - 生产环境：包含生产过程环境控制的要求、人员要求、污染控制的要求、搬运及贮存等防护的要求等。

      - 包装和标签规范，包含使用的方法和过程。包装和标签规范输出包含但不限于包装/标签实物、包装/标签图纸、包装/标签作业指导书等。

    - 作业指导书：根据生产工艺流程，每一生产工序都应有对应的作业指导书，规定作业步骤、作业方法、作业要求等内容。

    - 检验和试验操作规程：包含原材料、半成品、过程、包装、成品、出厂等检验标准。检验标准中至少包含检验项目、检验方法及工具、接收准则、抽样要求等。

    - 安装和服务操作规程，包含安装、维护及服务的程序和方法。安装维护及服务输出包含但不限于设备安装规范、设备交付规范、设备服务规范等。

  - 技术文件的编制、审批、批准、发放及更改等按照《文件和资料控制程序》的要求执行。

  - 技术文件更改

由于设计变更引起技术文件更改时，研发部应在变更生效前更新相应技术文件，按照《文件和资料控制程序》的要求执行文件变更流程，

由于工艺工序优化等，例如设备更新，生产部可以对技术文件做出变更，按照《文件和资料控制程序》的要求执行文件变更流程。

- 相关文件

  - 《文件和资料控制程序》XX-QP-001

  - 《过程确认控制程序》XX-QP-012

  - 设备操作规程

  - 作业指导书

  - 检验规范

- 相关记录

  - 《物料清单（BOM）》QR-MD-002

  - 《样品认定报告》QR-RD-024

  - 《物料承认书》QR-RD-023

  - 《生产工艺流程图》QR-MD-011

  - 《生产设备一览表》QR-SB-002

  - 《检测设备一览表》QR-QC-017

  - 《技术文件清单》QR-MD-012