| - 修改页 - 文件版本号; - 修改条款; - 修改内容; - 修改人/日期; - 生效日期. - A0; - /; - 首次发放; - XXX - 【同“编制”】; - XXXX 【同“编制”】. |
| --- |
| 编制/日期 | 审核/日期 | 分 发 部 门 会 签 【请结合公司实际组织结构进行调整】 |  |  |  |  |  | 批 准/日期 |
|  |  | □销售部 | □研发部 | □采购部 | □生产部 | □质量部 | □人事部 |  |
| - 目的 规范管理评审活动的输入，输出的运作实施，确保质量管理体系的适宜性，充分性和有效性。 - 范围 适用于本公司质量管理体系的评审工作，包括质量方针和目标。 - 职责 - 总经理，主持管理评审活动，批准《管理评审计划》和《管理评审报告》。 - 管理者代表 负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，编制管理评审报告。 负责纠正预防措施跟踪和验证工作。 - 各部门 负责准备并提供与本部门相关的评审所需的资料及数据信息，并执行评审提出的处理意见。 - 工作程序 - 管理评审计划 - 管理评审计划 每年1月末【时间可根据公司实际情况调整】由总经理主持召开管理评审，对上一年度质量管理体系的运行情况和改进需求进行总结，并对质量管理体系进行评价和审核，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审间隔期不超过12个月。 管理评审由管理者代表编制《管理评审计划》，提交总经理批准。《管理评审计划》的内容包括： - 评审目的。 - 评审依据。 - 评审内容。 - 评审的准备工作要求。 - 评审时间安排。 - 追加管理评审计划： - 在下列情况下，由总经理提出，追加制定计划，进行相应的管理评审： - 当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时。 - 当公司发生重大质量事故或相关方连续投诉时。 - 当法律、法规、标准及其它要求发生变更时。 - 当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。 - 管理者代表编制管理评审计划，提交总经理批准，追加管理评审计划的内容，参照4.1.1管理评审计划的内容，但评审内容一般针对4.1.2.1中某一具体事项。 - 管理评审的内容 - 管理评审的输入，一般包括以下内容： - 质量管理体系审核结果(包括内部，顾客的，认证机构的审核结果)。 - 顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息。 - 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果。 - 质量方针的持续适宜性、质量目标的达成情况。 - 纠正预防措施的实施的情况。 - 以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况。 - 可能影响质量管理体系的变化(如公司的组织结构，产品结构发生的重大改变与调整等)。 - 重大质量事故的处理或改进的建议。 - 对法规符合性的评价。 - 管理评审的输出要反映出对以上输入进行评价的结果的措施： - 质量管理体系的运行情况的评价。 - 保持质量管理体系及其过程有效性所需的改进的需求。 - 与顾客要求有关产品的改进的需求。 - 与法律法规有关的改进的需求。 - 对法规符合性的评价。 - 资源需求。 - 管理评审的准备 管理者代表提前一周左右将批准后的《管理评审计划》分别发至各个部门，由部门负责人准备并提交与本部门工作有关的评审所需的资料。 - 评审 - 最高管理者主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加，填写《会议签到表》。 - 各部门汇报并讨论管理评审的各输入事项。 - 最高管理者对所涉及评审内容做出结论(包括体系，资料，方针、目标是否需要调整，是否需要进行产品，过程审核等与评审内容相关的要求)。质量部负责会议记录。 - 管理评审报告 管理者代表对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，提交总经理批准，并发送给相应部门， 《管理评审报告》的内容包括： - 评审目的。 - 管理评审的时间。 - 参加评审人员。 - 管理评审内容及结论，包括对法规符合性的评价 - 提出的改进措施及具体职责和要求。 - 管理评审计划实施的情况等内容。 - 纠正预防措施验证 管理评审不合格项按照《纠正及预防措施控制程序》处理，填写《纠正及预防措施实施表》，定出责任部门，由责任部门填写纠正和预防措施并实施，总经理批准后，发给相关部门予以执行，管理者代表负责在规定的时间内对纠正和预防措施的有效性进行验证。 - 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件和资料控制程序》。 - 管理评审的文件和记录，包括管理评审计划、管理评审报告以及相关改进措施，由质量部负责进行档。 - 相关文件 - 《纠正及预防措施控制程序》XX-QP-019 - 《文件和资料控制程序》XX-QP-001 - 相关记录 - 《管理评审计划》QR-QC-010 - 《会议签到表》QR-QC-011 - 《管理评审报告》QR-QC-012 - 《纠正及预防措施实施表》QR-QC-013 |  |  |  |  |  |  |  |  |