| - 修改页 - 文件版本号; - 修改条款; - 修改内容; - 修改人/日期; - 生效日期. - A0; - /; - 首次发放; - XXX - 【同“编制”】; - XXXX 【同“编制”】. |
| --- |
| 编制/日期 | 审核/日期 | 分 发 部 门 会 签 【根据公司组织架构进行调整】 |  |  |  |  |  | 批 准/日期 |
|  |  | □销售部 | □研发部 | □采购部 | □生产部 | □质量部 | □人事部 |  |
| - 目的 对生产作业环境和产品清洁要求进行规范，使产品的生产环境和清洁符合规定之要求。 - 范围 适用于本公司医疗器械的生产作业环境控制及产品清洁控制活动。 - 职责 - 研发部：根据产品和国家相关的要求制定产品生产、检测、仓库等区域的环境要求。 - 生产部：监视和测量生产、仓库区域环境，并保存监测记录。 - 质量部： - 监视和测量检测区域环境，并保存监测记录。 - 监督各部门对环境的监视和测量情况。 - 人事部： - 组织员工体检，建立员工健康档案。 - 对新入职员工进行工作环境卫生知识的培训。 - 工作程序 - 环境要求 - 各部门应按照5S标准和环境控制要求管理本区域环境，确保生产环境整洁、符合产品质量需要及相关技术标准的要求。 - 研发部根据生产工艺特点确定各区域环境控制的要求。 区域; 洁净度; 温度要求; 湿度要求. 检验区. 生产场所. 成品仓库. 原材料仓库. ....... - 各部门按照4.1.2要求，指定人员负责每日上午9点及下午两点对相关区域的温湿度进行测量，并将每次的测量结果记录在《温湿度记录表》内。如测量过程中发现超出允许范围值时，则需采取相应的纠正措施。 - 在节假日没有人员值班的情况下，温湿度可不进行记录，但对于存放环境有特殊要求的区域，应确保节假日期间的温湿度可查。 - 产品有特殊要求的，应当采取措施确保厂房的外部环境不会对产品质量产生影响，并进行验证。 - 可能会对其它产品、工作环境或人员造成污染的产品，研发部应制定这些产品的管理规范，相关部门严格按照规范要求控制这些产品。 - 人员要求 - 人事部根据岗位要求制定各岗位人员的健康要求，并按照《人力资源控制程序》的要求定期组织人员检查身体，保留检查记录。 - 对其他非工作人员如外来维修人员或参观人员，应由指定人员带领方可进入生产区域。 - 特殊环境下临时工作人员接受适当的培训或在训练有素的人员监督下工作。 - 清洁要求 - 生产部编制《一般生产区管理卫生管理规范》，当产品没有特殊环境要求时，各部门按照《一般生产区管理卫生管理规范》对生产、检测和仓库等区域进行清洁。 - 当产品有特殊环境要求时，各部门按照特殊要求对生产、检测和仓库等区域进行清洁。 - 静电防护 - 生产部编制《静电防护管理规范》，规定静电防护的要求。 - 研发部识别公司需进行静电防护的岗位及区域，相关岗位及区域按照《静电防护管理规范》的要求执行。 - 检查 质量部不定期对生产、仓库和检测等区域的卫生、环境监控及静电防护情况进行检查，对不符合规定要求的区域或行为责令其及时纠正。 - 产品清洁的控制 - 产品最终包装前，须对产品进行基本的清洁。 - 产品清洁可以采用擦拭、用工艺酒精清洁等方式。 - 若清洁采用擦拭的方式时，应选用对产品表面无残留，对人体无毒的溶剂，必要时由研发部对清洁溶剂进行无毒验证，合格后方成可使用。 - 相关文件 - 《人力资源控制程序》XX-QP-004 - 《一般生产区管理卫生管理规范》XX-QS-008 - 《静电防护管理规范》XX-QS-007 - 相关记录 - 《温湿度记录表》QR-MD-001 |