过程确认方案

方案编制：                 日期：        年   月   日

方案审核：                 日期：        年   月   日

方案审核：                 日期：        年   月   日

深圳市XX技术有限公司

目录

1.	概述	2

2.	目的	3

3.	适用范围	3

4.	参考依据	3

5.	确认小组成员及职责。	3

6.	确认周期及进度安排	3

7.	确认的内容	4

7.1.	设备及材质	4

7.1.1设备	4

7.1.2物料材质	4

7.2.	安装确认	4

7.2.1.	目的	4

7.2.2.	内容及方法	4

表1　安装确认检查表	4

7.2.3.	设备检查 结果评价	5

7.3.	运行确认	6

7.3.1.	目的	6

7.3.2.	内容及其方法	6

7.3.2.1过程参数确认	6

7.3.2.2对以上的参数进行正交实验，确定最佳范围值。	6

7.3.2.3结果评价要求	7

7.4性能确认	7

7.4.1　目的	7

7.4.2　人员培训的要求	7

7.4.3　确认方法	8

7.4.4　抽样方法。	8

7.4.5　检验方法	9

7.4.5.1外观完整性检查	9

8.	再确认	9

8.1再确认条件	9

8.2再确认结论的确认	9

# 概述

# 目的

# 适用范围

# 参考依据

# 确认小组成员及职责。

| 姓名 | 职位 | 所在部门 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |

# 确认周期及进度安排

确认小组提出完整的确认计划、经批准后实施，整个确认活动分为三个过程完成

安装确认：XXXX年XX月XX日 ~ XXXX年XX月XX日

运行确认：XXXX年XX月XX日 ~ XXXX年XX月XX日

性能确认：XXXX年XX月XX日 ~ XXXX年XX月XX日

# 确认的内容

# 设备及材质

### 7.1.1设备

| 项目 设备、 仪器编号 | 仪表名称 | 仪表编号 | 校验有效期 | 校验精度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 7.1.2物料材质

| 物料名称 | 物料编码 | 备注 |
| --- | --- | --- |

# 安装确认（IQ）

# 目的

# 内容及方法

- 文件资质的检查

表1　安装确认检查表

| 文件名称 | 文件编号 | 保存部门 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |

- 确认设备技术资料：检查所安装设备的名称、型号规格、性能参数、制造商、制造日期是否与设备档案、文件相符。

- 仪表的校准：确认XX设备上的所有仪表有标识并能正常运行；

- 设备安装环境确认：确认XX设备安装处预留有足够的空间用以生产以及设备的维护、调节和清洁。安装环境温度、湿度是否在设备厂家规定的范围内。

- 设备动力输入确认：确认设备输入电压是否在设备技术参数范围内，输入气压是否高于预设值上限，供气是否稳定。

# 设备检查 结果评价

按照上述各个项目的内容进行检查和评价，并将检查结果填写到下表中。

表2　安装确认评价表

| 项目 | 描述 |  |  | 检查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 完成情况 |  | 检查结果 |
| 1 | 记录设备供应商信息、设备/配件型号、设备工厂编号 |  |  |  |  |  |
| 2 | 随附的文件、印刷品、图纸和手册，操作手册和程序 |  |  |  |  |  |
| 3 | 确认设备安装处预留有足够的空间用以生产以及设备的维护、调节和清洁等 |  |  |  |  |  |
| 4 | 确认设备正常运行所需的环境温度、湿度及电压、电流公司是否能够满足要求。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 检查XXX是否符合生产要求。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 确认所有的正常生产操作所必须的其它配件都准备妥当并安装准确。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 确认主电路开关存在、有标识并运行正常。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 确认设备预维修保养方案已准备完毕。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 确认设备操作者已接受相关培训并给有相关培训记录 |  |  |  |  |  |
| 检查结论及偏差说明：XXX设备安装完整可靠 |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 复核人 |  |  |  |

# 运行确认（OQ）

# 目的

# 内容及其方法

### 7.3.2.1过程参数确认

根据产品的XX要求，识别出温度、时间、为影响产品XX质量的一些重要因素。根据以往的工作经验，预先估计每种因素可能的范围值。根据产品生产要求和经验设定相关参数的范围：

| 项目 | 范围 |
| --- | --- |
| 温度 |  |
| 时间 |  |

### 7.3.2.2对以上的参数进行正交实验，确定最佳范围值。

1）根据已经估计的范围值，对每个因素确定5个测量点。

| 项目 | 测量点1 | 测量点2 | 测量点3 | 测量点4 | 测量点5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 |  |  |  |  |  |
| 时间 |  |  |  |  |  |

2）通过单一变量的方法，按照确定的测量点，对每个测量点都进行测试，每次填写测试记录，评价其结果。

3）通过多次的的实验，确定两个影响XX质量的参数范围。

### 7.3.2.3结果评价要求

- 外观检查：通过目视观察；

合格标准：XXX完整，产品结构饱满；表无收缩变形，起皱糊焦等现象，为可接受标准。

.......

# 7.4性能确认（PQ）

### 7.4.1　目的

### 7.4.2　人员培训的要求

### 7.4.3　确认方法

按照本报告7.3运行确认的结论，在最合适的XX过程参数中随意确定其中的四个对XX产品质量有影响因素的参数，模拟实际生产过程的进行试生产，每批次生产200个，连续进行三个批次的XX过程性能确认。

### 7.4.4　抽样方法。

抽样方案依据GB2828.1-2008一般检验水平Ⅱ

表4　性能确认检查结果

| 生产数量 |  |  |  |  |  | 抽样数量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品编码 |  |  |  |  |  | 生产批号 |  |  |  |  |
| 时间 |  |  |  |  |  | XX |  |  |  |  |
| 作业员 |  |  |  |  |  | 检测人 |  |  |  |  |
| 样品编号 | 检验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 7.4.5检验方法

### 7.4.5.1外观完整性检查

目的：确认xx后产品外观的符合性

检查项目：按照本方案7.3.2.3a)规定的内容进行检验。

### ......。

# 再确认

### 8.1再确认条件

当发生以下情况时，应进行再确认：

  - 当产品更换材质时；

  - 当XX工艺发生变化时；

  - 当包装材料更换，影响特殊过程参数的设备部件维修或连续出现灭菌包装（初包装）不符合要求时

### 8.2再确认结论的确认

确认小组负责对确认的过程和所取得的数据进行确认、形成确认结论并会签。所有关于再确认的资料、所取得的数据、表单和再确认报告应妥善保管、存档。