| - 修改页 - 文件编号; - 修改条款; - 修改内容; - 修改人/日期; - 生效日期. - XXX - 【同“编制”】; - XXXX 【同“编制”】. |
| --- |
| 编制/日期 | 审核/日期 | 分 发 部 门 会 签 【根据公司组织架构进行调整】 |  |  |  |  |  | 批 准/日期 |
|  |  | □销售部 | □研发部 | □采购部 | □生产部 | □质量部 | □人事部 |  |
| - 目的 规定产品及其组成部分的防护要求，包括污染防护、静电防护、粉尘防护、腐蚀防护、运输防护等要求。 - 范围 适用于本公司所有物料，半成品、成品中转及搬运、贮存，包装及交付全过程。 - 职责 - 销售部负责根据顾客要求制定成品包装方法，编制包装资料； - 研发部负责对新产品及特别要求的保护性包装物料做出规定，确定搬运、贮存要求； - 生产部负责程序文件的编制，并按编制要求实施控制； - 质量部负责对搬运、储存、包装、防护和交付的品质进行验证和监督； - 工作程序 产品的防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。 - 通用要求 - 仓储区与生产需求相适应，各个区域划分清楚，确保所有的物料、产品都能储存在仓库内； - 仓库区域应当保持清洁、干燥和通风，且具备有防昆虫、其他动物和异物混入的措施； - 仓库环境应当满足物料及产品的储存要求，并定期监控； - 储存的产品必须有良好的包装和标识（包括名称、规格、批号、有效期、检验状态等标识）； - 台账清晰明确，做到账、卡、物一致； - 各仓库都要配备消防及防盗设备； - 危险品应按照《危险品管理规范》的要求制定相应的防护措施分开存放，以确保易燃、易爆、有毒、有害、具有污染性或传染性、具有生物活性或来源于生物体的物料的存放符合国家的相关法规。 - 污染防护、腐蚀防护 - 进入洁净室（区）的物品应当按程序进行净化处理。 - 洁净室（区）内使用的压缩空气等工艺用气均应当经过净化处理。 制定洁净室（区）的卫生管理文件。按照规定对洁净室（区）进行清洁处理和消毒，并作好记录。 所用的消毒剂或消毒方法不得对设备、容器具、物料和产品造成污染。 - 消毒剂品种应当定期更换，防止产生耐药菌株。 - 运输防护 - 标识 - 对现场各类物料和生产区域、设备、管路的状态进行识别和管理。 - 应当制定批号管理制度，对主要物料、中间品和成品按规定进行批号管理，并保存和提供可追溯的记录。 - 搬运 - 4.3.2.1搬运通则 - 文明搬运，轻搬轻放。 - 搬运用车辆，车面应完好清洁，以防止产品污损。 - 搬运前后清点产品型号，规格，尺寸和数量. - 为防止产品受潮和损坏包装物，雨天时不得露天装卸。 - 搬运过程要保持产品标识，不得损缺或丢失。 - 4.3.2.2搬运过程 - 研发部识别在搬运过程中可能影响产品质量的因素，并针对性的对搬运装载、搬运工具及搬运方法等做出相关规定，相关文件形成产品主文档的一部分。生产部根据研发部的产品主文档的要求进行 - 包装 - 贮存和保护 研发部识别在贮存过程中可能影响产品质量的因素，并针对性的对贮存环境、贮存有效期等做出相关规定，相关文件形成产品主文档的一部分；仓库执行《仓库管理规范》按要求进行贮存和防护。 - 标识要求按《标识和可追溯性控制程序》执行。 - 相关文件 - 《危险品管理规范》XX-QS-010 - 《仓库管理规范》 XX-QS-012 - 《标识和可追溯性控制程序》XX-QP-013 - 相关记录 - 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |