| - 修改页 - 文件编号; - 修改条款; - 修改内容; - 修改人/日期; - 生效日期. - XXX - 【同“编制”】; - XXXX 【同“编制”】. |
| --- |
| 编制/日期 | 审核/日期 | 分 发 部 门 会 签 【根据公司组织架构进行调整】 |  |  |  |  |  | 批 准/日期 |
|  |  | □销售部 | □研发部 | □采购部 | □生产部 | □质量部 | □人事部 |  |
| - 目的 建立不合格品控制程序，规定不合格品控制的部门和人员的职责与权限，对不合格品进行标识、记录、隔离、评审，根据评审结果，对不合格品采取相应的处置措施，防止不合格品被非预期的使用或交付。 - 范围 适用于对不合格生产来料、不合格半成品及不合格成品的控制和处置。 - 职责 - 质量部 - 负责对所有不合格品进行判定； - 组织对不合格的评审，总结评审结论，明确处置要求； - 负责对不合格品处置结果的跟进； - 管理者代表 负责不合格品评审结论的批准。 - 工作程序 - 不合格分类 产品的质量特性不符合规定称为不合格。不合格按质量特性不符合的严重程度可分以下三类： - 致命缺陷：指产品的极其重要质量特性不符合规定； - 严重不合格：产品的重要质量特性不符合规定； - 轻微不合格：产品的一般质量特性不符合规定。 - 不合格品的识别 - 检验员按照检验标准对成品进行抽样检验或验证，确认不符合质量标准要求； - 各岗位人员发现的不符合情况，经检验员确认判定为不合格； - 客户退回的产品经确认为不合格； - 不合格品的标识/隔离 - 各部门人员发现产品不合格时，通知质量部，质量部对不合格产品确认后将其移至不合格区，并使用“不合格”标签对其进行标识，填写《不合格品处置单》，对不合格现象进行描述。 - 不合格品的处置流程 - 质量部组织相关部门对不合格品进行调查、评审，根据评审结果，对不合格品采取相应的处置措施。必要时邀请受托方参与调查、评审或指定由受托方开展调查，并提交调查报告说明不合格产生的原因，建议采取的措施等。 - 调查及原因分析 - 处理部门对不合格品产品的原因，及不合格品产生的风险进行分析； - 对于涉及器械功能、性能、规格、安全的严重不合格，处理部门需要提交风险分析报告。对其它的不合格需要进行风险描述； - 处理部门根据风险情况，确定是否必须实施更改。对于不是必须更改，但准备以后规划更改的问题，可以直接通过风险分析得出不需要更改的结论，将该问题进行封闭。 - 处理措施 - 根据调查、评审和分析结果，在满足法规要求的前提下，如需让步使用不合格品，应做出原因说明并有授权人的签名； - 根据原因以及风险分析确定处理措施，如果需要纠正或者纠正措施，处理部门根据根本原因制定出纠正方案或者纠正措施并要求相关部门实施。如果属于事故/准事故（与医疗器械预期使用效果无关的，并可能或者已经导致、促使患者死亡或者严重伤害的事件），需要启动警戒系统，按《不良事件与质量事故报告控制程序》处理。 - 制定纠正措施时措施应与分析的原因相对应，措施明确并应具有可执行性和可验证性，并逐条给出对应的责任人和完成时间； - 如果处理部门分析需要提交预防措施，由处理部门将建议反馈给质量部，再由质量部组织提交《纠正及预防措施实施表》； - 措施完成后将《不合格品处置单》返回给质量部； - 效果验证 由质量部对效果进行验证。如果纠正和/或纠正措施经过评审为无效或效果不明显，则应重新分析原因，采取新的纠正和/或纠正措施。 - 归档 所有《不合格品处置单》最终归档质量部，并由管理者代表在封闭后进行签字批准。 - 不合格品的处置 - 返工 - 经评审，不合格品可以返工的，由研发部根据产品特性编制返工控制文件，并将文件转移给受托方实施返工活动。返工控制文件应当包括作业指导书、重新检验和重新验证等内容。 - 返工控制文件应通过与原产品技术文件相同的审批程序，在批准和认可该返工控制文件前，应确定返工对产品的不利影响。 - 生产部实施返工并填写相应的工序记录，质量部按相应的检验规范实施检验并填写检测报告；以上作业指导书、工序记录、检验规范及检测报告作为《不合格品处置单》的附件存档，最终与《不合格品处置单》一起汇总在产品DHR文件中。 - 所有返工后产品经重新检测评价符合要求后方可流入到下一工序。返工后重新评价的过程记录在《不合格品处置单》中，需包含被确定的、返工对产品造成的不利影响。 - 当确认不合格产品不能返工时，应当提出相关处置措施，如报废、退换货、挑选采用、让步放行等措施。 - 交付后不合格成品的控制 - 在产品销售后发现产品不合格时，销售部应立即通知客户/使用者停止销售及使用。质量部应立即组织研发部、生产部等部门对不合格进行评审，并采取措施，如召回、销毁等措施。 - 对存在安全隐患的医疗器械，管理者代表组织各部门按照有关法规要求采取召回等措施，并按规定向有关部门报告。 - 对在交付或开始使用后，从客户处返回的成品 - 若已根据客户投诉或其他方式启动《纠正及预防措施实施表》的，按《纠正及预防措施控制程序》进行分析调查及后续处理，直至不合格项关闭； - 若尚未启动纠正预防的，由接收不合格成品的部门填写《不合格品处置单》的不合格描述后，交由质量部，后续按4.4的流程实施。 - 质量部负责按照《数据分析管理程序》对不合格品的类型、数量等进行统计分析，必要时采取纠正预防措施。 - 不合格评审和处理的相关记录按照《记录控制程序》的要求进行保存。 - 相关文件 - 《记录控制程序》XX-QP-002 - 《纠正及预防措施控制程序》XX-QP-019 - 《数据分析管理程序》XX-QP-020 - 《不良事件与质量事故报告控制程序》XX-QP-022 - 相关记录 - 《不合格品处置单》QR-QC-016 - 《纠正及预防措施实施表》QR-QC-013 |  |  |  |  |  |  |  |  |