| - 修改页 - 文件编号; - 修改条款; - 修改内容; - 修改人/日期; - 生效日期. - XXX - 【同“编制”】; - XXXX 【同“编制”】. |
| --- |
| 编制/日期 | 审核/日期 | 分 发 部 门 会 签 【根据公司组织架构进行调整】 |  |  |  |  |  | 批 准/日期 |
|  |  | □销售部 | □研发部 | □采购部 | □生产部 | □质量部 | □人事部 |  |
| - 目的 及时将产品变动、使用等补充信息通知使用单位、相关企业或消费者。 - 范围 适用于公司所有产品忠告性事件的信息发布、反馈和处理。 - 职责 - 质量部，负责产品忠告性通知的拟定，总经理批准； - 销售部，负责忠告性通知发布，产品的召回； - 管理者代表，对符合不良事件报告准则的忠告性通知事项向主管机构报告； - 质量部，研发部对召回产品实施改善，生产部协助。 - 工作程序 - 定义 - 忠告性通知 在医疗器械交付后，由组织发布的通知，旨在以下方面给出补充信息和/或建议宜采取的措施：(注：忠告性通知的发布要符合国家或地区法规) 医疗器械在使用时应注意的补充事宜； 医疗器械的改动，如结构、电路的改动、电源或环境的改动； 医疗器械返回组织或经销商； 医疗器械的销毁。 - 产品交付后发现未达到预期用途及可能对病人或操作人员的伤害或潜在的伤害或不符合法规要求时，由质量部组织，总经理、销售部、研发部和生产部参与进行质量分析会，研讨是否发布忠告性通知，包括实行产品召回并报告当地或国家行政主管部门。 - 忠告性通知或产品召回应包括如下内容： - 医疗器械名称、规格型号； - 医疗器械标识，产品序号、批号或其它标识； - 发出忠告性通知或产品召回的理由； - 可能危害的通知及采取的措施。 - 忠告性通知由研发部编制，通过评审后，由总经理批准生效； - 忠告性通知的发出形式： - 随产品包装的《产品说明书》，标签 - 文件传真 - 使用电子邮件 - 使用商业信函 - 忠告性通知由销售部负责向顾客发布，销售部应确保忠告性通知及时准确到达最终用户手中； - 依据忠告性通知要求发布的范围，销售部应根据《销售清单》和《客户档案》建立《忠告性通知发布清单》； - 对代理商销售的产品，销售部应由专人负责督促代理商确保忠告性通知发布到直接用户； - 必要时向食品药品监督管理局、省卫生厅和省药品不良反应监测中心报告，确定联络方式； - 忠告性通知应确保在规定时间内到达最终用户手中。 - 忠告性通知可能采取的补救措施为： - 补充信息 对于医疗器械的使用，在交付前应告知的，在使用时的注意事项和应对措施，而这些信息和要求在医疗器械交付前未考虑到。将此作为补充信息由销售部告知代理商和客户。 - 医疗器械的改动 告知对医疗器械应进行的改动。或在电路上或在结构上、电源或环境的改动。 - 医疗器械的召回 当在用户处难以处置时，需将器械召回公司，或退货或换新或修理。 - 医疗器械的销毁 退回公司没有意义的产品可以就地销毁，但要注意涉及的环保问题，也可能异地销毁或指定销毁处所。 - 若忠告性通知事项符合不良事件报告准则，管理者代表需根据产品销售区域法规要求分别按照《不良事件与质量事故控制程序》的要求向主管机构报告。 - 销售部按照《文件和资料控制程序》对忠告性通知进行编号、发放、保留、登记等。 - 相关文件 - 《不良事件与质量事故控制程序》XX-QP-022 - 《文件和资料控制程序》XX-QP-001 - 相关记录 - 《销售清单》 QR-SD-005 - 《客户档案》QR-SD-010 - 《忠告性通知发布清单》QR-QC-034 |  |  |  |  |  |  |  |  |