| - 修改页 - 文件编号; - 修改条款; - 修改内容; - 修改人/日期; - 生效日期. - {版本号}; - NA; - 首次发放; - （张三/2021年1月1）; - （2021年1月10日）. |
| --- |
| 编 制 | 审 核 | 分 发 部 门 会 签【可以根据公司/流程的实际情况调整会签部门】 |  |  |  |  |  | 批 准 |
|  |  | □业务部 | □研发部 | □采购部 | □生产部 | □质量部 | □行政部 |  |
| {编制人签名} | {审核人签名} | {业务部负责人签名} | {研发部负责人签名} | {采购部负责人签名} | {生产部负责人签名} | {质量部负责人签名} | {行政部负责人签名} | {批准人签名} |
| - 目的 管理产品销售及售后活动，确保产品销售及售后活动满足法规及标准的要求，确保产品具有可追溯性。 - 范围 适用于公司销售及售后活动。 - 职责 - 业务部：按照法规及标准的要求实施销售活动。负责实施和管理售后服务活动。 - 工作程序 - 销售活动的管理 - 业务部负责建立产品《销售记录》，其中至少包括医疗器械产品名称、规格、型号、数量、生产批号、有效期、销售日期、购货单位名称、地址、联系方式等内容，并满足可追溯要求。 - 直接销售自产产品时，业务部应当按照医疗器械相关法规和规范要求实施销售活动，确保符合法规和规范要求。 - 选择医疗器械经营企业负责销售时，业务部应根据医疗器械经营质量管理法规的要求，对经营企业资质进行审核，确保其符合医疗器械相关法规和规范要求。 - 业务部负责对选择的医疗器械经营企业进行监督，当发现医疗器械经营企业存在违法违规经营行为时，应当及时向当地食品药品监督管理部门报告。 - 服务的管理 - 当产品需要提供售后服务时，研发部应制定服务指引，规定服务要求，指导服务人员服务。应根据生产产品售后服务的要求配置与所生产产品相适应的售后服务能力。 - 服务可以由公司指定部门/人员负责，也可以选择具备与所生产产品相适应的售后服务能力的第三方提供。 - 选择第三方提供售后服务时，应按照供应商选择与评价的要求，对第三方进行审核，确保其具备与所生产产品相适应的售后服务能力，满足指定的要求。 - 服务完成后，售后服务人员应及时填写《服务记录》，并满足可追溯的要求。《服务记录》包括以下信息： - 产品名称； - 产品标识或控制号； - 服务日期； - 服务人员； - 服务内容； - 测试数据。 - 安装、维护、维修 - 4.2.5.1 安装 - 对有安装要求的产品，研发部输出包括安装要求和安装验证的接收标准等在内的安装指引，以指导正确安装，保证安装后产品能正常使用。 - 由使用单位或第三方进行安装、维修的，服务部门应当将安装要求提供给使用单位或第三方，包括安装要求、标准和维修零部件、资料、密码等，必要时，应当对安装、维修进行指导。 - 安装人员根据产品说明书掌握安装、检测规程，并按其正确实施安装、检验、测试。 - 安装人员应填写《服务记录》，记录产品名称、控制号、服务日期、服务人员、服务内容、验收结果等内容，以证实安装的正确完成。安装人员签字确认并请客户签字确认。 - 4.2.5.2 维护 - 对有维护要求的产品，研发部输出包括维护、检测规程在内的产品说明书，以指导正确维护，保证维护后产品能正常使用。 - 当客户自行维护时，产品说明书随产品一起交给客户。当客户需要我司提供维护服务时，业务部组织维护，维护人员可从研发部抽取。 - 维护人员根据产品说明书掌握维护、检测规程，并按其正确实施维护、检验、测试。 - 维护后，维护人员应填写《服务记录》，记录产品名称、控制号、服务日期、服务人员、服务内容、测试数据，以证实维护的正确完成。维护人员签字确认并请客户签字确认。 - 4.2.5.3 维修 - 对有维修要求的产品，研发部输出产品维修手册，以指导正确维修，保证维修后产品能正常使用。 - 当客户自行维修时，产品维修手册随产品一起交给客户。当客户需要我司提供维修服务时，业务部组织维修，维修人员可从研发部抽取。 - 维修人员根据产品维修手册掌握维修、检测规程，并按其正确实施维修、检验、测试。 - 维修后，维修人员应填写《服务记录》，记录产品名称、控制号、服务日期及地点、服务人员、服务内容、测试数据，以证实维修的正确完成。维修人员还应记录：维修前状态、更换零部件的型号，对于研发部确认的部分关键部件，应给出其编号。《服务记录》由维修人员签字确认并请客户签字确认。 - 相关文件 - 无 - 相关记录 - 《销售记录》（{填写文件编号}） - 《服务记录》（{填写文件编号}） |  |  |  |  |  |  |  |  |