| - 修改页 - 文件编号; - 修改条款; - 修改内容; - 修改人/日期; - 生效日期. - {版本号}; - NA; - 首次发放; - （张三/2021年1月1）; - （2021年1月10日）. |
| --- |
| 编 制 | 审 核 | 分 发 部 门 会 签【可以根据公司/流程的实际情况调整会签部门】 |  |  |  |  |  | 批 准 |
|  |  | □业务部 | □研发部 | □采购部 | □生产部 | □质量部 | □行政部 |  |
| {编制人签名} | {审核人签名} | {业务部负责人签名} | {研发部负责人签名} | {采购部负责人签名} | {生产部负责人签名} | {质量部负责人签名} | {行政部负责人签名} | {批准人签名} |
| - 目的 建立并保持客户反馈处理控制程序，确保客户反馈及时得到解决，产品满足相关法律法规标准要求。 - 范围 适用于客户反馈处理活动。 - 职责 - 业务部、研发部、质量部分别收集客户、临床、主管当局/公告机构的反馈； - 质量部：组织研发部及相关部门对反馈进行评审评价与调查，必要时，启动纠正预防措施，并保管反馈档案。 - 工作程序 - 应当对顾客反馈信息进行收集并进行跟踪分析，及时处理顾客反馈，确保产品持续满足顾客和相关法规的要求。 - 反馈收集 - 公司内各部门均可收集反馈。 - 反馈收集的来源包含但不限于以下类型： - 客户通过邮件、口头、电话等方式反馈的信息，由业务部收集，记录在《客户反馈记录表》中。 - 其他渠道反馈的信息，例如临床使用医院、医护人员、患者等产品使用人员直接反馈的信息，监管部门反馈的监管信息等，由接收部门收集，记录在《客户反馈记录表》中。 - 《客户反馈记录表》中至少应包含以下信息： - 被反馈产品名称 - 接到反馈的日期 - 产品控制号 - 反馈者的姓名、电话、地址 - 反馈的细节，等 - 反馈评审 - 收到反馈后，业务部应立即对反馈信息进行评审，评审的内容包括是否需要启动调查，是否需要采取纠正及预防措施，是否属于不良事件，是否需要报告监管部门，等。 - 如属于不良事件，应启动调查，并按《不良事件与质量事故报告控制程序》执行。 - 如需要启动纠正预防，按照《纠正及预防措施控制程序》执行。 - 产品失效、标签或包装不满足规范要求相关反馈，应启动调查。仅在相似反馈调查正在进行或已给出有效解决措施的，经管理者代表审核批准，可豁免调查。 - 开箱不合格，则应启动调查。 - 除不良事件/事故，设备失效、标签或包装不满足规范要求，开箱不合格外，其他反馈经管理者代表审核，可豁免调查，应注明豁免调查的原因。 - 反馈调查和处理 - 反馈调查应包括如下信息： - 反馈信息 - 被反馈产品名称 - 接到反馈的日期 - 产品控制号 - 反馈者的姓名、电话、地址 - 反馈的类型和细节 - 调查日期 - 调查结果 - 设备是否有不符合规范的要求。 - 设备是否用于治疗和诊断。 - 设备与事故或不良事件的关系。 - 所采取的措施 - 对反馈的回复 - 反馈封闭 反馈处理完成后，在确认反馈处理效果后，接收反馈的人员负责将反馈处理的结果与反馈人员或部门进行沟通，并及时封闭该反馈。 - 反馈档案保存 反馈档案由质量部妥善保存。 - 相关文件 - 《纠正及预防措施控制程序》（{填写文件编号}） - 《不良事件与质量事故报告控制程序》（{填写文件编号}） - 记录 - 《客户反馈记录表》（{填写文件编号}） |  |  |  |  |  |  |  |  |