| - 修改页 - 文件版本号; - 修改条款; - 修改内容; - 修改人/日期; - 生效日期. - {版本号}; - NA; - 首次发放; - （张三/2021年1月1）; - （2021年1月10日）. |
| --- |
| 编 制 | 审 核 | 分 发 部 门 会 签【可以根据公司/流程的实际情况调整会签部门】 |  |  |  |  |  | 批 准 |
|  |  | □销售部 | □研发部 | □采购部 | □生产部 | □质量部 | □行政部 |  |
| {编制人签名} | {审核人签名} | {业务部负责人签名} | {研发部负责人签名} | {采购部负责人签名} | {生产部负责人签名} | {质量部负责人签名} | {行政部负责人签名} | {批准人签名} |
| - 目的 为确保公司每批产品的生产历史记录得到保存，以证明公司产品的制造符合生产工艺及法规的要求，特制订本规范。 - 范围 适用于本公司的医疗器械产品。 - 职责 - 生产部负责生产过程及仓库的记录汇总； - 采购部负责采购相关记录的汇总； - 质量部负责DHR文件的汇总、管控。 - 工作程序 - 定义 - 生产历史记录，最终产品历史记录的汇总； - 生产工艺文档，最终产品的程序和规范的汇总。 - 生产历史记录的管理 生产历史记录分为公共文件及产品专项文件进行保存； - 公共文件，包括生产物料、设备、检验仪器及环境的相关记录； - 产品专项文件（根据控制号或序列号管理），包括半成品、成品、成品交付的相关记录。 - 生产历史记录内容 - 生产物料相关记录 - 采购部保存《采购申请单》及《采购订单》记录，并确保《采购申请单》和《采购订单》的对应和相互引用； - 生产部仓库保存《送检通知单》及《入库单》记录，并确保《送检通知单》和《入库单》的对应和相互引用，且要能与《采购订单》相关联。 - 质量部汇总物料的《检验记录》，确保《检验记录》和《送检通知单》的相对应。 - 对于需外发加工的返回半成品，也按以上要求进行记录整理。 - 半成品的相关记录 - 独立的生产工序，由计划员单独制定《生产计划》，生产部完成生产后，需进行检验和入库的半成品，应确保以下记录的完整： - 半成品的《生产计划》； - 半成品的《领料单》； - 半成品的《生产过程记录表》及相应的生产工序记录； - 半成品的生产设备、检测设备、环境记录及特殊工序控制记录； - 半成品的《送检通知单》； - 半成品的《检验记录》； - 半成品的《入库单》； - 半成品生产过程中可能产生的《不合格品处置单》。 - 如果不是独立的生产工序，只是成品生产前的加工过程，按照成品的《生产计划》安排生产，加工完成后的半成品只需经检验合格后即投入下道工序的生产，则需提供下列记录： - 生产工序记录； - 工序检验记录 - 可能产生的《不合格品处置单》。 - 如果半成品为外发委托加工，则需提供以下相关记录： - 外发物料的《领料单》； - 完成加工的《送检通知单》； - 检验合格的《入库单》； 采购部按照《采购控制程序》的要求，保存： - 委托加工合同 - 必要时保存，加工过程参数资料。 - 对于按4.3.2.1生产的半成品所产生的记录，应进行单独的整理，归档，以备查验。记录中包含的信息应包括：生产批号、生产日期、生产数量、合格数量/入库数量等。 - 对于按4.3.2.2生产的半成品所产生的记录，则直接并入成品的生产过程记录中，做为成品生产记录的一部分，按照成品记录的要求统一进行整理，归档。 - 对于按4.2.3.3生产的半成品所产生的记录，直接按照原材料记录的要求对其记录进行管控。 - 成品相关记录 - 生产部和质量部在成品生产完成后，至少提交： - 成品的《生产计划》； - 成品的《领料单》； - 成品的《生产过程记录表》及各工序所产生的工序记录； - 成品的生产设备、检验设备、环境记录及特殊工序控制记录； - 工序检验记录； - 成品检验记录； - 使用到的标识及标签记录 - 包装检验记录； - 成品的《入库单》 - 成品生产过程中可能产生的《不合格品处置单》； - 质量部汇总以上的相关记录，形成《产品生产历史记录》，然后按照《产品生产历史记录审批放行表》由质量部审核记录的完整性，放行人确认后，可安排产品的交付。 - 《产品生产历史记录》和《产品生产历史记录审批放行表》由质量部编制，质量部负责人批准。 - 《产品生产历史记录》建立封面及目录信息，封面信息包括： - 产品编号； - 产品名称； - 规格型号； - 生产批号； - 批生产数量； - 合格数量； - 放行数量； - 开始生产日期； - 结束生产日期； - 产品的控制号； - 《产品生产历史记录审批放行表》的内容应至少包括： - 产品名称； - 规格型号； - 生产批号； - 开始生产时间； - 结束生产时间； - 包装规格； - 批生产数量； - 放行数量； - 产品控制号； - 放行人 - 设备相关记录 - 生产部、质量部对公司生产设备及监测设备进行编号管理，为每个设备建立档案； - 应对生产过程中使用的生产设备和检测进行记录；包括设备的编号；设备名称；设备参数规格等内容。 - 生产部、质量部每月汇总各生产设备、检验设备的保养记录、点检记录，交质量部文控中心归档。 - 质量部负责所有监测类设备的校准，按《监视和测量装置控制程序》的要示执行，相关记录交质量部文控中心归档。 - 环境相关记录 - 生产部按月向质量部提交生产现场、仓库的环境监控记录； - 质量部记录本部门检验室的环境监控记录。 - 由质量部汇总以上记录，按环境地点分类、记录时间排序交质量部文控中心归档。 - 相关文件 - 《采购控制程序》（{填写文件编号}） - 相关记录 - 《生产计划》（{填写文件编号}） - 《领料单》（{填写文件编号}） - 《生产过程记录表》（{填写文件编号}） - 《入库单》（{填写文件编号}） - 《不合格品处置单》（{填写文件编号}） - 《产品生产历史记录审批放行表》（{填写文件编号}） - 《产品生产历史记录》（{填写文件编号}） - 《送检通知单》（{填写文件编号}） - 《检验记录》（{填写文件编号}） - 《采购订单》（{填写文件编号}） - 《采购申请单》（{填写文件编号}） |  |  |  |  |  |  |  |  |