| - 修改页 - 文件版本号; - 修改条款; - 修改内容; - 修改人/日期; - 生效日期. - {版本号}; - NA; - 首次发放; - （张三/2021年1月1）; - （2021年1月10日）. |
| --- |
| 编 制 | 审 核 | 分 发 部 门 会 签【可以根据公司/流程的实际情况调整会签部门】 |  |  |  |  |  | 批 准 |
|  |  | □销售部 | □研发部 | □采购部 | □生产部 | □质量部 | □行政部 |  |
| {编制人签名} | {审核人签名} | {业务部负责人签名} | {研发部负责人签名} | {采购部负责人签名} | {生产部负责人签名} | {质量部负责人签名} | {行政部负责人签名} | {批准人签名} |
| - 目的 本程序对公司质量管理体系所要求的记录进行有效控制，包括质量记录的标识、保管、检索、防护、保存期限和处置要求等，为证实质量管理体系、过程、产品符合规定要求提供证据。 - 范围 适用于质量管理体系要求的所有记录。 - 职责 - 质量部负责记录的统筹管理，监督并审核各部门记录的真实、准确、清晰和完整性。 - 各部门负责收集、整理、保管本部门的记录。 - 质量部负责所有记录的管理和保存。 - 工作程序 - 记录的分类 - 凡质量管理体系的记录，报告，检验和验证数据等,均属记录的范围。 - 对需要控制的记录，可分为以下类型： - 与质量管理体系运行有关的记录，主要有：质量管理体系审核，管理评审，合同评审，合格供应商评定，纠正与预防措施，培训及考核等记录。 - 与产品有关的记录，包括：研发历史记录、生产批记录。 - 研发历史记录 研发历史记录包含产品整个设计开发过程的各类记录，包括项目立项，设计输入，设计输出，设计过程，评审，设计验证，设计确认，设计转换，设计变更等各个设计阶段的记录。具体要求参见《产品技术文件管理规范》。 - 生产批记录 生产批记录是指包含成品器械生产过程的历史记录的汇总。生产批记录保证产品生产、质量控制等活动具有可追溯性。内容主要包含： - 产品名称、规格型号。 - 原材料批号。 - 产品的生产日期、生产数量、操作人员 - 生产批号或产品编号。 - 主要设备、工艺参数。 - 证明产品符合要求的检验记录，包括过程检验记录、成品检验记录、检验报告或证书等。 - 交付的数量。 - 使用的标识及标签。 - 记录的填写 - 记录填写应确保记录及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。不适用的项目，应能说明不适用的理由，并在对应位置使用“/”表示。不允许空白。 - 记录不得随意涂改，需要更改时，应采用单杠划去原内容，使原内容仍清晰可辨，在相邻位置写上更改后的内容。更改记录应当签注更改人的姓名和日期，必要时，应当说明更改的理由。 - 记录的收集、贮存与保护 - 各部门负责收集、整理、保存本部门产生的记录并由质量部统一监控。 - 如需保密的记录，在记录文件的显著位置处，注明“机密”字样。 - 各部门必须对所有记录进行编号，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清晰，易于识别和检索，防止破损和丢失。 - 与产品相关的记录（含供方的记录）的保存期限为公司规定的产品寿命期再追加2年且从放行产品的日期起不少于2年，并能够进行追溯。与质量体系运行的有关的质量记录保存期为5年。 - 记录的识别与检索 - 记录按照记录编号进行识别与检索。 - 记录的编号规则为：文件编号+部门缩写+年月日+流水号，年月日均为2位，顺序号为三位数001-099。 - 记录的销毁 记录不得随意销毁，当记录超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由需销毁部门填写《文件/记录销毁申请表》，交质量部审核，经管理者代表批准后，由质量部负责销毁。 - 记录的查阅 为防止破损和丢失，记录原件不允许外借，特殊情况需要时，可提供记录的复印件，并做好标识。 当因客户、第三方等审核需要查阅记录时，由记录保存部门统一复印后提供相关复印件，并做好标识。复印件查阅后由记录保存部门及时销毁。 - 记录格式 - 记录的空白表样式由各使用部门设计，由质量部统一按《文件和资料控制程序》的要求进行编号。 - 在表单使用过程中，使用部门发现表单不适用时，按照《文件和资料控制程序》的要求提出变更申请，注明修改原因，按照《文件和资料控制程序》的要求进行受控和发放。 - 相关文件 - 《文件和资料控制程序》（{填写文件编号}） - 《产品技术文件管理规范》（{填写文件编号}） - 相关记录 - 《文件/记录销毁申请表》（{填写文件编号}） |  |  |  |  |  |  |  |  |