| - 修改页 - 文件编号; - 修改条款; - 修改内容; - 修改人/日期; - 生效日期. - {版本号}; - NA; - 首次发放; - （张三/2021年1月1）; - （2021年1月10日）. |
| --- |
| 编 制 | 审 核 | 分 发 部 门 会 签【可以根据公司/流程的实际情况调整会签部门】 |  |  |  |  |  | 批 准 |
|  |  | □业务部 | □研发部 | □采购部 | □生产部 | □质量部 | □行政部 |  |
| {编制人签名} | {审核人签名} | {业务部负责人签名} | {研发部负责人签名} | {采购部负责人签名} | {生产部负责人签名} | {质量部负责人签名} | {行政部负责人签名} | {批准人签名} |
| - 目的 采用适当的统计技术，用于数据的收集和分析，验证产品安全性和有效性。 - 范围 适用于本公司产品质量形成的全过程，包括产品质量，过程质量，顾客沟通等。 - 职责 - 质量部：负责本公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理；统计技术的选用，组织培训及检查统计技术的实施效果； - 各部门：负责各自部门相关数据的收集、分析；及本部门统计技术的具体选择和应用。 - 工作程序 - 数据应能够客观地反映事实的资料和数字等信息； - 数据和来源 - 外部来源 - 政策、法规、标准等： - 地方政府机构检查的结果及反馈： - 市场、新产品、新技术发展方向： - 相关方(如顾客、供方等)反馈及投诉等。 - 内部来源 - 日常工作。如质量目标完成情况、检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系运行的其它记录； - 存在、潜在的不合格。如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等： - 紧急信息。如出现突发事故等； - 其它信息。如员工建议等。 - 数据可采用已有的质量记录，书面资料，讨论交流、电子媒体、声像设备等方式 - 数据的收集、分析与处理 - 数据的收集分析应包含与产品质量、不良事件、顾客反馈和质量管理体系运行有关的数据，对数据的收集应包含以下信息： - 顾客反馈： - 质量管理体系运行有关的数据； - 产品满足顾客需求的符合性： - 过程，产品的特性的满足及发展趋势； - 不良事件； - 供方的信息等。 - 外部信息的收集 - 质量部负责质量技术监督局、认证机构的监督检查结果及反馈数据，技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门，对出现的不合格项执行《纠正及预防措施控制程序》； - 政策法规类信息由质量部及相关部门收集、分析、整理、传递； - 业务部及其它相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉，执行《纠正及预防措施控制程序》的有关规定； - 各部门直接从外部获取的其它类数据，应尽快汇总报告质量部，质量部进行分析整理，根据需要传递，协调处理； - 质量部依照相应规定传递质量方针，质量目标、管理方案、内审结果、更新的法律法规、标准等的信息； - 各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行《纠正及预防措施控制程序》。 - 数据分析方法 - 为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法； - 基本统计方法的选择 - 对于市场，顾客满意程度、质量、审核分析一般采用调查表： - 对产品的测量和监控，当合格率在正常控制范围内时可采用调查表法、推移图法，当合格率低于质量目标的控制时，可采用排列图、因果图进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施： - 对制程质量的监控可采用层别法、柏拉图法、推移图法等统计方法： - 根据产品类别及对质量的影响，对产品的检验采用相应的抽样检验或100％检验。 - 统计方法选用原则 - 优先采用国家公布的质量控制和检验抽样标准： - 采用自己制定的统计方法，应证明它等效或优于国家标准的规定，并制定相应的鉴定程序，质量部对于检验和试验依据本行业国家或行业标准执行。 - 统计方法实施要求 - 质量部负责组织对有关人员进行统计方法培训： - 正确收集数据和使用统计方法，由质量部编制《数据分析要求表》，规定应收集和分析质量管理体系有关的数据和分析手法、责任部门及分析频率，确保统计分析数据的科学、准确、真实。 - 对统计方法适用性和有效性的判定 - 是否降低了不合格率、降低加工损失； - 是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进质量： - 是否提高了产量、利润和工作效率； - 是否降低了成本、提高了质量水平和经济效益。 - 各部门按照《数据分析要求表》的要求进行数据统计及分析。每次管理评审后，如需要，质量部对《数据分析要求表》进行更新或维护。 - 质量部每个月对各部门统计方法应用的记录进行监督检查，对主要的质量问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施，执行《纠正及预防措施控制程序》。 - 对于统计记录的管理要分清职责和权限，进行分析管理，各部门按照《记录控制程序》，对统计记录进行有效的管理与控制。 - 数据统计分析的结果应能够验证产品安全性和有效性，验证产品安全性和有效性的相关记录应按照《记录控制程序》予以保持。 - 相关文件 - 《记录控制程序》（{填写文件编号}） - 《纠正及预防措施控制程序》（{填写文件编号}） - 记录 - 《数据分析要求表》（{填写文件编号}） |  |  |  |  |  |  |  |  |