| - 修改页 - 文件编号; - 修改条款; - 修改内容; - 修改人/日期; - 生效日期. - {版本号}; - NA; - 首次发放; - （张三/2021年1月1）; - （2021年1月10日）. |
| --- |
| 编 制 | 审 核 | 分 发 部 门 会 签【可以根据公司/流程的实际情况调整会签部门】 |  |  |  |  |  | 批 准 |
|  |  | □业务部 | □研发部 | □采购部 | □生产部 | □质量部 | □行政部 |  |
| {编制人签名} | {审核人签名} | {业务部负责人签名} | {研发部负责人签名} | {采购部负责人签名} | {生产部负责人签名} | {质量部负责人签名} | {行政部负责人签名} | {批准人签名} |
| - 目的 对于不合格或潜在不合格采取有效纠正或预防措施，消除不合格的原因，防止类似不合格的重复发生，实现质量管理体系的持续有效。 - 范围 适用于不合格或潜在不合格的纠正及预防措施的制定、实施与验证。 - 职责 - 质量部，负责对发现的不合格，组织和检查纠正及纠正（预防）措施的制定、实施，并跟踪验证其实施效果。 - 各部门，负责质量数据来源，以识别现存的和潜在的不合格发生的原因；本部门的纠正和预防措施的制定与实施。 - 管理者代表，负责批准纠正和预防措施的实施。 - 工作程序 - 定义 - 纠正 为消除已发现的不合格所采取的措施，包括返修、返工、让步接受、追回或报废等方式。 - 纠正措施 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应 - 预防措施 公司各相关职能部门应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在的不合格的原因、防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。 - 信息来源 - 信息来源于来料检验、生产过程，审核，管理评审，售出过程，外审、药检局等的数据。另外这些过程进行统计分析后得出的数据。 - 对于4.2.1提到的内容按照下表中提到的方式处理 信息来源; 参考程序; 后续处理. 外部数据; 客户投诉记录; 《与顾客有关的过程控制程序》; 《纠正及预防措施实施表》. 外审; 本程序; 《纠正及预防措施实施表》. 法规标准变更通知单; 《文件和资料控制程序》; 《纠正及预防措施实施表》. 其他外部信息(例如药监局\FDA信息等); 《不良事件与质量事故报告控制程序》; 《纠正及预防措施实施表》. 内部数据; 不合格处置单; 《不合格品控制程序》; 《纠正及预防措施实施表》. 管理评审报告; 《管理评审控制程序》; 《纠正及预防措施实施表》. 内审总结报告; 《内部审核控制程序》; 《不合格报告》. 内部数据的统计分析; 《数据分析控制程序》; 《纠正及预防措施实施表》. - 当发生下述现象时，提出《纠正及预防措施实施表》。 - 物料质量问题具有趋势性； - 生产过程中发现不合格具有趋势性或者重大问题； - 售后产品发现不满足产品规格的性能、安全、标贴、法规等方面的问题； - 涉及违反现有流程与工艺规范的； - 审核的不合格； - 其他的趋势性问题； - 表格中已经列出来的其他项。 - 纠正措施处理流程 - 提交纠正措施 各部门填写《纠正及预防措施实施表》中的“问题描述”部分，并提交给质量部。 - 确认 质量部对不合格描述进行审查，确定处理部门。 - 调查及原因分析 - 处理部门对不合格进行分析，确定产生问题的原因，及该问题产生的风险。 - 对于涉及器械功能、性能、规格、安全的严重不合格，处理部门需要提交风险分析报告。对其它的不合格需要进行风险描述。 - 处理部门根据风险情况，确定是否必须实施更改。对于不是必须更改，但准备以后规划更改的问题，可以直接通过风险分析得出不需要更改的结论，将该问题进行封闭。 - 处理措施 - 根据原因以及风险分析确定处理措施，处理部门根据产生问题的原因采取有效措施并组织实施，防止相关问题再次发生。 - 如果属于事故/准事故（与医疗器械预期使用效果无关的，并可能或者已经导致、促使患者死亡或者严重伤害的事件），按《不良事件与质量事故报告控制程序》处理。 - 制定纠正措施时措施应与分析的原因相对应，措施明确并应具有可执行性和可验证性，并逐条给出对应的责任人和完成时间。 - 如果处理部门分析需要提交预防措施，由处理部门将建议反馈给质量部，再由质量部组织提交《纠正及预防措施实施表》。 - 措施完成后将《纠正及预防措施实施表》返回给质量部。 - 效果验证 由质量部对效果进行验证。如果纠正和/或纠正措施经过评审为无效或效果不明显，则应重新分析原因，采取新的纠正和/或纠正措施。 - 归档 所有《纠正及预防措施实施表》最终归档质量部，并由管理者代表在封闭后签字批准。 - 预防措施处理流程 - 提交预防措施处理单 当各部门发现可能发生潜在不合格时，应立即填写《纠正及预防措施实施表》，描述潜在不合格，《纠正及预防措施实施表》经质量部确认后确定责任部门。 - 调查及原因分析 责任部门组织相关部门分析潜在不合格，确定潜在问题的原因。 - 制定预防措施 责任部门组织相关部门结合潜在问题的原因，采取有效措施，防止问题发生。 - 实施预防措施 由责任部门按照改善计划实施预防措施。 - 效果验证 由质量部对效果进行验证。如果预防措施经过评审为无效或效果不明显，则应重新分析潜在根本原因，重新制定改善计划。 - 归档 所有《纠正及预防措施实施表》最终归档质量部，并由管理者代表在封闭后签字批准。 - 纠正及预防措施实施控制及记录 - 纠正及预防措施的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施的过程。 - 质量部编制《纠正及预防措施实施情况一览表》，记录各次措施的计划完成时间、责任人、实际完成时间及验证结果。逾期未有完成者，应向管理者代表报告，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。连续两次逾期未有完成者，管理者代表应向总经理报告及时进行调整。 - 由于纠正及预防措施引起的对质量管理体系文件的任何更改，按《文件和资料控制程序》和《记录控制程序》执行。 - 相关文件 - 《文件和资料控制程序》（{填写文件编号}） - 《记录控制程序》（{填写文件编号}） - 《管理评审控制程序》（{填写文件编号}） - 《与顾客有关的过程控制程序》（{填写文件编号}） - 《内部审核控制程序》（{填写文件编号}） - 《不合格品控制程序》（{填写文件编号}） - 《数据分析控制程序》（{填写文件编号}） - 《不良事件与质量事故报告控制程序》（{填写文件编号}） - 记录 - 《纠正及预防措施实施表》（{填写文件编号}） - 《不合格报告》（{填写文件编号}） - 《纠正及预防措施实施情况一览表》（{填写文件编号}） |