| - 修改页 - 文件版本号; - 修改条款; - 修改内容; - 修改人/日期; - 生效日期. - {版本号}; - NA; - 首次发放; - （张三/2021年1月1）; - （2021年1月10日）. |
| --- |
| 编 制 | 审 核 | 分 发 部 门 会 签【可以根据公司/流程的实际情况调整会签部门】 |  |  |  |  |  | 批 准 |
|  |  | □销售部 | □研发部 | □采购部 | □生产部 | □质量部 | □行政部 |  |
| {编制人签名} | {审核人签名} | {业务部负责人签名} | {研发部负责人签名} | {采购部负责人签名} | {生产部负责人签名} | {质量部负责人签名} | {行政部负责人签名} | {批准人签名} |
| - 目的 对生产作业环境和产品清洁要求进行规范，使产品的生产环境和清洁符合规定之要求。 - 范围 适用于本公司医疗器械的生产作业环境控制及产品清洁控制活动。 - 职责 - 研发部和生产部根据产品和国家相关的要求制定生产、检测、仓库等区域的环境要求。 - 生产部负责生产、仓库区域环境的监视和测量，并保存监测记录。 - 质量部负责检测区域环境的监视和测量，并保存监测记录。 - 质量部负责监督各部门对环境的监视和测量情况。 - 行政部负责组织员工体检，建立员工健康档案。 - 行政部负责对新入职员工进行工作环境卫生知识的培训。 - 工作程序 - 环境要求 - 生产环境应当整洁、符合产品质量需要及相关技术标准的要求。 - 研发、生产部根据产品和国家相关的要求制定生产、检测和仓库等区域的环境要求。 区域; 温度要求; 湿度要求. 生产区域. 检验区域. 成品仓库. 原材料仓库. - 在正常生产时，各部门指定人员负责每日上午9点及下午两点对相关区域的温湿度进行测量，并将每次的测量结果记录在《温湿度记录表》内。如测量过程中发现超出允许范围值时，则需采取相应的纠正措施。 - 在节假日没有人员值班的情况下，温湿度可不进行记录，但对于存放环境有特殊要求的区域，应确保节假日期间的温湿度可查。 - 产品有特殊要求的，应当采取措施确保厂房的外部环境不会对产品质量产生影响，并在首次采取措施时、措施变更前后及其他有必要的时候，进行验证。 - 人员要求 - 行政部根据《人员健康管理规范》的要求，定期组织人员检查身体，保留检测记录。 - 对其他非工作人员如外来维修人员或参观人员，应由指定人员带领方可进入生产区域。 - 清洁要求 - 生产部编制《一般生产区卫生管理规范》，当产品没有特殊环境要求时，各部门按照《一般生产区卫生管理规范》对生产、检测和仓库等区域进行清洁。 - 当产品有特殊环境要求时，各部门按照特殊要求对生产、检测和仓库等区域进行清洁。 - 静电防护 - 生产部编制《静电防护管理规范》，规定静电防护的要求。 - 研发部识别公司需进行静电防护的岗位及区域，相关岗位及区域按照《静电防护管理规范》的要求执行。 - 检查 质量部不定期对生产、仓库和检测等区域的卫生、环境监控及静电防护情况进行检查，对不符合规定要求的区域或行为责令其及时纠正。 - 产品清洁的控制 - 产品最终包装前，须对产品进行基本的清洁。 - 产品清洁可以采用擦拭、用工艺酒精清洁等满足产品工艺等要求的方式进行。 - 若清洁采用擦拭的方式时，应选用对产品表面无残留，对人体无毒的溶剂，必要时由研发部对清洁溶剂进行无毒验证，合格后方成可使用。 - 相关文件 - 《静电防护管理规范》（{填写文件编号}） - 《一般生产区卫生管理规范》（{填写文件编号}） - 《人员健康管理规范》（{填写文件编号}） - 相关记录 - 《温湿度记录表》（{填写文件编号}） |