| - 修改页 - 文件编号; - 修改条款; - 修改内容; - 修改人/日期; - 生效日期. - {版本号}; - NA; - 首次发放; - （张三/2021年1月1）; - （2021年1月10日）. |
| --- |
| 编 制 | 审 核 | 分 发 部 门 会 签【可以根据公司/流程的实际情况调整会签部门】 |  |  |  |  |  | 批 准 |
|  |  | □销售部 | □研发部 | □采购部 | □生产部 | □质量部 | □行政部 |  |
| {编制人签名} | {审核人签名} | {业务部负责人签名} | {研发部负责人签名} | {采购部负责人签名} | {生产部负责人签名} | {质量部负责人签名} | {行政部负责人签名} | {批准人签名} |
| - 目的 - 本文件旨规范本公司的采购活动，对供方进行评定和选择，确保所采购或收到的产品及服务满足规定的要求。 - 范围 - 适用于我司医疗器械产品生产过程所需的外购采购品及其供方和采购过程的实施和控制。 - 定义 - 采购品：所有由外部方通过物理方式及虚拟方式交付或提供给公司的采购品、虚拟产品及服务等内容，包括但不限于电子元器件、塑胶件、现成软件、云计算服务、云储存服务等。 - 供方：所有提供采购品给本公司的外部方，包括但不限于采购品的供方、外包过程服务或虚拟产品等的服务提供商、其他专家或顾问等。 - 样品：特殊的采购品，适用于研发过程的采购品。 - 职责 - 采购部：负责组织供方的开发、初次评价、准入及再评价；建立供方清单；制定采购计划，确定采购价格，实施采购品的采购；供方采购品变更时，填写变更反馈表； - 研发部：研发采购品的样品认定，编制《采购品承认书》及《物料清单（BOM）》； - 质量部：供方质量体系、认证资质考察；采购品的进货检验或验证； - 总经理：批准重要物资及大额物资采购及负责批准合格供方。 - 工作程序 - 采购品控制 - 本公司对采购品实施分类管理，确保采购品符合产品要求及其他规定的要求，包括法律法规的相关规定和国家强制性标准的相关要求。 - 本公司对采购品实施控制，根据采购品对产品影响程度由高至低，将采购品分为A、B、C三类并由研发部在《物料清单（BOM）》中进行对应的标识： - A类（关键采购品）:对产品的影响程度较高的采购品，是构成最终产品的主要或关键部分或者会直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致不良事件或者严重后果（包括严重的顾客投诉等）的采购品。 - B类 （重要采购品）：对产品的影响程度中等的采购品，是构成最终产品非关键部位、但会批量应用的采购品，一般不会直接或间接影响最终产品的质量，或者可能影响最终产品的质量但是可以通过采取措施消除其影响的采购品。 - C类（一般采购品）：对产品的影响程度较低的采购品，不涉及最终产品功能、性能等影响质量方面的采购品或者非直接用于产品本身的起辅助作用的采购品。 - 供方的管理 - 样品申购需求的提出 - 研发人员填写《采购申请单》，并在其中注明申购样品的名称、规格型号、图纸编号、供方品牌、质量要求等信息；如果要求供方依据公司内部图纸或其他资料制样的，研发人员在提交《采购申请单》时必须附注经研发部负责人签字批准的图纸。 - 《采购申请单》经研发部负责人审核，经采购部负责人批准。 - 《采购申请单》审核、批准通过后，由采购部负责采购。 - 样品的接收和认定 - 采购部或研发部收到样品后，由研发部组织对样品进行认定； - 可以采取以下方式进行样品认定： - 可以按照国际/国家/行业标准进行检测的，按照国际/国家/行业标准的要求检测； - 不可以按照国际/国家/行业标准进行验证的，由研发部制定相应的检测标准或规范，并按照该检测标准或规范的要求检测； - 承认供方提供的产品规格书（仅适用于不涉及特殊要求的B、C类采购品/样品）。 - 对于通过检测进行认定的样品，检测结果需要验证样品是否满足产品设计要求。只有满足产品设计要求的样品，才能认定为合格。 - 完成样品认定后，研发部组织编写《样品认定报告》，由研发部负责人审核，管理者代表批准； - 《样品认定报告》应包括认定标准、认定规范、产品符合标准以及认定结果等信息； - 经认定合格的样品，可以作为《物料清单（BOM）》输出前的备选采购品，由研发部组织制定《采购品承认书》同时通知采购部。认定不合格的样品，由研发部负责人决定是否重新申购或停止申购。 - 供方的选择与评价 - 供方开发及准入评价 当需要引入新的供方时，在样品认定的工作基础上，采购部按以下要求开展供方开发及准入评价的工作： - 供方开发及调查：需开发新供方的情况下，采购部可基于网络搜索、需求部门推荐等途径开发供方。采购部需要调查供方基本情况，,并填写《供方调查评审表》，对供方的经营状况、生产能力、质量管理体系、质量保证能力等相关内容进行调查及审核。 - 文件评审：对调查表中提到的公司取得的资质等，采购部应向供方索要相关资质证明文件，包括营业执照、合法的生产经营证明文件、采购品生产工艺说明或服务提供说明等，必要时还可向供方索要生产许可证、经营许可证、质量管理体系证书或相关文件、代理证、采购品性能/规格型号/安全性评估材料/企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告，以及其他可以在合同中规定的文件和资料等。并组织质量部等相关部门进行文件评审。 - 现场审核：对于A类采购品，采购部应组织质量部和/或研发部等相关部门对供方实施现场审核，并填写《供方现场考察报告》。供方在国外或距离太远不便现场考察等特殊情况下，采购部可在《供方调查评审表》中申请豁免现场考察并注明理由，由采购部主管批准后可豁免现场考察。现场审核时，应对供方的生产环境、工艺流程、生产过程、质量管理及质量保证能力（包括检验能力、持续满足要求的能力等）、储存运输条件等可能影响采购品质量安全的因素进行审核。必要时应当进行产品小试样的生产验证和评价，以确保采购品符合要求。 - 特殊采购品的审核：采购品如对洁净级别有要求的，应当要求供方提供其生产条件洁净级别的证明文件，并对供方的相关条件和要求进行现场审核。证明文件包括但不限于以下内容： - 对动物源性采购品的供方，应当审核相关资格证明、动物检疫合格证、动物防疫合格证、执行的检疫标准等资料，必要时对饲养条件、饲料、储存运输及可能感染病毒和传染性病原体控制情况等进行延伸考察。 - 对同种异体采购品的供方，应当审核合法证明或伦理委员会的确认文件、志愿捐献书、供体筛查技术要求、供体病原体及必要的血清学检验报告等。 - 生产企业应当根据定制件的要求和特点，对供方的生产过程和质量控制情况开展现场审核。 - 对提供灭菌服务的供方，应当审核其资格证明和运营能力，并开展现场审核。 - 对提供计量、清洁、运输等服务的供方，应当审核其资格证明和运营能力，必要时开展现场审核。 - 在与提供服务的供方签订的供应合同或协议中，应当明确供方应配合购方要求提供相应记录，如灭菌时间、温度、强度记录等。有特殊储存条件要求的，应当提供运输过程储存条件记录。 - 供方准入 在供方初次评价以及样品认定的工作基础上，采购部对供方做出评价，并将评价结果填入《供方调查评审表》。评价合格的供方列入《合格供方清单》。 - 供方考核评价 采购部每年12月份对当年发生采购活动的供方及其供应物品的质量、技术水平、交货能力等应当定期进行综合评价，填写《供方业绩评定表》，经评估发现供方存在重大缺陷可能影响采购品质量时，应当中止采购，及时分析已使用的采购品对产品带来的风险，并采取相应措施。 采购品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，生产企业应当要求供方提前告知上述变更，并对供方进行重新评估，必要时对其进行现场审核。 对供方考核评价采用百分制，供方质量分数大于60%且总分大于80分时，可继续保持合格供方资格，质量分数小于60%或总分小于80分时，采购部应组织相关部门重新对供方进行评估，必要时对其进行现场审核，对不符合的要求要求供方提出改善措施并在验证措施有效后，再对其实施采购活动。质量分数小于60%且总分小于80分时，应取消其合格供方资格。 - 供方档案 采购部汇总《供方调查评价表》、《供方现场考察报告》、《供方业绩评定表》、《采购品品质分析表》、《供方交期分析表》、质量协议、采购品清单、供方资质证明文件、质量标准、验收准则以及样品认定相关文档，建立并保持供方档案，供方档案包括但不限于供方评价的结果和评价过程的记录。 - 采购流程 - 采购部每年1月编制《采购计划》并按计划实施采购；对于临时采购的物资，由需求部门填写《采购申请单》交由部门主管审核，报总经理批准，交采购部实施； - 采购部根据批准的《采购计划》、《采购申请单》，按采购物资技术标准在《合格供方清单》中选择供方； - 与供方确定采购价格，填写《采购订单》，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等待供方签字后回传，实施采购； - 《采购订单》中应明确描述或表达采购产品或服务的质量要求，以及当供方的产品发生更改时，需要及时通知我公司的内容 - 采购实施、供方交货后，采购部根据《采购订单》及供方的送货确认所采购品与《采购订单》要求保持一致，连同实物一起交给仓库； - 采购信息 - 研发部制定采购采购品清单，明确采购品的采购要求，包括采购品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容。当采购产品有法律、行政法规和国家强制性标准要求时，采购产品的要求不能低于法律、行政法规的规定和国家强制性标准的要求。 - 适当时还包括： - 价格，采购数量，交付时间等其他要求。 - 对供方的交货程序、产品控制过程，设备设施的要求，人员资格的要求，如对供方产品的交验程序，对加工过程的环境要求、特殊运输要求，委托检测的服务要求等； - 适用的质量管理体系要求。 - 主要采购品，包括A类和B类采购品的采购，应当在实施采购前与供方签订质量协议，规定采购品的技术要求、质量要求等内容，明确双方所承担的质量责任。 - 采购记录 采购部保存采购活动产生的记录，并确保采购记录满足可追溯性要求。 采购记录包括采购合同、采购品清单、供方资质证明文件、质量标准、检验报告及验收标准等。 - 采购监控 - 公司所有的采购品必须在《合格供方清单》中的供方中采购； - 供方产品如出现严重质量问题，采购部应向供方发出《纠正及预防措施实施表》，如两次发出《纠正和预防措施实施表》，而质量没有明显改进的，取消其供货资格。 - 质量部负责每季度对供方的来料品质进行统计，并填写《采购品品质分析表》，采购部每季度对供方的来料交货期进行评估，并填写《供方交期分析表》，以作为供方业绩评估的依据。 - 采购品的验证 - 对采购品可采用以下方式进行验证，确保采购品满足本公司产品的生产要求： - 由质量部进行进货验证； - 由本公司在供方现场实施验证。 注：对b)种情况，采购部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法，验证合格不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后我方拒收的可能。 - 验证活动可包括检验、测量、工艺验证，提供合格证明文件验证等方式或相应规程中规定不同的验证方式。具体参见《检验和试验控制程序》。 - 供方按供货批次提供有效检验报告或其他质量合格证明文件。 - 验证活动应当确保采购品符合规定的要求。 - 对于采购的产品不符合规定要求时,按《不合格品控制程序》执行； - 有特殊要求的采购品应当根据国家相关法规的要求进行采购和进货检验。 - 保存所有检验和验证记录。 - 采购的可追溯性 企业根据可追溯性的要求，确定追溯的范围和程序，主要采购品的采购资料应能够进行追溯，按照《记录控制程序》的要求保存供方的资质证明、采购合同或加工协议、采购发票、供方提供的产品质量证明文件、来料检验记录或验证报告。 - 相关文件 - 《检验和试验控制程序》（{填写文件编号}） - 《不合格品控制程序》（{填写文件编号}） - 《记录控制程序》（{填写文件编号}） - 相关记录 - 《采购品承认书》（{填写文件编号}） - 《物料清单（BOM）》（{填写文件编号}） - 《采购申请单》（{填写文件编号}） - 《样品认定报告》（{填写文件编号}） - 《供方调查评审表》（{填写文件编号}） - 《供方现场考察报告》（{填写文件编号}） - 《合格供方清单》（{填写文件编号}） - 《供方业绩评定表》（{填写文件编号}） - 《采购品品质分析表》（{填写文件编号}） - 《供方交期分析表》（{填写文件编号}） - 《采购计划》（{填写文件编号}） - 《采购订单》（{填写文件编号}） - 《纠正及预防措施实施表》（{填写文件编号}） |  |  |  |  |  |  |  |  |