| - 修改页 - 文件编号; - 修改条款; - 修改内容; - 修改人/日期; - 生效日期. - {版本号}; - NA; - 首次发放; - （张三/2021年1月1）; - （2021年1月10日）. |
| --- |
| 编 制 | 审 核 | 分 发 部 门 会 签【可以根据公司/流程的实际情况调整会签部门】 |  |  |  |  |  | 批 准 |
|  |  | □业务部 | □研发部 | □采购部 | □生产部 | □质量部 | □行政部 |  |
| {编制人签名} | {审核人签名} | {业务部负责人签名} | {研发部负责人签名} | {采购部负责人签名} | {生产部负责人签名} | {质量部负责人签名} | {行政部负责人签名} | {批准人签名} |
| - 目的 本文件旨对生产过程进行策划、管理控制及监视，按照本公司的质量管理体系进行生产，以保证产品符合强制性标准和经注册或者备案的产品技术要求。 - 范围 适用于我司产品的生产过程的控制。 - 职责 - 生产部 - 负责生产计划的制定、实施，生产过程的控制； - 负责与生产相关的工装夹具、仪器、设备的维护； - 质量部： - 负责生产过程的监控及产品的质量控制； - 负责监督实施标识和可追溯性的控制。 - 研发部 - 负责组织工艺文件、作业指导书的编制； - 负责组织对特殊过程确认。 - 工作程序 - 概述 - 为防止任何产品规范的偏移导致对生产过程的影响，保证产品符合强制性标准和经注册或者备案的产品技术要求，生产部在生产过程中应按照建立的质量管理体系进行生产。 - 研发部组织编写软件发布的相关文件，确定软件产品文件创建、软件产品与文件归档备份、软件版本识别与标记、交付形式评估与验证、病毒防护等活动要求，保证软件发布的可重复性。 - 根据相应的产品生产工艺文档，当需要对生产过程中的过程参数、元件及设备的特性进行监控时，生产部负责监控并填写相应的记录。 - 产品使用物理交付方式时，应当确定软件产品复制、许可授权以及存储媒介包装、标记、防护等要求；使用网络交付方式时，应当确定软件产品标记、许可授权、网络安全保证等要求。 - 生产和过程更改 按照《设计变更管理规范》之要求执行。 - 环境控制/污染控制 - 生产设备所用的润滑剂、冷却剂、清洗剂及在洁净区内通过模具成型后不清洗的零配件所用的脱模剂，均不得对产品造成污染； - 人员 - 研发部组织对产品的生产过程进行分析，识别人员与产品或环境的接触，是否对产品质量产生不利的影响，当确定有影响时，研发部制定相应的对人员健康、清洁、技能和服装的要求，生产部按照要求实施。 - 若有在特定环境条件下工作的临时人员，生产部必须对之做专门的培训，或指定专业人员进行监督指导，相应的工序记录上需要有该专业人员的签名。 - 基础设施 - 厂房应当符合产品的生产要求，当生产过程中产生粉尘、烟雾、毒害物等有害物质时，应当安装相应的防护装置； - 洁净室内选用的设备和工艺装备需具备防尘、防污染措施； - 与物料或产品直接接触的设备、工艺装备及管道表面应当无毒、耐腐蚀，不与物料或产品发生产化学反应和粘连； - 厂房及生产设备的控制按照《基础设施控制程序》和《基础设施控制程序》的要求执行。 - 生产物料 生产物料应当满足产品的生产需求，研发部输出《物料清单（BOM）》及确定生产物料的保存期限，各相关部门按照《物料效期管理规范》的要求实施，质量部按照《检验和试验控制程序》的要求对物料实施检验和验证。 - 自动化过程 当生产过程中采用的计算机软件对产品质量有影响的，应当按照《过程确认控制程序》的要求对使用计算机软件控制的自动化过程进行验证或确认。 - 生产过程 生产企业应当在受控条件下实施所有生产过程。 - 生产计划的制定及实施 - 业务部完成合同评审后，将客户的需求以《生产任务通知单》的形式下发给研发部，研发部确定产品技术需求（产品、法规、包装、变更需求等）后转交给生产部； - 计划员按照《生产任务通知单》编制《生产计划》经批准后下发给相关部门； - 相关部门按照《生产计划》的内容准备生产相关事宜； - 仓管员收到《生产计划》后确认仓库现有的库存物料是否能够满足生产需求；如不能则通知物料员根据物料需求编制《采购申请单》交采购部进行采购； - 采购部收到《采购申请单》按照《采购控制程序》的要求进行采购； - 物料员和采购部跟进采购品的接收情况，发生异常情况及时向上级汇报； - 计划员跟进《生产计划》的实施情况，出现异常情况及时进行处置并汇报； - 生产计划的变更 - 当《生产计划》发生变更时，计划员应以计划进行更新，经管理者代表批准后，发放给相关执行部门： - 计划员督促更新后生产计划的实施进度，督促相关部门的执行情况； - 当下列情况出现时，计划员应对《生产计划》进行更改： - 客户对订单做出紧急性的更改； - 物料出现大量的不合格或严重的缺料现象； - 设备的维修严重影响生产进度； - 其它严重影响生产进度的不可预测原因。 - 领料与发料 - 《生产计划》经批准后，计划员编制《领料单》，经部门负责人批准后，交给仓库备料。仓管员备好料后通知生产人员收料，并在《领料单》上签收确认； - 《领料单》应包括：领料部门、日期、用途及生产单号；物料编号、名称、规格型号、领用数量、物料批号等信息； - 《领料单》需经部门负责人签字确认后，仓管员方可安排发料。 - 产品生产 - 生产部根据《生产计划》安排本部门组织生产； - 生产过程中，对生产过程、环境、人员、污染、建筑物、设备、生产物料及自动化过程的要求，生产部按上述4.1及4.3~4.7的要求实施； - 按照工艺流程图的要求，编制《生产过程记录表》，操作人员按照《生产过程记录表》的要求填写相关内容，以确保生产过程的控制和产品的可追溯性； - 生产过程中的不合格品按《不合格品控制程序》实施； - 按照《批号管理规范》的要求，明确产品的生产批号； - 生产过程中的特殊过程的控制按照《过程确认控制程序》的要求执行； - 生产过程中的产品标识及可追溯性按照《标识和可追溯性控制程序》执行； - 返工 - 半成品及成品生产时的不合格返工按《不合格品控制程序》实施。 - 对于成品入库后，成品需求评审需要返工才能满足的客户需求，由研发部组织编制返工的作业指导书、工序记录及返工后的检测规范、检测报告，生产部负责实施返工并填写工序记录，质量部负责根据检验规范实施检验，并填写相应的检测报告，在返工的检测报告中需要说明返工是否给产品带来不利影响。 - 相应的返工的作业指导、工序记录、检测规范及检测报告等，最终保存在生产历史记录中。 - 产品入库及放行 - 质量部按照工艺流程图的要求，设立QC质控点，对生产过程中的产品质量进行监控； - 当全部生产完成后，由质量部进行成品检验，经检验合格后的产品可以办理入库手续； - 当入库产品的《产品生产历史记录审批放行表》和《产品生产历史记录》得到批准后，可进行出库放行； - 成品的贮存和保管要求按照《仓库管理规范》之要求执行。 - 清场/退料 - 当某一批次完成生产作业后，应按照《清场管理规范》的要求进行清洁和整理； - 多余的物料退库需由质量部检验员确认其合格状态；合格品由生产部填写《入库单》重新办理入库；不合格物料则填写《退料单》，注明不合格原因，交仓库进行退料； - 《入库单》和《退料单》均需由生产部负责人及质量部检验员签字确认。 - 生产记录 - 每批（台）产品均应当有生产记录，并满足可追溯的要求。 - 生产记录包括但不限于：产品名称、规格型号、原材料批号、生产批号或产品编号、生产日期、数量、主要设备、工艺参数、操作人员等内容。 - 生产完成后，生产部按《生产历史记录管理规范》的要求，将批次的生产记录进行汇总和确认，然后交质量部审核和归档。 - 相关文件 - 《设计变更管理规范》（{填写文件编号}） - 《基础设施控制程序》（{填写文件编号}） - 《物料效期管理规范》（{填写文件编号}） - 《检验和试验控制程序》（{填写文件编号}） - 《采购控制程序》（{填写文件编号}） - 《不合格品控制程序》（{填写文件编号}） - 《批号管理规范》（{填写文件编号}） - 《过程确认控制程序》（{填写文件编号}） - 《标识和可追溯性控制程序》（{填写文件编号}） - 《仓库管理规范》（{填写文件编号}） - 《清场管理规范》（{填写文件编号}） - 《生产历史记录管理规范》（{填写文件编号}） - 记录 - 《生产任务通知单》（{填写文件编号}） - 《生产计划》（{填写文件编号}） - 《领料单》（{填写文件编号}） - 《生产过程记录表》（{填写文件编号}） - 《产品生产历史记录审批放行表》（{填写文件编号}） - 《产品生产历史记录》（{填写文件编号}） - 《入库单》（{填写文件编号}） - 《退料单》（{填写文件编号}） - 相关记录 - 《物料清单（BOM）》（{填写文件编号}） - 《采购申请单》（{填写文件编号}） |  |  |  |  |  |  |  |  |