| - 修改页 - 文件编号; - 修改条款; - 修改内容; - 修改人/日期; - 生效日期. - {版本号}; - NA; - 首次发放; - （张三/2021年1月1）; - （2021年1月10日）. |
| --- |
| 编 制 | 审 核 | 分 发 部 门 会 签【可以根据公司/流程的实际情况调整会签部门】 |  |  |  |  |  | 批 准 |
|  |  | □业务部 | □研发部 | □采购部 | □生产部 | □质量部 | □行政部 |  |
| {编制人签名} | {审核人签名} | {业务部负责人签名} | {研发部负责人签名} | {采购部负责人签名} | {生产部负责人签名} | {质量部负责人签名} | {行政部负责人签名} | {批准人签名} |
| - 目的 明确不合格品的标识、记录及处置方法，防止不合格品被误用、混用或被未经批准的放行。 - 范围 适用于对不合格生产来料、不合格半成品及不合格成品的控制和处置。 - 职责与权限 - 质量部 - 负责对所有不合格品进行判定； - 组织对不合格的评审，总结评审结论，明确处置要求； - 负责对不合格品处置结果的跟进； - 生产部 - 负责对自检发现的不合格品进行记录、标识、隔离，并通知质量部进行最终判定。 - 负责对本部门为责任部门的不合格品的原因分析及申请处置措施； - 按不合格品评审处理意见，负责不合格品的报废/返工/返修/挑选使用处理； - 仓库 - 仓管员负责仓库内不合格品的隔离，并保持其标识； - 按不合格品评审处理意见，负责不合格品的报废； - 采购部 - 按不合格品评审处理意见，反馈不合格报告给供应商，负责不合格品的退换货； - 管理者代表 - 负责不合格品评审结论的批准。 - 工作程序 本部门发现不合格品时，应当对不合格品进行标识、记录、隔离、评审，根据评审结果对不合格品采取相应的处置措施。 - 不合格分类 产品的质量特性不符合规定称为不合格。不合格按质量特性不符合的严重程度可分以下三类： - 致命缺陷：指产品的极其重要质量特性不符合规定； - 严重不合格：产品的重要质量特性不符合规定； - 轻微不合格：产品的一般质量特性不符合规定。 - 不合格品的识别 - 检验员按照检验标准对原材料、半成品、成品进行检验或验证，确认不符合质量标准要求； - 各岗位人员发现的不符合情况，经检验员确认判定为不合格； - 仓库人员发现物料或产品的破损、受潮、霉变、虫蛀鼠咬或其它明显不符合标准要求的经质量部检验员判定为不合格； - 客户退回的产品经确认为不合格； - 不合格品的标识/隔离 - 发现不合格品：填写《不合格品处置单》，对不合格品现象进行描述，交由质量部 - 经质量部确认的不合格，由质量部门按《标识和可追溯性控制程序》的要求进行标识，注明不合格状态，并将其放置于不合格区进行隔离。 - 不合格品的处置流程 - 确认不合格 - 质量部指定处理部门，由处理部门对不合格品进行调查、评审和分析； - 调查及原因分析 - 处理部门对不合格品产品的原因，及不合格品产生的风险进行分析； - 对于涉及器械功能、性能、规格、安全的严重不合格，处理部门需要提交风险分析报告。对其它的不合格需要进行风险描述； - 处理部门根据风险情况，确定是否必须实施更改。对于不是必须更改，但准备以后规划更改的问题，可以直接通过风险分析得出不需要更改的结论，将该问题进行封闭。 - 处理措施 - 根据调查、评审和分析结果，在满足法规要求的前提下，如需让步使用不合格品，应做出原因说明并有授权人的签名； - 根据原因以及风险分析确定处理措施，如果需要纠正或者纠正措施，处理部门根据根本原因制定出纠正方案或者纠正措施并要求相关部门实施。如果属于事故/准事故（与医疗器械预期使用效果无关的，并可能或者已经导致、促使患者死亡或者严重伤害的事件），需要启动警戒系统，按《不良事件与质量事故报告控制程序》处理。 - 制定纠正措施时措施应与分析的原因相对应，措施明确并应具有可执行性和可验证性，并逐条给出对应的责任人和完成时间； - 如果处理部门分析需要提交预防措施，由处理部门将建议反馈给质量部，再由质量部组织提交《纠正及预防措施实施表》； - 措施完成后将《不合格品处置单》返回给质量部； - 效果验证 由质量部对效果进行验证。如果纠正和/或纠正措施经过评审为无效或效果不明显，则应重新分析原因，采取新的纠正和/或纠正措施。 - 归档 所有《不合格品处置单》最终归档质量部，并由管理者代表在封闭后进行签字批准。 - 本公司的不合格品的处置方式包括但不限于如下几种 - 退换货 一般用于不合格来料的处理。 - 挑选使用 一般用于不合格来料的处理。 - 返工 - 一般用于不合格半成品及不合格成品的处理。 - 经评审后确认不合格品可以返工的，研发部根据产品特性编制返工作业指导书、工序记录、规定重新检验和验证等要求检验规范等返工控制文件；返工作业指导书应通过与原作业指导书相同的审批程序，在批准和认可该作业指导书前，应确定返工对产品的不利影响。 - 生产部实施返工并填写相应的工序记录，质量部按相应的检验规范实施检验并填写检测报告；以上作业指导书、工序记录、检验规范及检测报告作为《不合格品处置单》的附件存档，最终与《不合格品处置单》一起汇总在产品DHR文件中。 - 所有返工后产品经重新检测评价符合要求后方可流入到下一工序。返工后重新评价的过程记录在《不合格品处置单》中，需包含被确定的、返工对产品造成的不利影响。 - 返修 一般用于不合格成品的处理。返修后的产品为不合格返修品，仅可用于非临床的使用； - 让步接收 仅限物料、半成品的处理。让步接收仅限于满足法规要求条件下，并限于约定的时间段内或一定量产品的使用和放行，相关信息记录在《不合格品处置单》中；让步接收应评价不合格品的使用是否会对产品产生不良影响，并由管理者代表批准；致命缺陷和严重不合格不能进行让步接收。 - 报废 当确认对原材料或产品不能采取以上处置措施时，应该采取报废处理，按照《报废品管理规范》的要求实施； - 交付后不合格成品的控制 - 在产品销售后发现产品不合格时，业务部应立即通知客户/使用者停止销售及使用。质量部应立即组织研发部、生产部等部门对不合格进行评审，并及时采取相应措施，如召回、销毁等措施。 - 对在交付或开始使用后，从客户处返回的成品 - 若已根据客户投诉或其他方式启动《纠正及预防措施实施表》的，按《纠正及预防措施控制程序》进行分析调查及后续处理，直至不合格项关闭； - 若尚未启动纠正预防的，由接收不合格成品的部门填写《不合格品处置单》的不合格描述后，交由质量部，后续按4.4的流程实施。 - 统计分析 - 质量部负责按照《数据分析管理程序》对不合格品的类型、数量等进行统计分析，必要时采取纠正预防措施。 - 记录 - 不合格评审和处理的相关记录按照《记录控制程序》的要求进行保存。 - 相关文件 - 《记录控制程序》（{填写文件编号}） - 《数据分析管理程序》（{填写文件编号}） - 《纠正及预防措施控制程序》（{填写文件编号}） - 《报废品管理规范》（{填写文件编号}） - 《不良事件与质量事故报告控制程序》（{填写文件编号}） - 《标识和可追溯性控制程序》（{填写文件编号}） - 相关记录 - 《不合格品处置单》（{填写文件编号}） - 《纠正及预防措施实施表》（{填写文件编号}） |  |  |  |  |  |  |  |  |