产品需求规格书

文件编号：

版本版次：

项目名称：

编制部门：

审　　核：

批　　准：

XX公司

20XX年XX月XX日

# 1、目的

建立健全的技术资料，明确产品结构性能、参数等,确保设计人员按要求进行设计。

# 2、范围

适用于本公司XX产品开发设计过程。

# 3、职责【本部分内容可根据实际情况调整】

3.1 R&D: 将产品需求信息整理成具体可行的设计要求、参数等；

3.2研发小组经理：审核产品需求规格书；

3.3 R&D经理：批准产品需求规格书。

# 4、内容

4.1 产品名称

……

4.2 产品规格/型号

……

4.3 预期用途

同可行性分析报告

4.4 产品的目标用户

4.4.1 ……；

4.4.2 ……；

4.5用户及患者需求

4.5.1 ……；

4.6 产品的构成

4.6.1 ……

【描述产品包含哪些主要部件或组件，各部件或组件的技术参数要求时什么

例如

- 显示器  8.0英寸液晶显示器输出，分辨率为800x600

- 处理器  90LE516AD单片机，主频40MHz

- ……】

4.7 产品功能要求

4.7.1 ……。

【描述产品应实现哪些功能

例如

- 灭菌功能

- ……】

4.8 产品性能要求

4.8.1……

【描述产品的主要性能参数

例如

- 操作方式：触摸键

- 产品重量：XXX g

- 产品尺寸：XXX mm x XXX mm

- ……】

4.9 接口要求

4.9.1 ……

【描述产品的内外部连接方式

例如：

- USB接口：  1个

- SD卡插口： 1个

- 电源接口： 1个

- ……】

4.10 法律法规要求

【请在下表中描述产品应满足的国际、行业标准

例如：

- IEC60601-1

- ISO14971

- ISO 10993-1

- ……】

| 序号 | 版本号 | 版本 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |

4.11 产品安全要求

4.11.1 ……

【描述产品的安全要求

例如：

- 电介质强度

- 患者漏电流

- ……】

4.12 产品可靠性要求

4.12.1 ……

【描述产品可靠性要求

例如：

- 连续工作时间

- 电源适应能力

- ……】

4.13 标签标识要求

4.13.1 ……

【描述产品标签标识的要求

例如：

- EN980 2008

- ISO15223

- ……】

4.14 生物兼容性要求

4.14.1 ……

【描述产品生物兼容性要求

例如：

- 满足ISO10993-5 2009；

- 满足ISO10993-10 2010

- ……】

4.15 产品的寿命期

……

【描述产品寿命要求】

4.16 环境要求

4.16.1……

【描述产品环境要求

例如：

1、操作环境：

温度：+5℃— +40℃

湿度：30% — 75%

压强：70kPa— 106kPa

2、储存环境：

温度：-40℃— +55℃

湿度：10% —  80%

压强：50kPa — 106kPa】

4.17 包装要求

【描述产品包装的要求

例如：

- 产品包装材料

- 产品包装图纸

- 产品包装方式

- ……

】