[image: image1.png]



医械企业一站式知识平台！联系龙德获取更多知识!

	程序文件
	文件编号
	{文件编号}

	CE产品注册控制程序
	版本
	{版本号}

	
	页数
	第1页共57页

	
	编制部门
	{编制部门}

	
	生效日期
	{生效日期}

	



医械企业一站式知识平台！联系龙德获取更多知识!

	程序文件
	文件编号
	{文件编号}

	CE产品注册控制程序
	版本
	{版本号}

	
	页数
	第1页共57页

	
	编制部门
	{编制部门}

	
	生效日期
	{生效日期}

	



	修改页

文件版本号
修改条款
修改内容
修改人/日期
生效日期
{版本号}
NA
首次发放
（张三/2021年1月1）
（2021年1月10日）


	编制
	审核
	分发部门会签【可以根据公司/流程的实际情况调整会签部门】
	批准

	
	
	□

销售部
	(
研发部
	□

采购部
	□

生产部
	□

工程部
	□

质量部
	□

行政部
	

	{编制人签名}
	{审核人签名}
	{销售部负责人签名}
	{研发部负责人签名}
	{采购部负责人签名}
	{生产部负责人签名}
	{工程部负责人签名}
	{质量部负责人签名}
	{行政部负责人签名}
	{批准人签名}

	目的

为了明确获取CE认证后产品进入欧盟国家的注册/登记流程和所提交的资料及确保所有认证资料的准确性及时性。

范围

由本公司作为制造商开发/生产/并且获取CE认证的医疗器械产品出口到欧盟国家时均适用。

职责
法规部：进入Eudamed电子系统完成注册。
欧盟授权代表：按照欧代协议要求协助我司完成产品在欧盟区域主管当局的注册/登记。
管理者代表：协助法规部完成Eudamed电子系统注册。
法规负责人：协助法规部完成Eudamed电子系统注册；并负责首次Eudamed电子系统中注册产品信息的确认。
定义
医疗器械：
制造商定义的用于人体以下一种或多种医疗目的的任何仪器、软件、装置、器具、植入物、材料或其他物品，无论它们是单独使用还是组合使用：

—疾病的诊断、预防，监视，预测，预断，治疗或缓和；
—损伤或残障的诊断、监视、治疗、缓和或修补；

—解剖学、生理或病变过程或状态的探查，替换或变更

—通过对取自人体的标本(包括器官、血液和捐赠的组织)进行体外检查，提供信息；

在人体内或对人体的药理学、免疫学或代谢手段未达到其主要预期作用时，但可通过这些手段辅助其功能。

以下这些产品可被认为是医疗器械：

—控制或支持受孕的装置；
—可用于MDR法规的Article1(4)所规定器械以及上述所规定的器械的清洁、消毒及灭菌的设备。

欧盟代表

在欧盟境内设立的任何自然人或法人,其收到并接受位于欧盟以外的制造商的书面授权,代表该制造商按照本法规对制造商所规定的义务所进行的一切行动。

进口商

欧盟内设立的任何自然人或法人,将来自第三国的器械投放于欧盟市场。

经销商

供应链中除了制造商或进口商外的任何自然人或法人,其负责从器械投放市场到投入使用的整个过程。

DOC

DeclarationofConformity，产品符合性声明。

工作程序

法规部按《产品的唯一标识（UDI）控制程序》将相应产品UDI信息录入欧盟UDI数据库，同时按《欧洲医疗器械数据库Eudamed使用控制程序》完成制造商注册。在相应产品获得CE证书后（客户定制式医疗器械产品除外），由法规部在产品进入欧盟市场前，根据所获得的制造商SRN编号进入欧盟的EUDAMED数据库，根据数据库中要求录入4.1.2要求的相应信息。

器械信息

--BasicUDI-DI；

--公告机构所发证书的类型，号码，失效日期；公告机构的公告号；公告机构在证书上的链接信息并且由公告机构在电子系统中输入后可查到对应公告机构和证书信息。

--产品即将或已经上市的欧共体区域；

--要即将或已经地欧共体区域上市的器械类型：IIa,IIb或III

--器械的风险等级；
--重复处理的一次使用器械（Y/N）；
--存在某种物质，如果单独使用，可能被认为是一种药物产品并以该物质名称命名；

--存在某种物质，如果单独使用，可能被认为是从人血或血浆中提取的药物产品，并以该物质名称命名；

--存在人类源的细胞或组织或其衍生物（Y/N）；

--存在(EU)No722/2012规定的动物源的细胞或组织或其衍生物（Y/N）；

--适用时，临床调查的唯一识别号或进行临床调查的产品识别号或在临床调查电子系统模块的临床调查注册的链接；
--符合欧盟医疗器械法规（MDR）的AnnexXVI所列举的医疗器械，指明器械预期目的是否是非医疗目的；

--当器械由其他法人或自己人设计和制造时，相应法人或自然人的名字，地址，联系方式；
--当器械为III类产品或植入性产品时，总结安全和临床性能；
--器械的状态（已上市，之前从未上市，召回，初始现场安全纠正措施）。

法规部在提交以上信息时，如有不清楚之处由法规负责人或管理者代表协助或指定相关人员协助法规部人员完成。法规部完成注册后更新《产品注册清单》。
产品注册信息更新

当器械相关信息有更新时，由收到信息的相关部门人员及时反馈给管理者代表或法规部。由法规部人员一周内进入Eudamed电子系统更新相应信息。

定期确认

首次确认

在产品首次注册当年，由法规负责人在法规部人员完成注册后的10个月内对已在Eudamed电子系统的完成注册的产品信息进行确认。确认时，法规负责人根据产品最新CE证书、DOC、CE产品清单及CE技术文档汇总文件中所规定的产品信息确认电子系统中内容。

定期确认

法规部人员在注册完成后的每2年进入Eudamed电子系统的完成已市产品的注册信息进行确认。法规部人员定期确认的具体日期按《产品注册清单》中记录的“完成注册日期”后的24个月之前完成确认。法规部人员根据产品最新CE证书、DOC、CE产品清单及CE技术文档汇总文件中所规定的产品信息确认电子系统中内容。

相关文件【程序中引用的相关文件名称仅供参考，可以根据公司实际建立的流程进行调整】
《产品唯一标识（UDI）控制程序》

《欧洲医疗器械数据库Eudamed使用控制程序》

记录

《产品注册清单》


专业带去价值，服务赢来美誉!模板仅供参考，请以法规要求为准。
专业带去价值，服务赢来美誉!模板仅供参考，请以法规要求为准。

