| - 修改页 - 文件版本号; - 修改条款; - 修改内容; - 修改人/日期; - 生效日期. - {版本号}; - NA; - 首次发放; - （张三/2021年1月1）; - （2021年1月10日）. |
| --- |
| 编制 | 审核 | 分发部门会签【可以根据公司/流程的实际情况调整会签部门】 |  |  |  |  |  |  | 批准 |
|  |  | □ 销售部 | £ 研发部 | □ 采购部 | □ 生产部 | □ 工程部 | □ 质量部 | □ 行政部 |  |
| {编制人签名} | {审核人签名} | {销售部负责人签名} | {研发部负责人签名} | {采购部负责人签名} | {生产部负责人签名} | {工程部负责人签名} | {质量部负责人签名} | {行政部负责人签名} | {批准人签名} |
| - 目的 规范安全和性能总结工作程序，按时对III类医疗器械安全和性能进行总结报告。 - 范围 适用于本公司欧盟CE认证范围且产品风险等级为III类的医疗器械产品。 - 职责 - 法规部：安全和性能总结报告编制和更新。 - 工作程序 - 安全和临床性能总结应令拟定使用者及（如相关）患者明白，並应通过Eudamed向公众开放。 - 安全和临床性能总结的草案应当是提交予参与符合性评估的公告机构文件的一部分，并由该机构来验证。 - 验证后，公告机构应将该总结报告上传到Eudamed。制造商应在标签或使用说明书上标明，该总结可获得的方式（地方）。 - 安全和临床性能总结应至少包括以下方面： - (a)器械和制造商标识，包括基本UDI-DI和SRN（如已发布）； - (b)该器械的预期用途，包括任何适应症、禁忌症和目标人群； - (c)该器械的说明，包括前一代或变体（如存在）的参考文件，和差别说明，以及附件、其他 - 器械和其他产品等与该器械联合使用的产品说明； - (d)可能的诊断或治疗替代品； - (e)协调标准和CS的参考文件； - (f)附录XIV中参考的临床评价总结和上市后临床跟踪的相关信息； - (g)为使用者提供的建议简况和培训； - (h)有关任何剩余风险和任何不良影响、警戒和预防措施的信息。 - 相关文件【程序中引用的相关文件名称仅供参考，可以根据公司实际建立的流程进行调整】 无 - 记录 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |