| - 修改页 - 文件版本号; - 修改条款; - 修改内容; - 修改人/日期; - 生效日期. - {版本号}; - NA; - 首次发放; - （张三/2021年1月1）; - （2021年1月10日）. |
| --- |
| 编制 | 审核 | 分发部门会签【可以根据公司/流程的实际情况调整会签部门】 |  |  |  |  |  |  | 批准 |
|  |  | □ 销售部 | £ 研发部 | □ 采购部 | □ 生产部 | □ 工程部 | □ 质量部 | □ 行政部 |  |
| {编制人签名} | {审核人签名} | {销售部负责人签名} | {研发部负责人签名} | {采购部负责人签名} | {生产部负责人签名} | {工程部负责人签名} | {质量部负责人签名} | {行政部负责人签名} | {批准人签名} |
| - 目的 明确欧洲医疗器械数据库Eudamed要求，便于相关人员使用欧洲医疗器械数据库Eudamed。 - 范围 明确欧洲医疗器械数据库Eudamed要求，便于相关人员使用欧洲医疗器械数据库Eudamed。 - 职责 - 法规部：负责进入Eudamed电子系统完成注册。 - 管理者代表：协助法规部完成Eudamed电子系统注册。 - 其它相关部门的配合提供注册时所需要资料。 - 定义 - Eudamed:EuropeanDatabaseonMedicalDevices欧洲医疗器械数据库。 - 制造商Manufacturer：由制造或全面翻新器械或拥有设计、制造或全面翻新的器械,且以其名称或商标销售该器械的自然人或法人。 - 组装厂商Assemblers：任何自然人或法人将带有CE标识的器械组合在一起,作为系统或器械包投放上市。 - 经济运营商Economicoperator：制造商、授权代表、进口商、经销商或第22(1)和22(3)条所指的人员。 - 欧盟医疗器械法规中第22(1)和22(3)内容分别指组装厂商和组装的系统或器械包的灭菌分包方。 - 经销商Distributor:供应链中除了制造商或进口商外的任何自然人或法人,其负责从器械投放市场到投入使用的整个过程。 - 欧盟代表AuthorisedRepresentative:是指在欧盟境内设立的任何自然人或法人,其收到并接受位于欧盟以外的制造商的书面授权,代表该制造商按照本法规对制造商所规定的义务所进行的一切行动。 - 进口商Importer：欧盟内设立的任何自然人或法人,将来自第三国的器械投放于欧盟市场。 - 工作程序 - Eudamed包含以下电子系统模块： - （1）医疗器械注册电子系统； - （2）UDI数据库； - （3）运营商电子注册系统； - （4）公告机构和颁发证书电子系统； - （5）临床调查电子系统； - （6）警戒系统和上市后监督电子系统； - （7）市场监督电子系统； - 本公司以制造商角色执行相应质量体系和Eudamed电子系统中上述的（1）、（2）、（3）、（5）、（6）模块。（4）公告机构和颁发证书电子系统，（7）市场监督电子系统分别由公告机构和主管当局执行。 - 运营商电子注册系统 - 法规部根据《经济运营商控制程序》要求进入Eudamed电子系统中的运营商电子注册系统模块提交相应资料注册并获得由主管当局所颁发的单一注册号（SRN）。 - UDI数据库模块 - 法规部通过本公司的单一注册号（SRN）进入Eudamed电子系统，并进入UDI数据库模块。法规部按照《产品的唯一标识（UDI）控制程序》规定要求录入UDI-DI信息。 - 医疗器械注册电子系统 - 在医疗器械产品上市前，研发中心按《产品的唯一标识（UDI）控制程序》分配对应产品的UDI-DI，并由法规部按《产品的唯一标识（UDI）控制程序》完成UDI信息录入后，由管理者代表根据单一注册号（SRN）进入Eudamed电子系统的医疗器械注册电子系统验证以下产品信息是否最新有效，必要时更新相应信息： - --BasicUDI-DI； - --产品即将或已经上市的欧共体区域； - --要即将或已经进入欧共体区域上市的器械类型：IIa,IIb或III - --器械的风险等级； - --重复处理的一次使用器械（Y/N）； - --存在某种物质，如果单独使用，可能被认为是一种药物产品并以该物质名称命名； - --存在某种物质，如果单独使用，可能被认为是从人血或血浆中提取的药物产品，并以该物质名称命名； - --存在人类源的细胞或组织或其衍生物（Y/N）； - --存在(EU)No722/2012规定的动物源的细胞或组织或其衍生物（Y/N）； - --适用时，临床调查的唯一识别号或进行临床调查的产品识别号或在临床调查电子系统模块的临床调查注册的链接； - --符合欧盟医疗器械法规（MDR）的AnnexXVI所列举的医疗器械，指明器械预期目的是否是非医疗目的； - --当器械由其他法人或自己人设计和制造时，相应法人或自然人的名字，地址，联系方式； - --当器械为III类产品或植入性产品时，总结安全和临床性能； - --器械的状态（已上市，之前从未上市，召回，初始现场安全纠正措施）。 - 当发现以上信息在后续发生变更，由管理者代表定期登入系统更新相应产品信息。 - 警戒系统和上市后监督电子系统 - 当发生以下情况时由管理者代表通过单一注册号（SRN）进入Eudamed电子系统的警戒系统和上市后监督电子系统模块提交相关报告。 - a.当已销售在欧盟市的我司生产的医疗器械发生任何严重事故时（除了预期副作用），由管理者代表在警戒系统和上市后监督电子系统模块中提交趋势报告。 - b.任何涉及到在欧共体上市的器械的FSCA，包括任何在第三国家采取的FSCA，而该措施与在欧共体上市的器械相关，并且启动该措施的原因不限于在这些第三方国家销售的产品，由管理者代表在警戒系统和上市后监督电子系统模块中提交FSCA（现场安全纠正措施）。 - c.当知道一个潜在的可报告的事故，但不确定该事故是否报告，需依据《警戒系统控制程序》的要求在规定的时限内在警戒系统和上市后监督电子系统模块提交相应报告。 - 管理者代表按《警戒系统控制程序》规定的各类严重事故报告和FSCA（现场安全纠正措施）的时间限制及时在警戒系统和上市后监督电子系统模块中提交对应资料。 - 定期总结报告 - 对于已发生在同一器械或器械族的类似严重事故或已识别了根本原因或已实施了现场安全措施或事故已知并归档，可递交定期总结报告，而不需提交单独的严重事故报告。但进行定期总结报告的前提是，管理者代表已征求相对应的主管当局意见，并获得定期总结报告的格式，频次，及内容的批准。定期总结报告由管理者代表通过单一注册号（SRN）进入Eudamed电子系统的模块提交。 - 定期安全更新报告 - a.针对class IIb和class III产品应至少每年更新定期安全更新报告（PSUR）。 - b.针对class IIa产品应至少每两年更新定期安全更新报告（PSUR）。 - c.针对class III医疗器械产品或植入性医疗器械产品，管理者代表至少每年将更新好的定期安全更新报告（PSUR）提交到警戒系统和上市后监督电子系统模块，交由公告机构评审。 - d.其他类别产品定期安全更新报告（PSUR）管理者代表根据公告机构要求进行提交。 - 警戒系统和上市后监督电子系统中的事故传输 - a.严重事故报告和趋势报告将会在警戒系统和上市后监督电子系统中自动传输到事故发生的主管当局处。 - b.FSCA（现场安全纠正措施）报告则传输到措施采取地的成员国主管当局和制造商已注册的所在成员国主管当局。 - c.定期总结报告会传输至批准发布定期总结报告的成员国主管当局和制造商已注册的所在成员国主管当局。 - d.严重事故报告、趋势报告、FSCA报告、定期总结报告、定期安全更新报告（如有时）均会自动传输至产品认证的公告机构。 - 临床调查电子系统 - 当产品需要进行临床试验时，制造商发起临床试验则通过SRN进入Eudamed电子系统的临床调查电子系统模块，申请进行临床试验。如申请通过，则会由欧盟主管当局形成临床试验唯一码发布给临床试验发起者。在进行临床试验申请时，由法规负责人按照临床调查电子系统模块中的申请表完整填写相应资料提交。 - 在临床试验的进行中，由发起者将临床试验的数据、最新的研究阶段和进展、在研究中的不良事件数据的录入和维持以及用于研究结果的归档等数据均录入临床调查电子系统模块。 - 相关文件【程序中引用的相关文件名称仅供参考，可以根据公司实际建立的流程进行调整】 - 《产品唯一标识（UDI）控制程序》 - 《CE产品注册控制程序》 - 记录 - 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |