| - 修改页 - 文件版本号; - 修改条款; - 修改内容; - 修改人/日期; - 生效日期. - {版本号}; - NA; - 首次发放; - （张三/2021年1月1）; - （2021年1月10日）. |
| --- |
| 编制 | 审核 | 分发部门会签【可以根据公司/流程的实际情况调整会签部门】 |  |  |  |  |  |  | 批准 |
|  |  | □ 销售部 | £ 研发部 | □ 采购部 | □ 生产部 | □ 工程部 | □ 质量部 | □ 行政部 |  |
| {编制人签名} | {审核人签名} | {销售部负责人签名} | {研发部负责人签名} | {采购部负责人签名} | {生产部负责人签名} | {工程部负责人签名} | {质量部负责人签名} | {行政部负责人签名} | {批准人签名} |
| - 目的 对与质量管理体系运行有关的CE文件进行控制，保证其适用性、系统性、协调性和完整性。 - 范围 适用于带有CE标志的科技产品的技术文件控制。 - 职责 - 法规部：组织CE技术文件的编制、评审、批准、归档、正式发行、管理和保存。 - 管理者代表：CE程序文件的批准 - 各部门：本部门职能范围内文件制定和管理。 - 工作程序 - CE技术文件的编号/格式 - CE技术文件编号方式为QR-CE-XXXX（4位阿拉伯数字），从0001开始。 - CE技术文件的编制/修改 - 法规部组织CE技术文件的编制，相关部门应根据附录A1技术文件内容清单，负责提交本部门相应技术文件。 - 当CE产品的预期用途、分类、标签、等一项或多项输入发生更改后，或者CE产品有关的法律、法规、欧盟标准、国际标准等外部因素发生变化，法规部及时进行汇总、评估后对CE技术文件进行更改或换版。 - CE技术文件的要求 - MDR技术文档及其摘要应以清楚、有序、易于检索和明确的方式提出，并应特别包括MDR附录Ⅱ中说明的要素： - 器械说明与性能指标，包括变型和附件 - 器械说明与性能指标 - 产品的一般说明，包括其预期目的和预期使用者； - 基本UDI-DI器械标识符，只要该器械的标识应基于UDI系统，或以其他方式通过产品代码、目录编号或其他可追溯的明确参考号来清楚识别，允许可追溯性； - 待诊断、治疗和/或监测的预期患者群体和医学病症以及其他考虑因素，例如患者选择标准、适应症、禁忌症、警戒； - 器械操作原理及其进行科学证明的操作模式（如有必要）； - 器械产品的资格理由； - 器械的风险等级和按照MDR附录VⅢ应用的分类规则的理由； - 任何新颖特征的说明； - 器械附件、其他器械和非器械的其他与之配合使用产品的说明； - 拟市售的各种器械配置/变异型的说明或完整列表； - 关键功能元件的一般说明，例如其部件/组件（包括软件，如适用），其形成、组成、功能以及相关的定性和定量组成。在适当情况下，应包括带标记的图形表示（例如图表、照片和图纸），清楚指示关键部件/组件，包括充分说明理解图纸和图表； - 结合到关键功能元件中的（原）材料说明以及与人体直接或间接接触的材料说明，例如在体液的体外循环期间； - 器械及其任何变体/配置和附件的技术规范（特征、尺寸和性能属性），通常出现在使用者可用产品规范中（例如在小册子、目录和类似出版物）。 - 对前一代和类似器械的引用 - 制造商生产的前一代器械的概述，如有； - 在欧盟或国际市场上发现的类似器械的概述，如有。 - 制造商提供的信息 - 器械及其包装（在特定管理条件下的单机包装、销售包装、运输包装）上的标签（使用器械预期销售所在成员国可接受的语言）； - 使用说明（使用器械预期销售所在成员国可接受的语言）； - 设计与制造信息 - 用于理解器械设计阶段的信息； - 完整信息和规范，包括制造过程及其验证、其佐药、连续监测和最终产品测试。应在技术文件中加入完整数据； - 确定进行设计和制造活动的所有场地，包括供应商和分包商。 - 通用安全与性能要求 - 文件应包含CE医疗器械符合《通用安全与性能要求控制程序》中规定的要求的证明信息，这些均适用于器械并考虑到其预期目的，并包括符合那些要求而采用这些解决方案的理由、确认和验证。该合格证明应包括： - 适用于器械的通用安全与性能要求和其他不适用的理由； - 证明其符合通用安全与性能要求的方法； - 协调标准、CS或采用的其他解决方案； - 受控文件的准确识别。该文件提供其符合各个协调标准、CS的证据或其他证明其符合通用安全与性能要求的方法。本点所述信息应包含在完整的技术文件中此类证据的位置的前后参照和综述技术文件（如适用）。 - 风险受益分析和风险管理 - 文件应包含以下信息： - 风险受益分析； - 所采用的解决方案和风险管理结果。 - 产品验证与确认 - 文件应包含所进行的所有验证与确认测试和/或研究的结果和关键分析，以证明器械符合本法规的要求，特别是证明其符合适用的通用安全与性能要求。 - 临床前和临床数据 - 试验结果，如工程、实验室、模拟使用和动物试验，和适用于器械的公开文献评估，并考虑其预期目的或与器械临床前安全性及其与规范一致性基本相似的器械； - 关于测试设计、完整测试或研究协议、数据分析方法的详细信息，除了数据摘要和测试结论以外，尤其与以下相关的内容： - ——器械生物相容性，包括与患者或使用者直接或间接接触的所有材料识别； - ——物理、化学和微生物表征； - ——电气安全和电磁兼容性； - ——软件验证和确认（说明软件设计和开发过程以及在成品器械中所用的软件验证证明）。此信息通常包括在最终发布前在内部以及在模拟或实际使用者环境中执行的所有确认、验证和测试的总结结果。其还应涉及所有不同的硬件配置，并在适用情况下，由制造商提供信息中所确定的操作系统）； - ——稳定性，包括产品有效期； - ——性能和安全性。 - 在适用情况下，应证明符合欧洲议会和理事会第2004/10/EC指令的规定。 - 若未进行新测试，文件应包括该决策的基本原理，例如，当这些性能纳入已合法投放市场或投入使用的器械的先前版本中时，需对相同材料进行生物相容性测试。 - 临床评价报告及其更新版本以及临床评价计划，参见《CE临床评价控制程序》； - PMCF计划和PMCF评估报告或为何PMCF不适用的任何合理性，参见《上市后临床跟踪PMCF控制程序》。 - 在特定情况下要求的附加信息 - 含药器械的附加信息：若器械包含药品物质（若单独使用），且作为组成部分，则应附有表明这一事实的说明。在此种情况下，本文件应确定该种物质来源，并包含测试数据以评估其安全性、质量和可用性，同时需考虑器械预期目的。 - 同种异体或动物源性器械的附件信息。 - 在由旨在引入人体并由人体吸收或局部扩散至人体中的物质或物质组合构成器械的附加信息。包括测试设计、完全测试或研究方案、数据分析方法以及数据总结和测试结论的详细信息，有关研究包括： - -吸收、分布、代谢和排泄； - -考虑到目标人群及其相关医疗条件，该器械或人体内的物质或代谢产物与其他器械、药品或其他物质的可能相互作用； - -局部耐受性； - -毒性，包括单剂量毒性、重复剂量毒性、遗传毒性、致癌性和生殖发育毒性（根据器械总体暴露程度和性质选择）。 - 在无此类研究的情况下，应提供理由。 - 含有CMR或内分泌物质的器械附加信息。 - 对于在无菌或定义的微生物条件下投放于市场的器械，其相关制造步骤的环境条件的说明。对于在无菌条件下投放于市场的器械，所用方法的说明，包括有关包装、消毒和无菌维护的确认报告。确认报告应所述生物负荷测试、热原测试和消毒剂残留物测试（如适用）。 - 对于投放于市场的具有测定功能的器械，为确保规范准确性而用的方法的说明。 - 若器械需连接至其他器械以便按预期操作，则该组合/配置的说明须包括证明其在连接至任何符合制造商规定特性的此种器械时，该器械符合通用安全与性能要求。 - 欧盟授权代表信息和授权书 - 符合性声明文件 - CE符合性标志 - 上市后监管的技术文件 - 按照《CE上市后监督控制程序》、《CE上市后临床跟踪PMCF管理规范》、《CE产品定期安全性更新报告（PSUR）控制程序》等制定的上市后监管的技术文件，特别是包含以下要素的文件，应以清晰的、有组织的、易搜索的和明确的方式呈现： - 上市后监管计划 - 在上市后监管计划中，应证明公司已经履行了上市后监管的相关义务。 - 上市后监管计划应描述可用信息的收集与利用，尤其是： - -有关严重事件的信息，包括PSUR的信息和现场安全纠正措施； - -所述非严重事件的记录和有关任何不良副作用的数据； - -趋势报告的信息； - -相关专家或技术文献、数据库和/或登记表； - -信息，包括使用者、经销商和进口商提供的反馈和投诉；和 - -关于类似医疗器械的公用信息。 - 上市后监管计划至少应包括： - -收集a中所述的所有信息的前瞻性与系统化流程。该流程应正确地说明器械的性能，并将该器械与投放于市场的类似产品进行比较； - -有效且适当的方法与流程，用于评估所收集的数据； - -用于风险利益分析和风险管理连续的重新评估的合适的指标和阈值； - -用于研究现场收集的投诉并分析市场相关经验的有效且适当的方法和工具； - -根据趋势报告所规定的事件管理的方法和协议，包括要用于确定事件的频率或严重程度以及观察期的任何统计显着增加的方法和协议； - -参考履行制造商义务步骤； - -用于确定并采取适当的措施，包括纠正措施的系统化程序； - -用于跟踪并确定哪些纠正措施所必需的器械的有效的工具； - -PMCF计划，或不适用PMCF的理由。 - 定期安全性更新报告（详见《CE产品定期安全性更新报告（PSUR）控制程序》），以及上市后监管（详见《CE上市后监督控制程序》）。 - CE技术文件审核和批准 - 法规部和研发中心负责审核CE技术文件，CE技术文件由各部门负责人批准。 - 法规部至少每年进行一次CE技术文件查新，查看法规、标准变动的影响，技术文件的完整性，查新内容记录在《TCF文件查新计划》。 - CE技术文件受控和作废 - CE技术文件的受控和作废按《文件控制程序》执行。 - CE产品有关的法律、法规、欧盟标准、国际标准、国家、行业标准、顾客提供的技术图样及相关外来文件由质量法规部负责标识、发放和归口管理。 - 技术文件评估 - 法规部负责向公告机构申请公司计划出售或交付使用的器械以及MDR质量管理体系所涵盖的器械的技术文件评估。 - 申请书应说明相关器械的设计、制造和性能。其应包括4.3和4.4所述的技术文件。 - CE技术文件变更后通知 - 当CE技术文件发生重大变更时，法规部应负责将变更的内容通知公告机构。 - 当已批准器械发生会影响器械安全与性能的变更或器械的使用条件发生变更，法规部应将变更的内容通知公告机构。经公告机构评估需要对变更重新进行符合性评估的，法规部根据公告机构的评估结果及《CE产品注册控制程序》重新申请产品符合性评估。 - CE技术文件的存档 - 所有的CE技术文件和审核记录应在文件管理员处归档。 - 作废的CE技术文件保存期不得少于最后一批CE产品放行后10年。 - 相关文件【程序中引用的相关文件名称仅供参考，可以根据公司实际建立的流程进行调整】 - REGULATION(EU)2017/745OFTHEEUROPEANPARLIAMENTANDOFTHECOUNCILof5April2017onmedicaldevices,amendingDirective2001/83/EC - 《文件控制程序》 - 《CECE临床评价控制程序》 - 《CE上市后临床跟踪PMCF控制程序》 - 《CE上市后监督控制程序》 - 《CE产品定期安全性更新报告（PSUR）控制程序》 - 《CE产品注册控制程序》 - 记录 - 《TCF文件查新计划》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |