- 申报资料目录

- {此处放入全套注册申报资料的目录}

- 【此份资料的适用情况是：R

- 资料要求：应有所提交申报资料的目录，包括目录序号、目录标题、适用情况、上传文件名称、上传文件页码。适用情况应列明CR目录是否适用。】

【定稿后，需转成PDF提交】

- （以下为参考案例：

- 尤其需要注意对于R项是必须包含的资料，对于CR项需要结合实际情况予以判断是否适用以及是否需要提交资料，对于NR项为关闭项，目前国内法规不需要对应提交资料，以下的填写仅供参考示范

| RPS目录 | 标题 | 适用情况 | 上传文件名称 | 上传文件页码 |  | CR目录是否适用？ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 起始页 | 结束页 |  |
| 第1章——地区性管理信息 |  |  |  |  |  |  |
| CH1.01 | 申报说明函 | NR | / | / | / | / |
| CH1.02 | 申报资料目录 | R | 申报资料目录 | CH1.02-1 | CH1.02- X | 适用 |
| CH1.03 | 术语、缩写词列表 | CR | 术语缩写词列表 | CH1.03-1 | CH1.03- X | 适用 |
| CH1.04 | 申请表/管理信息 | R | 医疗器械注册申请表 | CH1.04(1)-1 | CH1.04(1)- X | 适用 |
|  |  | CR | 医疗器械优先审批申请表 | CH1.04(2)-1 | CH1.04(2)- X | 适用 |
|  |  | CR | 小型微型企业收费优惠申请表 | CH1.04(3)-1 | CH1.04(3)- X | 适用 |
| CH1.05 | 器械列表 | CR | 器械列表 | CH1.05-1 | CH1.05-X | 适用 |
| CH1.06 | 质量管理体系、全面质量体系或其他证明文件 | R | 质量管理体系、全面质量体系或其他证明文件 | CH1.06-1 | CH1.06-X | 适用 |
| CH1.07 | 自由销售 证书/上市证明文件 | NR | / | / | / | / |
| CH1.08 | 用户收费 | NR | / | / | / | / |
| CH1.09 | 申报前联系情况和与监管机构的既往沟通记录 | CR | 申报前联系情况和与监管机构的既往沟通记录 | CH1.09-1 | CH1.09-X | 适用 |
| CH1.10 | 接受审查清单 | NR | / | / | / | / |
| CH1.11 | 符合性陈述/认证/声明 | 该级标题无内容。 |  |  |  |  |
| CH1.11.1 | 性能指标和推荐性标准声明 | R | 性能指标和推荐性标准声明 | CH1.11.1-1 | CH1.11.1-X | 适用 |
| CH1.11.2 | 环境评价 | NR | / | / | / | / |
| CH1.11.3 | 临床试验证书 | NR | / | / | / | / |
| CH1.11.4 | 含有Rx或OTC说明的适用范围声明 | NR | / | / | / | / |
| CH1.11.5 | 真实性和准确性声明 | R | 真实性和准确性声明 | CH1.11.5-1 | CH1.11.5-X | 适用 |
| CH1.11.6 | 美国FDA第三类器械的综述和资质 | NR | / | / | / | / |
| CH1.11.7 | 符合性声明 | R | 符合性声明 | CH1.11.7-1 | CH1.11.7-X | 适用 |
| CH1.12 | 主文档授权信 | CR | 主文档授权信 | CH1.12-1 | CH1.12-X | 适用 |
| CH1.13 | 代理人委托书 | NR | / | / | / | / |
| CH1.14 | 其他地区性管理信息 | CR | 其他地区性管理信息 | CH1.14-1 | CH1.14-X | 适用 |
| 第2章——申报产品综述资料 |  |  |  |  |  |  |
| CH2.1 | 章节目录 | CR | 申报产品综述资料章节目录 | CH2.1-1 | CH2.1-X | 适用 |
| CH2.2 | 申报综述 | R | 申报综述 | CH2.2-1 | CH2.2-X | 适用 |
| CH2.3 | 上市前申请用综述和证书 | NR | / | / | / | / |
| CH2.4 | 器械描述 | 该级标题无内容。 |  |  |  |  |
| CH2.4.1 | 全面的器械和操作原理描述 | R | 全面的器械和操作原理描述 | CH2.4.1-1 | CH2.4.1-X | 适用 |
| CH2.4.2 | 器械包装描述 | R | 器械包装描述 | CH2.4.2-1 | CH2.4.2-X | 适用 |
| CH2.4.3 | 器械研发历程 | R | 器械研发历程 | CH2.4.3-1 | CH2.4.3-X | 适用 |
| CH2.4.4 | 与相似和/或前几代器械的参考和比较（国内外已上市） | R | 与相似和或前几代器械的参考和比较 | CH2.4.4-1 | CH2.4.4-X | 适用 |
| CH2.4.5 | 实质性等同讨论 | NR | / | / | / | / |
| CH2.5 | 适用范围和/或预期用途及禁忌症 | 该级标题无内容。 |  |  |  |  |
| CH2.5.1 | 预期用途；使用目的；预期使用者；适用范围 | R | 预期用途；使用目的；预期使用者；适用范围 | CH2.5.1-1 | CH2.5.1-X | 适用 |
| CH2.5.2 | 预期使用环境/安装要求 | R | 预期使用环境/安装要求 | CH2.5.2-1 | CH2.5.2-X | 适用 |
| CH2.5.3 | 儿童使用 | CR | 儿童使用 | CH2.5.3-1 | CH2.5.3-X | 适用 |
| CH2.5.4 | 使用禁忌症 | R | 使用禁忌症 | CH2.5.4-1 | CH2.5.4-X | 适用 |
| CH2.6 | 全球上市历程 | 该级标题无内容。 |  |  |  |  |
| CH2.6.1 | 上市情况 | CR | 上市情况 | CH2.6.1-1 | CH2.6.1-X | 适用 |
| CH2.6.2 | 不良事件和召回 | CR | 不良事件和召回 | CH2.6.2-1 | CH2.6.2-X | 适用 |
| CH2.6.3 | 销售、不良事件及召回率 | CR | 销售、不良事件及召回率 | CH2.6.3-1 | CH2.6.3-X | 适用 |
| CH2.6.4 | 评估/检查报告 | NR | / | / | / | / |
| CH2.7 | 其他申报综述信息 | CR | 其他申报综述信息 | CH2.7-1 | CH2.7-X | 适用 |
| 第3章——非临床研究资料 |  |  |  |  |  |  |
| CH3.1 | 章节目录 | CR | 非临床研究资料章节目录 | CH3.1-1 | CH3.1-X | 适用 |
| CH3.2 | 风险管理 | R | 产品风险分析资料 | CH3.2-1 | CH3.2-X | 适用 |
| CH3.3 | 安全有效性基本要求（EP）清单 | R | 安全有效性基本要求（EP）清单 | CH3.3-1 | CH3.3-X | 适用 |
| CH3.4 | 标准 | 该级标题无内容。 |  |  |  |  |
| CH3.4.1 | 标准列表（产品技术要求） | R | 产品技术要求(通用版) | CH3.4.1-1 | CH3.4.1-X | 适用 |
|  |  | R | 产品技术要求(独立软件产品适用) | CH3.4.1-1 | CH3.4.1-X | 适用 |
| CH3.4.2 | 符合性声明和/或认证 | R | 注册检测报告 | CH3.4.2(1)-1 | CH3.4.2(1)-X | 适用 |
|  |  |  | 预评价意见 | CH3.4.2(2)-1 | CH3.4.2(2)-X |  |
|  |  |  | EMC检测报告 | CH3.4.2(3)-1 | CH3.4.2(3)-X |  |
|  |  |  | 注册检验样品整改一致性确认表 | CH3.4.2(4)-1 | CH3.4.2(4)-X |  |
| CH3.5 | 非临床研究 | 该级标题无内容，在下级标题中提交资料。 |  |  |  |  |
| CH3.5.01 | 物理和机械性能 | CR | 物理和机械性能研究资料 | CH3.5.01-1 | CH3.5.01-X | 适用 |
| CH3.5.02 | 化学/材料表征 | CR | 化学/材料表征研究资料 | CH3.5.02-1 | CH3.5.02-X | 适用 |
| CH3.5.03 | 电气系统：安全、机械和环境保护以及电磁兼容性 | CR | 电气系统安全、机械和环境保护以及电磁兼容性研究资料 | CH3.5.03-1 | CH3.5.03-X | 适用 |
| CH3.5.04 | 辐射安全 | CR | 辐射安全性能研究 | CH3.5.04-1 | CH3.5.04-X | 适用 |
| CH3.5.05 | 独立软件/软件组件 | CR | 该级标题无内容，在下级标题中提交资料。 |  |  |  |
| CH3.5.05.01 | 独立软件/软件组件描述 | CR | 独立软件/软件组件描述文档 | CH3.5.05.01-1 | CH3.5.05.01-X | 适用 |
| CH3.5.05.02 | 危害分析 | CR | 软件风险分析 | CH3.5.05.02-1 | CH3.5.05.02-X | 适用 |
| CH3.5.05.03 | 软件需求规范 | CR | 软件需求规范 | CH3.5.05.03-1 | CH3.5.05.03-X | 适用 |
| CH3.5.05.04 | 体系结构图 | CR | 体系结构图 | CH3.5.05.04-1 | CH3.5.05.04-X | 适用 |
| CH3.5.05.05 | 软件设计规范 | CR | 软件设计规范 | CH3.5.05.05-1 | CH3.5.05.05-X | 适用 |
| CH3.5.05.06 | 可追溯性分析 | CR | 可追溯性分析 | CH3.5.05.06-1 | CH3.5.05.06-X | 适用 |
| CH3.5.05.07 | 软件生存周期过程描述 | CR | 软件生存周期过程描述 | CH3.5.05.07-1 | CH3.5.05.07-X | 适用 |
|  |  |  | 附录1 YY/T 0664符合性报告 | CH3.5.05.07(1)-1 | CH3.5.05.07(1)-X | 适用 |
| CH3.5.05.08 | 软件验证与确认 | CR | 集成测试计划和报告 | CH3.5.05.08(1)-1 | CH3.5.05.08(1)-X | 适用 |
|  |  | CR | 系统测试计划和报告 | CH3.5.05.08(2)-1 | CH3.5.05.08(2)-X | 适用 |
|  |  | CR | 用户测试的计划和报告 | CH3.5.05.08(3)-1 | CH3.5.05.08(3)-X | 适用 |
| CH3.5.05.09 | 版本更新历史 | CR | 版本更新历史 | CH3.5.05.09(1)-1 | CH3.5.05.09(1)-X | 适用 |
|  |  |  | 软件版本命名规则真实性声明 | CH3.5.05.09(2)-1 | CH3.5.05.09(2)-X | 适用 |
| CH3.5.05.10 | 剩余缺陷（错误、故障） | CR | 剩余缺陷（错误、故障） | CH3.5.05.10-1 | CH3.5.05.10-X | 适用 |
| CH3.5.05.11 | 网络安全 | CR | 网络安全研究资料 | CH3.5.05.11-1 | CH3.5.05.11-X | 适用 |
| CH3.5.05.12 | 互操作性 | CR | 互操作性 | CH3.5.05.12-1 | CH3.5.05.12-X | 适用 |
| CH3.5.06 | 生物相容性和毒理学评价 | CR | 生物学评价研究资料 | CH3.5.06(1) -1 | CH3.5.06(1) -X | 适用 |
|  |  |  | 附件：生物相容性测试报告 | CH3.5.06(2) -1 | CH3.5.06(2) -X |  |
| CH3.5.07 | 非材料介导的热原 | CR | 非材料介导的热原研究资料 | CH3.5.05.7-1 | CH3.5.05.7-X | 适用 |
| CH3.5.08 | 生物来源（人类/动物）材料的安全性 | CR | 生物来源（人类/动物）材料的安全性研究资料 | CH3.5.05.8-1 | CH3.5.05.8-X | 适用 |
| CH3.5.08.1 | 证书/认证 | CR | 生物来源（人类/动物）材料证书/认证 | CH3.5.05.8.1-1 | CH3.5.05.8.1-X | 适用 |
| CH3.5.09 | 灭菌确认 | 该级标题无内容。 |  |  |  |  |
| CH3.5.09.1 | 最终使用者灭菌 | CR | 最终使用者灭菌确认资料 | CH3.5.09.1-1 | CH3.5.09.1-X | 适用 |
| CH3.5.09.2 | 生产企业灭菌 | CR | 生产企业灭菌确认资料 | CH3.5.09.2-1 | CH3.5.09.2-X | 适用 |
| CH3.5.09.3 | 残留毒性 | CR | 残留毒性研究资料 | CH3.5.09.3-1 | CH3.5.09.3-X | 适用 |
| CH3.5.09.4 | 清洁和消毒确认 | CR | 消毒确认资料 | CH3.5.09.4-1 | CH3.5.09.4-X | 适用 |
| CH3.5.09.5 | 可重复使用器械再处理 | CR | 可重复使用器械再处理研究资料 | CH3.5.09.5-1 | CH3.5.09.5-X | 适用 |
| CH3.5.10 | 动物试验 | CR | 临床前动物试验研究资料 | CH3.5.10-1 | CH3.5.10-X | 适用 |
| CH3.5.11 | 可用性/人为因素 | CR | 可用性研究资料 | CH3.5.11-1 | CH3.5.11-X | 适用 |
|  |  |  | 附件1-1 人因设计研究报告 | CH3.5.11(1-1)-1 | CH3.5.11(1-1)-X | 适用 |
|  |  |  | 附件1-2 使用风险评估报告 | CH3.5.11(1-2)-1 | CH3.5.11(1-2)-X | 适用 |
|  |  |  | 附件2 用户培训方案 | CH3.5.11(2)-1 | CH3.5.11(2)-X | 适用 |
| CH3.6 | 非临床研究文献 | CR | 非临床研究文献 | CH3.6-1 | CH3.6-X | 适用 |
| CH3.7 | 货架寿命和包装验证 | CR | 该级标题无内容，在下级标题中提交资料。 |  |  |  |
| CH3.7.1 | 产品稳定性 | CR | 有效期验证报告(有源) | CH3.7.1(1)-1 | CH3.7.1(1)-X | 适用 |
|  |  | CR | 有效期验证报告(无菌) | CH3.7.1(2)-1 | CH3.7.1(2)-X | 适用 |
| CH3.7.2 | 包装验证 | CR | 使用次数验证资料(有限次重复使用器械) | CH3.7.2(1)-1 | CH3.7.2(1)-X | 适用 |
|  |  |  | 包装及包装完整性验证报告 | CH3.7.2(2)-1 | CH3.7.2(2)-X |  |
| CH3.8 | 其他资料 | CR | 其他非临床研究资料 | CH3.8-1 | CH3.8-X | 适用 |
| 第4章——临床研究资料 |  |  |  |  |  |  |
| CH4.1 | 章节目录 | CR | 临床研究资料章节目录 | CH4.1-1 | CH4.1-X | 适用 |
| CH4.2 | 临床证据综述 | CR | 该级标题无内容，在下级标题中提交资料。 |  |  |  |
| CH4.2.1 | 临床评价资料 | CR | 临床评价资料（免临床目录路径） | CH4.2.1(1)-1 | CH4.2.1(1)-X | 适用 |
|  |  | CR | 临床评价资料（同品种路径） | CH4.2.1(2)-1 | CH4.2.1(2)-X | 适用 |
| CH4.2.2 | 临床试验资料 | CR | 临床试验协议 | CH4.2.2(1)-1 | CH4.2.2(1)-X | 适用 |
|  |  |  | 临床试验报告 | CH4.2.2(2)-1 | CH4.2.2(2)-X | 适用 |
|  |  |  | 临床试验数据 | CH4.2.2(3)-1 | CH4.2.2(3)-X | 适用 |
| CH4.2.3 | 临床文献综述和其他合理的已知信息 | CR | 临床文献综述和其他合理的已知信息 | CH4.2.3-1 | CH4.2.3-X | 适用 |
| CH4.3 | 伦理委员会批准的相关文件 | CR | 伦理委员会批件 | CH4.3(1)-1 | CH4.3(1).-X | 适用 |
|  |  |  | 知情同意书 | CH4.3(2).-1 | CH4.3(2).-X | 适用 |
|  |  |  | 临床试验方案 | CH4.3(3).-1 | CH4.3(3).-X | 适用 |
| CH4.4 | 临床试验地点和伦理委员会联系信息 | NR | / | / | / | / |
| CH4.5 | 其他临床证据 | CR | 其他临床证据 | CH4.5-1 | CH4.5-X | 适用 |
| 第5章——说明书、标签 |  |  |  |  |  |  |
| CH5.01 | 章节目录 | CR | 说明书、标签章节目录 | CH5.01-1 | CH5.01-X | 适用 |
| CH5.02 | 产品/包装标签 | R | 产品/包装标签 | CH5.02-1 | CH5.02-X | / |
| CH5.03 | 包装说明/使用说明书 | R | 包装说明/使用说明书 | CH5.03-1 | CH5.03-X | / |
| CH5.04 | 电子说明书 | NR | / | / | / | / |
| CH5.05 | 医生说明书 | CR | 医生说明书 | CH5.05-1 | CH5.05-X | 适用 |
| CH5.06 | 患者说明书 | CR | 患者说明书 | CH5.06-1 | CH5.06-X | 适用 |
| CH5.07 | 技术说明书 | CR | 技术说明书 | CH5.07-1 | CH5.07-X | 适用 |
| CH5.08 | 患者文件 标贴/卡和植入登记卡 | NR | / | / | / | / |
| CH5.09 | 产品宣传册 | NR | / | / | / | / |
| CH5.10 | 其他说明书标签材料 | CR | 其他说明书标签材料 | CH5.10-1 | CH5.10-X | 适用 |
| 第6A章——质量管理体系程序 |  |  |  |  |  |  |
| CH6A.1 | 申请综述函 | NR | / | / | / | / |
| CH6A.2 | 章节目录 | CR | 质量管理体系程序章节目录 | CH6A.2-1 | CH6A.2-X | 适用 |
| CH6A.3.1 | 产品描述信息 | R | 生产制造信息(无源) | CH6A.3.1(1)-1 | CH6A.3.1(1)-X | 适用 |
|  |  | R | 生产制造信息(有源) | CH6A.3.1(2)-1 | CH6A.3.1(2)-X | 适用 |
| CH6A.3.2 | 一般生产信息 | R | 一般生产信息 | CH6A.3.2-1 | CH6A.3.2-X | 适用 |
| CH6A.3.3 | 要求的表格 | NR | / | / | / | / |
| CH6A.4 | 质量管理体系程序 | NR | / | / | / | / |
| CH6A.5 | 管理责任程序 | NR | / | / | / | / |
| CH6A.6 | 资源管理程序 | NR | / | / | / | / |
| CH6A.7 | 产品实现程序 | NR | / | / | / | / |
| CH6A.7.1 | 设计和开发程序 | NR | / | / | / | / |
| CH6A.7.2 | 采购程序 | NR | / | / | / | / |
| CH6A.7.3 | 生产和服务控制程序 | NR | / | / | / | / |
| CH6A.7.4 | 监视和测量装置控制程序 | NR | / | / | / | / |
| CH6A.8 | QMS测量、分析和改进程序 | NR | / | / | / | / |
| CH6A.9 | 其他质量体系程序 | NR | / | / | / | / |
| 第6B章——申报器械的质量管理体系信息 NR |  |  |  |  |  |  |

）