- 产品技术要求(通用版)

- {此处放入产品技术要求}

- 【此份资料的适用情况是：R】

【产品技术要求应当按照《医疗器械产品技术要求编写指导原则》的规定编制；同时如果申报产品有专门的审查指导原则中有关于技术要求的相关要求，建议符合(比如：治疗呼吸机注册技术审查指导原则)；需要由检测机构盖章；】

- （以下为提供通用的产品技术要求作为参考案例：）

XXXXX产品技术要求

医疗器械产品技术要求编号【宋体小四号，加粗】：

产品名称【宋体小二号，加粗】

【注：产品名称应使用中文，并与申请注册（备案）的中文产品名称相一致。】

- 产品型号/规格及其划分说明【宋体小四号，加粗（如适用）】

【注：应明确产品型号和/或规格，以及其划分的说明对同一注册单元中存在多种型号和/或规格的产品，应明确各型号及各规格之间的所有区别（必要时可附相应图示进行说明）。

对于型号/规格的表述文本较大的可以附录形式提供。】

【如含软件组件，还需要包含发布版本、版本命名规则、运行环境（控制型软件组件适用，包括硬件配置、软件环境和网络条件）的内容】

1.1 ……【宋体小四号】

1.1.1 ……

……

- 性能指标【宋体小四号，加粗】

【注：应参考相关国家标准/行业标准并结合具体产品的设计特性、预期用途和质量控制水平且不应低于产品适用的强制性国家标准/行业标准。

性能指标应明确具体要求，不应以“见随附资料”、“按供货合同”等形式提供】

2.1 ……【宋体小四号】

2.1.1 ……

……

- 检验方法【宋体小四号，加粗】

【注：应优先考虑采用公认的或已颁布的标准检验方法。

检验方法各项内容的编号原则上应和性能指标各项内容的编号相对应。】

3.1 ……【宋体小四号】

3.1.1 ……

……

4. 术语【宋体小四号，加粗（如适用）】

4.1 ……【宋体小四号】

4.2  ……

……

【分页】

附录A……【宋体小四号，加粗（如适用）】

1. ……【宋体小四号】

1.1 ……