- 产品技术要求(独立软件产品适用)

- {此处放入产品技术要求}

- 【此份资料的适用情况是：R】

【产品技术要求应当按照《医疗器械产品技术要求编写指导原则》的规定编制；同时如果申报产品有专门的审查指导原则中有关于技术要求的相关要求，建议符合(比如：治疗呼吸机注册技术审查指导原则)；需要由检测机构盖章；】

【独立软件产品需要考虑《医疗器械软件注册技术审查指导原则》中关于技术要求的相关要求】

- （以下为提供独立软件产品适用的产品技术要求作为参考案例：）

XXXXX产品技术要求

医疗器械产品技术要求编号：【宋体小四号，加粗】

产品名称【宋体小二号，加粗】

【注：产品名称应使用中文，并与申请注册（备案）的中文产品名称相一致。】

- 1. 产品型号/规格及其划分说明【宋体小四号，加粗（如适用）】

【注：应明确产品型号和/或规格，以及其划分的说明对同一注册单元中存在多种型号和/或规格的产品，应明确各型号及各规格之间的所有区别（必要时可附相应图示进行说明）。

对于型号/规格的表述文本较大的可以附录形式提供。】

【对于独立软件产品，还需要包含发布版本、版本命名规则的内容】

1.1 软件型号规格

1.2 软件发布版本

1.3 版本命名规则

【明确软件完整版本的全部字段及字段含义】

2. 性能指标【宋体小四号，加粗】

【注：应参考相关国家标准/行业标准并结合具体产品的设计特性、预期用途和质量控制水平且不应低于产品适用的强制性国家标准/行业标准。

性能指标应明确具体要求，不应以“见随附资料”、“按供货合同”等形式提供】

【对于独立软件产品，“性能指标”分为通用要求、质量要求、专用要求和安全要求，其中通用要求应根据软件自身特性进行规范，其中：

质量要求应符合GB/T 25000.51《软件工程 软件产品质量要求与评价（SQuaRE） 商业现货（COTS）软件产品的质量要求与测试细则》的要求；

专用要求应符合相关性能标准（如放射治疗）的要求；

安全要求应符合相关安全标准（如报警、放射治疗）的要求】

(以下案例供参考：)

2.1 通用要求

2.1.1 处理对象

明确软件的处理对象类型，如图像（如CT、MRI、X-ray、PET、US等）、数据（如心电、血压、血氧、血糖等）

2.1.2 最大并发数

明确软件的最大并发用户数、患者数

2.1.3 数据接口

明确软件的通用数据接口（如Dicom、HL7）、产品接口（可联合使用的独立软件、医疗器械硬件）

2.1.4 特定软硬件

明确软件完成预期用途所必备的独立软件、医疗器械硬件

2.1.5 临床功能

依据说明书明确软件全部临床功能纲要（注明可选）

2.1.6 使用限制

依据说明书明确软件的使用限制

2.1.7 用户访问控制

明确软件的用户访问控制管理机制

2.1.8 版权保护

明确软件的版权保护技术

2.1.9 用户界面

明确软件的用户界面类型

2.1.10 消息

明确软件的消息类型

2.1.11 可靠性

明确软件出错后数据保存与恢复能力

2.1.12 维护性

明确软件向用户提供的维护信息类型

2.1.13 效率

明确软件在典型配置条件下完成典型临床功能所需的时间

2.1.14 运行环境

明确软件运行所需的硬件配置、软件环境和网络条件，包括服务器（如适用）和客户端的要求

2.2 质量要求

符合GB/T 25000.51第5章要求

2.3 专用要求 （如适用）

注：依据相应标准条款逐条描述

2.3.1 YY 0775（如适用）

……

2.4 安全要求 （如适用）

注：列明相应安全标准名称即可

2.4.1 YY 0709（如适用）

2.4.2 YY 0637（如适用）

2.4.3 YY 0721（如适用）

……

- 3. 检验方法 【宋体小四号，加粗】

【注：应优先考虑采用公认的或已颁布的标准检验方法。

检验方法各项内容的编号原则上应和性能指标各项内容的编号相对应。】

(以下案例供参考：)

3.1 通用要求符合性检验

通过检查说明书、实际操作验证2.1的符合性。

3.2 质量要求符合性检验

依据GB/T 25000.51第7章方法验证2.2的符合性。

3.3 专用要求检验方法（如适用）

3.3.1依据YY 0775的方法进行检验（如适用）。

……

3.4 安全要求检验方法（如适用）

3.4.1 依据YY 0709的方法进行检验（如适用）。

3.4.2 依据YY 0637的方法进行检验（如适用）。

3.4.3 依据YY 0721的方法进行检验（如适用）。

……

4. 术语【宋体小四号，加粗（如适用）】

4.1 ……

4.2 ……

……

【分页】

附录【宋体小四号，加粗（如适用）】

1.体系结构图及必要注释

2.用户界面关系图及必要注释

3.物理拓扑图及必要注释