人因设计研究报告

- {此处放入人因设计研究报告的内容}

- 【此份资料的适用情况是：CR。根据注册申报事项以及产品实际判断是否适用，如适用，则需提交。如不适用，可以不必提交该资料。】

(以下为高使用风险医疗器械的参考案例）

产品名称：{产品名称}

产品型号：{产品型号1}、{产品型号2}、{产品型号N}

文件编号：{文件编号}

版本：A.X

编制：                  日期：

评审：                  日期：

批准：                  日期：

【以上分别由负责本文档的编写、审核、批准的人员进行签字和日期，需要注意文件的签署人员和日期等信息与相关体系文档的符合性及逻辑性】

XX有限公司

目录

1. 基本信息	2

2. 使用风险级别	2

2.1 医疗器械的使用风险级别	2

2.2 医疗器械的使用风险级别的判定理由	3

3. 核心要素	3

3.1 用户	3

3.2 使用场景	3

3.3 用户接口	3

3.4 型号之间核心要素差异对比及影响评估	3

4. 设计过程	4

5. 需求规范	5

5.1 与基本操作功能有关的使用场景	5

5.2 与基本操作功能有关的用户接口要求	5

5.3 决定基本操作功能是否易于被用户认知的要求	6

6. 风险管理	6

7. 验证与确认	6

7.1 人因设计验证(形成性评价)	6

7.2 人因设计确认(总结性评价)	6

8. 可追溯性分析	6

9. 结论	7

10.附件	7

- 基本信息

- {此处放入基本信息的内容}

- 【需要包括申报医疗器械的名称、型号规格、预期用途、适用人群等信息】

- 使用风险级别

  - 医疗器械的使用风险级别

- {此处放入使用风险级别的内容}

- 【需要说明申报医疗器械的使用风险级别（高、中、低），高、中、低三个级别分别指错误使用可能直接或间接导致严重伤害或死亡、可能直接或间接导致轻微伤害、不可能导致伤害。】

  - 医疗器械的使用风险级别的判定理由

- {此处放入使用风险级别的判定理由的内容}

- 【医疗器械使用风险级别可通过风险管理进行判定，但应在采取风险控制措施之前进行判定。同时还可通过同类医疗器械上市后不良事件和召回情况进行判定，即同类医疗器械上市后发生与用户使用和/或用户接口设计相关的严重不良事件或一级召回属于高使用风险，发生不良事件或二级召回属于中度使用风险，未发生不良事件且仅发生三级召回或无召回属于低使用风险。具体的判定需要结合产品实际的预期用途、使用场景、核心功能等方面综合风险分析进行判定】

- 核心要素

  - 用户

- {此处放入申报产品用户的内容}

- 【此处需要详述用户组设置情况及相应用户特征，用户是指可能处理、操作或以其他方方式与器械交互的所有人或任何人，比如安装人员、临床医生、患者、护理人员、清洁人员、销售人员等等，用户特征比如：年龄、体重、健康状态、病征、性别、语言、文化背景、教育水平、专业能力等】

  - 使用场景

- {此处放入使用场景的内容}

- 【此处需要详述使用场合、环境条件的基础上，重点阐述操作任务的类型（关键、常用、紧急）、操作序列和预期结果】

  - 用户接口

- {此处放入用户接口的内容}

- 【此处需要详述详述人机交互方式，提供用户接口图示及注释。】

  - 型号之间核心要素差异对比及影响评估

- {此处放入型号之间核心要素差异对比及影响评估的内容}

- 【如有多个型号，需要描述各型号之间核心要素差异对比及影响评估】

- （以下表格供参考）

| - 核心要素对比 | - 型号1 | - 型号2 | - 型号N |
| --- | --- | --- | --- |
| - 用户是否有差异，差异有什么影响？ | - ** | - ** | - ** |
| - 使用场景是否有差异，差异有什么影响？ | - ** | - ** | - ** |
| - 用户接口是否有差异，差异有什么影响？ | - ** | - ** | - ** |

- 设计过程

- {此处放入设计过程的内容}

- 【此处提供申报器械人因设计过程流程图，并依据流程图详述人因设计过程各个活动的内容和要求。如可以，可以提供相关过程标准核查，比如YY/T1474】

- （以下表格供参考）

| - 人因设计过程的相关活动 | - 活动内容 | - 活动要求 | - 输出文档 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 需求分析 | - 从用户接口概念设计到形成用户接口需求规范的全部活动 | - 基于用户接口需求调研、前代医疗器械用户接口设计以及同类（含前代，下同）医疗器械上市后使用问题等情况，明确医疗器械的预期用途、适用人群、用户组、用户特征、使用场合、环境条件、人机交互方式，识别操作任务（特别是关键任务）并开展风险分析，确定用户接口的技术特征及其使用错误，形成用户接口需求规范。基于用户接口需求规范建立用户接口确认计划。 | - 用户接口需求规范 用户接口确认计划 |
| - 设计 | - 从用户接口需求规范到形成用户接口设计规范的全部活动 | - 基于用户接口需求规范确定用户接口技术特征的实现方案以及使用错误的风险控制措施，包括说明书与标签、用户培训材料，形成用户接口设计规范。基于用户接口设计规范建立用户接口验证计划 | - 用户接口设计规范 用户接口验证计划 |
| - 实现 | - 基于用户接口设计规范实现用户接口的全部活动，包括说明书与标签、用户培训材料 | - 应结合风险管理予以实施 | - 说明书 - 标签 - 用户培训材料 |
| - 验证 | - 确保用户接口符合用户接口设计规范的全部活动 | - 基于用户接口验证计划形成用户接口验证报告 | - 用户接口验证报告 |
| - 确认 | - 确保用户接口满足用户需求的全部活动 | - 基于用户接口确认计划形成用户接口确认报告，并确保综合剩余使用风险均可接受 | - 用户接口确认报告 |
| - 更改 | - 包括用户接口更改请求评估、更改策划、更改实施、验证与确认、风险管理、可追溯性分析、文档控制等活动。 | - 根据实际产品更改确定 | - 根据实际产品更改确定 |
| - 风险管理 | - 贯穿在以上的所有活动中 | - 贯穿在以上的所有活动中 | - 风险管理资料 |
| - 可追溯性分析 | - 贯穿在以上的所有活动中 | - 追溯用户接口需求与产品需求、用户接口需求与风险分析的关系 - 追溯用户接口设计与用户接口需求、用户接口设计与风险控制的关系。 - 追溯用户接口验证与用户接口设计、用户接口验证与风险管理的关系 - 追溯用户接口确认与用户接口需求、用户接口确认与风险管理的关系。 | - 可追溯性分析报告 |

- 需求规范

- {此处放入需求规范的内容}

- 【此处提供提供申报医疗器械的用户接口需求规范文档，若无单独文档可提供产品需求规范文档。】

- （以下框架内容供参考）

- 5.1 与基本操作功能有关的使用场景

- 5.1.1 经常的使用场景

- 5.1.2 合理可预见的最坏情况下的使用场景

- 5.2 与基本操作功能有关的用户接口要求

| - 序号 | - 基本功能 | - 可用性需求 | - 方法类型 |
| --- | --- | --- | --- |

- 5.3 决定基本操作功能是否易于被用户认知的要求

| - 序号 | - 基本功能 | - 可用性需求 | - 方法类型 |
| --- | --- | --- | --- |

- 风险管理

- {此处放入风险管理的内容}

- 【此处提供提供申报医疗器械的用户接口风险管理文档，若无单独文档可提供产品风险管理文档。风险管理文档应基于同类医疗器械上市后使用问题的分析，涵盖申报医疗器械全部已知使用错误的风险分析及其风险控制措施，确保综合剩余使用风险均可接受。】

- 验证与确认

  - 人因设计验证(形成性评价)

- {此处放入人因设计验证(形成性评价)的内容，或以单独的附件提供}

- 【包括从用户接口概念设计到用户接口设计基本定型的全部质量保证活动，是人因设计确认的基础，形成性评价可综合采用专家评审、认知走查、形成性可用性测试等方法，其中形成性可用性测试即人因设计验证测试，可采用模拟使用测试、同类医疗器械对比测试等方法，也可委托可用性实验室开展检验测试。】

  - 人因设计确认(总结性评价)

- {此处放入人因设计确认(总结性评价)的内容，或以单独的附件提供}

- 【总结性评价，用于确保已设计定型的用户接口满足用户需求，且综合剩余使用风险均可接受。总结性评价可采用总结性可用性测试、等效医疗器械对比评价等方式。总结性可用性测试即人因设计确认测试，可采用模拟使用测试、检验测试、现场测试等方法。】

- 【若采用总结性可用性测试方式进行人因设计确认，简述申报医疗器械的形成性评价和总结性评价相关活动的内容和要求，提供末次形成性、总结性可用性测试计划与报告。

- 若采用等效医疗器械对比评价方式进行人因设计确认，提交等效医疗器械对比评价报告。】

- 可追溯性分析

- {此处放入可追溯性分析的内容，或以单独的附件提供}

- 【此处提供申报医疗器械的人因设计可追溯性分析报告，即追溯用户接口需求、设计、验证与确认、风险管理的关系表。】

- (以下表格供参考)

| - 序号 | - 用户接口需求 | - 用户接口设计 | - 验证 | - 确认 | - 风险管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 【此处对应用户接口需求规范的条款】 | - 【此处对应用户接口设计规范的条款】 | - 【此处对应可用性验证的条款】 | - 【此处对应可用性验确认的条款】 | - 【此处对应风险管理的条款】 |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - N |  |  |  |  |  |

- 结论

- {此处放入结论的内容}

- 【此处简述申报医疗器械的人因设计过程和结果，判定其用户接口安全有效性是否满足要求。】

- 10.附件

- {此处放入附件的内容}

- (比如：用户培训方案，培训记录，用户手册，产品标签，用户接口需求规范，用户接口设计规范，形成性评估计划，形成性评估报告，总结性评估计划，总结性评估报告，可用性风险管理等)