510（k）质量评审计划（蓝皮书备忘录I96-1）（纯文本）

本指南的编写早于1997年2月27日实施的FDA《药事指导质量管理规范》（GGP）。它既不创建或赋予任何人权利，也不对FDA或公众具有任何约束力。如果其他方法满足适用法令和法规或两者的要求，也可以使用该方法。本指南将在下个版本中更新，以纳入GGP的标准要素。

完整性备忘录——#I96-1

器械评价办公室（HFZ-400）

510（k）质量审查计划

ODE审查工作人员

通过：ODE分支机构负责人

目的

本备忘录修改了蓝皮书备忘录I90-4确定的独立质量审查制度，以便增强上市前通知（510（k））审查程序的管理和科学监督，并进一步确保过程的完整性和公平性以及相关510（k）决定的科学规范性。该备忘录还将废除并取代I90-4备忘录。

背景

美国卫生及公共服务部（DHHS）监察长办公室（OIG）在其名为"美国食品药品管理局的医疗器械510（k）审查程序（A-15-89-00065）中的内部控制薄弱环节"的报告中建议，“（e）建立一套稳定的质量控制审查制度，其中涉及通过一个FDA小组（ODE内部或外部）对完成的上市前通知决定进行独立审查”。器械评价办公室同意该建议，但其指出了确保质量审查有效性的已经存在的一些机制，例如直接主管参与所有510（k）的审查过程以及ODE主任办公室进一步参与选择最终510（k）决定的类别的审查。见蓝皮书备忘录#K94-2，“510（k）签署程序”。

程序

为实施该质量审查制度，器械评价办公室将使用以下程序每季度对最终510（k）决定的进行抽样审查。

1.	选择审查文件——上市前通知部门的主管将随机选择上一个审查季度中完成的510（k）——这些文件已经被证明为实质等同的（SE）或者非实质等同的（NSE）——然后按照以下规定对其进行质量审查。选择的510（k）将包含一类、二类和三类器械，并且（如果可用的话）将从每种类别的小组名称中选择（目前共有18种）。每个季度至少选择九个510（k），其代表了每年每个小组名称下的最多两种510（k）。

2.	510（k）质量审查小组——建立一个510（k）质量审查小组（QRP）以提供510（k）审查过程的公平监督职能。QRP将包含所有ODE分支机构的主管和其他中心办公室的代表（视情况而定）。审查的每个510（k）将被分配给一个质量审查团队（QRP的下属小组）进行初步筛选。QRP将在每个季度会面一次以审查筛选出的510（k）的质量。QRP将由上市前通知部门的主管主持。

3.	510（k）质量审查团队——510（k）质量审查团队（QRT）将由QRP的三位成员构成，但不包括分支机构的主管——该主管负责完成审查并做出有关被筛选的510（k）属于SE或NSE的决定。QRT将使用附件A所述的“510（k）质量审查检查表”执行分配给它的510（k）的初步评价。完成检查表后，510（k）和完成的检查表将被提交给QRP进行讨论。审查510（k）并做出SE或NSE决定的分支机构的主管应准备好回答问题，讨论背景并提供相关510（k）的分析。

4.	文件审查程序——QRP将审查筛选的文件和附带的检查表，并就以下原则（包含于检查表中）达成共识：a.决定的正确性和一致性；b.提交对做出决定有必要的信息和数据；c.附加数据请求的适当性和一致性（即必要和充分信息的请求）；d.决定的行政记录的文件充分性；e.审查和最终决定的科学正确性和质量；以及，f.QRP认为相关且重要的任何其他分析或评论。

5.	调查结果总结——QRP季度审查会议结束时应制定每个被审查510（k）的调查结果总结。调查结果总结将包含一份完成的检查表。具体的调查结果连同适当的建议将分发给ODE完整性官员、主管、ODE和（在适当时）ODE分部主管，以便其采取后续措施，包括纠正措施（必要时）。生效日期：QRP建立及开始履行其审查职能的时间为：1996年6月1日起的当季度。Susan Alpert，哲学博士、医学博士。

完整性备忘录——#I96-1

附录A – 第1页

510（k）质量评审计划

第1节 – 背景信息

510（k）编号：

最终决定日期：

最终决定：

产品代码：

小组代码：

器械名称：

分类：

等级：

分部：

分支机构：

提交人：

第2节 - 行政完整性

记录的备忘录是否完整：是	否

如果“否”，请说明原因：

第3节 - 决定（仅回答与本510（k）有关的问题）

每个项目的决策依据对审查/决定是否充分？（任何否定回答均需附加相应的解释）

1.	相同的适应症声明：是	否

2.	差异是否改变了效果或者引起了新的安全性或有效性问题：是	否

3.	相同的工艺特征：是	否

4.	新的特征是否会影响安全性或有效性：是	否

5.	描述性特征是否足够准确以确保等同性：是		否

6.	新型安全性或有效性问题：是	否

7.	存在公认的科学方法：是	否

8.	可用的性能数据：是	否

9.	证明等同性的数据：是	否

第4节 - 调查结果总结（在质量审查小组会议上填写）

质量审查团队：

是否存在整体科学决策的充分依据？是		否	如果“否”，请说明原因（见蓝皮书备忘录K86-3）

第5节 - 随访

需要随访的问题（请列出）：

问题处理：

审核人：

更多指导性文件（医疗器械和辐射发光产品）

（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/default.htm）

跨中心最终指南

（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm081752.htm）

合规办公室最终指南

（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070269.htm）

中心主任办公室最终指南

（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm110228.htm）

通讯与教育办公室最终指南

（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070271.htm）

器械评估办公室2010至2016年度最终指南

（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm198577.htm）

器械评估办公室1998至2009年度最终指南

（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070272.htm）

器械评估办公室1976至1997年度最终指南

（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080283.htm）

体外诊断和放射健康办公室最终指南

（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070274.htm）

监督和生物统计办公室最终指南

（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070275.htm）

科学与工程实验室办公室最终指南

（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070277.htm）

指南草案

（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm407274.htm）

辐射发光产品指南

（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm283507.htm）

撤销指南

（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm425025.htm）