行业及美国食品药品管理局工作人员指南

FDA和行业关于上市前批准申请（PMA）的行动：对FDA审查时间和目标的影响

文件发布日期：2012年10月15日

本文件取代了2008年6月30日发布的“FDA和行业关于上市前批准申请（PMA）的行动：对FDA的审查时间和目标的影响”。

对于向医疗器械和放射健康中心（CDRH）提出的有关提交材料的问题，请联系上市前批准部门的工作人员，电话：301-796-5640。对于向生物制品评估和研究中心提出的有关提交材料的问题，请联系CBER的交流、外联和发展办公室，电话1-800-835-4709或301-827-1800。

|  | 美国卫生和公众服务部 美国食品药品管理局 器械和放射健康中心 生物制品评估和研究中心 |
| --- | --- |

前言

公众意见

可以在任何时间将书面意见和建议提交给美国食品药品管理局文档管理组，供管理局审查。地址：马里兰州罗克维尔市Fishers大街5630号1061室（HFA-305），20852。还可以通过www.regulations.gov提交电子意见。

通过文档编号2003D-0434识别所有意见。在文件进行下一次修订或更新之前，本本局将不会依据意见行事。

额外副本

可通过互联网请求额外的副本。您还可以发送电子邮件请求至dsmica@fda.hhs.gov以收取指南的电子副本，或者发送传真请求至301-827-8149以收取复印件。请使用文件编号（1208）确定您要求的指南。

还可通过生物制品评估和研究中心（CBER）获取本指导性文件的额外副本，地址为马里兰州罗克维尔市罗克维尔大道1401号200N室交流、培训和制造商援助办公室（HFM-40），邮编20852-1448；或者致电1-800-835-4709或301-827-1800，或者访问以下网站：

http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/default.htm。

目录

I.	引言	4

II.	范围	5

III.	FDA的行动	5

A.	批准命令	6

B.	可批准信函	6

C.	主要缺陷函	7

D.	不可批准信函	7

E.	拒绝命令	8

F.	自愿撤回确认函	8

四、	2003-2007财年和2008-2012财年提交的PMA	9

五、	2013-2017财年提交的PMA	10

A.	提交材料	11

B.	原始PMA和小组追踪补充材料的验收和呈报审查	11

C.	原始PMA、小组追踪补充材料和180天补充材料的实质交互	11

D.	MDUFA III的目标	11

E.	原始PMA和小组追踪补充材料的丢失的MDUFA决定沟通	13

六、	申请人的行动	13

A.	未请求的主要修正	13

B.	请求的主要修正15	14

C.	未请求的次要修正	14

D.	交互审查请求的回复	14

E.	撤回申请	15

行业及美国食品药品管理局工作人员指南

FDA和行业关于上市前批准申请（PMA）的行动：对FDA审查时间和目标的影响

本指南代表美国食品药品管理局（FDA）当前对本专题的想法。它不会创建或赋予任何人的任何权利，也不会对FDA或公众产生约束力。如果其他方法满足适用的法律和法规或两者的要求，也可以使用其他方法。如果您想讨论其他方法,请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上列出的相应号码。

- I.	引言

《2012年医疗器械用户费用修正案》1（MDUFA III）修正了《联邦食品、药品和化妆品法案》（法案）以授权FDA就2012年10月1日或之后收到的特定上市前提交材料的审查收取用户费用，包括上市前批准申请（PMA）。从用户费用中获得的额外资金将使FDA能够——在与行业合作的情况下——改善器械审查过程以满足特定的性能目标并对医疗器械的审查过程实施改进措施。

对于2003-2007财年提交的PMA，最初按照2002年《医疗器械用户费用和现代化法案》（MDUFMA）（公法107-250）（现在称为MDUFA I）的规定协商并约定了性能目标。新的性能目标和过程改进纳入2007年《食品和药品管理法修正案》（FDAAA）（公法110-85），以用于2008-2012财年提交的PMA（现在称为MDUFA II）。对于2013-2017财年收到的PMA申请，美国卫生及公共服务部部长（部长）向国会提交的信函（MDUFA III承诺函2）中概括了适用的性能目标和过程改进，下文对此进行了进一步说明。

1	见《2012年美国食品药品管理局安全与创新法案》（公法112-114）。

FDA的指南文件，包括本指南，并不具备法规强制性，仅用于表述FDA对于某个问题的看法，而且除非引用具体法规或法令要求，否则应仅被视为建议。FDA指南中所用的“应该”一词指建议或者推荐而非要求。

- II.	范围

本指南文件说明了：

•	可能对上市前批准申请（PMA）采取的不同的FDA行动；

•	每项行动对MDUFA I下的目标的影响（适于2003-2007财年收到的PMA）；

•	每项行动对MDUFA II下的目标的影响（适于2008-2012财年收到的PMA）；

•	每项行动对MDUFA III下的目标的影响；以及

•	可能对PMA采取的不同的行业行动。

- III.	FDA的行动

PMA法规概括了在我们的审查过程中，FDA可能对原始PMA或PMA补充材料采取的各种行动。3对于原始PMA、小组的追踪补充材料和180天补充材料4，以下响应可视为FDA的行动：

•	批准命令；

•	可批准信函；

•	主要缺陷函；

2	FDA，“MDUFA的性能目标和程序”（2012年4月18日），可于以下网站获得：http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/NewsEvents/WorkshopsConferences/UCM295454.pdf）（2012年7月16日美国卫生及公共服务部部长Kathleen Sebelius写给尊敬的美国众议院能源与商业委员会主席Fred Upton的信函的附件）。

3	见21 CFR 814 C子部分。

4	欲了解详细信息，请查看FDA的指南文件“评估用户费用：PMA补充材料定义、模块化PMA费用、BLA和效果补充材料定义、一项申请中捆绑多个器械、以及组合产品的费用；行业和FDA指南”，网址为：http://www.fda.gov/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm089726.htm；或者指南文件“需提交上市前批准（PMA）的器械的修改——PMA补充材料决策过程”，网址为：http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm089274.htm。

•	不可批准信函；以及

•	拒绝命令。

对于实时补充材料，除主要缺陷函外的所有上述回复适用。

此外，在这些FDA的行动中，除主要缺陷函外的所有行动均属于FDA的承诺函下的“FDA决定”，并且应按照MDUFA I/II/III目标进行测量。5

下文对这些FDA行动进行了说明。

- A.	批准命令

FDA将发布一项批准命令（函）以告知申请人PMA已获得批准，并且在我们完成审查并且以下条件满足之后，申请人可以开始按照规定的批准条件将器械用于商业流通：

•	21 CFR 814.45列出的所有拒绝批准的理由均不适用；

•	可以合理地保证器械在用于产品标签规定的预期用途时是安全有效的（使用21 CFR 860.7提供的标准）；以及

•	对器械的生产设施、方法和控制措施进行检查，并证明其符合质量体系的规定（21 CFR第820部分）。

当FDA发布批准命令时，我们将终止FDA审查时间。批准命令标志着FDA审查的结束，因为它被视为最后的行动。

- B.	可批准信函

FDA将签发一份可批准信函以告知申请人我们已经完成了对申请的审查，并且确定需要执行以下事项：

•	解决可批准信函中鉴别的小缺陷6（21 CFR 814.44（e））；和/或

•	完成FDA检查以证明生产设施、方法和控制措施符合21 CFR第820部分关于质量体系（QS）的规定，并且（如果适用）验证与PMA有关的记录符合21 CFR 814.44（e）（1）（ii）的规定。在此情况下，可批准信函声明器械“在等待GMP检查期间是可接受的”。

5	MDUFA III承诺函提供了术语“FDA决定”的定义。见脚注2。

6	小缺陷可能包括，举例来说，澄清之前提交的信息、标签的修订、以及批准后研究方案的修订/制定。

当FDA发布了一份需要解决小缺陷的可批准信函时，我们将停止FDA审查时间并将申请转为暂停审查状态。当FDA收到可批准信函的完整回复时，我们将重启时间并设定新的FDA回复时间范围。尽管不是性能目标，FDA拟在30天内对可批准信函的完整回复进行审查。

当FDA发布了一份需要GMP检查的可批准信函时，我们将停止FDA审查时间。一旦FDA确定解决了GMP问题，我们将发布批准命令。

- C.	主要缺陷函

FDA将发布一份主要缺陷函，告知申请人PMA中缺少对FDA完成审查有必要的重要信息，并请求申请人修改申请以提供与器械有关的必要信息（21 CFR 814.37（b）），例如：

•	对之前提交的数据进行详细的重新分析（例如替代的统计分析）；

•	证明器械安全性和有效性的附加试验数据（例如电磁兼容性和电气安全；在特定群体中生物相容性、可靠性、软件、标签、动物试验、灵敏度和特异性）；

•	提交材料中提供的试验数据的科学原理；或者

•	新的验证数据和分析（例如，由于PMA审查过程中执行的器械修改）。

当FDA发布主要缺陷函时，我们将停止FDA审查时间并将申请转为暂停审查状态。由于主要缺陷函并非MDUFA决定，当FDA收到主要缺陷函的完整回复时，我们将重启时间和审查程序，以期在申请的审查过程（例如180个FDA天）的剩余时间内做出MDUFA决定。

- D.	不可批准信函

FDA将发布一份不可批准信函以告知申请人我们已经完成了审查，并且我们并不认为申请可以获得批准，因为存在重大缺陷。不可批准信函将说明申请中的缺陷，包括不批准的每一条适用的证据，并且，在可行的情况下，确定将提交材料转变为可批准形式所需的措施（21 CFR 814.44（f））。

一般而言，在FDA发布不可批准信函前，我们将首先发布一份主要缺陷函，以便向申请人提供解决我们的问题的机会。然而，如果申请人未能提供主要缺陷函的充分回复，FDA将发布不可批准信函。

当FDA发布不可批准信函时，我们将停止审查时间并将申请转为暂停审查状态。当FDA收到不可批准信函的完整回复时，我们将重新启动时间并设定新的FDA回复时间范围。尽管不是性能目标，FDA拟在180天内对不可批准信函的完整回复进行审查。

- E.	拒绝命令

当我们需要告知申请人我们已经拒绝批准申请时，FDA将发布拒绝命令（函）。拒绝命令将鉴别申请中的所有缺陷，包括按照法案第515节（d）（2）的规定拒绝的每一条适用的证据，并且，在可行的情况下，确定将申请转变为可批准形式所需的措施（21 CFR 814.45）。拒绝命令将包括一份通知，其中为申请人提供了请求法案第515节（d）（3）规定的审查的机会。此外，FDA还可以按照21 CFR 814.45（a）确定的任何理由拒绝批准PMA。

当FDA发布拒绝命令时，我们将终止FDA审查时间——如果之前的行动尚未这样做。7拒绝命令标志着FDA审查的结束，因为它被视为最后的行动。

- F.	自愿撤回确认函

按照PMA的相关规定，如果申请人未能在180天内回复可批准信函、主要缺陷函或不可批准信函，FDA将视为原始PMA或PMA补充材料已经自愿撤回。（见21 CFR 814.44（g）。）然而，根据请求，FDA拟授予一次180天的延期用于回复任意上述三种FDA行动函，从而将提供FDA行动函的完整回复的时间增加至共计360天。当360天的期限结束时，FDA拟通过一封信函通知申请人，其中确认PMA或PMA补充材料的自愿撤回，而在360天后提交用于回复FDA行动函的任何修正案将被视为重新提交的PMA。因此，此类PMA将被指定一个新的PMA编号，并且需要遵守21 CFR 814.20的要求，而申请人必须缴纳新的用户费用。

7	FDA预计拒绝函通常会晚于另一项停止审查时间的FDA行动，例如不可批准信函。然而，不存在任何预先FDA行动的法定要求，在适当的情况下，FDA可以直接发布拒绝命令。

- 四、	2003-2007财年和2008-2012财年提交的PMA

2002年11月14日，时任DHHS部长Tommy G. Thompson写给国会的信函中规定了2003至2007财年（MDUFA I）提交的PMA申请的性能目标。8

2007年9月27日，时任DHHS部长Michael O. Leavitt写给国会的信函中规定了2008至2012财年（MDUFA II）提交的PMA申请的性能目标。9

表格所示的连接号（—）表示该项行动及该财政年度没有对应的性能目标。

下文表1总结了PMA申请在MDUFA I和MDUFA II下生效的决定和性能目标。MDUFA I包括原始PMA、小组追踪和180天补充材料的决定和性能目标。性能目标在五年时间内分阶段实施。其中还包括周期目标，但这些目标在2007年时废除，因此未列于表中。

MDUFA II包括所有PMA提交材料的两级决策目标，性能目标和在五年时间内保持不变的性能目标。MDUFA II还启动了对180天补充材料应用主要缺陷函的程序。

表1——MDUFA I＆II的决策目标

|  | MDUFA I |  |  |  |  | MDUFA II |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 等级 | FDA天 | FY’05 | FY’06 | FY’07 | 等级 | FDA 天 | FY’08-FY’12 |
| 原始和小组追踪补充材料（非加速） | 1 | 180 | - | - | 50% | 1 | 180 | 60% |
|  | 2 | 320 | - | 80% | 90% | 2 | 295 | 90% |
| 原始和小组追踪补充材料（加速） | - | 300 | 70% | 80% | 90% | 1 | 180 | 50% |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 280 | 90% |
| 180天补充材料 | - | 180 | 80% | 80% | 90% | 1 | 180 | 85% |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 210 | 95% |
| 实时PMA补充材料 | - | - | - | - | - | 1 | 60 | 80% |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 90 | 90% |
| PMA模块 | - | - | - | - | - | 1 | 90 | 75% |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 120 | 90% |

8	见148《国会议事录》S11549-S11551（日报版2002年11月18日）（2002年《医疗器械用户费用和现代化法案》的性能目标）。

9	见153《国会议事录》S12420-S12421（日报版2007年10月2日）（2007年《医疗器械用户费用和现代化法案》的性能目标）。

- 五、	2013-2017财年提交的PMA

MDUFA III承诺函规定了2013至2017财年（MDUFA III）提交的PMA申请的性能目标。MDUFA III下的性能目标和相关变更包括：

•	大多数PMA提交材料需要缴纳用户费用，并且所有PMA提交材料需要提供一份有效的电子副本10以启动审查；

•	原始PMA和小组追踪补充材料在呈报审查之前应接受验收审查；

•	原始PMA、小组追踪补充材料和180天补充材料需要服从实质交互（SI）目标；

•	原始PMA、小组追踪补充材料和180天补充材料，以及实时补充材料需要服从一级决策目标（模块化PMA不再具有MDUFA性能目标）；

•	术语加速如今被称为优先（与法定语言一致），指定该特征的PMA将不再作为单独的队列进行分析；相反，队列的组成将依据是否发生了小组会议；

•	性能目标会逐年提升而不是保持不变（MDUFA II讨论的情况）；

•	原始PMA和小组追踪补充材料从提交到做出决定所需总时间的共享的结果性目标；以及

•	如果超过期限20天后仍未做出有关原始PMA和小组追踪PMA补充材料的MDUFA决定，则FDA将向申请人发送一份丢失的MDUFA决定（MMD）信函。

10	更多信息详见指南文件草案“医疗器械提交材料的电子副本计划”（可于以下网站获得：http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM313794.pdf）。一经定稿，本文件将代表本机构对本主题的现有观点。

- A.	提交材料

很多PMA提交材料需要缴纳用户费用，11并且所有PMA提交材料（原始材料、补充材料、报告和修正文件）需要遵守有关适当副本数量的要求，包括一份电子副本。12在未确认收到用户费用付款及（如果适用）经过验证的电子副本之前，我们不会完整地处理和分配PMA提交材料，审查时间也不会开始。

- B.	原始PMA和小组追踪补充材料的验收和呈报审查

FDA将执行行政审查以确定申请中是否存在规定的要素。如果不存在，PMA审查过程不会继续，申请人将被书面告知PMA不完整。该调查结果将在收到申请后15个日历日内传达给申请人。此项沟通代表了对申请的初步审查，且并未指出后续审查周期中可能鉴别的缺陷。在提供规定的要素之前，申请将被转为暂停审查状态，审查时间也不会开始。FDA收到含有规定要素的修正案的日期将成为新的PMA接收日期，以便将申请转为审查状态，进而执行呈报审查。呈报审查将在收到可接受的申请后45天内进行。13

- C.	原始PMA、小组追踪补充材料和180天补充材料的实质交互

一旦提交了申请，FDA应在提交日期后90个日历日内执行实质审查并通过实质交互与申请人沟通。实质交互沟通可以是主要缺陷函或电子邮件，其中声明FDA将通过交互审查继续解决任何未解决的缺陷。在实质交互目标日期前发布的批准函或可批准信函也将可作为实质交互用于满足MDUFA III的目标。实质交互后，FDA拟通过交互审查与申请人合作达成MDUFA决定。

- D.	MDUFA III目标

11	欲了解更多信息，请参考指导性文件草案“上市前批准申请的用户费用和退款”，可于以下网站获得：http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm119809.htm。一经定稿，本文件将代表本机构对本主题的现有观点。

12	关于硬拷贝和电子副本的适当数量的更多信息，请参考指南草案“医疗器械提交材料的电子副本计划”， 可于以下网站获得：http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM313794.pdf。一经定稿，本文件将代表本机构对本主题的现有观点。

13	欲了解更多信息，请参考最终指南“上市前批准申请（PMA）的验收和呈报审查”，可于以下网站获得：（http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM313368.pdf。

MDUFA III包括实质交互、MDUFA决定和总时间目标（见表2）。

在MDUFA I和MDUFA II中，报告PMA原始申请和小组追踪补充材料的性能的队列描述为这些提交材料是否指定为加速的（目前称为优先的）。在MDUFA III中，原始PMA和小组追踪PMA补充材料的队列描述为是否举行了小组（咨询委员会）会议。

实质交互和MDUFA决定的目标按照FDA天统计，在MDUFA III承诺函中，FDA天的定义是考虑在本机构对已经接受的提交材料进行审查的日历天。FDA天从提交材料或为使该提交材料被接受而提交的修正案的接收之日开始。

总决定时间的共享结果性目标是MDUFA III期间报告FDA和行业性能的一项新性能目标。FDA和申请人共同承担本目标的责任，以便实现缩短MDUFA决定的平均总时间的目标。该目标测量了总决定时间，包括FDA审查申请花费的时间以及申请人回复FDA问题花费的时间。

总决定时间为从收到接受的提交材料到做出MDUFA决定的日历天数。PMA申请的平均总决定时间为一个关闭的队列中申请的年度总决定时间的三年滚动平均值（例如，在2015财年，PMA申请的平均总决定时间为2013至2015财年的平均值），排除最高的5％和最低的5％的值。当某个队列中95％的申请已经做出决定时，视该队列为关闭的。

表2 - MDUFA III目标

| 实质交互 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FDA天 | FY’13 | FY’14 | FY’15 | FY’16 | FY’17 |
| 原始PMA、小组追踪补充材料和180天补充材料 | 90 | 65% | 75% | 85% | 95% | 95% |
| MDUFA决策目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | FDA天 | FY’13 | FY’ 14 | FY’15 | FY’ 16 | FY’ 17 |
| 原始PMA和小组追踪补充材料，无小组 | 180 | 70% | 80% | 80% | 90% | 90% |
| 原始PMA和小组追踪补充材料，有小组 | 320 | 50% | 70% | 80% | 80% | 90% |
| 180天补充材料 | 180 | 85% | 90% | 90% | 95% | 95% |

| 实时补充材料 | 90 | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均总决策时间的总时间目标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FY’13 | FY’ 14 | FY’15 | FY’16 | FY’17 |
| 原始申请和小组追踪补充材料 |  | 395 | 395 | 390 | 390 | 385 |

- E.	原始PMA和小组追踪补充材料的丢失的MDUFA决定沟通

对于在适用的FDA天目标后20天内未做出MDUFA决定的所有PMA原始申请和小组追踪补充材料，FDA将向提交人提供需要在会议或电话会议上讨论的书面反馈，包括主要的未解决的审查主题范围或者阻碍FDA做出决定以及确定预计的完成日期的其他原因。

- 六、	申请人的行动

申请人采取的行动可能包括提交未请求的主要修正、提交请求的主要修正、提交次要修正、或者撤回申请（可通过信函或不回复FDA请求等方式）。见21 CFR 814.37（a）和（d）。以下信息说明了申请人可以采取的行动以及每项行动对FDA的审查时间和审查目标的影响。

- A.	未请求的主要修正

未请求的主要修正应指申请人主动提交的、需要添加到未决的PMA提交材料中的实质性新数据。可能促使申请人提交未请求的主要修正的典型情况包括：

•	申请人获得了有关器械安全性或有效性的额外试验数据，或者申请人意识到原始申请中遗漏了某些数据（例如电磁兼容性、电气安全、生物相容性、可靠性、软件、标签和动物试验等）；

•	申请人从之前未报告的研究中获得了重要的新临床数据，或者从之前已报告的研究中获得了更新的数据；或者

•	申请人获得了新的验证数据和分析（例如PMA审查过程中申请人进行的器械修改的数据和分析）。

申请人提交未请求的主要修正将延长实现FDA决策目标的时间（即MDUFA III决定），如下所述：

•	如果申请人在实质交互前提交了未请求的主要修正，FDA决定目标的日期将延长从收到申请到收到修正案之间度过的FDA天数；14或者

•	如果申请人在实质交互后提交了未请求的主要修正，FDA决定目标的日期将延长从提交日期到修正案接收日期之间差值75％的天数，即截至收到修正案的FDA天数的75％。

- B.	请求的主要修正15

请求的主要修正为申请人按照FDA的请求正式提交的材料（即回复主要缺陷或不可批准信函）。申请人将在收到以下内容时向FDA提交主要修正：

•	请求附加信息的主要缺陷函；或者

•	不可批准信函，其中鉴定了申请人必须令人满意地回复的缺陷以便将转为PMA可批准形式。

提交作为完整回复的请求的主要修正将重启FDA审查时间（从接收时起）。部分回复行动函不会重启FDA审查时间。

- C.	未请求的次要修正

次要修正应指含有之前提交数据的说明或次要性质的附加信息的修正。此类修正由申请人主动提交。提交次要修正对审查时间没有影响。

- D.	交互审查请求的回复

应通过电子邮件提交交互审查请求的所有回复；然而，在不可能的情况下（例如，由于电子文件大小的限制），正式提交的交互审查请求的回复将对审查时间没有影响。交互审查请求的回复只能提交一次。

14	对于MDUFA II，如果申请人在第一次审查周期中提交了未请求的主要修正，FDA决定目标日期将延长从提交日期到修正案接收日期之间差值75％的天数。

15	尽管可批准信函的回复不被视为主要修正（因为相关问题的性质是次要的），接收此类回复时将重启FDA审查时间。部分回复可批准信函不会重启FDA审查时间。

- E.	撤回申请

申请人可在批准前的任何时间、因任何理由主动撤回PMA提交材料，具体方法为向FDA提交修正案以告知后者其打算将申请退出FDA的审查。撤回行动将在修正案的接收日期停止审查时间。FDA将视撤回为满足该提交材料的决定目标的最终FDA行动。

此外，如上文第二节所述，如果申请人未能在共计360天的期限内回复可批准函、主要缺陷函或不可批准信函，FDA将视原始PMA或PMA补充申请为已经自愿撤回。