- 上市前通知提交（510（k））用户费用及退款

- 行业及美国食品药品管理局工作人员指南

- 文件发布日期：2013年4月2日

- 本文件取代于2009年8月27日发布的“上市前通知提交（510（k）用户费用及退款”。

对于向器械和放射健康中心（CDRH）提出的有关提交材料的问题，请联系上市前通知（510（k））部门的工作人员，电话：301-796-5640。

对于向生物制品评估和研究中心（CBER）提出的有关提交材料的问题，请联系CBER的交流、外联和发展办公室，电话1-800-835-4709或301-827-1800。

美国卫生和公众服务部

美国食品药品管理局

器械和放射健康中心

生物制品评估和研究中心

前言

公众意见

可以在任何时间将书面意见和建议提交给美国食品药品管理局文档管理组，供管理局审查。地址：马里兰州罗克维尔市Fishers大街5630号1061室（HFA-305），20852。还可以通过www.regulations.gov提交电子意见。

通过文档编号2003D-0537识别所有意见。在文件进行下一次修订或更新之前，本局将不会依据意见行事。

额外副本

可通过互联网请求额外的副本。您还可以发送电子邮件请求至dsmica@fda.hhs.gov以收取指南的电子副本，或者发送传真请求至301-827-8149以收取硬拷贝。请使用文件编号（1511）确定您要求的指南。

还可通过生物制品评估和研究中心（CBER）获取本指南文件的额外副本，地址为马里兰州罗克维尔市罗克维尔大道1401号200N室交流、培训和制造商援助办公室（HFM-40），邮编20852-1448；或者致电1-800-835-4709或301-827-1800，或发电子邮件至ocod@fda.hhs.gov，或者访问以下网站：http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/default.htm.

目录

上市前通知提交（510（k））用户费用及退款	2

行业和FDA工作人员指南	2

文件发布日期：2013年4月2日	2

本文取代于2009年8月27日发布的“上市前通知（510（k）用户费用及退款”。	2

行业和FDA工作人员指南	1

引言	1

常见问答 （FAQ）	2

1.	是否所有的 510（k）都需要缴纳用户费用？	2

2.	我该如何缴纳用户费用？	2

3.	如果FDA已经指出我的器械可以经由第三方审核，而且我的510（k）也已经由第三方审核完毕，但是FDA后来又认为我的器械不可经由第三方审核，那我是否必须缴纳用户费用？	3

4.	如果我的510（k） 已经由第三方审核完毕，但是我的器械不具备第三方审核资格，我是否必须缴纳用户费用？	4

5.	FDA在什么情况下会退回我的用户费用？	4

6.	FDA在什么情况下会退回我的用户费用？	5

7.	如果我之前已经收到了关于我器械为非实质等同性（NSE）器械的决定，我是否必须为新的提交材料缴纳用户费用？	5

8.	如果FDA因我未能提供电子版副本（eCopy）而认为我应该撤回510（k），FDA会退回我的缴费款吗？	6

9.	如果我的510（k）提交材料不满足接收标准，FDA会退回我的缴费款吗？	6

10.	如果我为待定510（k）提交了额外信息，我是否必须缴纳额外的费用？	7

11.	如果我在我的510（k）获准进入审核后将其撤回，FDA会退还我的用户费用吗？	7

12.	如果我在我的510（k）获准进入审核后将其撤回并重新提交，我是否需要缴纳新的用户费用？	7

13.	如果 FDA因我未能提供所要求的信息而认为我应该撤回510（k），在我重新提交的情况下，FDA会要求我缴纳新的用户费用吗？	7

14.	如果我具备资格的话，我该如何请求退款？	7

附录 1 - 信息概要表	9

附录2 - 参考文献列表	11

上市前通知提交（510（k））用户费用及退款

- 行业及美国食品药品管理局工作人员指南

本指南代表美国食品药品管理局（FDA）当前对本专题的想法。它不会创建或赋予任何人的任何权利，也不会对FDA或公众产生约束力。如果其他方法满足适用的法律和法规或两者的要求，也可以使用其他方法。如果您想讨论其他方法,请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上列出的相应号码。

- 引言

在审核上市前申请的过程中，FDA和行业都需要在审核时间内采取行动。经2012年《医疗器械用户费用修正案》（MDUFA III）的修订后，《联邦食品、药品和化妆品法案》（FD&C法案）授予了FDA自2012年10月1日起就某些上市前提交材料的审核收取用户费用的权限，包括上市前通知提交（510（k））提交材料。用户费用中的额外费用将用于帮助FDA及其合作行业改进医疗器械审核程序，以满足某些性能目标并实现医疗器械审核程序的改进。

本指南文件的目的在于确定：（1）需缴纳用户费用的510（k）的类型；（2）用户费用的例外情况；以及（3）可导致退回已缴费款的行为。另外，本文还包含MDUFA III对医疗器械程序改进的影响。

FDA的指南文件，包括本指南，并不具备法规强制性，仅用于表述FDA对于某个问题的看法，而且除非引用具体法规或法令要求，否则应仅被视为建议。FDA指南中所用的“应该”一词指建议或者推荐而非要求。

- 常见问答 （FAQ）

- 1.	是否所有的510（k）都需要缴纳用户费用？

不是。FD&C法案第738节第（a）（2）（A）（viii）条（21 U.S.C.379j（a）（2）（A）（viii））规定，除非获得下列豁免资格，否则您需要为您提交至FDA的所有510（k）（传统、简略或特殊）缴纳用户费用。在下列情况下，您将无需缴纳用户费用：

- 您的提交材料是由FDA认可的第三方审核的，而且此第三方向FDA提交了关于您的器械是否在实质上等同于合法上市的上市前通知已获批准的器械的第三方建议；见FD&C法案第738节第（a）（2）（B）（iv）条；或者

- 您的提交材料针对仅旨在用于儿科人群的器械；见FD&C法案第738节第（a）（2）（B）（v）（I）条； 或者

- 您是一个州或联邦政府实体，而且您的器械将不会用于商业流通；见FD&C法案第738节第（a）（2）（B）（iii）条。

关于为510（k）缴纳用户费用的这一问题的概要，请参阅附录1（表1）。

- 2.	我该如何缴纳用户费用？

如下所示，您可以通过多种方式缴纳用户费用。但是，请确保在您的支票、银行汇票或美国邮政汇票中注明付款识别号（PIN，以MD开头） 以及FDA的邮政信箱。此外，您在付款时还应随附一份您的《用户费用一览表》（FDA的3601表格，可通过FDA的用户费用系统获取，见于https://userfees.fda.gov/OA_HTML/fdaCAcdLogin.jsp）的印本。

1） 首选付款方法：信用卡或电子支票（ACH）：FDA已经与美国财务部达成合作，双方将共同使用一个基于网页的付款系统，www.pay.gov，以完成线上电子支付。在提交您的用户费用一览表之后，您可以选择通过电子支票或信用卡完成付款。如果选择线上支付，请选择“现在支付”按钮。用户费用的信用卡交易限额为5000美元。

2） 支票：所有纸质支票必须为美国银行开具的美元支票，而且应可支付给美国食品药品监督管理局。请在支票中完整的《医疗器械用户费用一览表》的右上角位置注明您的唯一PIN，然后将支票邮寄至下列适当的地址。如果您未提供一览表的PIN，FDA将无法正确处理您的付款。

通过邮寄支票付款：

美国食品药品管理局

P.O. Box 956733

St. Louis, MO 63195-6733

注意：在任何情况下都不要随申请一起提交用户费用款项。

通过快递服务递送支票付款：

US 银行

收件人: Government Lockbox 956733

1005 Convention Plaza

St. Louis, MO 63101

注意：此地址仅供快递员使用。如果您对快递服务有任何疑问，请联系美国银行，电话：（314） 418-4013。

3） 电汇：请在您电汇单中完整的《医疗器械用户费用一览表》的右上角位置注明您所提交申请的唯一PIN。如果您未提供PIN，您的付款可能会不适于您的一览表，而且将会导致您的申请审核延期。

此外，处理电汇业务的金融机构可能会收取电汇手续费。请咨询您的金融结构关于手续费金额并添加至您的付款金额中，以确保完成您一览表中费用的全额支付。

电汇信息：

纽约联邦储备银行

美国财务部

TREAS NYC

33 Liberty Street

New York, NY 10045

FDA 存款账号：75060099

美国财务部的银行代号：021030004

流水号：FRNYUS33

收款人：	FDA

1350 Piccard Drive

Rockville, MD 20850

- 3.	如果FDA已经指出我的器械可以经由第三方审核，而且我的510（k）也已经由第三方审核完毕，但是FDA后来又认为我的器械不可经由第三方审核，那我是否必须缴纳用户费用？

不需要。如果FDA已经指出您的器械可经由第三方审核，但是在审核第三方的提交材料时又认为您的器械不适于第三方审核，在这种情况下您无需缴纳用户费用。FDA后来认为一种特殊器械不适于第三方审核的原因如下：

- 器械需要临床数据以证明其实质等同性；见法案第 523节第（a）（3）（A）（iii）条（21 U.S.C. 360m（a）（3）（A）（iii））。

- 器械或产品需要经由多个FDA中心审核（例如，CDRH和CBER，或者CDRH和CDER）。

- 4.	如果我的510（k） 已经由第三方审核完毕，但是我的器械不具备第三方审核资格，我是否必须缴纳用户费用？

是的。如果您聘请第三方审核了不具备第三方审核资格的器械，豁免条款在此情况下不适用，因此您需要为您的提交材料缴纳适当的510（k）用户费用。

如果满足下列任何条件，器械可具备第三方审核资格：3

- 器械出现在FDA的合格器械清单上。

- CDRH工作认为指出器械满足试点拓展计划的要求。

- 负责监管器械的审核部门指出器械申请可经由第三方审核。

- 5.	FDA在什么情况下会退回我的用户费用？

法定例外条件：如果我们认为您错误地缴纳了不要求缴费类型的510（k）费用，考虑到下列法定例外情况（见FAQ 1），FDA将退还您为提交材料缴纳的费用。

错误地提供了电子版副本（eCopy）：见FAQ 8 和附录1 （表 2）

在未满足接收标准的情况下撤回提交材料：见FAQ 9 和附录1 （表 2）

- 6.	FDA在什么情况下会退回我的用户费用？

1） 器械具备法案510（k）的豁免资格：如果您提交了可免于提交510（k）的器械的510（k），我们将退还您的缴费款。您应该负责检查您器械所在分类的法规要求并决定您的器械是否满足510（k）豁免要求。 如果您在提交可能不需要审核产品的510（k）之前咨询FDA的工作人员，这将会节约FDA及行业的资源。

2） 不是一种器械：如果FDA认为您所提交510（k）的产品不满足FD&C法案第201节第（h）条的器械定义，或者不是组合产品中的一个器械组成部分，我们将退还您的缴费款。

3） 器械发生变更或经过改造：FDA会审核所有的510（k）提交材料，包括关于合法上市器械变更的材料，以便于做出等同性决定。因此，如果（比如说）某一制造商后来决定器械的变更不需要提交新的510（k）并希望能撤回提交材料，那么FDA将不会退回其缴纳的用户费用。FDA鼓励计划对已合法上市器械进行改造的制造商参考于1997年1月10日发布的指南，“关于决定何时提交现有器械的变更510（k）”。另外，请注意，适用于特定器械类型的指南可能会取代上文引用的通用指南。

此外，为了获取关于器械类型分类的信息或者适用于器械类型或产品的要求，制造商可以根据法案第513节第（g）条（21 U.S.C. 360c（g））的要求提交请求。欲了解更多关于提交513（g）的信息，请参阅FDA于2012年4月6日发布的指南，“513（g）信息请求用户费用”。

- 7.	如果我之前已经收到了关于我器械为非实质等同性（NSE）器械的决定，我是否必须为新的提交材料缴纳用户费用？

是的。如果器械需缴纳费用，任何被认为是NSE器械新提交材料的材料都需依据其材料类型缴纳相关费用。

如FDA发布于2012年10月15日的指南，“FDA及行业关于上市前通知提交材料的行动指南：

对FDA审核时间及目标的影响”所述，如果我们认为您的器械是NSE，其原因如下：

- 按照21 CFR 807.92（a）（3）中的定义，您的器械没有上市前通知已获批准的器械；

- 与上市前通知已获批准的器械相比，您的器械旨在用于一种新的适用症；或者

- 您的器械采用的技术特性，这会引起不同的安全性和有效性问题；

在这种情况下，您有三种选择：您可以请求“III类器械认证自动评估”（依据FD&C法案第513节第（f）（2）（A）条（21 U.S.C. 360c（f）（2）（A）重新分类），可以提交人道主义器械豁免（HDE）申请，或者提交上市前批准（PMA）申请。其中，重新审理请求和HDE不需要缴纳用户费用。但是，如果您提交PMA，FDA将要求您在提交材料时缴纳相关费用。 (http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Overview/ucm310929.htm)

基于您提交材料中提供的性能数据未证明您的器械至少像合法上市的器械一样安全而有效这一事实，我们可以认定您的器械是NSE。如果您认为您的额外数据可以表明您的器械具备实质等同性，您也可以提交新的510（k）。因为FDA会对新的510（k）进行审议，而我们也将在收到新的510（k）提交材料时立即开始评估。相关信息概要见附录1（表3）。

- 8.	如果FDA因我未能提供电子版副本（eCopy）而认为我应该撤回510（k），FDA会退回我的缴费款吗？

是的。FD&C法案第745节A部分第（b）条，已添加至《美国食品与药品管理局安全和创新法案》（FDASIA）第1136节，其中规定了在发布最终指南后提交电子版副本的法定权限（见《公法》112-144）。如FDA于2012年12月31日发布的指南“医疗器械提交材料的电子副本计划”一文所述，如果FDA不接收电子副本，或接收了不满足我们技术标准而不可接收的电子副本，FDA将以书面形式为您阐明其疏忽或原因，以帮助您准备有效的电子副本替代材料。如果FDA在发出通知后的180天内未收到有效的电子副本，我们的系统将会删除之前的提交材料，FDA将退回之前为书面请求所支付的费用。

- 9.	如果我的510（k）提交材料不满足接收标准，FDA会退回我的缴费款吗？

是的。FDA将按照于2012年12月31日发布的“510（k）的拒不接收政策”指南对您的提交材料进行接收审核。如果FDA认为您的提交材料中未提供所需要素，FDA将在收到您提交材料的15天内向您发出通知，以说明您的材料不完整且已被拒收。然后，您可以继续提交510（k）提交材料中缺少的信息而不需要缴纳新的用户费用。或者，如果您决定不再提交缺少信息的话，您也可以发送书面请求以撤回提交材料并请求退款。如果您在收到FDA的拒不接收通知后的180天内未提交缺少信息或请求撤回提交材料并要求退款，您的提交材料将被视为已撤回并且不会收到退款。

- 10.	如果我为待定510（k）提交了额外信息，我是否必须缴纳额外的费用？

不需要。如果FDA尚未发布最终决定，您可以为510（k）提交额外的信息而不需要缴纳额外的费用。但是，如果您在未经请求的情况下提交了关于器械新适用症或新技术的额外信息，您将需要提交新的510（k）并缴纳相关费用。

- 11.	如果我在我的510（k）获准进入审核后将其撤回，FDA会退还我的用户费用吗？

不会。FD&C法案并没有规定以撤回为基础而退款；见法案第738节第（a）（2）（D）条（21 U.S.C. 379j（a）（2）（D））。尽管FD&C法案为FDA提供了在撤回上市前申请的情况下提供退款的有限权限，但是这一权限不包含510（k）的撤回。

- 12.	如果我在我的510（k）获准进入审核后将其撤回并重新提交，我是否需要缴纳新的用户费用？

是的。如果后来您撤回您的510（k）并重新提交，您必须在提交新材料时缴纳相关费用。

- 13.	如果 FDA因我未能提供所要求的信息而认为我应该撤回510（k），在我重新提交的情况下，FDA会要求我缴纳新的用户费用吗？

是的。如果您未能按照FDA的要求提供额外信息，FDA将向您发出撤回通知，其中会说明FDA认为您应该撤回510（k）。 如果您提交新的510（k），您必须在提交材料时缴纳相关费用。

- 14.	如果我具备资格的话，我该如何请求退款？

如果需要请求退款，您必须在费用到期后的180天内提交书面请求至FDA适当中心的下述地址。

对于属于CDRH监管范围的产品，请联系：

美国食品药品管理局

器械和放射健康中心

510(k) Document Mail Center - WO66 - G609

10903 New Hampshire Avenue

Silver Spring, MD 20993

对于属于CBER监管范围的产品，请联系：

美国食品药品管理局

文件控制中心，HFM-99

生物制品评估和研究中心

美国食品药品管理局

1401 Rockville Pike, Suite 200N

Rockville, MD 20852-1448.

- 附录 1 -信息概要表

表 1. 什么时候需要为510（k）缴纳用户费用？

| 510（k） 提交材料类型 | 510（k） 所需费用 |
| --- | --- |
| 原始 510（k）提交材料 | 是 |
| 在收到拒不接收通知后为已有510（k）提供的额外信息 | 否 |
| 待定510（k）的额外信息 | 否 |
| 由州或联邦政府发起人提交的510（k），而且其中所涉及的器械将不会用于商业流通 | 否 |
| 具备第三方审核资格的510（k），而且已审核完毕 | 否 |
| 仅用于儿科人群器械的510（k） | 否 |
| 之前被认定为NSE 器械的510（k）提交材料 | 是 |

表2. FDA什么时候会退回510（k）用户费用？

| FDA的决定或提交人的行动 | FDA会退回我的缴费款吗？ |
| --- | --- |
| FDA 认为我的 510（k）不需要 FDA的判定依据： - 我具备法案第738节第（a）（1）（B）中所述免除费用资格条件之一 | 是 |
| - 我的产品不是一种器械 | 否 |
| - 我的器械满足上市前通知豁免要求 | 否 |
| FDA认为我的器械是 “NSE” FDA的判定依据： |  |
| - 无上市前通知已获批准的器械 | 否 |
| - 新的预期用途 | 否 |
| - 不同的技术会引起不同的安全性和有效性问题 | 否 |
| - 缺乏性能数据 | 否 |
| 我撤回我的 510（k） | 否 |
| FDA认为我需要撤回我的510（k） 见21 CFR 807.87（l） | 否 |

| 如果我未提交电子副本 | 是的，按要求退款 |
| --- | --- |
| 如果FDA认为我的提交材料不满足接收标准 | 是的，按要求退款 |

表3. 在被认定为“NSE”510（k）之后，我必须为新的提交材料缴纳哪些费用？

| 提交材料的类型 | 我必须缴费吗？ |
| --- | --- |
| 新510(k) | 是的。您必须为510（k）缴纳适用的费用。 |
| 重新审理请求 见法案第513节第（f）（2）条 | 否 |
| 重新分类请求 | 否 |
| PMA | 是的。您必须为PMA缴纳适用的费用。 |
| HDE | 否 |

- 附录2 - 参考文献列表

对于最新版的指南，请查看CDRH指南网页，网址为 http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/default.htm.

新510（k）范例——决定上市前通知实质等同性的替代方法 http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080187.htm

1997年《FDA现代化法案》要求下第三方程序的实施；FDA工作人员、行业及第三方最终指南 http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm094450.htm

儿科医疗器械的上市前评估http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm089740.htm

关于决定何时提交现有器械的变更510（k）http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080235.htm

513（g）信息请求用户费用http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm209852.htmF

FDA及行业关于上市前通知提交材料的行动指南： 对FDA审核时间及目标的影响

http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm089735.htm

医疗器械提交材料的电子副本计划 http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM313794.pdf

510（k）的拒不接收政策http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM315014.pdf

见《2012年美国食品与 药品管理局安全与创新法案》（FDASIA，公法112-114）。

这些词语的解释可见于1998年3月20日发布的“新510（k）范例——决定上市前通知实质等同性的替代方法”一文。本指南中所引用的网页地址可见于附录2——参考清单。

见法案第523节。关于第三方510（k）审核的基本信息，请参阅于2001年2月2日发布的“1997年《FDA现代化法案》要求下第三方程序的实施；FDA工作人员、行业及第三方最终指南”一文。

关于为支持儿科器械上市所需的安全性和有效性信息，以及用于在涉及这些器械的临床试验期间帮助保护儿科受试人所采取措施的信息，请参阅于2004年5月14日发布的“儿科医疗器械的上市前评估”。

关于用户费用付款的额外信息，请参见https://userfees.fda.gov/OA_HTML/mdufmaFAQ.html。

在创建《用户费用一览表》并选择“提交一览表至FDA”后方可获取PIN。

每一份经第三方审核的510（k）都必须满足法案第523节规定的法定适格要求。此处所述的两项标准是最容易出现理解错误的。

第三方审核计划不包含需由其他中心审核的510（k）（见《联邦公报》第66卷，第13937页）。

第三方资格器械类型清单可见于http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfThirdParty/current.cfm。

参见21 C.F.R. 第 862部分 et seq.

FDA 确定了通过监管规定免除510(k)提交要求的器械，网址http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpcd/315.cfm. 这一资源也解释了您关于保留豁免和豁免限制的器械的责任。

在帮助您确定您的器械是否获得豁免的资源中，包括小型制造商、国际和消费者协助部门；计划运作人员；审查部门以及CDRH网站上的产品分类资源，网址：

(http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Overview/ClassifVYourDevice/default.htm)

参见21 CFR 807.81

参见21 CFR 807.81(a)(3)。

本词定义见法案第 737节第（a）条（21 U.S.C. 379i（1））。

参见21 CFR 807.87(l)

见FD&C法案第738节第（j）条。