行业及美国食品药品管理局工作人员指南

513（g）信息请求的用户费用

文件发布日期：2012年4月6日

本文件草案于2010年4月29日发布。

OMB控制编号0910-0705

有效期至：2018年5月31日

更多关于PRA声明的信息，请参阅本指南第三节

关于本指南中与器械和放射健康中心相关的问题，请联系上市前通知（510（k））部门，电话：301-796-5640。

关于本指南中与生物制品评价与研究中心相关的问题，请联系交流、外联和发展办公室，电话：1-800-835-4709或301-827-1800。

美国卫生和公众服务部

美国食品药品管理局

器械和放射健康中心

生物制品评估和研究中心

前言

公众意见

可以在任何时间将书面意见和建议提交给美国食品药品管理局文档管理组，供管理局审查。地址：马里兰州罗克维尔市Fishers大街5630号1061室（HFA-305），20852。除此之外，您还可以提交电子版意见至http://www.regulations.gov，其中请注明《联邦公报》中所公布可用性通知中所列出的文档编号。在本指南进行下一次修订或更新之前，本局将不会依据意见行事。

额外副本

可通过网络获取额外的副本。另外，您还可以发送电子邮件至dsmica@fda.hhs.gov以请求获取本指南的电子版副本，或者可以发送传真至301-847-8419以获取本指南的硬拷贝。请使用文件号（1709）来确定您要求的指南。

本指南副本还可通过下列方式获取：

交流、外联与发展部，HFM-40

生物制品评价和研究中心

美国食品药品管理局

1401 Rockville Pike, Suite 200N, Rockville, MD 20852-1448

电话: 800-835-4709 或   301-827-1800

行业及美国食品药品管理局工作人员指南

513（g）信息请求的用户费用

本指南代表美国食品药品管理局（FDA）当前对本专题的想法。它不会创建或赋予任何人的任何权利，也不会对FDA或公众产生约束力。如果其他方法满足适用的法律和法规或两者的要求，也可以使用其他方法。如果您想讨论其他方法,请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上列出的相应号码。

I.	引言

2007年《食品和药品监督管理法修正案》（FDAAA），也被称为2007年《医疗器械用户费用修正案》（《公法》110-85），其第二篇中扩大了FDA的权利，允许其就“分类信息请求”向医疗器械的用户收取费用1。“分类信息请求”是指“根据第513节（g）条提出的关于器械所归入类别或适用于器械适用要求的请求”。 2本指南及其他FDA出版物中都使用了“513（g）请求”和“信息请求”作为“分类信息请求”的同义词。FDA对513（g）请求所做出的回应中应包含关于器械分类和/或使用法规要求的信息。用户费用中的额外资金将用于帮助FDA改进器械审核程序，以满足卫生与公众服务部部长致国会的信函3中所确定的性能目标。本指南的目的在于说明与513（g）请求相关的用户费用问题，从而为FDA的工作人员和受管辖行业提供帮助。

1	医疗器械用户费用首先是由2002年《医疗器械用户费用和现代化法案》（MDUFMA）（《公法》107-250）授权的。随后，MDUFMA修订了《联邦食品、药品和化妆品法案》（FD&C法案）并授权FDA就某些上市前提交材料的审核收取费用。FDAAA的第二篇扩大了FDA的权利，允许其自2012年9月30日开始收取医疗器械用户费用，并且还在法案第738节添加了几种新费用（21 U.S.C. 379j）。欲了解更多关于医疗器械用户费用的信息，请参阅：https://www.fda.gov/ForIndustry/UserFees/MedicalDevice UserFee/ucm452519.htm。

2	见FD&C法案第737节第（6）条（21 U.S.C. 379i（6））。

FDA的指南文件，包括本指南，并不具备法规强制性，仅用于表述FDA对于某个问题的看法，而且除非引用具体法规或法令要求，否则应仅被视为建议。FDA指南中所用的“应该”一词指建议或者推荐而非要求。

二、	关于513（g）请求用户费用的常见问答

1.	是否所有的 513（g）请求都需要缴纳用户费用？

是的。《联邦食品、药品和化妆品法案》 第738节第（a）（2）（A）（ix）条）（21 U.S.C. 379j（a）（2）（A）（ix））规定，您需要为您提交至FDA的所有513（g）请求缴纳用户费用。与其他类型的医疗器械申请费不同，法律不为513（g）请求的缴费要求提供任何豁免。4 比如说，即使您的提交材料涉及的是专门针对儿科人群的器械5，或者您是州或联邦政府实体，您也需要为您的513（g）请求支付用户费用。6

在您支付所有的应付费用之前，FDA将不会接收您的513（g），这些费用包括所有要求缴纳的企业注册费，具体要求详见FD&C法案第738节第（f）（1）条（21 U.S.C. 379j（f）（1））。FDA对您513（g）信息请求的审核将从收到所有应付费用的日期开始。

2.	如果FDA认为我的提交材料不是513（g）信息请求，FDAFDA会退回我的用户费用吗？

是的。FD&C法案第513节第（g）条（21 U.S.C. 360c（g））对“关于器械所归入类别或适用于法案下器械的要求”的请求做出了规定。不要求提供此类信息的提交材料不属于第513节第（g）条的适用范围，而且也不需要FDA的回应。如果FDA认为所收到的提交材料不属于513（g）信息请求，FDA将退回用户费用。

3.	如果我的产品未显示出其为医疗器械，FDA会退回我的用户费用吗？

3	承诺函中概述了2008—2012财年的目标，可见于http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Overview/MedicalDevice UserFeeandModernizationA.ctMDUFMA/UCM109102.pdf。

4	FD&C法案第738节（a）（2）（B）介绍了可免除医疗器械用户费用的某些情况。但是，这些情况都不适用于513（g）请求。

5	见FD&C法案第737节第(a)(1)(B)(v)(I)条。

6	见FD&C法案第737节第(a)(1)(B)(iii)条。

不会。FD&C法案不包含任何关于退回513（g）请求费用的规定（参见FD&C法案第738节第（a）（2）（D）条）。

4.	如果我的器械可免于提交510（k）上市前通知，FDA会退回我的用户费用吗？

不会。FD&C法案不包含任何关于退回513（g）请求费用的规定（参见FD&C法案第738节第（a）（2）（D）条）。

5.	如果我根据我的513（g）请求为我的器械提交510（k）或上市前批准申请（PMA），我还必须缴纳新用户费用吗？

是的。您必须为根据您的513（g）请求提交的任何新的提交材料缴纳所有的适用费用；您不会收到为您的513（g）请求所缴纳费用的“付款通知”（参见FD&C法案第738节第（a）条）。

6.	在提交513（g）信息请求之后，我能在不缴纳任何新用户费用的情况下增加一个新问题、新用法或新技术吗？

不能。一旦FDA收到您的513（g）信息请求和用户费用，您在随后便不可以通过添加新问题、新用法或新技术而修改513（g）请求。我们会将添加的新问题、新用法或新技术视作待定的513（g）信息请求，而这个新的513（g）请求需要缴纳额外的用户费用，因为我们需要对此单独做出回应。

7.	如果我撤回我的513（g）请求，FDA会退回我的用户费用吗？

不会。FD&C法案中未授权FDA在您提交513（g）请求并支付全额费用后退回您的用户费用（参见FD&C法案第738节第（a）（2）（D）条）。

8.	如果FDA要求我提供产品的额外信息，我是否必须为这些新信息缴纳新的用户费用？

不需要。为直接回应FDA关于提供额外信息的要求而提交的信息不要求缴纳额外的用户费用。

9.	是否需要填写医疗器械用户费用表？

是的。您必须填写3601表格，即医疗器械用户费用一览表，并将其随您的分类信息请求一同提交至FDA。该表格可见于https://www.fda.gov/ForIndustry/UserFees/MedicalDeviceUserFee/ucm452525.htm。

10.	2008—2012财年的513（g）用户费用收费要求是什么？

| 财政年度 | 标准费用 | 小型企业费用 |
| --- | --- | --- |
| FY 2008 | $2,498 | $1,249 |
| FY 2009 | $2,710 | $1,355 |
| FY 2010 | $2,941 | $1,470 |
| FY 2011 | $3,191 | $1,595 |
| FY 2012 | $3,462 | $1,731 |

三、	1995年《缩减文书工作法案》

本指南包含美国行政管理和预算局（OMB）按照1995年《缩减文书工作法案》》（44 U.S.C. 3501-3520）的要求审核所收集信息的规定。

每次做出回应前完成信息收集所需的时间预估为平均12个小时，其中包括审核机构、研究现有数据资源、收集所需数据，以及完整信息收集并进行审核的时间。如有关于此预估负担的意见或关于减少此负担的建议，请发送至：

美国食品药品管理局运营办公室FDA PRA工作人员电子邮箱：PRAStaff@fda.hhs.gov

本指南还引用了FDA法规中当前经过批准的信息收集。21CFR807部分E子部分中所述的信息收集已获得批准，其OMB管理编号为0910-0120，而且21CFR814部分中所述的信息收集也已获得批准，其OMB编号为0910-0231。

除非出示当前有效的OMB控制编号，否则任何机构都不得进行或发起信息收集，而且个人也不需要响应此类信息收集。本信息收集的控制编号为0910-0705（有效期至2018年5月31日）。