行业指南：解决最少工作量问题的建议方法

2016年12月13日签署成为法律的《21世纪治愈法案》（以下简称《治愈法案》）对《联邦食品、药品和化妆品法案》的几节进行了修订。本指南在《治愈法案》颁布之前制定和发布，因此本指南中的某些部分可能不再属于最新规定。FDA正在评估如何对本指南进行修订，以便代表我们当前对这一主题的思考。有关更多信息，请联系CDRH-Cures@fda.hhs.gov （邮件发送至CDRH-Cures@fda.hhs.gov）。

PDF打印版

https://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm073704.pdf

文件发布日期：2000年9月11日

|  | 美国卫生和公众服务部 美国食品药品管理局 器械与放射健康中心 计划运行人员 器械评价办公室 器械与放射健康中心 |
| --- | --- |

前言

本文件在制造商认为未采用最少工作量（LB）法来解决监管问题的监管行业中使用。虽然本文件中讨论的解决LB问题的方法为建议方法，但制造商可以视情况而定选择其他方法。

公众意见

可以在任何时候将意见和建议提交至器械评价办公室Thinh Nguyen，供管理局审查，地址：马里兰州罗克维尔市公司大道9200号HFZ-402器械评价办公室，20850。在指南进行下一次修订或者更新之前，本局将不会依据意见行事。有关本指南的使用或相关问题解释，请通过(240) 276-4010联系Thinh Nguyen。

额外副本

额外副本可以通过互联网获取。您还可将电子邮件请求发送至CDRH- Guidance@fda.hhs.gov (mailto:CDRH-Guidance@_fda.hhs.gov)，以接收指南文件的副本。请使用文档号1188来标示索取的指南。

行业指南：解决最少工作量问题的建议方法1

按照器械评价办公室（ODE）最近所有的补正通知和指南文件中的指示，我们在编制这两种类型的管理局通信时仔细考虑了当前的法定标准。同时，我们还进行了相关的努力来考虑在在响应缺陷或遵循我们的指南文件时将要出现的监管和科学负担。在审查后，如果您认为有任何缺陷或指南文件方面产生了不当的负担（如要求与监管决定不相关的信息等），或认为存在解决问题的负担更小的方式，则应首先联系相关审查部门的管理人员。该管理人员通常为分部门主管，但可能涉及到部门主管或副主管。在所有情况下，部门管理员将尽一切努力同您合作，确定解决存在的问题的最少工作量方法。

如果在同部门管理员讨论后，您仍然认为要求的信息不代表解决监管问题的最少工作量方式，则您应通过电话（301）594-1190联系计划运行人员（POS）。POS内的相关科室主管（510(k)、IDE/HDE、PMA）将就如何尽快解决问题向您提出建议。这样可能会导致在部门层面上对问题进行进一步的非正式重新考虑，或重新建议在21 CFR 10/75下提出正式的申诉。在本节的规范下，您的上述将直接提交ODE主管办公室进行决议。有关提交问题供内部机构审查的要求的信息，请参见第10.75节。

以上申诉机制跟踪办公室的监管机构。如果您仍然认为您的担忧未得到满意解决，您可以选择联系器械和放射健康监察专员中心（/AboutFDMCentersOffices/OfficeofMedicalProductsandTobacco/CDRH/CDRHOmbudsman/default.htm）David Buckles先生。Buckles先生的责任包括促进最少工作量问题的决策，可以通过电话（301）796-5447联系他。

虽然建议的问题申诉路径通常包括同ODE管理层的讨论，但您可以直接联系中心的监察专员，无需在办公室内部对您的问题进行纠缠。Buckles先生可以帮助您以您觉得最舒适的一切方式解决您的担忧。

以上讨论的解决最少工作量问题的建议方法在下一页通过图表展示。

1本文件旨在提供指南。本文件代表了管理局对本主题的当前思考。它不会创建或赋予任何人的任何权利，也不会对FDA或公众产生约束力。如果其他的方法满足适用的法令、法规的要求或同时满足二者的要求，可以使用该方法。

与“最少工作量”问题有关的争议解决

| 与“最少工作量”问题有关的争议 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司联系相关审查部门1 |  |  |  |
| 争议是否得到解决？ |  | 是 |  |
| 否 |  |  |  |
| 公司联系计划运行人员2 |  |  |  |
| POS同审查部门合作解决问题 |  | 是 |  |
| 否 |  |  |  |
| 公司在21 CFR 10.75提出申诉 |  |  |  |
| 争议是否得到解决？ |  | 是 |  |
| 否 |  |  |  |
| 公司联系CDRH监察专员3 |  | 公司以最少工作量的方式开展工作 |  |

1.	首先联系分部主管，但可能涉及到高层部门管理人员。

2.	首先联系相关的科室主管，如PMA、510(k)或IDE/HDE等。

3.	在此过程中，可以随时联系CDRH监察专员。

指南文件中的更多内容（医疗器械和释放辐射产品）（/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/default.htm）

跨中心最终指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm081752.htm）

合规办公室最终指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070269.htm）

中心主管办公室最终指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm110228.htm）

沟通与教育办公室最终指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070271.htm）

器械评价办公室最终指南2010 - 2016 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm198577.htm）

器械评价办公室最终指南1998 – 2009 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070272.htm）

器械评价办公室最终指南1976 – 1997 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080283.htm）

体外诊断和辐射健康办公室最终指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070274.htm）

监督和生物统计办公室最终指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070275.htm）

科学与工程实验室办公室最终指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070277.htm）

指南草案 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm407274.htm）

释放辐射产品指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm283507.htm）

撤销指南 （/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm425025.htm）