如何准备认证用预申请（Pre-RFD）

行业指南草稿

本指南仅用于收集意见。

关于本指南的电子评论或书面评论请按照声明本指南可用性的《联邦公报》中规定的日期提供。电子评论可提交至http://www.regulations.gov。书面评论可以提交至食品药品监督管理局，案卷管理科（5630 Fishers Lane，ROOM 1061（HFA-305），Rockville，MD，20852）。所有评论应注明案卷编号，该编号在《联邦公报》上公布的可用性通知中列出。

本指南的其他副本可通过组合产品办公室网站（http://www.fda.gov/CombinationProducts/default.htm）获得。

关于本指南内容的问题，联系组合产品办公室：combination@fda.gov。

美国卫生和人类服务署

食品药品监督管理局

局长办公室下属组合产品办公室

2017年1月

目录

I.	目的	3

II.	背景	3

III.	关于非组合产品和组合产品Pre-RFD程序的一般信息	4

A.	什么是Pre-RFD？	4

B.	我应何时申报Pre-RFD？	6

C.	我是否可以向OCP申请召开会议以解释我的产品？	6

D.	我如何为产品申报Pre-RFD？	7

E.	FDA审核我的Pre-RFD的速度如何？	7

F.	我能否在申报后撤销Pre-RFD?	7

G.	如果我不同意OCP的初步评估结果，我该做什么？	7

H.	我如何联系OCP？	8

I.	我在哪能够获得更多信息？	8

IV.	我应在Pre-RFD中纳入哪些信息？	8

A.	我应在我的Pre-RFD中纳入哪些基本信息？	8

B.	如果我有关于本产品的额外信息并且打算在我的Pre-RED中与FDA分享，我该做什么？	9

C.	我的Pre-RFD应遵循哪种格式？	10

D.	FDA是否接受以电子格式提交的Pre-RFDs？	10

E.	如果我利用标准邮件进行提交，我的Pre-RFD的收信地址应如何写？	10

F.	Pre-RFDs是否存在页数限制？	10

V.	结论	11

附录：		12

A.	Pre-RFD筛选检查表	12

B.	Pre-RFD工序流程	14

# 目的

本指南旨在辅助申办方通过认证预申请（Pre-RFD）程序从美国食品药品监督管理局（FDA或机构）获得初步评估。Pre-RFD程序可用来提供关于法规确定或将人类医疗产品归类为药品、器械、生物产品或组合产品的非正式、不具约束力的反馈。此外，该非正式程序提供了将非组合型产品或组合产品分配给适当的机构中心（药品评价与研究中心（CDER）、器械和放射卫生中心（CDRH）或生物制品评价和研究中心（CBER））以进行上市前审核和管理的相关信息。特别地，本指南解释了在组合产品办公室（OCP）实施的Pre-RFD程序，并帮助申办方了解需在Pre-RFD中提供的信息类型。

本指南范围之外的其它信息可在我们的网站（http://www.fda.gov/CombinationProducts/default.htm）中获得。这些主题包括非组合产品和组合产品的定义以及关于正式申请认证（RFD）过程的信息。

# 背景

自2002年12月24日成立以来，OCP已成为服务于处于不同产品开发阶段的申办方资源。申办方通常寻求关于其医疗产品应作为药品、器械、生物制品还是组合产品进行管理、如果为非组合产品，哪种FDA医疗产品机构中心（CDER、CBER或CDRH）将对其进行管理，或如果为组合产品，哪种机构中心具有产品的上市前审核和管理的初步管辖权（如果为组合产品）等OCP反馈。

申办方获得OCP反馈的方法有两种。一种是通过申报RFD以获得关于申办方产品分类和／或中心分配（可根据FD&C法案章节563和法规21CFR3.9中规定的条件进行变更）的正式、具有约束力的决定。已将RFD程序编入在21 CFR第3部分中，并且，OCP已发布关于本程序的指南（参见“如何编写认证申请”，http: //www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm126053.htm）。第二种更灵活的选择是由申办方向OCP申请查询，以获得不具约束力的初步的司法评估。

许多申办方力求采用更易获得的、灵活方法来与OCP和医疗产品机构中心进行沟通以在向机构申报上市申请前从机构获得反馈。久而久之，这些获得反馈的非正式方法逐渐成为申办方的惯用方法，并且，一些申办方甚至会优先选择这些方法而不是正式的RFD程序。因此，FDA正在提高这种程序的透明度和一致性（该程序如今已称为“认证预申请项目（Pre-RFD）”）。

本指南在说明该结构性程序时为希望申报Pre-RFD的申办方提供了明确建议。其也为FDA人员审核Pre-RFD提供了程序、为申办方收到OCP反馈提供了一般时间表、并为计划与Pre-RFD相关的会议和电话会议提供了程序。

FDA的指导性文件（包括本文件）不会建立具有法律效力的责任。相反，指南描述了机构关于该主题的当前思考，除非引用明确法规或法定要求，应仅将指南视为建议。机构指南中所使用的“应”一词指建议或推荐，而不是要求。

# 关于非组合产品和组合产品Pre-RFD程序的一般信息

## 什么是Pre-RFD？

Pre-RFD是申办方可能向OCP提交，要求FDA为下列内容做出初步的、非约束性评估：（1）器械法规识别或归类为药品、器械、生物制品或组合产品，和／或（2）如该产品为非组合产品，应由CBER、CDER还是CDRH管理产品，或该产品为组合产品时，上述哪个机构中心具有上市前审核和管理的具有初步管辖权。

OCP将根据特定Pre-RFD中所提供的信息，为产品提供书面初步分类和／或管辖权评估。我们的目标是在收到您应提供的基本信息后60个自然日内为您提供我们的反馈，并且，在审核过程中，我们将根据需要与您沟通。在评估过程中，您可随时与我们取得联系，以询问问题或获得解释。此外，如果我们可能无法在收到信息后60个自然日内完成审核，我们将及时与您沟通，以要求延长审核时间。请注意，如果您在向我们申报Pre-RFD后，对您的产品进行了重大变更，如变更适应症或成分，OCP的反馈将不再适用。如果您做出这些变更，您可能需要申报新的Pre-RFD以供OCP思考，因此我们建议您与OCP取得联系。同时，如果您在具有不同配置、成分和／或拟定用途或适应症的多个相关产品或产品系列的分类或分配方面存在问题，我们建议为每种产品分别申报Pre-RFD。

尽管我们的Pre-RFD反馈对于机构或申办方不具约束力，但OCP的目的是根据Pre-RFD中的信息来尽可能提供最佳建议。OCP将进行审核并在彻底审核后，做出书面反馈，并且，反馈将包含针对我们评估的详细、彻底的原理阐述。此外，必要时，我们的审核将涉及相关的机构中心和首席法律顾问办公室。

下表突出强调了RFD和Pre-RFD程序之间的一些关键相似和差异之处。关于相似性方面，两种程序中的某些基本信息都是必要的，以供FDA需要用于对产品分类和分配进行评估。基本信息包括，例如，产品说明、拟定用途或适应症、以及产品如何实现其预期治疗／诊断效果的说明。此外，可能根据实际情况提供RFD所需的一些信息以作为Pre-RFD的部分内容。例如，申办方可能希望提供相关数据／研究、相关产品描述、和／或申办方建议。RFD和Pre-RFD程序之间的差异包括申办方必须提交的文件长度和法规分析深度。例如，RFDs不得超过15页，但是，Pre-RFD申报中不存在这种文件长度要求。而且，对于RFD，申办方必须提供产品分类分析、主要作用方式（PMOA）分析（如果RFD涉及组合产品）和关于管辖权分配的建议。由于Pre-RFD程序不包括这些问题的分析（在章节IV.A.和附录A中提供了其他详细信息），Pre-RFD程序可选择性提交这些信息。

| 申报类型 | RFD（必需信息） | Pre-RFD（建议信息） |
| --- | --- | --- |
| 产品描述 | 是 | 是 |
| 拟定用途或适应症 | 是 | 是 |
| 制造工艺说明，包括全部组件的来源 | 是 | 可选择（如果可用；如产品为HCT/P或生物制品，建议提供） |
| 支持性数据／研究 | 是 | 可选择（如果可用） |
| 产品如何实现其预期用途／诊断效果的描述 | 是 | 是 |
| 分类分析、主要作用方式（如果为组合产品）以及管辖权分配 | 是 | 可选择（如果可用） |
| 相关产品的描述 | 是 | 可选择（如果可用） |
| 申办方建议 | 是 | 可选择（如果可用） |
| 页数限制 | 是 | 否 |

## 我应何时申报Pre-RFD？

可在医疗产品开发的任何时间点申报Pre-RFD。

当产品分类或应分配的机构尚不清楚或存在争议且您产品处于早期开发阶段，或如果您在考虑是否继续开发特定配置或特定适应症时，申报Pre-RFD是非常有帮助的。了解FDA如何管理你的产品以及合理的上市监管途径将有助于为您的公司提供更好的决策。

我们认为不必为每种产品申报Pre-RFD。例如，一些产品可能具有明确的分类和管理分配。OCP已在其网站上（combination@fda.gov）公布了这些产品类型的不同举例列表。

## 我是否可以向OCP申请召开会议以解释我的产品？

如果您有任何问题，包括如果您不清楚所需纳入的信息类型，我们鼓励您在申报Pre-RFD之前与OCP取得联系。

在大多数情况下，机构将能够根据叙述清楚的Pre-RFD来做出初步评估。但是，如果您认为与OCP召开会议将有助于使机构更好地了解产品作用，您可在申报Pre-RFD之前或之后申请召开会议。如果您在申报Pre-RFD之后但是在获得我们的反馈之前申请召开会议，请记住，会议可将可能延长对您产品进行审核的时间，这样，我们能够充分思考在会议中引出的问题。

如果您申请召开会议，您应纳入您对想要解决的问题的说明和任何支持性信息。请注意，涉及两个或三个机构中心的主题专家的会议可能花费更长时间来安排（原因是参与人员增加、会议室的可用性、以及因存在许多组合产品而造成复杂性增加）。在可能和合理情况下，OCP鼓励您考虑进行电话会议而不是面对面会议。

一般而言，在召开会议前，FDA将需要4周来审核针对会议申请所提交的信息。时间表将为OCP和必要的机构中心论题专家提供充分时间，以便在召开会议前审核、评论并尽可能随访任何问题。因此，您在首次申请会议时提供完整背景信息是非常重要的。如果该日期之后，您打算利用任何新信息或修改信息来补充您的背景信息包，我们可能重新安排会议日程或延期发送我们针对与新信息或更新信息相关的特定讨论主题的反馈。尽管不得过分强调完整背景包的重要性，但值得注意的是申报不相关信息可能达不到预期目标。为向您提供最有效和有利的建议，请使您的背景信息针对您打算让我们思考的Pre-RFD中的问题。

可通过向本指南上文中和章节IV.E.下所列的地址向OCP提交书面申请信或向combination@fda.gov发送电子申请。请将您的通信主题标签设为“Pre-RFD会议申请”。

## 我如何为产品申报Pre-RFD？

本指南的第III部分规定了Pre-RFD的推荐格式和具体内容。您可向combination@fda.gov或章节IV.E下所列地址提交Pre-RFD，并纳入任何与您产品相关的任何数据（应进行明确标示）。

## FDA审核我的Pre-RFD的速度如何？

在收到Pre-RFD后的5个工作日内，OCP旨在通过审核Pre-RFD申报文件来保证我们能够获得足够信息以进行初步评估。OCP随后将向您发送我们将开始评估的确认邮件，或我们将在开始评估前，详细描述所需的额外信息。

OCP的目标是在收到能够开始审核的完整信息后的60个自然日内，为Pre-RFD提供反馈。但是，请记住，审核速度取决于所提交信息的质量和充分性。此外，如果您提交大量数据以供FDA思考，我们可能需要更长时间（超过60个自然的日目标时间）来充分思考所提供的信息。

## 我能否在申报后撤销Pre-RFD?

能。您可在申报后并在FDA公布初步评估结果之前随时以书面形式，通过电子邮件或写信至章节IV.E.中的地址通信，告知OCP，以撤销您的Pre-RFD。

## 如果我不同意OCP的初步评估结果，我该做什么？

如果您不同意OCP对您产品的初步评估结果，您可联系我们办公室，以对我们的调查结果进行讨论。在收到我们的反馈后，如果您希望提供未在原始Pre-RFD中体现的其他信息或新数据，您可提交包含该信息的新Pre-RFD。OCP会将该Pre-RFD视为重新申报，并对其进行重新审核和彻底评估。或者，您可提交RFD以供我们思考（参见21 CFR第3部分和指导性文件“如何书写RFD”获取关于必要信息、格式和页数限制的其他信息）。一旦收到您的完整RFD并且可进行归档，我们将审核RFD，并在归档后的60个自然日内提供与可能按FD&C法案章节563和法规中21 CFR 3.9中规定条件做出修改的分类和／或中心分配相关的联合决定。根据21 CFR 3.8（c），在收到分配函后的15个工作日内，您可申请对RFD的决定进行重新思考。在收到重新思考申请后的15个自然日内，FDA将进行审核并以书面形式采取措施。或者，一旦您收到RFD决定，根据21 CFR10.75，您可直接就该决定向特殊医疗项目副局长上诉。

## 我如何联系OCP？

OCP的联系信息，包括邮寄地址、电子邮件地址、电话号码和传真号码在下述第IV.E部分中列出。

## 我可从哪里获得更多信息？

可通过OCP网站获得更多关于产品分类和分配以及组合产品管理的信息：（http://www.fda.gov/CombinationProducts/default.htm ）

# 我应在Pre-RFD中纳入哪些信息？

## 我应在Pre-RFD中纳入哪些基本信息？

- 联系信息包括您的姓名、公司名称、电子邮件地址和电话号码。

- 产品的完整说明以及下述信息（如果适用）。

- 510（k）、PMA、NDA、ANDA、BLA或与本产品相关的其它FDA法规申报编号，

- 产品名称和全部组件产品；以及

- 产品的照片／图解

- 对于利用生物材料制成的产品，描述材料加工方法和最终产品的鉴别特征。

- 对产品如何发挥效用的说明。以及，尽管为选择性纳入内容，但您还可纳入用于说明产品如何发挥效用的支持性相关试验的其他详细信息（即，研究条件／方法、控制确认、结果和结论）。请注意，与其他产品进行比较或进行生物相容性试验可能不会帮助了解产品的发挥效用方法。

- 对产品如何上市的说明。例如，产品是否包含单独上市而将标识为用于合并使用的部件，或产品是否具有以物理方式或化学方式组合为单一实体或组合包装的组件？

- 产品中全部组件／成分列表，包括在产品中纳入每种组件／成分的数量和原因。如果产品含有溶液／液体／胶体／粉末，请提供全部成分（活性和非活性）、其含量／浓度、以及在产品中纳入成分的原因。

- 拟定用途／预期用途／适应症声明。

- 使用说明／使用条件。

- 全部已知作用方法以及每种作用方法的机制。

- 对于任何可能为组合产品的产品，纳入任何您可能获得的（如有）、用于支持不同组件对组合产品的整体预期治疗／诊断效果的相对作用的信息。尽管为选择性纳入内容，但如果可获得该信息且您希望FDA对其进行思考，则可提供任何支持性试验／研究的详细描述。

- 您预期或已经为相关产品做出的声明的列表。

## 如果我有关于本产品的其他信息并且打算在Pre-RED中与FDA分享，我该做什么？

除上述申报的、供FDA进行Pre-RFD审核的信息外，您还可以提供关于产品的其他信息。可选择性提供超出章节IV.A要求的信息。但是，一旦您准备了其它希望我们进行思考的信息，我们愿意进行思考。该信息可能包括（例如）领导机构中心的建议（如果您的产品是组合产品），或任何您认为与您产品类似的产品，或您认为相关的且需要我们在初步评估中进行思考的任何其它信息。

## 我的Pre-RFD应遵循哪种格式？

我们建议您简要提供在附录的筛选检查表中规定且在上述章节中进行详细解释的信息。如果您在回应时，按筛选检查表中所列的内容，以单独标题来标注Pre-RFD中的每个章节，这可能是有帮助的。我们还建议您使用标准字体（例如，新罗马字体Times New Roman）以及容易读取的字号（例如，12号）。

## FDA是否接受以电子格式提交的Pre-RFD？

是。您可以通用的电子格式（如可移植文件格式（PDF）或Word文件），向combination@fda.gov发送电子邮件，以提交您的Pre-RFD。如上述部分中所解释的，仅提交一份电子文件即可。

## 如果我利用标准邮件进行提交，我的Pre-RFD的收信地址应如何写？

我们鼓励您向我们的收件箱（combination@fda.gov）提交您的电子版Pre-RFD。但是，如果您选择利用标准邮件来提交您的Pre-RFD，您应向下述地址发送您的文件：

组合产品办公室

局长办公室

食品药品监督管理局

WO32 Hub/Mail Room #5129

10903 New Hampshire Avenue

Silver Spring, MD 20993-0002

（电话）：301-796-8930

（传真）：301-847-8619

Combination@fda.gov

为向正确地址发送Pre-RFD，应在信封上明确标出“认证用预申请”。仅必须申报一份Pre-RFD。换言之，无需提交您原始Pre-RFD的副本。

## Pre-RFD是否存在页数限制？

否，Pre-RFDs没有页数限制（关于以电子邮件发送的、不以PDF或word格式申报的Pre-RFD，亦没有字数限制）。但是，我们鼓励您将RFD简化为具有相关信息的简明综述，以便于OCP进行初步评估。

# 结论

本指南中提供了我们关于Pre-RFD申报的格式和内容的建议。我们建议您特别注意您Pre-RFD中的这些章节（如适用）：

- 产品完整说明，包括其组成（您的产品是什么？）；

- 产品的预期用途／适应症（为何使用您的产品？）；

- 产品的作用方法（您的产品如何发挥效用？）；

- 如果您的产品可能是组合产品，您可能具备的（如有）任何关于每种组件对组合产品整体预期治疗／诊断效果的相对作用的信息；以及

- 您为产品做出或预期做出的任何声明。

OCP会始终作为您的资源。如果您存在任何问题或如果您不清楚需要纳入的信息类型，我们强烈建议您在申报Pre-RFD之前与OCP联系。

# 附录：

# Pre-RFD筛选检查表

回应申办方的OCP检查表

感谢您联系组合产品办公室（OCP）。我们乐意为您提供关于您产品的潜在分类（即，药品、器械、生物制品或组合产品）和管辖权（CBER, CDER或CDRH）的初步反馈。

我们希望您记住的是，OCP不对产品进行审核或批准。由分配的负责进行上市前审核和管理的领导中心来决定产品的法规途径。一旦我们办公室提供反馈，我们将指导您与适当人员取得联系，以便于解决上市前的法规问题，如与上市前申报相关的问题。

请提供下述特定产品信息，以便于启动审核：

- 联系人信息，包括您的姓名、公司名称、电子邮箱地址、以及电话号码。

- 产品的完整说明和下述信息（如果适用）。

- 510 (k), PMA, NDA, ANDA, BLA或任何与产品相关的其它FDA法规申报编号。

- 产品名称和全部组件产品；以及

- 产品的照片／图解

- 关于利用生物材料制成的产品，说明材料的加工方式和最终产品的鉴别特征

- 对产品如何发挥效用的说明。以及，尽管为选择性纳入内容，但您还可纳入用于说明产品如何发挥效用的支持性相关试验的其他详细信息（即，研究条件／方法、控制确认、结果和结论）。请注意，与其他产品进行比较或进行生物相容性试验可能不会帮助了解产品的发挥效用的方法。

- 产品如何上市的说明。例如，产品是否包含单独上市而将标识为用于合并使用的部件，或产品是否具有以物理方式或化学方式组合为单一实体或组合包装的组件？

- 产品中全部组件／成分列表，包括纳入产品中每种组件／成分的数量和原因。如果产品含有溶液／液体／胶体／粉末，请提供全部成分（活性和非活性）、其含量／浓度、以及在产品中纳入成分的原因。

- 拟定用途／预期用途／适应症声明。

- 使用说明／使用条件。

- 全部作用方法以及每种作用方法的机制。

- 对于任何可能为组合产品的产品，纳入任何您可能获得的（如有）、用于支持不同组件对组合产品的整体预期治疗／诊断效果的相对作用的信息。尽管为选择性纳入内容，但如果可获得该信息且您希望FDA对其进行思考，则可提供任何支持性试验／研究的详细描述。

- 您预期为或已经为相关产品做出的声明的列表。

一旦收到上述规定分类中的完整信息，我们将开始审核。我们的目标是在60个自然日内提供反馈；但是，时间表取决于您向我们提供信息的质量和充分性，是否申请召开中期会议、办公室工作量和问题的复杂程度。请以尽可能简洁明了的方式提供上述所列的信息，以便于我们进行审核和提供反馈。如果在我们审核过程中出现任何其它问题，我们将与您取得联系。

# Pre-RFD工序流程

| Pre-RFD工序流程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pre-RFD接收 |  | Pre-RFD对完整性进行审核 | OCP完成Pre-RFD的初步科学评估 | 由中心为Pre-RFD进行评估 | 纠正和最终化的Pre-RFD | Pre-RFD关闭 |
| 申办方 1.申办方启动Pre-RFD 5.申办方根据缺口修改申报信息并再次申报 |  |  |  |  |  |  |
| OCP 6. OCP检查了潜在法规问题，完成了初步科学评估，并将文件提交给中心进行审核 9.与中心和OCC（如果需要）一同召开会议并进行随访讨论 10. OCP… - 审核中心评估结果 - 起草申办方反馈 - 文件记录和批准最终评估 - 与OCC一同检查法规问题（如果需要） 2. OCP收到中心收件箱中的Pre-RFD 4b. OCP向申办方发送了明确的缺口评估 3.指定Pre-RFD并进行完整性审核 4a. OCP向申办方发送电子邮件以指示开始审核 12. OCP关闭Pre-RFD - 与申办方进行沟通 - 对中心进行反馈 - 文件归档 不完整 完整 |  |  |  |  |  |  |
| 中心 8.中心接收审核申请，完成评估并将评估结果返回给OCP |  |  |  |  |  |  |
| OCC 7. OCC向OCP咨询法规问题（如果需要） 11. OCC审核反馈并记录最终法规审核结果（如果需要） |  |  |  |  |  |  |

在本指南中，向机构申报Pre-RFD的各方指“申办方”，“您”或“贵”；术语“我们”和“我们的”指FDA的组合产品办公室人员。

请注意，本Pre-RFD指南中所列出的信息不包括RFD所要求的全部必要信息。如果您打算提交RFD，您应查阅21 CFR 3.7和指南中关于如何纳入RFD的内容（参见“如何书写认证申请”，http: //www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm126053.htm）。

尽管针对Pre-RFD无页数限制，但我们鼓励您将您的Pre-RFD信息限定为与OCP相关信息的简洁综述，以便于做出初步评估。