卫生教育和福利部

公共卫生局

美国食品药品管理局

ROCKVILLE. MARYLAND 20852

REF:DOC:4026-MA

- 1976年8月23日

收件人：所有激光产品制造商和潜在的激光产品制造商

主题：某些军用激光产品豁免美国食品药品管理局《激光产品辐射安全性能标准》。

本备忘录旨在向所有激光产品制造商通报有关以下产品的豁免规定：1976年8月2日以后生产、国防部机构专用并且设计用于实战、实战训练活动或者属于国防领域（FDA参考案卷号：76p-0335）的所有激光产品。该豁免规定不适用于主要用于室内教学和演示、工业生产和科学调查的激光产品以及医疗激光产品。该豁免规定出自《联邦法规汇编》第21篇第1040.10部、第1040.11部的美国食品药品管理局激光产品性能标准、《联邦法规汇编》第21篇第1002部的相关报告、记录保管要求，但第1002.20款有关意外辐射事件的规定除外。

食品和药品代理专员舍温·加德纳先生于1976年7月29日致函国防部副部长乔治·马林塔尔先生，宣布了这一豁免规定。授予这一豁免的理由是对此类器械的特殊军事要求中不再要求完全符合美国食品药品管理局性能标准。但是，国防部的采购规范将要求在可行的范围内符合美国食品药品管理局的标准，并将构成对国防部实施的安全管制措施和程序的补充。所有豁免产品还必须使用下文规定的标签或者其他核准的形式予以明确标识：

“警告

根据国防部于1976年7月26日发布的第76EL-01号豁免通知，本电子产品豁免于《联邦法规汇编》第21篇第I章第J分章规定的美国食品药品管理局辐射安全性能标准。使用本产品时，必须采取适当的保护器械或程序。”

此外，国防部将限制这些器械的剩余库存处置，并每年向美国食品药品管理局报告依据豁免规定采购的器械类型及其制造商、以及不同于上述标签的识别手段。

第9号政策声明

第2页	所有激光产品制造商和潜在的激光产品制造商

在美国食品药品管理局与国防部之间的任何协议条款发生违约，或者其他公开信息表明依据本豁免规定获得豁免的电子产品发生辐射、保护不充分危害公众健康和安全的情况下，这一豁免可以予以撤回或者修改。

有关豁免的通信应直接送达负责设施和后勤的国防部副部长办公室，收件人：负责环境与安全的国防部副助理部长，地址：华盛顿特区五角大楼，邮编：20301；办公室电话：（703）695-0221。

Robert G. Britain

主管

放射卫生局
合规科