使用电子方式分发某些产品信息

业界指南

如果需要其他副本，请联系：

政策办公室，专员办公室

美国食品药品管理局

5600 Fishers Lane

Rockville, MD 20857

(301)827-3360

http://www.fda.gov/(http://www.fda.gov/)

美国健康和人类服务部

美国食品药品管理局

政策办公室，专员办公室

2006年3月

本指南代表美国食品药品管理局(FDA)关于这一主题的最新看法。它不给任何人确立任何权利，不对美国食品药品管理局或公众产生约束力。如果替代性方法符合适用的法律法规的要求，您可以使用它。如欲讨论替代性方法，请联系相关的FDA工作人员。

1.简介

本指南旨在描述美国食品药品管理局（FDA，我们或管理局）目前关于产品信息传播和分发格式、方法的思考，包括FDA管理产品的自愿召回通讯和/或重要的药物安全信息（根据21 CFR§§7.49和/或200.5）。本文件为那些希望使用其他通讯形式和格式（FDA法规21 CFR§7.49和200.5中特定描述以外的）的人士提供了关于FDA监管产品和重要药物安全信息自愿召回通讯的指南。本指南也适用于未在任何法规中涉及的情况，在这些情况下，我们建议制造商和经销商自愿向公众传达有关其产品的某些安全信息。我们鼓励制造商使用电子通讯方式传达所有重要的产品安全信息。

FDA的指南性文件，包括本指南，不具有法律强制约束力。相反，指南描述了FDA目前对某一主题的想法，只能作为推荐性建议，除非引用了特定的法规或法定要求。在FDA指南中，“应”这个词的使用表示建议或推荐某些事项，但不是必需的。

II.背景

及时传播FDA管制产品召回信息、重要药物安全信息和其他重要产品安全信息的通讯，对于保护公众健康而言至关重要。我们鼓励制造商和经销商及时向分销商、医生和其他人员提供这些信息。多年来，我们一直与制造商和经销商合作并推广电子通讯方法的使用，并鼓励他们使用创新技术来传播安全信息，特别是在可带来公共卫生福祉的情况下。

电子邮件和其他电子通讯方法的使用极大地改变了我们向公众传达信息的方式。电子通讯与纸质通讯相比具有许多优点。它们可以显著缩短事件发生与公众知晓事件之间的时间。当事件涉及涉及产品安全时，快速沟通尤为重要。电子邮件和其他电子通讯方式和比常规或传统邮件更高效、更及时。与传统邮件服务相比，其成本低很多（对于发件人而言）。可以通过各种方式自动验证收件，如收件或阅读回执确认，或其他电子收件确认机制。任何必要的后续跟进（例如收到电子邮件时没有以某种方式确认）也可以通过电子方式完成。如果收件人没有适当地确认收件回执（由发件人设置的）或电子通讯无法传送，则发件人可以采取更为传统的通知方式或其他方式，以确保收件人收到通知。

FDA法规21 CFR§7.49规定了企业与每个直接客户进行任何召回通讯的目的、执行和内容。该法规适用于FDA监管的产品，包括食品、药物、化妆品、医疗器械、动物药物和生物制品。1978年发布的这个规定是在互联网使电子邮件通讯变得越来越普遍之前执行的。召回通讯的目的是传达某一特定产品需要召回并应停止进一步分销或使用该产品的信息，如适用，可直接通知使用该产品的客户，并提供退回说明。21 CFR § 7.49(a).该条例还规定：

- 召回“可以通过电报、邮件或平信来完成”。21 CFR § 7.49(b).

- 召回沟通应简短并突出重点。应说明召回的原因和所涉及的危险（如果有）；明确指出产品的尺寸、批号或其他识别信息；提供联系方式。21 CFR § 7.49(c).

- 召回通讯应包含“收件人向产品被召回企业告知是否存在任何被召回产品（准备好的方式）”的信息。比如邮件或付费电话。21 CFR§ 7.49(c)(1)(v).

- 如有必要，应对最初召回通信无响应者进行后续通信。21 CFR § 7.49(c)(2).

目前，与医护人员所在业界类似的业界和零售业务越来越依赖电子通讯方式来接收信息并运营业务。在本指南中，我们明确指出，自愿召回信息的分发，必要的后续措施以及召回企业的收件人回执和/或报告等也可以通过电子邮件和其他电子通讯方式完成。

1967年，在互联网出现和电子通讯普及之前，我们还执行了一项法规，详细规定了我们向医疗机构传达重要药物信息的方法。该法规还要求制造商和分销商使用相同的方法向医护人员传达信息。21 CFR§200.5中还规定了此方法中使用的邮件类型、信封大小和颜色、特定格式、标题和字体大小。此规定的目的是帮助确保“医生和负责患者健康的其他人员”认识此类沟通的重要性并阅读此类信件，而不是将其作为垃圾邮件或制造商的广告而丢弃。

现在许多人会担心，这些发送给医生和其他医护人员的重要药物信息通讯无法及时或根本无法被目标收件人接收。通常，一个或多个“守门人”会过滤发送给医护人员的信件，并且可能不会被预期收件人（需要了解患者治疗药物信息的医护人员）接收。“守门人”通常将这些邮件视为“垃圾邮件”而丢弃。

在美国，超过819000名内外科医生，58000名兽医，240万名护士，38万名医生助理，23.2万名药剂师以及许多其他医护人员和机构，可从21 CFR§200.5提供的重要药物信息中受益。与公众一样，越来越多的医护人员利用电子邮件和其他电子方式来接收信息并进行商业活动。许多医护人员已经自愿订阅了可提供产品信息和安全信息电子通知的服务。电子通知是一种替代传统方法的可行方法，特别是在医护人员自愿提供电子邮箱或其他电子地址的情况下。实际上，医护人员会允许发件人绕过垃圾邮件过滤器（还可能删除未经同意的通讯）。尽管电子通讯存在很多优势，但电子邮件和其他电子通讯存在传播虚假信息的风险。发件人常通过提供身份验证和验证程序等方式来解决这些问题，以便收件人确定发件人的身份。在本指南中，我们明确指出，制造商和经销商可以通过邮件或其他电子方式传播产品和安全通知。

我们已经采取了一些措施，以利用电子方式向公众和特定受众提供即时和最新的管理局信息。我们会在网站上更新生物恐怖主义、新产品批准、标签变更、产品召回和医疗产品安全信息等。我们还为用户提供免费的电子邮件订阅服务，以接收FDA监管产品的更新。可在我们的官网访问这些订阅服务http://www.fda.gov (http://www.fda.gov/），还可以访问感兴趣产品领域的网页。许多医生和其他医护人员已经自愿订阅了接收这些电子通知的服务。为了提供FDA监管药物新的安全信息，我们于2005年2月启动了“药物安全倡议”。我们设计了这一举措以方便医务人员、患者和其他人获取已存在的和新出现的药物安全信息。我们也鼓励制造商通过类似的电子通讯方式传播更方便、更及时的药物安全信息。

根据法律举措，例如1995年的文书工作减少法案，Pub.L. 104-13（1995年5月22日）和政府文书工作淘汰法案，Pub.L. 105-277，Title XVII（1998年10月21日），我们已经颁布了电子提交信息和形式、电子签名以及受监管企业保留电子记录的法规和指南。所有这些努力都意识到了通讯的进步，并允许业界、医务人员和其他专业人员使用电子方式来遵守各种FDA规定。

III.管理局对电子通讯的使用情况

21 CFR§7.49和200.5规定，可以使用电子邮件和其他电子通讯方式（例如传真或短信），发布任何召回通知或重要的安全信息。第7.49（b）条规定：“召回通讯可以通过电报、邮件或平信来完成......”鉴于使用“可以”这个词，我们将以上三个方式举例作为说明性的方式，而不是完成召回通讯的唯一方式。

如上所述，21 CFR§7.49的召回通讯规定适用于FDA监管产品。我们鼓励制造商和其他人员利用包括电子邮件在内的任何现有技术提供信息（根据21 CFR§7.49和/或200.5）。我们还鼓励他们使用电子通讯传达任何FDA法规未涉及的重要安全信息，包括任何FDA监管产品的自愿安全信息。我们还会考虑电子邮件和其他电子通讯方式，例如传真、短信或其他技术进步，只要它们可实现与传统通讯方式相同的目标（即有效的风险通讯），就是合适的方式。

我们希望，制造商选择的通讯方式能够有效地将必要的信息传达给预期的收件人。21 CFR§7.49（a）和（c）的规定中包含对召回通讯、内容和收件人回复的建议。可以根据需要修改这些邮件和其他电子通讯。具体规定如下：

（a）总则。产品被召回的企业有责任及时地将召回信心告知每个受影响的直接客户。召回通讯的格式、内容和范围应与被召回产品的危害以及为召回制定的策略保持一致。一般而言，召回通讯的目的是传达：

- 所涉及的产品将被召回。

- 应立即停止任何剩余产品的进一步分销或使用。

- 在适当的情况下，直接客户应将召回产品的信息告知收到产品的其他客户。

- 关于如何处理产品的说明。

*****

(c) 目录

（1）召回通讯的撰写应遵守以下指南：

(i) 简洁并突出重点；

（ii）明确说明产品的名称、尺寸、批号、代码或序列号，以及任何其他相关的描述性信息，以便准确地、立即地识别产品；

(iii) 简要说明召回的原因和所涉及的危险（如果有）；

(Iv) 应对召回产品采取哪些措施的特定指示；以及

(v) 提供一个准备好的方式，让收件人告知产品被召回企业是否存在被召回的产品，比如已付邮资的、写明姓名地址的明信片或让收件人向企业拨打已付费的电话。

（2）召回通讯不应包含不相关的资质、宣传材料或任何其他可能会减损讯息的声明。在必要的情况下，应对最初召回通讯无响应者进行后续通讯。

我们注意到，现行法规21 CFR§7.49（b）和21 CFR§200.5中关于信件和信封格式、标题的规范不适用于电子邮件和电子通讯。我们没有定义电子邮件或其他电子通讯的特定格式。然而，如果可能，这种电子邮件和其他电子通讯应遵循任何可行的规范（例如，根据“21 CFR§7.49（b）”将某些召回的电子邮件标记为“紧急”）。21 CFR§200.5更是详细规定了通讯信封的格式、字体和声明。我们建议，如果可能，电子邮件和其他电子通讯应尽可能遵守这些规定。例如，信封中的声明可以包含在电子邮件正文中或作为PDF附件。根据此规定，电子邮件或其他电子通讯也应该“在外观上与众不同，以便及时识别和阅读”。例如，通讯的主题栏应包含表示其重要性的信号，类似于邮件中包含药物名称的加粗标题。通讯的主题应简明扼要并明确说明后果（如果未遵守信息或用于患者治疗）。通讯不应为宣传性的或包含其他宣传材料的链接。

IV.其他相关的机构指南

2003年11月，我们发布了“业界指南：产品召回，包括撤除和更正（召回指南）”，旨在协助处理产品召回的各个方面，包括文档记录，用于评估、监测和审计召回的信息。召回指南指出，企业的召回策略应该“说明通知的方法”。方法可以包括“邮件、电话、传真、电子邮件”。因此，在召回指南下，电子邮件属于“书面通讯”。在评估召回的有效性时，召回检查应表明召回通知已被接收、阅读、理解和/或指示已被遵循，并到达了分销链中适当水平。召回指南和监管程序手册（RPM）第7章（2005年6月14日修订）详细说明了通知中应包含的关键信息。这些信息旨在帮助企业和FDA确保召回的有效性。

2003年8月，我们发布了“业界指南：11部分，电子记录：电子签名-范围和应用（11部分指南）”以为FDA对1997年颁布的最终11部分法规的说明提供指南。“11部分指南”旨在帮助根据FDA法规要求、以电子格式维护和/或提交记录的企业。“11部分指南”详细介绍了我们对11部分范围的狭义解释，并定义了11部分指南的记录，解释了我们对这些记录副本和记录保留的自由裁量权。“11部分指南”还指出，对于以电子格式保留但不受基本规定约束的记录，不适用11部分指南。11部分指南可用于确定记录是否属于并受制于11部分指南，以及指南中概述的自由裁量权。11部分指南与任何11部分规定的相关性将取决于个别企业对其记录是否适用的决定。

本指南性文件旨在补充“召回指南”和RPM第7章中的信息，以说明电子邮件和其他电子通讯可作为自愿召回通讯的通知方法，以及重要药物安全信息的分发方法。我们将分析电子邮件和其他电子通讯的使用，例如传真、短信或其他技术进步，以评估召回通讯（与传统通讯方式相似的）的有效性。通过收件或阅读回执确认以及其他电子收件确认机制等各种方式证明收件人已经收到信息的举措，将有助于确定召回通讯的有效性。自愿召回通讯应作为其他形式的召回通讯，被接收、阅读、理解和/或指示被遵守，并在分销链中达到适当的水平。发送自愿召回通讯的人员应根据我们的规定或现有指南手册中的规定提供召回通讯文件和召回的有效性。

注脚：

1本指南由美国食品药品管理局（FDA）专员办公室的政策办公室编写。

2我们注意到，本指南并未解释21 CFR§810.15中关于器械产品的规定，或21 CFR§1271.440中关于人体细胞、组织、细胞和基于组织的产品（HCT/Ps）的规定。对于器械的强制性召回，器械制造商必须参考其特定的召回令和21 CFR§810.15。对于HCT/Ps的强制性召回，制造商必须参考其特定的召回令和21CFR§1271.440。本指南也未解释21 CFR§§107.230和107.240中婴幼儿配方食品的强制性召回通讯，也未解释公共卫生服务法(42 USC 262(d)(1))。

3“监管程序手册”是FDA工作人员的参考手册。它为FDA工作人员提供了国产、进口产品监管和执法事宜内部处理程序的相关信息。

更多有关搜索FDA指南文件的信息 (/Regulatorylnformation/Guidances/default.htm)

FDA指南文件：一般性主题和跨领域主题 (/Regulatorylnformation/Guidances/ucm122044.htm)

咨询委员会指南文件 (/Regulatorylnformation/Guidances/ucm122045.htm)

临床试验指南文件(/Regulatorylnformation/Guidances/ucm122046.htm)

组合产品指南文件 (/Regulatorylnformation/Guidances/ucm122047.htm)

进出口指南文件 (/Regulatorylnformation/Guidances/ucm122048.htm)

人用药品注册技术要求国际协调会（ICH）指南文件(/Regulatorylnformation/Guidances/ucm122049.htm)

兽用药品注册技术要求国际协调会（VICH）指南文件(/Regulatorylnformation/Guidances/ucm122050.htm)