行业指南

避孕器械统一标签

文件发布日期：1998年7月23日

|  | 美国卫生及公共服务部 美国食品药品管理局 医疗器械和放射卫生中心 生殖器官、腹部、耳鼻咽喉和放射器械部门 妇产科器械分部 器械评价办公室 |
| --- | --- |

前言

公众意见

您可以随时提交意见和建议，以供该机构审议。提交地址为美国马里兰州罗克维尔Corporate Blvd 9200号FDA器械评价办公室妇产科器械分部（HFZ-470）Colin Pollard，邮编：20850。在指南进行下一次修订或更新之前，本局将不会依据意见行事。如对本指南的使用或解释有任何问题，请联系Colin Pollard：电话：240 276-4155，或电子邮件：colin.pollard@fda.hhs.gov.。

额外副本

CDRH的网页：http://www.fda.gov/cdrh，或者拨打电话1-800-899-0381或301-827-0111进入CDRH资源索取自动回传系统，请在听到提示后输入文件架编号1251。

避孕器械统一标签：行业指南

背景

本指南提供了该机构关于所有用于避孕和避免性传播疾病的避孕器械的标签的建议。多年以来，已经通过各种信函和指南文件将大部分此类信息传达给行业。本指南文件旨在将所有先前的建议合并到一个文件中，以鼓励消费者以统一方法使用这种类型的标签信息。在适当的情况下，此类器械的专业标签中也应当包括此类信息。应该指出的是，这些建议是CDRH器械评价办公室和卫生和工业计划办公室（OHIP）以及药品评价与研究中心的生殖和泌尿系统药物司和非处方药产品司共同提出的。这项工作由FDA的女性健康办公室监督，该办公室还为OHIP进行的重点研究提供资金。

### 避孕

所有避孕器械（包括男用和女用避孕套、子宫帽、宫颈帽、子宫内避孕器（IUD）和输卵管闭塞装置（TOD））的标签应当包含易于阅读的表格，并注明与所有方法相关的妊娠率。该表格旨在向器械使用者提供他/她所选避孕器械的妊娠率，以及各种其他避孕产品的妊娠率的比较信息。FDA推荐的表格使用了基于Trussell等人的《避孕技术》（1997年）第17版中的数据的妊娠率。使用CDRH进行的一系列重点研究的信息，FDA开发了一种重新格式化的表格（随附副本），其中以易于理解的形式包含适当的信息，以帮助人们了解他们选择的避孕措施相对于市场上许多其他产品的有效性。

FDA认为将妊娠率信息传达给避孕器械使用者对于它们的安全和有效使用至关重要。因此，所有的避孕器械都应该具有本指导文件所建议的表格标签。此外，对于需要专业标签的产品，应当在该标签的适当部分中包含相同的表格。

### 避免性传播疾病（STDS）

除了在标签中包含避孕功效表外，制造商还应当向使用者提供有关该避孕器械预防STD的效果的信息。FDA要求制造商应当根据避孕器械的类型，在患者/消费者标签中包含有关STD传播的以下声明之一。

宫内节育器（IUD）、输卵管闭塞装置和天然皮肤避孕套：

本产品旨在避孕。它不能预防艾滋病毒感染和其他性传播疾病。

对于天然皮肤避孕套，应当包括以下附加声明：

为了减少许多性传播疾病（包括艾滋病毒感染）的传播风险，请使用乳胶避孕套。

对于男用乳胶避孕套：

（在避孕套包装/主要展示面上）

如果适当使用，乳胶避孕套将有助于降低艾滋病毒感染（艾滋病）和许多性传播疾病的传播风险。

（使用说明）

如果适当使用，乳胶避孕套将有助于降低艾滋病毒感染（艾滋病）和许多性传播疾病（包括衣原体、生殖器疱疹、生殖器疣、淋病、乙型肝炎和梅毒）的传播风险。

## 对于新材料制成的男用避孕套：

这种临时标签是基于滑脱和破损数据，而避孕效果研究正在进行中。

如果您或您的伴侣对乳胶过敏，您可以使用此[插入名称]避孕套。

您应当知道：

- 该避孕套的妊娠和性传播疾病（STD）（包括艾滋病（艾滋病毒感染））风险尚是未知的。正在进行研究。

- 有该 [空白]材料的实验室测试。这些测试表明，生物体甚至是精子和像HIV一样小的病毒均不能通过。

如果在每次阴道性交行为中正确使用，男用乳胶避孕套[黑体]对于避孕和预防包括艾滋病（艾滋病毒感染）在内的性传播疾病是非常有效的。

## 对于女用避孕套，主要包装以及说明书中应当包含以下主要内容：

- 如果适当使用，男用乳胶避孕套对于预防包括艾滋病（艾滋病毒感染）在内的性传播疾病是非常有效的。

- 如果您不使用男用乳胶避孕套，您可以使用[插入名称]来帮助保护您和您的伴侣。

- [插入名称]仅在使用时有效。请在进行每次性行为时使用它。

- 在尝试使用[插入名称]之前，请务必阅读框中的说明，并了解如何正确使用它。

对于子宫帽和宫颈帽：

据FDA了解，已经对子宫帽和阴道杀精剂进行了几项临床研究，以研究其预防一些性传播疾病的效果。然而，这些研究并不能作为决定性证据，也没有制定可用于统一标签的明确说明。因此，在没有提交适当的510（k）上市前通知或PMA补充申请的情况下，不得作出有关子宫帽和宫颈帽能提供STD保护的声明。

# 参考文献

- Memorandum to FDA’s Acting Director, Office of Women’s Health, May 27, 1997, on Uniform Contraceptive Effectiveness Labeling - Completion of Project.

- Silberberg, Paula, September 1996, Report On Four Focus Groups Among Women On Their Reactions To Two Contraceptive Efficacy Table For Uniform Labeling, Office of Health and Industry Programs, Center for Devices and Radiological Health.

- Hatcher et al., Contraceptive Technology, 17th ed., 1997, Irvington Publishers, Inc.

# 节育方法的妊娠率

（使用一年）

下表提供了女性在使用特定避孕方法一年后可能妊娠的百分比估计值。这些估计是基于多种研究。 “典型使用”率是指并不总是正确使用或并不是在每次性交行为均使用该方法（例如，有时忘记根据指示服用避孕药，然后妊娠），或正确使用该方法但没有发挥作用。 “最低预期”率是指在每次性交行为中均正确使用该方法，但没有发挥作用（例如，始终按照指示服用避孕药，但仍然妊娠）。

| 方法 | 典型使用 妊娠率 | 预期最低 妊娠率 |
| --- | --- | --- |
| 绝育: |  |  |
| 男性绝育 | 0.15% | 0.1% |
| 女性绝育 | 0.5% | 0.5% |
| 激素方法： |  |  |
| 植入物（Norplant™ 和Norplant™-2） | 0.05% | 0.05% |
| 激素（Depo-Provera™） | 0.3% | 0.3% |
| 复方避孕药（雌激素/孕激素） | 5% | 0.1% |
| 迷您丸（仅孕激素） | 5% | 0.5% |
| 宫内节育器（IUD）： |  |  |
| T型镀铜避孕器 | 0.8% | 0.6% |
| T型孕酮避孕器 | 2% | 1.5% |
| 阻隔避孕法： |  |  |
| 男用乳胶避孕套1 | 14% | 3% |
| 子宫帽 2 | 20% | 6% |
| 阴道海绵（未生育过）3 | 20% | 9% |
| 阴道海绵（生育过）3 | 40% | 20% |
| 宫颈帽（未生育过）2 | 20% | 9% |
| 宫颈帽（生育过）2 | 40% | 26% |
| 女用避孕套 | 21% | 5% |
| 杀精剂：（凝胶、泡沫、栓剂、膜） | 26% | 6% |
| 自然避孕法： |  |  |
| 停药 | 19% | 4% |
| 自然避孕法 | 25% | 1-9% |
| （日期，温度，宫颈粘液） |  |  |
| 不避孕： | 85% | 85% |

- 不使用杀精剂

- 使用杀精剂

- 含有杀精剂

数据来自：Trussell J. Contraceptive efficacy. Hatcher RA，Trussell J，Stewart F 等人. Contraceptive Technology：第十七修订版. 纽约，NY：Ardent Media，1998年。

表格由FDA于1997年5月13日制定，并于1998年9月17日修订。