唯一器械标识: 便利套包

面向业界和美国食品药品管理局工作人员的指南草案

指南草案

分发本指南草案文件的目的只为征求意见。

文件发布日期：2016年1月4日。

您应该在《联邦公报》发布宣布本指南草案可用性的通知90天内提交有关本草案的意见和建议。向http://www.regulations.gov提交电子意见。向下址提交书面意见：Division of Dockets Management (HFA-305), Food and Drug Administration, 5630 Fishers Lane, rm. 1061, Rockville, MD 20852。使用在《联邦公报》中发布的可用性通知中列出的案卷编号标识所有意见。

欲向器械和放射健康中心咨询有关本文件的问题，请致电301-796-5995联系UDI监管政策支持部门，电子邮件：GUDIDSupport@fda.hhs.gov。

欲向生物制品评价和研究中心咨询有关本文件的问题，请致电1-800-335-4709或240-402-7800联系传播、拓展和发展办公室，电子邮件：ocod@fda.hhs.gov。

|  | 美国健康和人类服务部 美国食品药品管理局 器械和放射健康中心 生物制品评价和研究中心 |
| --- | --- |

序言

公众意见

您可以随时向http://www.regulations.gov提交电子意见和建议供美国食品药品管理局考虑。向下址提交书面意见：Division of Dockets Management (HFA-305), Food and Drug Administration, 5630 Fishers Lane, rm. 1061, Rockville, MD 20852。使用在《联邦公报》中发布的可用性通知中列出的案卷编号标识所有意见。

额外的副本

CDRH（器械和放射健康中心）

可从互联网上获得额外的副本。您也可以向CDRH-Guidance@fda.hhs.gov发送电子邮件请求，以索取本指南草案的副本。请使用文件编号1500010来识别您正在索取的指南。

CBER（生物制品评价和研究中心）

还可以从下址获得本指南草案文件的额外副本：

生物制品评价和研究中心(CBER)，

传播、外联和发展办公室，

10903 New Hampshire Ave, Bldg. 71, Room 3128

Silver Spring, MD 20993,

或致电1-800-835-4709或240-402-7800, 或发送电子邮件至下址：ocod@fda.hhs.gov, 或者从下面的互联网址下载：

http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/default.htm

目录

I.	介绍	1

II.	背景	2

III.	便利套包	4

A.	定义	4

B.	实例	5

C.	问题和回答	6

| 1 | 唯一器械标识: 便利套包 |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 | 面向业界和美国食品药品管理局工作人员的指南草案 |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 | 本指南草案一旦定稿，将代表美国食品药品管理局(FDA)关于这一主题的最新看法。它不给任何人确立任何权利，不对美国食品药品管理局或公众产生约束力。 如果替代性方法符合适用的法律法规的要求，您可以使用它。如欲讨论替代性方法，请联系标题页上所列的负责本指南的美国食品药品管理局工作人员或办公室。 |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 | # I. 介绍 |
| 17 |  |
| 18 | 2013年9月24日，美国食品药品管理局发布了建立唯一器械标识系统的最终规则，包括唯一的器械标识号(UDI)标签和数据申报要求(78 FR 58786)(“UDI规则”)。一般来说，根据21 CFR 801.20，器械的标签和器械包装必须具有UDI; 21 CFR 801.30规定了此要求的例外。根据21 CFR 801.30(a)(11)的规定，只要便利套包的标签上有UDI，在便利套包的直接容器内包装的器械不受UDI标签要求的限制。 |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 |  |
| 23 |  |
| 24 |  |
| 25 |  |
| 26 | 本指南草案文件旨在概述美国食品药品管理局提出的想法，即21 CFR 801.3所定义的“便利套包”仅适用于为方便用户起见被包装在一起并且在最终用户使用之前打算保持包装在一起且不会被更换、替换、重新包装、灭菌或以其他方式处理或修改的两种或两种以上的不同的医疗器械。此立场将构成政策的变化。 |
| 27 |  |
| 28 |  |
| 29 |  |
| 30 |  |
| 31 |  |
| 32 |  |
| 33 | 在本指南文件中，术语“We”、“us”和“our”是指美国食品药品管理局器械和放射健康中心(CDRH)和生物制品评估和研究中心(CBER)的工作人员。“You”和“your”是指加贴标签者，在21 CFR 801.3中定义了此术语。 |
| 34 |  |
| 35 |  |
| 36 |  |
| 37 |  |

| 38 | 本指南草案中定义的任何条款的适用范围仅限于本指南草案文件和UDI条例，并不适用于超出有关唯一器械标识系统的UDI法规和政策范围的任何环境。本指南草案并无意为其他规管用途而界定「便利套包」一词。此外，本指南决不意味着单独遵守“UDI规则”的要求就不再需要遵守《联邦食品、药品和化妆品法案(FD＆C法案)》、其实施条例或根据其实施的政策的任何其他适用要求。 |
| --- | --- |
| 39 |  |
| 40 |  |
| 41 |  |
| 42 |  |
| 43 |  |
| 44 |  |
| 45 |  |
| 46 |  |
| 47 | 美国食品药品管理局的指南文件，包括本指南草案，并不建立法律上可执行的责任。相反，指南描述了美国食品药品管理局关于某个主题的当前想法，除非提及具体的监管或法定要求，否则只能视为建议。在美国食品药品管理局的指南中使用单词“should”表示建议或推荐某些东西，但不是必需的。 |
| 48 |  |
| 49 |  |
| 50 |  |
| 51 |  |
| 52 | # II. 背景 |
| 53 |  |
| 54 | 《美国食品药品管理局修正修订法案(2007)》(FDAAA)第226条和《美国食品药品管理局安全与创新法案》(FDASIA)第614条对《联邦食品、药物和化妆品法案》(FD＆法案)进行了修正，增加和修正了第519(f)条(21 USC 360i(f))，指示美国食品药品管理局为建立医疗器械唯一器械标识系统发布法规。2013年9月24日，美国食品药品管理局发布了建立唯一器械标识系统的最终规则(UDI规则) (78 FR 58786)。“UDI规则”要求加贴标签者遵守UDI标签和数据申报要求，包括在美国分销的医疗器械的标签和每个器械包装具有UDI，除非例外或替代方案适用。 |
| 55 |  |
| 56 |  |
| 57 |  |
| 58 |  |
| 59 |  |
| 60 |  |
| 61 |  |
| 62 |  |
| 63 |  |
| 64 | 根据21 CFR 801.30(a)(11)的规定，只要便利套包的直接容器标签上有UDI，在便利套包内包装的个别器械不受21 CFR 801.20的UDI标签要求的限制。在21 CFR 801.3中“便利套包”一词被定义为“为方便用户而将两种或两种以上不同的医疗器械包装在一起”。 |
| 65 |  |
| 66 |  |
| 67 |  |
| 68 |  |
| 69 |  |
| 70 | “UDI规则”的序言表达了医疗手术套包（包括矫形手术套包）是便利套包时我们的想法。一些医疗手术套包包括在许多托盘上专门按照外科医师和个别外科手术的要求配置的数百种植入物和可重复使用的手术器械。每个套包中只可以选择几个植入物进行植入。手术结束后，用不同的植入物补充套包，替代术中使用的植入物。 |
| 71 |  |
| 72 |  |
| 73 |  |
| 74 |  |
| 75 |  |

| 76 | 包含替换植入物、未选择用于外科手术的植入物以及可重复使用的手术器械在内的托盘经过灭菌处理后供后续配置和使用。个别植入物在植入前可能重复经历此过程数月或数年。自从“UDI规则”发布以来，鉴于下面讨论的原因，我们已经判定将术语“便利套包”解释为“包括在使用之前按照非无菌和反复重新配置和灭菌（或清洁和灭菌）的方式由加贴标签者成套或成托盘提供的植入式器械和手术器械”通常与21 CFR 801.30的例外的目的和“UDI规则”不符。 |
| --- | --- |
| 77 |  |
| 78 |  |
| 79 |  |
| 80 |  |
| 81 |  |
| 82 |  |
| 83 |  |
| 84 |  |
| 85 | 根据《联邦食品、药物和化妆品法案》第519(f)条的规定，“UDI规则”的总体目标是提供一个体系在整个配送和使用期间适当地识别医疗器械。我们认为这意味着UDI的形式应符合21 CFR 801.40的要求，既可用于以易读的纯文本方式识别器械，也可以在最终用户使用器械时能够通过自动化过程输入电子病历或其他计算机系统的方式来识别器械。术语“终端用户”是指在患者身体上或代表患者使用器械的个人(例如，患者，护理人员，医疗从业人员或临床实验室技术人员)。美国食品药品管理局在21 CFR 801.30中包括UDI要求的例外，“以使整个UDI系统更有效率，并确保UDI系统所强加的负担与其效益合理均衡。”(77 FR 40749)。 |
| 86 |  |
| 87 |  |
| 88 |  |
| 89 |  |
| 90 |  |
| 91 |  |
| 92 |  |
| 93 |  |
| 94 |  |
| 95 |  |
| 96 | 将21 CFR 801.3中的“便利套包”解释为“仅适用于为方便用户起见被包装在一起并且在最终用户使用之前打算保持包装在一起且不会被更换、替换、重新包装、灭菌或以其他方式处理或修改的两种或两种以上的不同的医疗器械”符合这些目的。如果在使用前不打算更改套包（例如处理或更换套包内器械），那么便利套包的直接容器标签上的UDI能够起到在整个配送和使用期间适当识别器械的作用。便利套包的直接容器标签上的UDI跟随器械群组直到最终使用。套包内的器械上不需要额外的UDI。 |
| 97 |  |
| 98 |  |
| 99 |  |
| 100 |  |
| 101 |  |
| 102 |  |
| 103 |  |
| 104 |  |
| 105 |  |
| 106 | 相反，对于 “为方便用户起见被包装在一起并在最终用户使用之前打算保持包装在一起并且不会被更换、替换、重新包装、灭菌或以其他方式处理或修改的两种或两种以上的不同的医疗器械”，免除UDI标签和数据申报要求通常不符合21 CFR 801.30例外的目的或“UDI规则”。套包直接容器标签上的UDI可能在最终使用之前不跟随器械群组，最初包含在套包中的器械可能会被替换。这种例外不足以在整个配送和使用期间适当地识别医疗器械。 |
| 107 |  |
| 108 |  |
| 109 |  |
| 110 |  |
| 111 |  |
| 112 |  |
| 113 |  |
| 114 |  |
| 115 | 美国食品药品管理局认为要求在医疗手术套包中所包含的器械上使用UDI具有重大效益，例如更迅速地识别不良事件，以及更迅速、更有效地解决涉及这些器械的召回问题。此外，要求在医疗手术套包中所包含的器械上使用UDI将在整个配送和使用期间适当地识别这些器械，并进一步推进FD＆C法案第519(f)条所规定的“UDI规则”的主要目标。 美国食品药品管理局期望这种解读还可以提供额外的效益，例如库存管理和探测伪造的器械。 |
| 116 |  |
| 117 |  |
| 118 |  |
| 119 |  |
| 120 |  |
| 121 |  |
| 122 |  |

| 123 | “UDI规则”的序言指出对拟议规则的一些意见担心将UDI要求应用于医疗手术套包将需要改变组装和包装医疗手术套包的方式，这可能会干扰灭菌过程和医疗手术套包的使用。美国食品药品管理局认为按照本指南草案的建议来解释21 CFR 801.3中的“便利套包”通常不会干扰医疗手术套包的灭菌或使用。关于21 CFR 801.45中的直接标记要求，该要求适用于打算多次使用并在每次使用前预期再处理(包括灭菌)的器械。此要求考虑到直接标记UDI通常不会干扰这些器械的灭菌，并且如果这会干扰器械的安全性或有效性的话，21 CFR 801.45(d)(1)的例外将适用。关于标签和每个器械包装具有UDI的要求，将此要求应用于在医疗手术套包中所包含的器械通常没有必要改变便利套包的组装和包装方式来避免干扰灭菌过程或套包的使用。即使在可能需要这种改变的情况下，美国食品药品管理局认为如上所讨论的效益将超过在解读21 CFR 801.3的术语“便利套包”中与这种变化相关的任何负担。 |
| --- | --- |
| 124 |  |
| 125 |  |
| 126 |  |
| 127 |  |
| 128 |  |
| 129 |  |
| 130 |  |
| 131 |  |
| 132 |  |
| 133 |  |
| 134 |  |
| 135 |  |
| 136 |  |
| 137 |  |
| 138 |  |
| 139 |  |
| 140 |  |
| 141 | 在本指南草案中，美国食品药品管理局建议将21 CFR 801.3的术语“便利套包”解释为只适用于为方便用户起见被包装在一起并且在最终用户使用之前打算保持包装在一起且不会被更换、替换、重新包装、灭菌或以其他方式处理或修改的两种或两种以上的不同的医疗器械。 |
| 142 |  |
| 143 |  |
| 144 |  |
| 145 |  |
| 146 | # III. 便利套包 |
| 147 |  |
| 148 | ## A. 定义 |
| 149 |  |
| 150 | 根据UDI合规性，我们将21 CFR 801.3的术语“便利套包”解释为只适用于为方便用户起见被包装在一起并且在最终用户使用之前打算保持包装在一起且不会被更换、替换、重新包装、灭菌或以其他方式处理或修改的两种或两种以上的不同的医疗器械。 |
| 151 |  |
| 152 |  |
| 153 |  |
| 154 |  |
| 155 |  |
| 156 | 虽然“UDI规则”未定义术语“包装在一起”，但我们将其解释为指“被打包(即包装或密封)在最终用户使用之前不打算打开或解封的单个容器中”。终端用户是指在患者身体上或代表患者使用器械的个人(例如，患者，护理人员，医疗从业人员或临床实验室技术人员)。例如，在植入物情况下，在植入患者体内的时刻植入物将由终端用户(可能是医师)使用。 |
| 157 |  |
| 158 |  |
| 159 |  |
| 160 |  |
| 161 |  |
| 162 |  |

| 163 | 本指南草案旨在为符合UDI标签和数据申报要求而定义“便利套包”一词。 |
| --- | --- |
| 164 |  |
| 165 |  |
| 166 | ## B. 实例 |
| 167 |  |
| 168 | 实例 1: 急救套包 - 便利套包 |
| 169 |  |
| 170 | 用密封塑料盒零售的急救套包包含绷带、冷敷布、剪刀和口腔温度计等，鉴于它包含为方便用户起见被包装在一起并且在最终用户使用之前打算保持包装在一起且不会被更换、替换、重新包装、灭菌或以其他方式处理或修改的两种或两种以上的不同的医疗器械，根据UDI合规性，这是一个便利套包。因此，容器内每个单独的器械的标签不必具有UDI，只要在套包的直接容器上附贴的标签上有UDI即可。 |
| 171 |  |
| 172 |  |
| 173 |  |
| 174 |  |
| 175 |  |
| 176 |  |
| 177 |  |
| 178 |  |
| 179 | 实例 2: 非无菌的矫形器械托盘或套包 – 非便利套包 |
| 180 |  |
| 181 | 销售或寄售的矫形器械托盘或套包包含非无菌的植入物和可重复使用的器械。这些器械预期不会保持包装在一起；相反，预期将从包装中取出这些器械，然后放置在托盘内供外科手术使用并在使用之前进行灭菌，托盘将被定期地重新组装和补货供后续的外科手术使用。鉴于该托盘或套包内的器械预期从最初的包装中取出并在最终用户使用之前（即在植入时刻之前）进行灭菌，根据UDI合规性，该托盘或套包不是一个便利套包。因此，该托盘或套包中的每个器械应符合所有适用的UDI标签和数据申报要求。例如，每个植入物将需要有可用的UDI供在植入点处捕获，并且打算多次使用和预期在每次使用之前再处理的每个手术器械将需要符合21 CFR 801.45的直接标记要求。 |
| 182 |  |
| 183 |  |
| 184 |  |
| 185 |  |
| 186 |  |
| 187 |  |
| 188 |  |
| 189 |  |
| 190 |  |
| 191 |  |
| 192 |  |
| 193 |  |
| 194 | 实例 3: 前交叉韧带一次性使用套包 – 便利套包 |
| 195 |  |
| 196 | 前交叉韧带(ACL)一次性使用套包包括被包装并密封在单个容器中用于ACL重建手术的无菌一次性使用手术器械，例如导丝、钻头导销、隧道塞和移植物穿通器。该容器将保持密封直到内含物即将用于患者。内含物用于单个手术，然后该容器的余下内含物因为无菌性已经被破坏，无论是否使用都会被丢弃。鉴于该容器包含为方便用户起见被包装在一起并且在最终用户使用之前打算保持包装在一起且不会被更换、替换、重新包装、灭菌或以其他方式处理或修改的两种或两种以上的不同的医疗器械，根据UDI合规性，这是一个便利套包。因此，该直接容器内每个单独的器械的标签不必具有UDI，只要在套包的直接容器上附贴的标签上有UDI即可。 |
| 197 |  |
| 198 |  |
| 199 |  |
| 200 |  |
| 201 |  |
| 202 |  |
| 203 |  |
| 204 |  |
| 205 |  |
| 206 |  |
| 207 |  |
| 208 |  |
| 209 |  |

| 210 | 实例 4: 包装在一起的可重复使用的医疗器械 - 不是一个便利套包 |
| --- | --- |
| 211 |  |
| 212 | 使用单一包装装运的两种不同的可重复使用的手术器械。根据使用说明，打开包装并在用于患者之前对手术器械进行灭菌。因为这些手术器械预期不保持包装在一起，并且每个手术器械在最终用户使用之前都须进行灭菌，根据UDI合规性，该包装不是便利套包。因此，每个包装都需要遵守所有适用的UDI标签和数据申报要求。例如，打算多次使用和预期在每次使用之前再处理的每个手术器械将需要符合21 CFR 801.45的直接标记要求。 |
| 213 |  |
| 214 |  |
| 215 |  |
| 216 |  |
| 217 |  |
| 218 |  |
| 219 |  |
| 220 |  |
| 221 | ## C. 问题和回答 |
| 222 |  |
| 223 | ### 1. 就UDI而言，要被视为一个便利套包，容器内的所有器械是否应该是成品器械？ |
| 224 |  |
| 225 |  |
| 226 | 是。我们将21 CFR 801.3的“便利套包”定义 (“为方便用户而包装在一起的两种或多种不同的医疗器械”)中的“医疗器械”解读为指成品器械，而不是器械组件。21 CFR 801.3将成品器械定义为“适合使用或能够起作用的任何器械或器械配件”，与此对照，21 CFR 820.3(c)将组件定义为“拟定作为已包装和标签标示的成品器械的一部分包含的任何原材料、物质、零部件、软件、固件、标签或装配。”为组装而包装在一起的组件不是为方便用户而包装在一起。虽然含有拟定组装成为单个器械的多个器械组件的容器可以被视为需要UDI的单个器械(即在直接容器的标签上需要UDI，但在个别组件上不需要UDI)，根据UDI要求，它不符合便利套包的定义。 |
| 227 |  |
| 228 |  |
| 229 |  |
| 230 |  |
| 231 |  |
| 232 |  |
| 233 |  |
| 234 |  |
| 235 |  |
| 236 |  |
| 237 |  |
| 238 |  |
| 239 | ### 2. 可以使用相同的器械标识号标识的不同的便利套包容许多少变化？如果我用一个组件替代另一个组件，该套包是否需要一个新的器械标识号？ |
| 240 |  |
| 241 |  |
| 242 |  |
| 243 | 根据21 CFR 830.50的规定，只要您更改在标签上需要有UDI的一个器械，并且该更改造成新的版本或型号，则必须为新版本或型号分配一个新的器械标识号。当便利套包的更改要求在器械主记录中记录此更改时，便会产生新版本或新型号的便利套包。 |
| 244 |  |
| 245 |  |
| 246 |  |

| 247 |  |
| --- | --- |
| 248 | ### 3. 如果容器内的所有器械不打算一次性使用或同时使用，这可能是一个便利套包吗？ |
| 249 |  |
| 250 |  |
| 251 | 是。如果被包装在一起的器械根据UDI合规性符合“便利套包”的定义，该套包的所有内含物不需要一次性使用或同时使用即可被视为一个便利套包。上文实例1便是一个便利套包，尽管可能并不打算一次性使用全部个别器械。在该实例中，急救套包内的器械在最终用户使用之前打算保持包装在一起并且不会被更换、替换、重新包装、灭菌或以其他方式处理或修改。 |
| 252 |  |
| 253 |  |
| 254 |  |
| 255 |  |
| 256 |  |
| 257 |  |
| 258 |  |
| 259 | ### 4. 如果一个容器中的器械预期被加贴标签者补货，这是否仍然是一个便利套包？ |
| 260 |  |
| 261 |  |
| 262 | 否。为成为21 CFR 801.3所定义的便利套包，在最终用户使用之前不能打开直接容器并更换、替换、重新包装、灭菌或以其他方式处理或修改个别器械。在上文实例1中，急救套包中的器械在最终用户使用之前打算保持包装在一起并且不会被更换；尽管购买者可能会替换随着时间的推移耗用的器械（如绷带），但这种替换不是由加贴标签者预期在最终用户使用之前发生的。 |
| 263 |  |
| 264 |  |
| 265 |  |
| 266 |  |
| 267 |  |
| 268 |  |
| 269 | ### 5. 便利套包UDI中必须包含哪些生产标识号？ |
| 270 |  |
| 271 |  |
| 272 | 便利套包本身就是一种器械。便利套包的UDI必须包含21 CFR 801.40(b)规定的任何生产标识号。 |
| 273 |  |
| 274 |  |
| 275 | ### 6. 如果我的器械符合21 CFR 801.30(a)(11)规定的便利套包的UDI标签例外，我是否仍然可以在套包中的单个器械或器械标签上放置UDI？ |
| 276 |  |
| 277 |  |
| 278 |  |
| 279 | 是。21 CFR 801.30(a)(11)是例外，不是一项要求。您可以将UDI放置在便利套包中的器械或器械标签上。如果在便利套包中包含的个别器械或器械标签上有UDI，则向全球唯一器械标识数据库(GUDID)申报的便利套包的器械标识号(DI)记录应包括该套包本身的器械标识号，而不是该套包内个别器械的DI。不过，在器械描述中可以包括个别器械的DI。 |
| 280 |  |
| 281 |  |
| 282 |  |
| 283 |  |
| 284 |  |
| 285 |  |
| 286 | ### 7. 在GUDID中为便利套包创建器械标识号(DI)记录是否有特殊规则？ |
| 287 |  |
| 288 |  |
| 289 | 在GUDID中输入便利套包的信息时，您应选中“套包”框。另外如果便利套包是单独包装的，则基础器械的计数应该是“1”。在便利套包的直接容器中包装的每个器械都不需要有“DI使用单位”。欲了解更多详细信息，请转到GUDID数据元素参考表。 |
| 290 |  |
| 291 |  |
| 292 |  |
| 293 |  |
| 294 |  |

| 295 | ### 8. 如何在GUDID中描述便利套包中的器械？ |
| --- | --- |
| 296 |  |
| 297 |  |
| 298 | 我们鼓励您在GUDID的“器械描述”字段中申报有关便利套包本身的信息以及有关在便利套包中包装的器械的信息。 |
| 299 |  |
| 300 |  |
| 301 |  |

例如, 在本指南文件草案中使用的“便利套包”一词并不打算用于解释1997年5月20日标题为“便利套包临时监管指南”中的指导(http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm080216.htm)。此外，本指南草案不适用于21 USC 360eee或21 USC 353中使用的“医疗便利套包”。

即使并不需要，我们也鼓励在器械上永久性粘贴UDI。