提供有关儿童使用医疗器械的信息

行业和食品药品监督管理局工作人员指南

文件发布日期：2014年5月1日

本文件草案于2013年2月19日发布。

除非显示当前有效的OMB控制编号，否则审查机构可能不会进行或申办信息收集，并且不需要人员回应。此信息收集的OMB控制编号为0910-0762（有效期至2017年3月31日）。

#### 请参阅本指南第III节中的其他PRA声明。

有关本文件的问题，请致电301-796-5640联系Sheila Brown（HDE相关问题）或上市前批准（PMA）工作人员，或致电1-800-835-4709或301-827 -1800联系CBER的交流、外联与开发办公室。

#### 美国卫生与公众服务部

食品药品监督管理局

器械与放射健康中心

生物制品评估和研究中心

前言

公共评论

电子评论和建议可随时提交至http://www.regulations.gov，供部门审议。书面评论请提交至食品药品监督管理局，文档管理部（5630 Fishers Lane，Room 1061，（HFA-305），Rockville，MD，20852）。请使用文档编号FDA-2013-D-0117标识所有评论。可能直到文件下次修订或更新时，评论才会被机构受理。

其他副本

其他副本可从互联网获得。贵公司还可以向CDRH-Guidance@fda.hhs.gov发送电子邮件请求，以接收本指南的副本。请使用文件编号1801来标识贵公司所要求获得的指南。

本指导性文件的其他副本还可通过提交书面请求（地址为10903 New Hampshire Ave.，Bldg. 71， Room 3128， Silver Spring，MD 20993-0002）或致电1-800-835-4709或240-402-7800或发送电子邮件至ocod@fda.hhs.gov从交流、外联与开发办公室（OCOD），生物制品评价和研究中心（CBER）处获得，或访问网站：http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/default.htm。

目录

I.	引言	4

II.	关于儿童跟踪的常见问题	2

1.	何种类型的上市前提交内容必须提供第515A节下的儿童器械使用信息？	2

2.	何种儿童器械使用信息需要符合FD＆C法案第515A节的规定？	3

3.	“现有”信息是什么意思？	3

4.	儿童患者和儿童亚群如何定义？	3

5.	可以解决515A儿童使用信息要求的可接受来源是什么？	4

6.	申请人应在提交材料中的哪些地方提供儿童使用信息？	5

7.	如何在器械提交材料中提供儿童器械使用信息？	6

8.	FDA将如何使用515A儿童器械使用信息？	8

9.	FDA是否认为所提交的儿童器械使用信息足以确定新的儿童适应症？	8

III.	《1995年文书削减法》	9

提供有关儿童使用医疗器械的信息

行业和食品药品监督管理局工作人员指南

本指南代表食品药品监督管理局（FDA）对此主题的最新见解。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。如果替代方法满足适用的法律、法规或其两者的要求，可以使用替代方法。如果贵公司希望讨论一种替代方法，请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果贵公司无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上列出的适当的电话号码。

## 引言

2007年食品药品监督管理局修订法案（FDAAA）第3卷第302节第1条款制定了联邦食品、药品和化妆品法案（FD＆C法案）第515A节（21 U.S.C. 360e-1）。第515A节要求提交者向FDA提交上市前批准申请（PMA），PMA的补充材料，人道主义器械豁免（HDE）和新器械的产品开发方案（PDP），以提供有关该器械预期治疗、诊断或治愈的疾病或病症的儿童亚群的现有信息。

本指导性文件描述了如何编制和提交FD＆C法案第515A节所要求的现有儿童使用信息。涵盖的主题包括：

- 必须提供儿童器械使用信息的上市前提交材料类型；

- 对符合FD＆C法第515A节要求的特定儿童器械使用信息的描述;

- “现有信息”的意思是什么？

- 儿童患者人群和儿童亚群的定义；

- 一些可以解决515A儿童使用信息要求的可接受来源；

1 2007年食品药品监督管理局修订法案 -http://www.fda.gov/regulatoryinformation/legislation/federalfooddrugandcosmeticactfdcact/signlyamendmentst othefdcact / foodanddrugadministrationamendmentsactof2007 / default.htm

- 提交材料中提供儿童器械使用信息的地点；

- 提交材料中提供儿童器械使用信息的方式；

- 所提交的儿童器械使用信息对于FDA的用途；以及

- FDA不认为所提交的儿童器械使用信息足以制定新的儿童适应症的原因。

FDA的指导性文件，包括本指南，不构成具有法律强制性的责任。相反，指南表明了本审查机构对某一主题的最新见解，除非引用具体的法规或法律要求，否则只应视为建议。在本审查机构指南中使用词语“应”是指建议或推荐进行某一事项，并非强制要求。

## 关于儿童跟踪的常见问题

### 何种类型的上市前提交内容必须提供第515A节下的儿童器械使用信息？

根据FD＆C法案，提交儿童器械使用信息的要求适用于2014年4月10日（最终规定生效之日）当天或之后提交的以下申请。

    - 根据FD＆C法第520（m）节提交的任何人道主义器械豁免要求（HDE）2；

    - 根据FD＆C法第515节提交的任何上市前批准申请（PMA）或PMA的补充材料；以及

    - 根据FD＆C法第515节提交的任何产品开发方案（PDP）。

请注意，FDA将不会把根据21 CFR 814.39（f）提交的30天通知视为PMA的补充材料，如上所述。FD＆C法案第515（d）（6）（A）节区分需提交书面通知的制造更改以及影响安全性和有效性的其他更改，并要求提交“补充申请”。因为这种法律性区别，就该法律而言，30天通知不被视为PMA的补充材料，因此无需提供现有的儿童信息。

2有关更多信息，请参阅《HDE持有人、机构审查委员会、临床研究者和FDA工作人员指南：人道主义器械豁免（HDE）法规：问题与答案》，网址为：http：//www.fda.gov/MedicalDevices/ DeviceRegulationandGuidance / GuidanceDocuments / ucm110194.htm

### 何种儿童器械使用信息需要符合FD＆C法案第515A节的规定？

FD＆C法案第515A节规定，每份新HDE、PMA、PMA补充材料和PDP应根据现有信息（见第II部分，问题3）提供对以下内容的说明：

- 任何该器械预期治疗、诊断或治愈的疾病或病症的儿童亚群；以及

- 受影响的儿童患者数量，可作为一个整体或在各儿童亚群内。

### “现有”信息是什么意思？

就FD＆C法案第515A节而言，“现有信息”的定义为通过用于进行生物医学、监管和医疗产品研究的常用公共资源获得的公共领域信息。请参阅21 CFR 814.3（t）中FDA的最终规定（79 FR 1740，2014年1月10日）。科学研究资源的示例包括但不限于生命科学和生物医学信息的书目数据库（如MEDLINE和PubMed）和在线科学和医学出版商（如公共科学图书馆（PLoS）和Cochrane图书馆）。

为已批准的提交材料提交的515A儿童器械使用信息将定期提供给公众（例如，作为向美国国会提交的、关于FD＆C法案第515A（a）（3）节所需的医疗器械儿童用途的年度报告的一部分）。因此，所提交的515A儿童器械使用信息应该排除有关器械的专有信息、商业秘密和商业机密信息。

### 儿童患者和儿童亚群如何定义？

21 CFR 814.3（s）中FDA最终规定（79 FR 1740，2014年1月10日）将“儿童患者”定义为在诊断或治疗时为21岁或以下的患者（即从出生到生命的第二十一年，但不包括二十二岁生日）。第515A（c）节参照第520（m）（6）（E）（ii）节对“儿童亚群”进行了定义。这些亚群是：新生儿、婴儿、儿童和青少年。

虽然这些亚群在最终规定中有所规定，但每个亚群的年龄范围并未明确规定。这些儿童亚群的建议年龄范围是：

- 新生儿：从出生到生命的前28天；3

3请参见儿科，2011；128：177-181；美国儿科学会；美国妇产科学院；附录D：报告生殖健康统计的标准术语。围产期护理指南。第六版。Elk Grove Village，Il：美国儿科学会；2007：389-404。

- 婴儿：29天至两岁以下；

- 儿童：两岁至十二岁以下；以及

- 青少年：12岁至21岁（最高，但不包括第二十二个生日）。

除了新生儿和婴儿之外，上面提供的年龄范围与当前CDRH指南《儿童医疗器械的上市前评估》所提供内容一致（网址为：http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm0 89740.htm）。在本指南草案中，新生儿（生命的前28天）的年龄上限和婴儿的年龄下限（29天）以天而不是月定义，符合根据出生后年龄报告新生儿和婴儿死亡率的国家统计标准。4

在对PMA和HDE申请进行科学和监管审查期间，FDA考虑该器械及其拟定适应症是否可以保证为特定亚群中年龄较大的青少年患者（即18岁至21岁）提供特殊考虑。 FDA了解到，对于某些疾病和病症，18至21岁的患者将与成人受到同等影响；然而，对于其他疾病和病症，可能存在有关这个亚组的特殊考虑。如果随时可用，贵公司应该提供关于年龄较大的青少年的任何特殊考虑因素的信息，作为贵公司对亚群体描述的一部分。如果年龄较大的青少年患有相似患病率的疾病或病症，并且在对使用器械进行的治疗或诊断的反应方面所受的影响与成人相同，则贵公司应仅提交本指南第II.7节所述的儿童器械使用信息。

### 可以解决515A儿童使用信息要求的可接受来源是什么？

来自有关美国受试者的可接受数据来源（美国和非美国）的所有可用信息必须提交给FDA。可接受数据来源应包括关于患有疾病或病症的儿童患者数量和基本人口统计数据的信息。这个数据来源应该可代表大部分人群，并允许申请人基于疾病患病率估计值计算出整体人群数值。

如果缺乏关于美国受试者的现有数据，或者认为对患有疾病或病症的儿童患者数量的估计不可靠，应从有关非美国受试者的数据中获得相关信息。然而，应该对数据来源​​进行评估，并应就非美国数据对美国患者人群的适用性进行讨论。疾病或病症的整体患病率（成人和儿童患者中）、医疗实践的地理差异和环境条件等因素可能会影响数据对非美国患者的适用性。

4 Id.

- 公有领域中现有信息的可靠来源包括，例如：

- 在同行评审的医学和科学期刊上发表的原始研究报告；

- 联邦、州或地方政府的人口统计数据和疾病发生率数据来源（例如，疾病控制中心（CDC）国家卫生统计中心调查、医疗护理研究和质量机构（AHRQ）医疗护理成本和利用项目（HCUP）；

- 系统性研究综合，如Cochrane系统审查数据库中的研究综合；

- clinicaltrials.gov网站上提供的完整既往研究结果；

- 上市前关键性试验数据（如果数据公开）；

- 专业协会登记数据；

- 管理和临床数据库（如出院数据）；以及

- 大型调查（如国家紧急伤害监测系统，全国儿童健康调查）

- 不可接受的数据来源

不可接受的数据来源的示例包括：

- 内部上市跟踪；

- 销售记录；

- 研发报告；

- 咨询儿童专家；以及

- 主要专业会议的未发表演讲或摘要。

为清楚起见，现有信息不包括仅通过进行新临床研究才能收集的数据。但这并不排除支持器械的儿童适应症所需临床数据的需要。

贵公司应在其申请和/或补充材料中证明已做出合理努力提供该法案第515A（a）（2）节所要求的信息。我们建议贵公司提供有关执行的搜索类型及其执行方式的文档，以及所使用的搜索引擎和搜索词的表格摘要，以及用于确定应丢弃哪些来源以及应保留哪些来源的标准。

### 申请人应在提交材料中的哪些地方提供儿童使用信息？

申请人应在其器械申请、补充材料或PDP的单独部分（标题为“515A儿童器械使用信息”）中提供所需的儿童器械使用信息。

多数PMA申请从提交一个或多个PMA模块开始；请参见上市批准申请模块审查-行业和FDA工作人员指南，网址为：http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm089764.htm。选择使用模块化方法的申请人应在最终PMA模块中（即包含最终临床数据、拟定标签和安全性和有效性数据摘要的模块）提交FD＆C法案第515A节所要求的信息。在收到此最终PMA模块后，FDA将分配PMA编号，以完善申请。

### 如何在器械提交材料中提供儿童器械使用信息？

器械提交材料必须为该器械预期治疗、诊断或治愈或提交者正在寻求批准的疾病或病症提供儿童使用信息（如果随时可用）。提交材料应提供器械预期治疗、诊断或治愈的疾病或病症的儿童患者数量估计值，该估计值基于实际人口计数或基于来源于统计上有效的人群调查的、以人群为基础的估计。此外，如果可接受的现有信息来源中描述或确认了这些用途，申请人可以自愿地提供该信息以用于已批准或拟定适应症之外的器械用途。提交后一种信息将允许FDA确定其已批准或拟定适应症之外的儿童用途，以确定未来儿童器械开发可能有用的领域。

儿童使用信息提交材料包括以下主要内容：（1）对器械使用的描述（器械的拟定适应症）以及（2）该器械预期治疗、诊断或治愈的疾病或病症的受影响美国儿童患者数量的估计（包括按整体以及根据上文第II节，问题4中定义的儿童亚群对受影响儿童患者人群规模的估计）。

为了将儿童使用信息放入文本中，贵公司的提交材料应以叙述形式概述该器械预期治疗、诊断或治愈的疾病或病症的自然病史。如果随时可用，申请人可以自愿说明成人和儿童人群是否受到类似的影响（例如，病程、可检测症状、如何使用该器械），如果不是，那么每个亚群是如何受到影响的。

如果该器械已被批准用于特定亚群，并且贵公司正在寻求为该器械在其他亚群中的用途获得批准，则应在贵公司的提交材料中注明此信息。第II部分，问题5提供了关于应纳入申请、补充材料或方案的儿童使用信息部分中的现有信息范围和可接受来源的更多详细信息。

PMA的每份补充材料还必须提供关于该器械预期治疗、诊断或治愈的疾病或病症的儿童亚群的任何新近提供的信息。没有关于该器械的新的儿童信息随时可用时，申请人可以声明无新信息可用，并提供其包含完整儿童器械使用信息的最新提交材料的参考来满足其儿童报告要求。

为了方便FDA对信息进行审查，我们建议贵公司按照下述示例中的建议，在贵公司的提交材料中以表格的形式提交第II部分，问题2中所需的信息。如果贵公司无法获取任何现有信息，请注明如何寻求该信息的简要概述。

儿童信息表应包括适应症、该器械旨在诊断、治疗或治愈的疾病或病症的儿童人群和亚群发生率和发病率，可用于或预期用于该人群和亚群中的特定器械或器械组件（如果适用）（请参见第II部分，问题4），以及获得数据的位置（例如，文献、以前给FDA的提交材料、FDA主文件、美国儿童学会（AAP）在线数据库、CDC疾病数据库）。

紧接在表格之后，贵公司应提供在表格中使用的任何缩写词或首字母缩略词，以及术语定义（如果适用）。当引用数字时，应提供贵公司的量表单位和参考信息。

#### 儿童摘要表的示例（根据每个用途或适应症单独提供）

| 适应症 | 儿童发生率 1 | 儿童患病率2 | 儿童亚群 / 年龄范围 | 特定器械/ 组件 | 来源* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 该器械适用于管理患有以下病症的儿童和成人患者的药物治疗的辅助工具：与[罕见先天性疾病例如杜烯氏肌营养不良症]相关的充血性心力衰竭 | 3,000 | 1,200 | 青少年16-21 | 小部件型号M-111 | http://www.cdc. gov/xxxxxx |

- 发病率的定义为每年患有该器械预期治疗、诊断或治愈疾病或病症的新型儿童受试者的数量。

- 患病率的定义为在报告提交材料时患有该器械预期治疗、诊断或治愈该疾病或病症的所有儿童受试者的数量。

- 如果源材料中的儿童受试者未被分入上述问题4中所定义的建议亚群，则仍然需要提供可用信息，并说明没有以这种方式对受试者进行分层。如果受试者被分入不同的亚群，请注意，则属于上述情况，并提供所报告的亚群信息。

*请参见第II部分，问题5的示例

### FDA将如何使用515A儿童器械使用信息？

FD＆C法案第515A（a）（3）节规定，卫生与公众服务部部长向参议院的卫生、教育、劳工和养老金委员会和众议院的能源和商业委员会提交一份年度报告，除了其他信息外，其中还包括在提交报告年份之前的一年中批准的器械数量以及患有该器械预期治疗、诊断或治愈疾病或病症的儿童亚群。FDA将使用法规提交材料中所包含的515A儿童器械使用信息来确定应纳入给国会的本年度报告中的器械。

此外，如果有证据表明可能会因在这些人群中进行非标签使用而产生伤害，有关患有疾病或病症的儿童人群信息可能需要针对在儿童人群中的使用提供限制、甚至警告或禁忌症。

最终，FDA希望使用这些数据来确定医疗器械开发中未满足的儿童需求。一旦确定存在未满足的需求，FDA将能够更好地协调利益相关者、器械制造商和FDA工作人员的工作，以促进新器械开发和适用于现有儿童使用医疗器械的标签。

### FDA是否认为所提交的儿童器械使用信息足以确定新的儿童适应症？

仅提供本指南中所述的信息来处理FD＆C法案的第515A（a）（2）节的规定不足以确定用于新儿童适应症的器械的安全性和有效性。通常需要提供额外的数据来支持新的儿童适应症。如果贵公司认为在成人人群中开发的数据可以成功推算，支持有关儿童人群的适应症，我们强烈建议贵公司与FDA取得联系。此外，本指南中提供的信息并不旨在取代任何器械的具体指南。有关支持新儿童症状所需数据的更多信息，申请人应联系相关审查部门。

## 《1995年文书削减法》

本指南包括管理和预算办公室（OMB）根据《1995年缩减文书工作法》（44 U.S.C. 3501-3520)进行审查的资料收集条款。

预计完成此信息收集所需的平均时间为每个反应0.5小时，包括审查说明、搜索现有数据源、收集所需数据、完成并审查信息收集。发送关于此负担估算的评论或减轻这种负担的建议至：

卫生与公众服务部

食品药品监督管理局

首席信息官办公室

文书削减法（PRA）工作人员

PRAStaff@fda.hhs.gov

本指南还涉及FDA法规中既往已批准的信息收集。21 CFR第814部分B部分中的信息收集已经根据OMB控制（编号0910-0231）获得批准，21 CFR第814部分H部分中的信息收集已经根据OMB控制（编号0910-0332）获得批准。