行业指南

含有天然橡胶器械的用户标识 
（21 CFR 801.437）；小型实体合规指南；行业指南

文件发行日期：2003年4月1日

美国卫生与公众服务部

食品药品监督管理局

器械与放射健康中心

合规办公室

前言

公众评论

给机构的评论和建议可以在任何时间提交至文档管理部，系统和政策管理部，人力资源和管理服务办公室，食品药品监督管理局，5630 Fishers Lane，Room 1061，（HFA-305）， Rockville, MD, 20852。当提交评论时，请指出本指南文件的准确标题。可能直到文件下次修订或更新时，评论才会被机构受理。

本指南使用或解释相关的问题，联系John J. Farnham，合规办公室，器械与放射健康中心（HFZ-332），食品药品监督管理局，2098 Gaither Rd., Rockville, MD 20850, 301-594-4616。

其他副本

从网络上可获得其他副本，网址http://www.fda.gov/cdrh/comp/guidance/1212.pdf，或

想要通过传真机接收此文件，使用按键电话呼叫CDRH资源索取自动回传系统800-899-0381 或301-827-0111。按1进入系统。在第二个语音提示时，按1指定文件。输入文件编号1212，以井键结束。按照剩下的语音提示完成贵公司的请求。

含有天然橡胶器械的用户标识 
（21 CFR 801.437）；小型实体合规指南；行业指南

本指南代表食品药品监督管理局（FDA）对此主题的最新见解。其不会为任何人创造或赋予任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。如果替代方法满足适用的法律、法规或其两者的要求，可以使用替代方法。如果贵公司希望讨论一种替代方法，请联系负责实施本指南的FDA员工。如果贵公司无法确定适当的FDA员工，请拨打本指南标题页上列出的适当的电话号码。

前言

本指南旨在帮助含天然橡胶乳胶的医疗器械制造商，其中大多数都是小企业。本指南讨论了含天然橡胶乳胶医疗器械标识的具体联邦法规。本指南不适用于其配方中不包含天然橡胶的合成乳胶和合成橡胶制造的产品。

FDA注意到机构接收到的死亡报告数量在增长，这些报告均与医疗器械内含有的天然乳胶蛋白的显著敏感性相关。FDA初步重点涉及钡灌肠手术后的死亡病例，这些死亡病例与钡灌肠导管末端使用的天然橡胶乳胶套的过敏反应相关。科学研究和病例报告已经记录在广泛的医疗器械内发现的对天然乳胶蛋白的敏感性。为保护公众健康并将使用天然乳胶蛋白敏感性相关的风险降至最低，FDA已经制定出标识法规，为对天然乳胶蛋白敏感的个体提供重要信息。这项法规于1997年9月30日在联邦公报上（62 FR 51029） 发布。这项法规已编入《 美国联邦法规》第21卷中（21 CFR 801.437）并于1998年9月30日生效。

FDA的指导性文件，包括本指南，不构成具有法律强制性的责任。相反，指南表明了本审查机构对某一主题的最新见解，除非引用具体的法规或法律要求，否则只应视为建议。在本审查机构指南中使用词语“应”是指建议或推荐进行某一事项，并非强制要求。

最小负担方法

本指导性文件中确定的问题代表我们认为在贵公司的器械上市前需要解决的问题。在制定本指南时，我们仔细考虑了机构决策时的相关法规标准。我们也考虑了在贵公司尝试遵守本指南和解决我们确定的问题时可能导致贵公司的负担。我们相信我们考虑了负担最小的方法来解决本指南中提出的问题。然而，如果贵公司相信有负担更小的方法可以解决问题，则贵公司应遵守文件中概述的程序“解决负担最小问题的建议方法”。在我们中心的网页可找到该文件：http://www.fda.gov/cdrh/modact/leastburdensome.html

法规概要

最终法规确定当含有与人类接触的天然橡胶时在医疗器械及其包装上应该使用的特定标识说明。器械或包装的乳胶种类和乳胶的使用，与特定标识信息相关，如下所示：

- 含天然橡胶乳胶且与人类接触的医疗器械的标识应该声明：“注意：本产品含有可能引起过敏反应的天然橡胶乳胶。”；

- 含有干燥天然橡胶的医疗器械的标识应该声明：“本产品含有干燥天然橡胶。”；

- 包装内含有天然橡胶乳胶的医疗器械的标识应该声明“注意：本产品的包装含有可能引起过敏反应的天然橡胶乳胶。”；

- 包装内含有与人类接触的干燥天然橡胶的医疗器械的标识应该声明“本产品的包装含有干燥天然橡胶。”；

- 低变应原的声明应该从含有天然橡胶医疗器械的标识上移除。

相关规定的问题与答案

- 本法规适用于哪些器械？

本法规适用于由天然橡胶组成或含有天然橡胶或包装或组件由天然橡胶组成或含有天然橡胶，且橡胶与人类接触的所有医疗器械。术语“天然橡胶”包括天然橡胶乳胶、干燥天然橡胶和配方中含有天然橡胶的合成乳胶或合成橡胶。

- 什么是天然乳胶？

“天然乳胶”在本规定中的定义是一种乳白色液体，由来自植物（主要来自橡胶树）的极小的橡胶微粒构成，在水介质中可分散。其包含多种自然生成的物质，包括胶态悬浮液中的cis-1,4-聚异戊二烯和植物蛋白质，认为这两种物质是主要过敏原。

- 什么是天然橡胶？

“天然橡胶”在本规定中的定义，包括由天然橡胶制成的所有材料或含有天然橡胶的所有材料。含有天然橡胶的产品是由两种常用的制造工序制成，天然橡胶乳胶（NRL）工序和干燥天然橡胶（DNR）工序。

- 什么是NRL制造工序？

NRL制造工序涉及浓缩胶态悬浮液中天然乳胶的使用。通过浸渍、挤压或涂层技术把天然橡胶乳胶制成产品，这些产品通常由称为含“天然橡胶乳胶”或由其构成。可能含有天然橡胶乳胶的产品包括医用手套、导管、气管切开插管和避孕套。

- 什么是DNR制造工序？

DNR制造工序涉及干燥或碾压成片的凝固天然乳胶的使用。通过模压成型、挤压成形或将片状乳胶制成浸渍溶液的技术，将干燥天然橡胶制成产品。这些产品通常由称为含有干燥天然橡胶或“绉片”橡胶或由其构成。可能含有干燥天然橡胶的产品包括注射器柱塞、药瓶螺旋帽和血管内导管的注射口。

- 在本规定中，短语“含有天然橡胶”是什么意思？

在本规定中，当器械由天然橡胶组成或器械含有由天然橡胶制成的组件时，则该器械“含有天然橡胶”。如本文中使用的短语“含有天然橡胶”，也包括在其制剂中含有天然橡胶的“合成乳胶”或“合成橡胶”制成的产品。制剂中不包含天然橡胶的合成乳胶或合成橡胶不受本规定的约束。

- 在本规定中，短语“与人类接触”是什么意思？

在本规定中，“与人类接触”是指器械中含有天然橡胶会接触或可能接触用户或患者。这包括当含有天然橡胶的器械通过液体通道或封闭的气体通道连接到患者时的接触；或含有天然橡胶的器械是粉末状且粉末可能携带会污染用户或患者环境的天然乳胶蛋白质。

- 规定明确哪些标识声明？

器械可能包含4种标识声明中的一种或多种，取决于器械中天然橡胶的类型以及天然橡胶是否在器械本身或包装中。

（a）含有由NRL工序生产的与人类接触橡胶的医疗器械的标识应该包括以下声明且字体加粗：

“注意：本产品含有可能导致过敏反应的天然橡胶乳胶。”

含有NRL的代表性器械包括：折口灌肠/肠粘连松解导管、乳胶避孕套（含或不含杀精润滑剂）、伤口引流器、折口导气管、乳胶外科手套和乳胶检查手套。

（b）含有由DNR工序生产的与人类接触橡胶的医疗器械的标识应该包括以下声明且字体加粗：

“本产品含有干燥天然橡胶。”

含有DNR的代表性器械包括：麻醉罩、电极垫、避孕隔膜、拐杖衬垫和尖端、轮椅轮胎、绷带弹性成分、面罩、注射器柱塞、胃肠外用药瓶塞和静脉注射口。

（c）包装含有与人类接触天然橡胶的医疗器械的标识应该包括以下声明之一且字体加粗：

“注意：本产品的包装含有可能导致过敏反应的天然橡胶乳胶。”

或

“本产品的包装含有干燥天然橡胶。”

此声明的目的旨在提醒对天然乳胶敏感的个体，该器械包装含有天然橡胶，但器械本身可能未含天然橡胶。

（d）含天然橡胶乳胶的器械应该标注以下声明且字体加粗：

“注意：本产品含有可能导致过敏反应的天然橡胶乳胶。”

此声明也可使用如果器械含有可能接触人类的天然橡胶乳胶和干燥天然橡胶，也可以使用此声明。在这种情况下，单一的声明将用于提醒可能不知道天然橡胶会导致过敏反应的个体，并提醒知晓自己对产品中含有的天然橡胶有敏感性的个体。

- 本规定是否有无法接受的标识声明？

含有与人类接触天然橡胶的器械的标识不应该包含该术语“低应变原”。FDA已经确定含天然橡胶的产品上的术语“低应变原”可能误导消费者错误推断该产品不会导致乳胶蛋白过敏反应。

- 该信息应如何显示在标识中？

由于标识信息对于那些对天然乳胶蛋白敏感的个体非常重要，因此在每个标识水平纳入乳胶标识信息增加消费者将了解产品中天然橡胶带来风险的可能性。这表示乳胶标识信息应该在所有器械标识上显著及明确显示；器械包装的主要显示板；外包装；容器或包装材料；器械内包装；容器或包装材料和器械标识。

如，单独包装并以单独包装盒销售的胶布绷带的标识声明将显示在每个单独包装的绷带上、包装盒上和任何独立标识页上，如盒内的“使用说明书”。以批量分配容器包装和销售的器械会在分配容器上显示适当的声明，因为其是器械的内部容器或包装。

- 我是否可以要求本规定的豁免或差异？

任何受影响人员可以按照本章《美国联邦法规》第21 章CFR 第10.30节中关于公民申请程序的说明提交公民申请书请求豁免本节或允许与本节的差异要求。

- 关于本规定的进一步信息，我可以联系谁？

贵公司可以联系John J. Farnham，器械与放射健康中心（HFZ-332），食品药品监督管理局，2098 Gaither Rd.，Rockville，MD 20850，301-594-4616。