行业指南

某些处方器械标签要求的替代

文件发布日期：2000年1月21日

|  | 美国卫生与公众服务部 美国食品药品管理局 器械和辐射健康中心 |
| --- | --- |

合规性办公室

序言

公众意见

您应当在《联邦公报》上公布本指南可用性的通知后90天内，使用分配给该通知的案卷号提交有关本文件的意见和建议。提交地址为美国马里兰州罗克维尔Fishers Lane 5630号1061室食品药品管理局人力资源和管理服务办公室管理制度和政策司文档管理部（HFA-305），邮编：20852。在确定是否修改现行指南时，会考虑这些意见。

在《联邦公报》上公布本指南可用性的通知后90天后，您可以随时向该机构提交书面意见和建议，供其审议。提交地址为美国马里兰州罗克维尔Gaither Road 2094号合规办公室Casper E. Uldriks，邮编：20850。在下一次修订或更新文件之前，该机构可能不就意见采取行动。有关本指南的使用或解释的问题，请致电（301）594-4692或通过传真（301）594-4610与Casper Uldriks联系。

额外副本

可从万维网/ CDRH /主页上获取额外副本：http://www.fda.gov/cdrh/comp/rxlabeling.pdf。您还可以致电CDRH资源索取自动回传系统，电话1-800-899-0381或301-827-0111。在提示要求输入文件架编号时，请输入1150。

关于某些处方器械标签要求替代的行业和FDA指南1

引言

只要器械的标签上附有声明 “注意：联邦法律仅允许（执业医师）购买或订购该器械。”，则处方器械不需要提供针对非职业人员的适当使用说明。（请参阅《联邦法规》（CFR）第21篇第801.109（b）（1）节）。如果没有此类处方声明，则该机构将认为该器械符合《联邦食品、药品和化妆品法案》（法案）第502（f）（1）节所述的贴错标签。贴错标签的器械将被禁止进入国内商业流通。

1997年《FDA现代化法案》（FDAMA）修订了这一法案，要求处方药品的标签在配药之前应至少包含符号声明“Rx only（仅凭处方销售）”，以代替 “注意：联邦法律规定无医生处方禁止调配”。（请参阅FDAMA第126节）药品评价与研究中心（CDER）与生物制品评价和研究中心协商发布了针对该药品标签变更的行业指南，并于1998年3月13日在《联邦公报》上公布。【63 FR 12473】

FDAMA没有规定处方器械进行此类标签变更。然而，处方器械的制造商、重新包装者、重新加贴标签商和经销商可能希望使用相同的符号声明“Rx only”来替代第801.109节规定的处方标签要求。

1本文件旨在提供指导意见。它代表该机构关于这一主题的最新意见。它不赋予任何人任何权利，也不对美国食品药品管理局（FDA）或公众具有约束力。如果其他方法满足适用法令和法规或两者的要求，您也可以使用该方法。

II.	讨论

FDAMA的处方药标签要求修改简化了标签要求，使用“Rx only”符号声明取代了处方图例声明“注意：联邦法律仅允许……”。根据惯例和习惯做法，符号声明“Rx only”和声明文本 “注意：联邦法律仅允许……”传达了基本相同的与使用处方产品所需的专业授权有关的限制性含义。

III.	FDA 政策

替代处方标签声明

CDRH希望尽量减少面临各种标签要求和变更的制造商、重新包装者、重新加贴标签商和经销商的负担。因此，CDRH自行决定不打算反对使用声明“Rx only”来替代处方器械标签声明 “注意：联邦法律仅允许（执业医师）购买或订购该器械。”重要的是要注意，FDA打算仅针对替代标签“Rx only”行使其执行自由裁量权。“Rx”后需要紧跟“only”。但是，符号声明“Rx only”不一定需要用引号括起来，单词“only”也可以使用大写或小写字母形式，例如Rx only、Rx Only或Rx ONLY。

IV.	常见问题解答

1.	是否有尺寸限制？

只有当符号声明“Rx only”较突出和显眼时，FDA才会行使其自由裁量权。在空间允许的情况下，声明应当位于容器标签和器械标签的主面板上。声明应当突出和显眼，无论是通过字体大小还是使用大写字母或粗体字，如法案第502（c）节以及21 CFR 801.15中的医疗器械标签的相关法规要求所述。

2.	何时可以实施替代标签?

对于商业流通中的处方器械，可以由负责贴标签的公司酌情实施替代标签。对于等待批准（未批准）的上市前提交资料，一旦公司收到产品可上市的通知，即可实施替代标签。

在未来上市前提交资料以及与已批准用于商业分销的器械变更共同提交的资料中描述的标签可以使用“Rx only”符号来替代处方器械标签声明。

3.	公司是否可以在标签的一部分中使用“Rx only”，并在标签的其他部分中使用标准规范文本（“注意：联邦法律……”）？

我们不打算反对同时使用这两种处方器械标签声明。公司可能出于不同的原因实施替代标签，例如，决定废弃现有标签、需要空间用于载明其他标签信息或需要与生产或未来销售计划协调。符号声明“Rx only”传达的含义与标准规范文本基本相同。所以，如果一家公司在其标签中结合使用这两种处方声明，我们不会提出异议。

4.	体外诊断（IVD）器械的标签要求是什么？

体外诊断器械必须符合21 CFR 809.10中的标签要求。

如果器械的上市前提交资料没有具体提出要求并提供数据以支持预期的非执业人员使用，则当前的标签应当包括“注意：联邦法律仅允许执业医师购买或订购该器械”的声明。所有需要此声明的体外诊断器械，包括标记为“供专业使用”或“供处方家用”的体外诊断器械均属于本指南的范围，并可使用 “Rx only”替代较长的警告声明。

供处方家用的体外诊断器械是由执业医师规定可在家里使用的体外诊断器械；供专业使用的体外诊断器械是在1988年《临床实验室改进修正案》定义的“经许可实验室”范围内使用的体外诊断器械。