《美国食品药品管理局安全与创新法案》（FDASIA）于2012年7月9日被签署成为法律，并修改了《联邦食品、药品和化妆品法案》中的第513（f）节。1998年2月19日发行的指南《新建第513（f）（2）节——自动III类指定评定，行业和CDRH工作人员指南》和2011年10月3日发行的指南草案《行业和食品药品管理局工作人员指南草案——新的分类过程（自动III类指定评定）》是在FDASIA颁布前编写和发行的，在FDASIS颁布后，这些指南中的某些章节失效。器械和放射健康中心目前正在编写一份新编指南草案，在定案后，该指南草案将代表FDA关于该话题的当前观点。在新编指南草案发行之前，如需了解新的过程的更多信息，请与510（k）工作人员联系，电话：301-796-5640。

# 新建第513（f）（2）节——自动III类指定评定，行业和CDRH工作人员指南

## 本文件旨在提供相关指导，可代表该机构关于上述话题的当前观点。本文件不对任何人构成或授予任何权利，且对FDA或公众无约束力。如果替代方法满足适用法令、条例或这两者的相关要求，则可以使用此类替代方法。

器械评价办公室

文件发布日期：1998年2月19日

可在1998年5月26日之前，向食品和药品管理局的人力资源与管理服务办公室管理体系与政策部文档管理科提交关于该文件的意见和建议，地址为马里兰州罗克维尔市Parklawn大道12420号1-23室（HFA-305），邮编：20857。将在决定是否修改现行指南时考虑此类意见。

在1998年5月26日之后，可随时向James Dillard提交相关意见和建议，地址为马里兰州罗克维尔市Corporate大街9200号HFA-410，邮编：20850，以供本机构考虑。本机构将在下一次修改或更新该文件时采用这些意见。如对本指南的使用或解释存有任何疑问，可与James Dillard联系，电话：301-594-1184。

如需额外的复印件，可通过万维网/CDRH主页获得，网址：http://www.fda.gov/cdrh，或通过CDRH交互式自动传真回复系统获得，电话号码：1-800-899-0381或301-827-0111，在提示输入文件案卷号时，请输入数字199。

美国卫生和公众服务部

美国食品药品管理局

医疗器械和放射健康中心

Rockville, MD 20850

# 新建第513（f）（2）节——自动III类指定评定，行业和CDRH工作人员指南

第207节（FDAMA）；FDCA的第513（f）（2）节；USC 360c（f）（2）

目的

该备忘录旨在为器械和放射安全中心（CDRH）工作人员和制造商提供相关指导，说明器械评价办公室（ODE）审查人员在实施《联邦食品、药品和化妆品法案》（该法案）中的新建第513（f）（2）节时应遵守的过程和程序1。该规定被称为自动III类指定评定条款（也被称为“新的”或“基于风险的”分类），是通过《1997年FDA现代化法案》（FDAMA）中的第207节添加的。该条款设计适用于那些因与任何认可的比较器械不具有实质等同性（NSE）而被划分为III类的低风险产品。

背景

在1997年11月21日，《1997年食品药品管理局现代化法案》对第513（f）节（21 U.S.C. 360c（f））进行修改，以提供一个新机制，对根据法律条文划分为III类的产品进行重新分类。

在该条款的立法历史中考虑了一个过程，以允许在新器械因与比较器械无实质等同性，被按照法律规定划分为III类时，秘书处（FDA，通过代表团）可根据确定的风险基础分类标准将某些低风险器械重新划分为I类或II类。国会纳入这一章节的目的是限制在低风险器械需要遵守第515节所述上市前批准（PMA）规定时，CDRH和制造商资源可能发生的不必要开支。该章节不被用于显著增加非实质等同性决定的数量，或者改变该法案的510（k）规定，或CDRH关于510（k）分类过程的方法。根据该新建条款的规定，收到分类指令的人员可在收到非实质等同性决定（这是一种分类指令，表明根据相关法令将器械划分为III类）后三十（30）天内要求对该器械进行风险基础分类决定。该请求必须提供器械说明，以及任何建议分类的详细信息和原因。然后，FDA将根据第513（a）（1）节的规定对器械进行分类，该条款提出了器械分类和重新分类所需的标准。

FDA必须在此类请求提交日期后六十（60）天内通过书面通知单做出分类决定，将该器械划分到三个法定器械类型中的一个。根据该法案中适用的其他规定，可将书面通知单中被划分为I类或II类的器械投入商业分配。对于被划分为III类的器械，不能根据分类指令上市销售该器械，应该在开始商业流通之前获得第515节所述的上市前申请批准或完整的产品开发协议（PDP）。必须根据法案中的研究器械豁免（IDE）条款（第520（g）节）和实施条例（21 CFR 812）对III类器械进行临床研究。根据该新条款被划分为I类或都二类的器械可作为未来上市前通知提交文件的比较器械，这意味着任何制造商应证明其新器械与该比较器械具有实质等同性。

__________________________

1本文件旨在提供相关指导，可代表该机构关于上述话题的当前观点。本文件不对任何人构成或授予任何权利，且对FDA或公众无约束力。如果替代方法满足适用法令、条例或这两者的相关要求，则可以使用此类替代方法。

I类器械包括那些一般管制足以为其提供安全性和有效性合理保证的器械。如果有足够的信息确定在结合一般管制使用时，特殊管制可以为其安全性和有效性提供合理保证，则适用II类的定义。在根据本章节规定出具分类指令，将器械划分为I类或II类后30天内，FDA应该在《联邦公报》中发表通知，宣布该器械的分类，以及提供安全性和有效性合理保证所需的管制措施。

本指南旨在为CDRH工作人员和制造商提供参考，概述该“自动III类指定评定”章节所述提交文件的审核过程和时间线。如果需要获得关于特定器械的额外或具体指南，制造商可联系上市前通知部门、项目操作人员、ODE、CDRH，电话：（301）594-1190。

## 自动III类指定的评定过程

根据新建第513（f）（2）章节的规定，对于因缺少比较器械而被认为无实质等同性的器械，如果该法案规定的一般管制足以提供安全性和有效性的合理保证，则该器械可被划分为I类。如果一般管制不足以提供此类保证，但有足够的信息证明在与一般管制配合时，特殊管制足以提供此类保证，则该器械可被划分到II类。特殊管制包括性能标准、上市后监管、患者注册，以及开发与推广指南（包括根据第510（k）节的规定在上市前通知提交文件中提交临场数据的指南）。被划分为二类器械的那些产品应该遵守这些管制。该机构将需要做出一个结论，即510（k）和随附的自动III类指定评定请求中的信息满足安全性和有效性的合理保证标准，是将产品划分为一类或二类的基础。如果一般管制不足以提供安全性和有效性的合理保证，且没有足够的信息证明特殊管制可以提供此类保证，则该产品将被划分为III类器械。在附件1中概述了FDA计划在进行第513（f）（2）节所述的“自动III类指定评定”时遵守的过程。尽管该过程是新制定的，但其实施通常以在510（k）和/或重新分类请求中提交的信息和数据类型的使用为基础。

## 何时使用自动III类指定评定

该法令将该考虑限制为那些之前未根据该法案进行分类，且通过书面通知被划分到III类的器械。立法史规定该机构应将该考虑限定为因没有可用的比较器械，被认为非实质等同的低风险器械。如果在审查此类器械的510（k）提交文件期间，该机构发现在对自动III类指定评定的请求进行全面审查之前需要解决的其他问题，则应在510（k）审查中处理这些问题。

只有在制造商收到NSE决定后30天内按照513（f）（2）的规定提交重新分类申请时，该机构才考虑该申请。如果制造商之前未提交上市前通知（510（k）），或如果在前三十（30）天内未收到NSE通知单，制造商应该为该器械提交一份新的510（k）。在NSE决定表明需要提交其他信息，以确定适用的一般或特殊管制，从而根据第513（f）（2）节所述分类过程将器械分为I类或II类时，也可以提交一份新的510（k）。

因为该法案的新条款在1998年2月20日生效，在1998年1月21日之日或之后收到NSE决定的任何制造商可考虑根据513（f）（2）的规定提交一份请求。除了使用513（f）（2）中的分类过程之外，制造商还可选择根据21 CFR 860.134的规定提交一份重新分类申请。该申请过程既不要求在之前提交一份510（k），也不要求随后收到NSE决定。当然，也不会受到在收到此类NSE决定后30天内提交要求的限制。

## 自动III类指定评定的请求

根据新建第513（f）（2）节的规定，自动III类指定评定请求的提交者必须说明该器械，并提供详细的信息，以及，如果他们选择推荐一个分类，他们推荐该分类的原因。为了便于进行该分类过程，提交者必须提供通常在510（k）和/或重新分类申请中提供的信息类型（请参考附件2，该附件说明了该机构认为应该在自动III类指定评估请求中提供的内容）。

提交者必须确定器械的相关风险和利益、他们认为适用于该器械的一般和特殊管控，以及提交者关于I类和II类划分的建议。对于建议被划分到I类的器械，提交者被特别要求说明他们是否认为器械应该被豁免510（k）要求和质量体系条例（QSR）中的设计控制规定。如果提交者认为一般管控不足以提供器械安全性和有效性的合理保证，提交者应该确定提供此类保证所需的特殊管控，该决定可为该机构将器械划分为II类提供依据。应该在该请求中提供支持此类建议的信息。可将此类信息与之前在510（k）上市前通知中提交的信息结合，并应该在FDA审查自动III类指定评定请求时考虑这些信息。

还应该提供该器械的人类经验中的任何有用数据。人类临床经验特别有助于该机构决定是否需要采取，以及需要采取哪些一般和特殊管控，以提供安全性和有效性的合理保证。然而，如果没有可用的人类临床数据，提交者可提供基于试验台和动物试验结果的理由，以及为什么FDA应该将产品划分为I类或II类的演绎推理。

如果针对第513（f）（2）节所述的请求，一个器械被划分为I类或II类，则根据该法案的其它要求，可和合法销售该器械，且可以将该器械作为之后510（k）提交文件的实质等同性比较器械。

## CDRH进行审查的程序

为确保可根据自动III类指定评定的规定将器械划分为I类或II类，应该首先根据510（k）上市前通知对该器械进行审核。重要的是，该审核应该考虑此器械的各个方面。如果该部门发现存在安全性和有效性问题，需要提交其他信息，则可以通过补正通知和回复解决这些问题，或通过NSE信函说明尚未解决这些问题。这可为申请者提供一次机会，使申请者可在根据513（f）（2）做出请求前提交关于这些问题的修改后510（k）。如果因为无法确定实质等同性比较用器械，一个器械被认为非实质等同，而该器械可能是一个低风险器械，则寄送给申请者的NSE信函应该表明该产品可适用513（f）（2）中所述的自动III类指定评定。如果FDA的工作人员确定为根据513（f）（2）进行适当分类，可能需要在申请审核的六十(60)天规定时间段内提供咨询小组的意见，则工作人员应该安排组建此类小组。如果FDA在对510（k）进行审查时发现不可能请求该器械的自动III类指定评定，则应该在NSE信函表明FDA认为在上市销售该器械前应获得上市前批准。

在收到513（f）（2）所述的请求后，FDA将进行初步行政审查，以确定该申请包含必要的信息（详见附件2）。如果FDA发现该申请不包含审核所需的充分信息，该机构应该电话通知申请者申请不完整，并告知进行实质审查所需的信息。如果在三十（30）天内未收到进行审查所需的其它信息，FDA将保持该器械的III类分类决定。将在文件与邮件中心收到完整和及时申请后六十（60）天内进行实质审查和最终分类。最后，将通过书面决议将该器械划分为I类、II类或III类。应将自动III类指定评定申请提交至：

Document Mail Center, ODE, (HFZ-401)

医疗器械和放射健康中心

美国食品药品管理局

9200 Corporate Boulevard

Rockville, Maryland 20850

在提交III类自动评定申请后，评审员应该适用该法案第513节规定的标准。如果一般和/或特殊管控不足以提供安全性和有效性的合理保证，该器械将仍被划分为III类，且在上市前应该获得第515节规定的上市前批准。如果确定了可为II类划分提供依据的适用特殊管控，必须详细说明这些特殊管控，并确定处理的潜在安全性或有效性问题，以确保他们可以适用于其它同类型产品。

应该根据在自动III类指定评定申请中提交的信息，以及在510（k）中提交的信息进行审查。该申请的审查部门应该负责起草确定器械分类的书面决议，以及宣布将该器械划分为I类或II类的联邦公报通知草案。这些指令应该采用分类活动的形式，并确定设计控制和510（k）通知对I类产品的适应性，以及II类产品的特殊管控。所有的指令和通知应该由器械评价办公室（ODE）的主任签字。

在文件和邮件中心（DMC）收到请求后三十（30）天内，审查该请求的部门应该安排与办公室主任的问题解决会议。在举行问题解决会议之后，审查部门应该使用适用于自动III类指定评定的样板文件起草书面指令以及宣布分类的联邦公报通知草案。应该在收到该请求后四十五（45）天内完成这些草案。应该在收到该请求后六十（60）天内将决定器械分类的已签署指令寄送给请求者。对器械进行分类的书面指令应该是该器械的初始分类，根据513（f）（2）中的分类申请被划分为I类或II类的器械将被用作未来实质等同性决定所需的比较器械。ODE的项目操作人员将跟踪宣布I类或II类分类的联邦公报通知，并确保在签署书面分类指令后三十（30）天内发表该通知。

结论

器械和放射健康中心认为“自动III类指定评定”过程对某些没有比较器械的低风险器械有用。因为允许513（f）（2）中所述分类的条款自1998年2月20日生效，该指南实施之前提交公共意见是不可行的。然而，欢迎多提宝贵意见，应该将意见寄送给Jim Dillard，DGRD副主任，地址为马里兰州罗克维尔市Corporate大道9200号，器械评价办公室的器械和放射安全中心，邮编：20850。该机构将审查所有评论，并进行变更（如果适用）。有关各方应该认识到随着该机构和行业使用该新条款的经验增多，程序和过程将会发生变更。将根据FDA的良好指南实践公布和实施这些变更。

附件1

自动III类指定评定的过程

|  |  | 计划上市销售无可用比较器械的低风险器械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 510（k）各方面的全面审查 |  |  |  |  |  |
|  |  | 因没有比较器械，确定510（k）为NSE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30天 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 提交自动III类指定评定请求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FDA审查 |  |  |  |  |  |  |  | 60天 |
| 需要额外信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分类决定 |  |  | III级 |  | PMA或PDP |  |  |
|  |  |  |  | I级或II级 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 确定分类的指令 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30天 |
|  |  |  | 在《联邦公报》中公布结果 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

# 自动III类指定评定的请求

为方便审核，自动III类指定评定请求应该包括下列信息：

- 明确标识提交文件为513（f）（2）所述的“自动III类指定评定请求”的封面；

- 确定其中的器械非实质等同的510（k）编号；

- 对照参考510（k）中信息的声明；

- 根据该法案第513节推荐的分类；

- 在按照预期用途使用该器械时，与该器械潜在或预期风险相比，该器械潜在利益的论述；

- 提供器械安全性和有效性的合理保证的推荐一般和/或特殊管控的全面论述，包括是否应该豁免第510（k）中规定的上市前审核，是否应该应用设计控制，以及哪些特殊管控可使该机构认为该器械在预期用途中安全有效；

- 510（k）中未包含的、与该请求相关的任何临床或临床前数据。