行业及FDA工作人员指南

顾问小组的儿科专家

文件发布日期：2003年6月3日

关于本文件的问题，请与 Geretta Wood联系，电话301) 594-2022，分机133。

|  | 美国卫生和公众服务部 美国食品药品管理局 医疗器械和放射卫生中心 器械评价办公室 体外诊断器械评价与安全办公室 |
| --- | --- |

前言

公众评论

您可以随时向该机构提交意见和建议，以供其审议。提交地址为美国马里兰州罗克维尔市Fishers Lane 5630号1061室美国食品药品管理局人力资源和管理服务办公室管理制度和政策处文档管理部（HFA-305），邮编：20852。提交意见时，请参考本指南文件的确切标题。在下次修订或更新文件之前，机构可能不会对此有所行动。

额外副本

可以从互联网上获取额外副本，网址：http://www.fda.gov/cdrh/ode/guidance/1208.pdf。您还可以通过传真机接收本文件，请使用按键式电话致电CDRH 资源索取自动回传系统，电话：800-899-0381或301-827-0111。按1进入系统。在第二次语音提示时，按1键订购文件。输入文件编号（1208），后面跟井号键（＃）。请按照剩余的语音提示完成您的请求。

行业及FDA工作人员指南

顾问小组的儿科专家

本指南代表美国食品药品管理局（FDA）关于本主题的当前观点。它不赋予任何人任何权利，也不对FDA或公众具有约束力。如果其他方法满足适用的法律和法规的要求，您可以使用其他方法。如果您想讨论其他方法,请联系负责实施本指南的FDA工作人员。如果您无法确定适当的FDA工作人员，请拨打本指南标题页上所列的电话号码。

引言

本指南的目的是描述内部办公程序，以确保审查上市前提交文件或其他监管文件的顾问小组包括或咨询一名或多名儿科专家（如适用）。这些上市前提交文件可能包括上市前批准申请（PMA）或上市前通知提交文件（510（k）申请）。这些监管文件可能包括一般或特定于器械的指南文件。

FDA的指南文件（包括本指南）不构成法律上可强制执行的责任。相反，指南描述了机构目前对某一主题的观点，除非引用了特定的监管或法定要求，否则应仅视为建议。机构指南中的“应当”是指建议或推荐的内容，而不是必须的。

### 最少工作量法

我们认为，我们应当考虑在医疗器械监管的所有领域中采取最少工作量法。本指南反映了我们对相关科学和法律要求的仔细审查，以及我们认为您遵守这些要求的最简单方法。但是，如果您认为还有更简单的替代方法，请与我们联系，以便我们考虑您的观点。您可以向本指南序言中列出的联系人或CDRH监察专员发送您的书面意见。可以在互联网上找到CDRH监察专员的全部信息，包括与他联系的方式，网址：http://www.fda.gov/cdrh/ombudsman/ 。

### 背景

2002年10月26日，2002年《医疗器械使用者费用和现代化法案》（MDUFMA）经签署成为法律。MDUFMA修订了《联邦食品、药品和化妆品法案》（该法案）第515（c）节 “上市前批准申请”的部分内容：“在适当情况下，秘书应当确保此类小组包括或咨询一名或多名儿科专家。”这是MDUFMA的几项规定之一，旨在促进安全和有效的儿科器械的开发，并在涉及此类产品的临床试验过程中保护这一脆弱的患者群体。本指南提出了实施这一新规定的程序。我们正在制定的附属指南文件将涉及MDUFMA的其他相关规定。

儿科人群

为本指南文件之目的，我们对儿科亚群的定义如下所示。

| 儿科亚群 | 近似的年龄范围 |
| --- | --- |
| 新生儿 | 出生至1个月 |
| 婴儿 | 1个月至2岁 |
| 儿童 | 2至12岁 |
| 青少年 | 12-21岁 |

尽管用于定义儿科人群的年龄上限因专家而异，来自几个知名来源的定义均认可儿科人群包括21岁以下的青少年。1,2,3器械和放射健康中心（CDRH）认为，这个年龄范围通常适合于儿科亚群中医疗器械的使用，但也认识到在有些情况下，取决于器械的类型，儿科人群可能会有不同的定义。

需要儿科专家的情况

虽然MDUFMA修改了法规的上市前批准部分，但CDRH将酌情包括适用于所有类型的上市前提交文件（即PMA、产品开发协议（PDP）、510（k）申请、人道主义器械豁免（HDE）、重新申请和临床试验器械豁免（IDE））的儿科专家。当我们就其他文件（例如，特定器械的指南文件和重新分类请愿书）向小组寻求建议时，我们还将包括咨询小组的儿科专家。因此，在下列情况下，小组执行秘书在与小组负责人和部门管理人员协商后，应当安排一名儿科专家为任何上述提交资料或文件提供咨询或参与小组讨论：

- 标签中包括儿科亚群的使用适应症，或存在该器械将被用于儿科亚群的标签适应症的合理可能性；

- 研究中有包括儿科亚群的数据；

- 合理的可能性是，申请人随后可能使用成年人研究中的数据来支持儿科适应症；

- 需要顾问小组就该器械用于儿科人群的研究设计和/或协议提供意见；或

- 合理的可能性是，顾问小组可能讨论该器械在儿科人群中的潜在用途。

顾问小组准备

医疗器械顾问委员会将包含一名具有儿科专业技术且已被任命在其18个顾问小组之一工作的特殊政府雇员干部。此外，CDRH可以利用药品评价和研究中心（CDER）和生物制品评价和研究中心（CBER）顾问委员会提供的儿科专家。主任办公室、器械评价办公室（ODE）或体外诊断器械评价与安全办公室（OIVD）将招募具有儿科专业知识的个人，作为小组成员或顾问开展外联工作，包括与儿科专业协会、当前特殊政府雇员和行业利益相关方联系。

儿科专家的任命

对于根据儿科专业知识招募的特殊政府雇员，与所有特殊政府雇员一样，中心的委员会管理层将根据FDA顾问委员会《政策和指导手册》中所述的政策和程序完成文书工作。（虽然目前正在修改，可从以下地址获得本手册的以前版本：弗吉尼亚州斯普林菲尔德罗亚尔港路5285号国家技术信息服务中心（NTIS），邮编 ：22161，电话：703-487-4650（订购号 ：PB94-158854））。

### 小组负责人的职责

### 审查小组负责人将通过授权审查部门和ODE/OIVD管理层中的适当个人以及申请人和顾问小组成员来确定小组讨论期间对儿科专家的需求。如果小组负责人认为儿科专家是适当的，他将会向负责审查上市前提交文件或法规文件的顾问小组的执行秘书提供意见。

执行秘书的职责

执行秘书将确保为顾问小组的审议提供儿科专家。

质量控制措施

将在“小组准备指数”测量中监测具有儿科专业知识的个人的可用性，以作为ODE和OIVD的绩效记分卡的一部分。

参考文献

- Berhman RE, Kliegman R,  Arvin AM, Nelson WE. Nelson Textbook of Pediatrics, 15th Ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company; 1996.

- Rudolph AM, et al. Rudolph’s Pediatrics, 21st Ed. New York: McGraw-Hill; 2002.

- Avery MD, First LR. Pediatric Medicine, 2nd Ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1994.