医疗器械咨询委员会会议程序

面向业界和美国食品药品管理局工作人员的指南草案

指南草案

发送本指南草案文件仅用于征求意见。

文件发布日期：2015年4月1日

请于公布指南草案通知的联邦公报发布起60天内提交对本文件草案提出的意见和建议。请将书面意见提交至美国食品及药物管理局的文件管理部(HFA-305)，地址为5630 Fishers Lane, rm. 1061, Rockville, MD 20852.。 可向http://www.regulations.gov提交在线评论。 请使用联邦公报中公布的可用性通知所列出文件编号来标识所有意见。

如对本文件有疑问，请联系James Swink，电话为301-796-6313，电邮邮箱为James.Swink@fda.hhs.gov。

草稿定稿后，本文件将取代于2000年7月22日发布的“咨询专家组会议修正程序指南”和1991年5月3日发布的上市前许可申请＃P91-2专家组审查意见。

|  | 美国健康和人类服务部 |
| --- | --- |
|  | 美国食品药品管理局 |
|  | 器械和放射健康中心 |
|  | 器械评估办公室 |
|  | 体外诊断和放射健康办公室 |

前言

附加副本

可通过互联网获取附加副本。您也可以发送电子邮件请求到CDRH-Guidance@fda.hhs.gov，以索要指南的副本。  请使用文件编号(413) 来标识您索要的指南。

医疗器械咨询委员会会议程序

面向业界和美国食品药品管理局工作人员的指南草案

本指南代表美国食品药品管理局(FDA)关于这一主题的最新看法。它不给任何人确立任何权利，不对美国食品药品管理局或公众产生约束力。 如果替代性方法符合适用的法律法规的要求，您可以使用它。如欲讨论替代性方法，请联系负责实施本指南的美国食品药品管理局工作人员。如您不能确定适当的美国食品药品管理局工作人员，请拨打本指南标题页上所列的合适电话号码。

# 1	简介

器械和放射健康中心（CDRH）发布本指南草案，以便提供关于除医疗器械纠纷解决专家组（DRP）以外的医疗器械咨询委员会专家组会议过程的更详细信息. 本指南中使用的专业词“专家组”是指医疗器械咨询委员会章程中描述的专家组，但不包括DRP。本指南描述了CDRH与专家组进行磋商的一般情况，CDRH与专家组成员、业界和公众之间交流信息的过程以及专家组会议的进行情况。

包括本指南在内的FDA的指南文件，并不会构成法律上可执行的责任。相反，指南描述了FDA目前关于某个主题的想法，除非引用具体的监管或法定要求，否则仅需视作建议。如果FDA指南中使用"应当“一词，这意味着建议或推荐某项内容，但不是硬性的。

# 2	背景

医疗器械咨询委员会包括除DRP以外的17个专家组。 专家组根据其专业领域和授权，建议委员在确保医疗器械的安全性和有效性方面履行职责，必要时涵盖由食品药品监督管理局负有监管责责的任何其他产品。

本指南旨在为行业和CDRH工作人员提供就本指南中确定某一原因而举行的专家组会议过程的更全面信息。 一经最终确定，本指南将替代“咨询专家组会议修订程序指南”

（参见http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm073722.htm）和专家组审查上市前许可申请＃P91-2指南文件（蓝皮书备忘录）

（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm081363.htm）。 本指南补充了现有的完整FDA审理部门关于召集咨询委员会会议指南。

# 3	范围

如上所述，本指南仅适用于DRP以外的医疗器械咨询委员会专家组。它不适用于其他与器械相关或释放辐射产品咨询委员会，如设备良好制造规范咨询委员会，国家乳腺放射成像质量保证咨询委员会或科技电子产品辐射安全标准委员会。

# 4	专家组会议主题的类型

FDA可能会将以下涉及医疗器械监管的事项提交给专家组：

- 上市前申报建议。由掌握与接受审查的医疗器械上市前申报相关专业知识的人员组成的专家组，可以就该医疗器械的监管提供宝贵的建议，供CDRH考虑。这些会议通过广泛的公众参与、由专家组进行讨论，并由相关方各抒己见，为解决科学、临床或公共卫生问题提供了可能。 如果法律上未要求审理部门将特定申报材料提交给咨询委员会3，则倘若经CDRH判断，申报材料属于重大公众利益、申报材料很有争议，或专家组提供的特殊专业知识类型能够帮助审理部门作出决策， 那么CDRH 打算考虑将材料提交给专家组。请参阅公众和FDA工作人员召集咨询委员会会议指南草案(http://www.fda.gov/downloads/RegulatoryInformation/Guidances/UCM125651.pdf).

CDRH可能寻求专家组审查的情形包括但不局限于：

a. 预计会对临床实践产生重大影响的新技术;

b. 研究结果对于装置可能带来的获益是否超过其可能导致的风险（例如，未能达到预先规定的终点或未达到统计学显著性、存在意料之外的严重安全问题）提供了重大的不确定性;

c. 确定了重要研究数据质量或数据完整性问题（例如大量缺失数据、多项方案偏差和数据完整性问题）。

CDRH打算考虑请专家组审查多种类型的申报材料，包括上市前通知（510（k）s）、重新申报（从头）和人道主义器械豁免（HDE）。然后CDRH决定是否准许器械上市在一定程度上应参考专家组的建议。

2. 监管问题。CDRH可能会将问题提交给专家组，以获得监管措施的建议或讨论一般性科学问题。这些类型的会议包括但不局限于：

o 分类/重新分类。 法规要求FDA在对前上市器械分类时（请参阅联邦食品、药物和化妆品法案（FD&C Act法案）的513（c）（1））或重类归类此设置过程中（请参阅FD&C Act中的513(e)(1)(A)(i)），应征求专家组的意见。

4 此外，FDA可能为了所示的正当理由，会根据 FD&C法案的 第513(f)(3)章节，

将重新分类前上市器械的请求提交给专家组，但这不是强制要求。

o 一般性问题。 CDRH可以就与装置类型或与医疗器械安全性和有效性相关但不涉及特定器械的一般主题的科学问题而寻求专家组的专业知识。 例如，CDRH可能会征求专家意见，以便为申报进行器械类型临床试验的行业申请人制定建议，或告知宜制定指南文件或制定用于减轻某些器械风险的监管策略。

4 作为对前上市三类器械要求PMA行动的组成部分，这也要求FDA寻求专家组意见。请参阅 FD&C法案§ 515(b)(1), 21 U.S.C. § 360e(b)(1)。 由于这种类型的专家组会议不涉及特定的上市前申报，通常属于“监管问题”会议类别，而不属于“上市前申报”类别。

CDRH也可以会将上市后安全问题提交给专家组会议征求建议。如上所述，当问题涉及重大公众利益，或问题具有很大的争议性或专家组所提供的特殊类型专业知识能够帮助审理部门作出决策时，FDA 有意考虑召集专家组会议。

根据5 CFR 2640.103（a）（1），医疗器械咨询委员会专家组审议的问题通常是“特殊事项”。因此，除非获得豁免，否则通常禁止具有不合格经济利益关系的联邦官员或雇员（包括特殊政府雇员（SGE））参与审议特定事宜。但是，他们可以以普通公众身份出席专家组会议。有关利益冲突的更详细信息，请参阅FDA的相关指南文件: 关于确定公众、FDA咨询委员会成员和FDA工作人员的利益冲突和加入FDA咨询委员会资格的程序指南

(http://www.fda.gov/downloads/RegulatoryInformation/Guidances/UCM125646.pdf) 和咨询委员会成员的财务利益信息和豁免的公众获取方式(http://www.fda.gov/downloads/RegulatoryInformation/Guidances/UCM295372.pdf)。

5 专家组会议信息交流

以下章节描述了按照5 U.S.C 附录 2编制和发布为专家组会议的开放部分而准备的简报材料。5 有关简报材料的更详细信息，请参阅行业—咨询委员会会议 — 向咨询委员会成员提供信息的准备和公众可获取方式指南(http://www.fda.gov/downloads/RegulatoryInformation/Guidances/UCM125650.pdf).

根据必要的SGE、FDA工作人员、发起人6的工作人员能否参会以及适当的会议地点来安排专家组会议。所有专家组会议均会通过联邦公报公布。鼓励公众，包括可能受到专家组审议影响的利益相关方，在召开专家组会议之前，可通过http://www.regulations.gov向相关的联邦注册簿提交相关信息。公众也可以将书面材料直接提交给每个联邦公告通知中指定的联邦官员（DFO）。所有与专家组有关的问题均应该通过联邦公告通知所列出的DFO进行传达。

5.1	上市前申报会议主题

5FDA的咨询委员会会议可能完全不对公众开放。 21 CFR 4.27（a）。然而，有时根据5 U.S.C. 552b（c））和21 CFR 14.27，专家组会议　的部分内容不对公众开放。本部分仅适用于为专家组会议的开放环节而准备的简报材料。

6	就本指南而言，“发起人”是指提交上市前申报材料的一方，所申报内容是上市前申报专家组会议的主题 -——例如510（k）申报者或PMA申请人。

在大多数情况下，上市前申报专家组会议的议题涉及审议寻求上市许可一种医疗器械。无论关于审核器械的申报材料类型如何（例如PMA、510（k）、从头开始或HDE），CDRH均计划向专家组成员和发起人提供一套准备好的专家组简报材料，简称为“专家组包”，其中可能包括：

- FDA的会议议程;

- FDA执行摘要;

- FDA请专家组考虑的问题;

- 发起人的执行摘要;

- 选自申报材料中的适当部分或摘录（即相关的非临床和临床数据，安全性和有效性数据摘要草稿、拟定标签）;

- FDA认为相关的任何信息（如出版物/文献）;

- 由发起人申报的相关信息。

CDRH建议在关于寻求上市前申报意见的会议上，应在专家组简报材料中包含以下发起人和CDRH之间的互动时间表。

这些建议还告知“行业—咨询委员会会议— 向咨询委员会成员提供信息的准备和公众可获取方式的指南”中所载的可发布/不可发布信息的审查时间表(http://www.fda.gov/downloads/RegulatoryInformation/Guidances/UCM125650.pdf)。

）。 /RegulatoryInformation/Guidances/UCM125650.pdf）。

•	专家组会议前大约五十五（55）个工作日：

- CDRH应向发起人发送咨询委员会信息函，其中包括中心计划包含在专家组包纳入的材料大纲草案。

- CDRH应该要求发起人确定他们希望加入到专家组包中的发起人上市前申报材料的任何补充信息，或者其他相关信息。

•	专家组会议前大约四十二（42）个工作日：

发起人应向CDRH提交“专家组包”拟定部分的两个版本：一个完整​​的（未编辑的）版本，而另一个是根据21 CFR 20编辑的FDA信息自由（FOI）审查版本。

•	专家组会议前四十二（42）个工作日和二十二（22）个工作日之间：

1. CDRH应评估发起人“专家组包”的未编辑部分的的完整性和相关性，并通过电话或电子邮件向发起人提供有关拟定内容的反馈意见。

- CDRH和发起人应当交换和审查每一方拟加入专家组包中信息的事实错误。7

- 一旦解决任何错误后，发起人应向参与会议的专家组和CDRH工作人员提交足够数量的未编辑副本或电子版本的最终专家组包部分。

•	在专家组会议前大约二十一（21）个工作日至十四（14）个工作日:

CDRH应将最终的未编辑专家组包发送给各位专家组成员和发起人。 可以通过电子方式提供专家组包，以便及时传递信息。

- 在会议开始前约五（5）个工作日，发起人和CDRH应相互交换预期在会议上向专家组宣讲的幻灯片草稿。

- 在专家组会议前两（2）或更多个完整的工作日，CDRH应在FDA网站上张贴允许公开获取发起人和CDRH的简报材料。

如“向咨询委员会成员提供信息的准备和公众可获取方式”指南中所述，FDA的信息自由（FOI）工作人员应该与发起人及时沟通，以确保在FDA网站发布专家组包之前完成正确的编辑。如果在专家组会议前不到12周收到新的数据和重要的新分析，CDRH一般不会进行审查。专家组包和发起人的介绍通常应限于在此时间段之前申报材料所纳入的信息，或由CDRH同意纳入的信息。在发起人认为有必要在“专家组包”或其演示文件中包含其他数据或分析的有限情况下，“专家组包”的受影响部分以及包含此类信息的演示文稿的每个幻灯片均应突出强调前述数据或分析，在适当的情况下，在纳入专家组包或发起人演示文稿前不将前述数据或分析提供给CDRH，因此也未经CDRH审查。 告知发起人专家专家组在审议时可能会/也可能不会考虑这些信息。

5.2  监管问题会议主题

一般而言，“监管问题”专家组会议主题涉及审议对器械类型或多种器械类型的影响。

7 虽然涵盖整个审理部门范围内的指南（“向咨询委员会成员提供信息的准备和公众可获取方式”）建议审理部门在会议召开前21至14个工作日期间向发起人提供其源于上市前申报会议的简报材料，但CDRH仍打算提前向发起人提供建议材料，以便发起人有更多时间提出意见。

对于这些会议，CDRH打算向专家组成员提供一个专家组包，其中包含：

- FDA的会议议程;

- FDA的执行摘要；

- FDA提请专家组审议的问题。

根据《咨询委员会会议 - 向咨询委员会成员提供信息的准备和公众可获取方式》行业指南，CDRH打算在不晚于监管问题专家组会议召开之前的两个完整工作日在其网站上公布选自专家组包的公众可公开获取的信息。此外，在专家组会议之前，CDRH应向有关人员提供（根据我们的判断）包含某些情况下可以被视为机密的商业或贸易机密信息的任何简报材料的相关部分。任何希望对专家组所讨论问题发表意见的利益相关方可以在专家组会议的公开听证上请求发言（见下文第6.2节）。

6 举行专家组会议

CDRH打算根据联邦咨询委员会法案（FACA）和其他相关法令（例如FD＆C法案）、法规（例如21 CFR 14.25,14.29）和审理部门指南和政策，召集医疗器械咨询委员会专家组会议。 以下介绍的讨论顺序未必一定反映咨询专家组会议的议程顺序。

6.1医疗器械行业介绍

根据“FD＆C法案”第513（b）（6）（A）（iii）条，任何其所拥有装置是由专家组特别审核主题的人员应与秘书享有等同机会参加专家组会议。”此外，FD&C法案的第513(b)(6)(B)条规定： (1)提供充足的时间进行初步介绍;(2) 留出足够的时间答复其装置是专家组讨专门讨论的主题的发起人提出的不同意见； (3) 鼓励所有利益相关人员自由开放参与。对于上市前申报专家组会议议题，通常为发起人安排60分钟（如果（1）发起人要求并且专家组主席同意需要更多的时间，或者（2）CDRH介绍用时90分钟，则允许最长安排90分钟）向专家组介绍情况。鼓励对监管问题专家组会议进行行业介绍，专家组会议议程中应安排此项发言。 如果行业利益相关者提前要求安排时间发言，则通常会安排和以上所述相同的60（或90）分钟发言时间。但是，受影响人员的发言时长可以在请求安排时间向专家组介绍情况的人员之间调配。 等到专家组会议召开当天才要求安排时间发言的行业利益相关者，将由专家组主席酌情决定是否允许其发言。

6.2	CDRH介绍

CDRH计算介绍必要的监管背景，并其对需要专家组提出意见的科学和/或临床信息所进行的审查和评估。CDRH的介绍通常限制在60分钟内（但特殊情况下可允许最长达90分钟）。 FDA的幻灯片通常介绍审理部门关于手头问题的科学和/或监管看法，并要求专家组就FDA的问题提供具体指导。

根据拟讨论的监管问题的复杂性，CDRH可以选择仅对专家组成员（包括任何无投票权的行业、消费者或患者代表）进行会前培训。 此类培训可能包括讨论一般性监管和/或法规术语以及CDRH条例对专家组会议的适用性，例如分类/重新分类程序、涉及医疗器械上市申报等的规定。

任何会前培训都应提供一般性背景，但通常不包括关于公开专家组会议拟讨论装置的具体信息。专家组不应该审议在此时向其提出的任何问题，也也不要向中心提出任何建议。根据“信息自由法”，培训材料应提供给公众查阅。

6.3	公开听证会

每个咨询委员会会议均包括公开听证会环节（OPH），利益相关人员可以在听证会上以口头或书面形式介绍相关情况或意见(21 CFR 14.25(a))。

FDA法规21 CFR 14.29（a）要求每次会议至少安排60分钟专门用于听取口头发言的OPH会议，除非公众参与者的发言用时不到60分钟，在此情况下时通常会结束 OPH 。

应根据《公众、FDA咨询委员会成员和FDA工作人员：在FDA咨询委员会会议上的公开听证指南》，召集专家组会议的OPH。

(http://www.fda.gov/downloads/RegulatoryInformation/Guidances/UCM236144.pdf)。

6.4	专家组审议和CDRH问题

应该安排大约一小时的时间用于专家组一般性审议。在审议和解决CDRH问题之前，专家组可能需要澄清或询问所提供的信息。在这种情况下，CDRH和所涉及的人员均应该享有同等机会来回答专家组成员提出的问题。

一旦完成一般性专家组审议后，CDRH应向专家组提出具体问题。应由专家组主席酌情决定是否允许利益相关方（包括发起人）提出补充意见。为了让专家组向CDRH和其他利益相关方提供有价值信息，并允许专家组用更多的时间来讨论这些问题，CDRH通常会要求专家组成员不受干扰地对CDRH提出的问题提供专家们的科学意见和建议。

6.5	专家组投票

专家组会议的表决程序详见在21 CFR 14.22（d），由当时与会的全部享有投票权的成员审议各事项。除了允许实际参加会议的人投票之外，没有缺席投票、代理投票其他投票方式的规定。如果成员通过电话参加了会议的完整审议，则视为该成员在场。在表决前离开会议的专家组成员失去投票权。所有投票均应该在公开场合进行。有表决权的成员和被指定为临时表决成员的名单应在每次专家组会议上记录在案。有关投票程序的更多信息，请参阅《FDA咨询委员会成员和FDA工作人员指南：咨询委员会会议的投票程序》（http://www.fda.gov/downloads/RegulatoryInformation/Guidances/UCM125641.pdf）。

6.5.1	何时投票

正式投票过程通常适用于涉及特定器械上市申报的专家组会议，即上市前申报会议。 如果监管问题会议涉及分类或重新分类、指南文件和专家组收到的其他一般性问题，则应要求专家组讨论问题并就CDRH所提问题提出建议，但通常不会进行正式投票。

6.5.2	关于PMA申请的上市前申报专家组会议的投票程序8

通常期望专家组回答涉及属于PMA申请主题的特定装置之安全性、有效性和“收益和风险比较”等三个问题。在完成专家组审议和在回答本指南第6.4节所述的讨论问题之后，CDRH打算要求专家组成员通过无记名投票或电子投票进行投票，每个特定专家组成员计一票。 应该指示专家组成员根据他们的专业知识、他们在准备会议时所审查的信息以及在会议上呈报的信息，就以下有关装置可批准性的问题进行投票：

投票问题1：

能否合理保证X装置就其适应症A（和B等）而言是安全的？

8 当上市前申报专家组会议主题是其他类型的申报材料时，应将与这些申报材料有关的问题提交给专家组。

投票问题2：

能否合理保证X装置就其适应症A（和B等）而言是有效的？

投票问题３：

X装置对其适应症A（和B等）产生的获益是否大于相关的风险？

应该要求专家组成员说明他们依据什么来回答每个问题并解释他们的答复意见。投票结束后，专家组可以讨论是否需要标签变更、使用限制、延长随访或其他可能改变获益vs.风险估计的控制措施，以便就发起人的申报提出建议性意见。

如果所提供的证据不足以据其作出任何判断，专家组成员应说明其答复“否”的理由。应提供任何补救或减轻研究或行动的描述。

6.5.3 使用和投票说明

对于上市前申报专家组会议，拟投票的使用适应症应与召开会议前由 CDRH所提供专家组执行摘要中所述使用适应症相同（参见上述第5.1节）。执行摘要取决于发起人在首次申报时所提交的内容，除非在后续的申报时修改了原始申报材料。虽然可以在专家组会议的审议环节讨论对使用适应症拟作的变更或修改及支持作出修改所需的依据；但投票本身应是针对执行摘要中所述的使用适应症。 如果提交给专家组的原始使用适应症收到反对投票，则专家组主席经征得 CDRH代表同意后可酌情根据发起人的意见，要求专家组审议不同的使用适应症。

应给予专家组成员解释他们的投票机会。 投票结束后，专家组可能会讨论变更“使用指示”是否会影响风险与获益估计的权衡。 这样的讨论还应该包括为寻求新的使用适应症所需的上市前或上市后数据或科学信息（如果有）。

6.6	专家组电话会议

专家组会议可以按照21 CFR 14.22（g）的规定以电话会议形式召开。专家组电话会议通常仅限于讨论预计较简短主题。当将要举行会议时，他们获得授权可确认先前举行的传统公开专家组会议提出的建议，或不允许在中心办公地点召开会议的时间。此外，专家组可以召开电话会议以加快进行多种装置类型的分类—— 特别是不再普遍使用或者已经有重要的有效科学证据的低风险装置类型的分类，并且预计拟进行的分类 不具有争议性，并且容易得到专家组的承认。

借助专家组电话会议，除专家组主席外的一些或全部专家组成员即使身处很远的地方也能参加会议。可以将需要多位不同专家组成员参与的多个主题合并在一天内审议。由专家组主席和DFO负责根据21 CFR第14部分的规定管理会议的主题审议、问答和OPH环节。。如21 CFR 14.22（g）所述，允许利益相关方有机会参加位于 Washington, DC或 Rockville, MD的或邻近区域的会议室举行的会议，并应有机会向专家组提供 如上面6.2和6.3所述声明。

7 参考文献

医疗器械咨询委员会，信息与材料：

http://www.fda.gov/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/MedicalDevices/

default.htm

豁免：公众、FDA咨询委员会成员和FDA工作人员：咨询委员会成员财务利益信息的公开获取方式和和豁免

http://www.fda.gov/downloads/RegulatoryInformation/Guidances/UCM295372.pdf

公开听证：公众、FDA咨询委员会成员和FDA工作人员：在FDA咨询委员会会议上的公开听证指南。

http://www.fda.gov/downloads/RegulatoryInformation/Guidances/UCM236144.pdf

专家组包/信息自由：《行业咨询委员会会议 — 向咨询委员会成员提供信息的准备和公众可获取方式指南》

http://www.fda.gov/downloads/RegulatoryInformation/Guidances/UCM125650.pdf

利益冲突：关于公众、FDA咨询委员会成员和FDA工作人员确定利益和参与FDA咨询委员会的资格的程序指南

http://www.fda.gov/downloads/RegulatoryInformation/Guidances/UCM125646.pdf

投票程序：《公众、FDA咨询委员会成员和FDA工作人员：在FDA咨询委员会会议上的投票程序指南》。

http://www.fda.gov/downloads/RegulatoryInformation/Guidances/UCM125641.pdf

专家组会议标准：公众和FDA工作人员召集咨询委员会会议指南——草案

http://www.fda.gov/downloads/RegulatoryInformation/Guidances/UCM125651.pdf

专家组的争议解决： 器械和放射健康中心申诉过程——行业和美国食品药品管理局工作人员指南

http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocument

s/ucm284651.htm#s3

如想了解医疗器械纠纷解决专家组程序的更多信息，请参阅器械和辐射卫生申诉流程中心 ——工业和食品药品管理局工作人员指南（http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments /ucm284651.htm#s3）

医疗器械咨询委员会由以下咨询委员会组成： 1) 麻醉和呼吸治疗装置; 2) 循环系统装置;3) 临床化学和临床毒理学装置;4) 牙科产品; 5) 耳鼻喉器械; 6) 胃肠病学和泌尿装置; 7) 普通和整形外科器械; 8) 一般医院和个人使用装置; 9) 血液学和病理学装置; 10) 免疫学装置; 11) 微生物学装置; 12) 分子和临床遗传学; 13) 神经学用器械; 14) 妇产科器械; 15) 眼科器械; 16) 整形外科和康复装置; 17) 辐射装置。

除非FDA发现所申报的信息实质上是先前经专家组审核过的重复信息，通常法规要求FDA应根据申报人的请求将完整的上市前批准(PMA) 申请和提出的产品开发方案(PDP) 交给专家组审查。